CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziţiei: Dispozitive, echipamente pentru prevenirea, diminuarea și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID19)

Lot nr. 1

SPECIFICAȚII TEHNICE:

Uscător electric

Cantitate: 230 unități

Preț estimat 1400 MDL/unitate. Preț total  322.000 MDL

| Tip | Uscător mini, electric |
| --- | --- |
| Utilizare | Intensă, pentru instituții publice |
| Activare: pornire/oprire | Prin senzor de mișcare |
| Proprietăți | Închidere automată la retragere |
| Tip montare | De perete |
| Material carcasă | ABS culoare albă sau inox |
| Putere totală | max. 1800 W |
| Viteză aer | Min.14,5 m/sec |
| Temperatură aer | Min. 50 ̊ C |
| Grad protecție electrică | Min. IPX1 |
| Dimensiuni maxime (Înălțime x Lățime x Adâncime) cm | 30x30x30 |
| Garanție | min. 24 luni |
| Conținut pachet: |  |
| Uscător electric | DA |
| Sistem prindere | DA |
| Manual instrucțiuni utilizare și instalare (limba română/rusă) | DA |

Lot nr. 2

SPECIFICAȚII TEHNICE:

Nebulizator încăperi și autospeciale

Cantitate: 42 unități

Preț estimat 13.000 MDL/unitate. Preț total  546.000 MDL

| Tip | Nebulizator electric pentru dezinfecție birouri, automobile și zone greu accesibile |
| --- | --- |
| Utilizare | Încăperi de serviciu și saloane auto |
| Putere | 1200 W, + / - 50 |
| Voltaj | 220 V |
| Capacitate rezervor | Min 5.5 l., + / - 1l. |
| Cantitatea pulverizată | 0-260ml/min |
| Mărime particulă | 5 – 50 microni |
| Distanța maximă de pulverizare | Min. 7 m. |
| Posibilitate de reglare cu debit | Da |
| Greutatea netă | Max.5 kg |
| Garanția | Min. 12 luni |
| Conținut pachet: |  |
| Nebulizator | DA |
| Pașaportul produsului | DA |
| Manual instrucțiuni utilizare și instalare (limba română/rusă) | DA |

Lot nr. 3

SPECIFICAȚII TEHNICE:

Nebulizator spații mari

Cantitate: 4 unități

Preț estimat 30.000,00 MDL/unitate. Preț total  120.000,00 MDL

| Tip | Nebulizator portabil cu ceață termică pentru dezinfecție birouri spațioase și zone greu accesibile |
| --- | --- |
| Utilizare | Intensă, pentru instituții publice |
| Motor | Min. 18 Kw (min. 25) |
| Frecvența de ardere | 16 Kcal/h, +/-0,5 Kcal/h |
| Rezervor soluție | Min. 5,5 L |
| Rezervor combustibil | Min. 1,2 L |
| Baterii | 4x1,5 Volt, capacitatea de a funcționa continuu timp de 1 h |
| Presiune | Min. 0,2 bar |
| Consum soluție: | Debit reglabil (0 – 20 L/H) |
| Consum combustibil | Max. 2,2 l/H |
| Dimensiune microni: | ˂ 50 µm (posibilitatea de reglare a debitului) |
| Greutate | Max. 8,5 kg |
| Garanția | Min. 12 luni |
| Conținut pachet: |  |
| Nebulizator | DA |
| Pașaportul produsului | DA |
| Manual instrucțiuni utilizare și instalare (limba română/rusă) | DA |

Lot nr. 4

SPECIFICAȚII TEHNICE:

Dozator săpun cu senzor

Cantitate: 250 unități

Preț estimat 1000 MDL/unit estimat 250.000 MDL

| Tip | Dozator săpun cu senzor |
| --- | --- |
| Utilizare | Intensă, pentru instituții publice |
| Mod de funcționare | eliberează automat cantitatea de săpun lichid, dezinfectant sau orice altă soluție de igienă, fără să fie necesară atingerea nici unei părți componente a dispozitivului. |
| Acces | Acces protejat la schimbarea lichidului din dispozitiv |
| Tip montare | De perete, alt tip de suport care să asigure și mobilitate |
| Vizor nivel | DA |
| Material dispozitiv | Plastic ABS sau inox satinat |
| Capacitate | min.1100 ml. |
| Alimentare | baterii |
| Baterii în set | DA |
| Dozaj | 1-1,5 ml |
| Greutate | max:1,5 kg |
| Sistem antipicurare | DA |
| Constricție | Sistem antivandalism |
| Durată medie de viață | min. 8 ani |
| Garanție | min. 12 luni |
| Conținut pachet: |  |
| Dozator | DA |
| Baterii necesare | incluse |
| Sistem prindere | DA |
| Manual instrucțiuni utilizare și instalare (limba română/rusă) | DA |

Lot nr. 5

SPECIFICAȚII TEHNICE:

Termoscaner cu cameră termoviziune pentru măsurarea febrei

Cantitate: 15 unități

Preț estimat 11.000,00 MDL/unit estimat 165.000,00 MDL

| Tip | Termoscaner cu cameră termoviziune pentru măsurarea febrei |
| --- | --- |
| Zona corporală: | Față |
| Tip utilizare: | Profesional |
| Tip termometru: | Smart cu termometru |
| Utilizare: | Fără contact; |
| Valori măsurate: | Temperatura corporală |
| Caracteristici tehnici |  |
| Durata de măsurare | 0.1 s. |
| Distanța de măsurare min. | 100 cm. |
| Unitate de măsura | °C |
| Temperatura minimă măsurata | +30 C |
| Temperatura maximă măsurata | +45 C |
| Acuratețe de măsurare (+/-) | 0.5 °C |
| Cablu de dotare | DA |
| Conectivitate prin | USB |
| Număr mișcări/min | min. 40 |
| Identificarea temperaturii | automată |
| Încărcare rapidă max: | 2-3 h |
| Autonomie min. | Min 8 h |
| Display | LCD |
| Manual instrucțiuni utilizare și instalare (limba română/rusă) | DA |
| Perioada de garanţie: | min. 2 ani. |

Lot nr. 6

SPECIFICAȚII TEHNICE:

Termometru cu infraroșu

Cantitate: 35 unități

Preț estimat 1400,00 MDL/unit estimat 49.000,00 MDL

| Tip |  |  | Termometru cu infraroșu |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicator luminos vizat pentru tehnologia IR |  | da |  |
| Indicarea valorilor măsurate |  | 2 scări Celsius și Fahrenheit (oC/oF) |  |
| Sisteme de semnalizare |  | 2 (auditiv și vizual) |  |
| Măsurare instantanee |  | DA |  |
| Funcția temperaturii camerei |  | DA |  |
| Beeper |  | DA |  |
| Alarmă cu febră |  | DA |  |
| Indicații cu baterii scăzută |  | DA |  |
| Baterii în set |  | DA |  |
| Sistem de alimentare cu baterii și prin intermediul cablului USB |  | DA |  |
| Manual instrucțiuni utilizare și instalare (limba română/rusă) |  | DA |  |
| Dotări |  |  |  |
| Echipamentul va fi dotat cu case de transportare, soft pentru PC, cablu USB. |  |  |  |
| Perioada de garanție | min 2 ani |  |  |

Lot nr. 7

SPECIFICAȚII TEHNICE:

Teste rapide (Covid-19)

Cantitate: 2000 unități

Preț estimat 230,00 MDL/unit estimat 460.000,00 MDL

| Tip | Teste rapide (Covid-19) |
| --- | --- |
| Componența setului: |  |
| Tampon sterilizat | DA |
| Dispozitive de testare | DA |
| Duza cu filtru | DA |
| Tub de extracție | DA |
| Suport tub | DA |
| Tampon de extragere a probelor | DA |
| Manual de instrucțiune (limba română/rusă) | DA |
| Timpul de testare (rezultatul testării) | Max.15-30 min |
| Înregistrate la Agenția Medicamentului și Dispozitivilor Medicale | DA |
| Specificitatea relativă | >99% |

Lot nr. 8

SPECIFICAȚII TEHNICE:

Tonometru automat

Cantitate:48 unități

Preț estimat 850,00 MDL/unit estimat 40.800,00 MDL

| Tip | Tonometru automat |
| --- | --- |
| Detectarea aritmiei cardiace | DA |
| Adaptor rețea | Intrare: 100 - 240 V,~50/60Hz, 0.2 AIeșire: 6 V 500 mА |
| Indicator ”Semafor” pentru clasificarea vizuală a tensiunii arteriale,tehnologia ESH | DA |
| Manșetă dimensiunea | Max.23-43cm |
| Mufă pentru adaptor la rețea | DA |
| Indicator baterie descărcată | DA |
| Husă pentru transportare în set | DA |
| Manual instrucțiuni utilizare și instalare (limba română/rusă) | DA |
| Memorie | DA |
| Baterii în set | DA |
| Gama de măsurare | Min 25-260 mmHg |
| Intervalul de frecvență a impulsurilor | Min. 35-199 bătăi pe minut |
| Valoarea nivelului maxim de presiune | Max. 260 mmHg |
| Precizia măsurării presiunii | ± 3 mmHg |
| Unitate de măsură | Mmhg |
| Domeniul temperaturilor de funcționare | Min +3 - +39 °С, umiditate relativă: 13% - 85%, presiunea atmosferică: 60 kPa - 100 kPa |
| Perioada de garanție | Min.4 ani |

Lot nr. 9

SPECIFICAȚII TEHNICE:

Lampă bactericidă(tub bactericid 30V)

Cantitate:15 unități

Preț estimat 8.500,00 MDL/unit estimat 127.500,00 MDL

| Tip | Lampă bactericidă (tub bactericid) 30V |  |
| --- | --- | --- |
| Descriere: |  |  |
| Utilizat pentru dezinfectarea aerului si suprafețelor din încăperi cu încărcătura microbiana mare prin intermediul radiației ultraviolete. |  |  |
| Caracteristici tehnici |  |  |
| Tensiune |  | 220V |
| Lungime de undă |  | 200nm-280nm |
| Produce ozon |  | Nu |
| Posibilitatea de conectare a lămpii în prezența omului |  | DA |
| Rata de sterilizare |  | Min.99,9% |
| Timp de dezinfectare |  | 30 minute |
| Timp de lucru |  | Min. 9000 ore |
| Dispus de |  | CE și ISO |
| Suprafața acoperită |  | Min 22 mp |
| Puterea lumină UV |  | Min 2x25 W |
| Tip lampă UV |  | Pe stativ (mobil), cu frână |
| Stativ rezistent la înclinare |  | DA |
| Manual instrucțiuni utilizare și instalare (limba română/rusă) |  | DA |
| Înregistrat la agenția medicamentelor și dispozitivelor medicale |  | DA |
| Perioada de garanție |  | Min.2 ani |

Lot nr. 10

SPECIFICAȚII TEHNICE:

Pulsoximetru

Cantitate: 48 unități

Preț estimat 900,00 MDL/unit estimat 43.200,00 MDL

| Tip | Pulsoximetru |  |
| --- | --- | --- |
| Descriere: |  |  |
| Pulsoximetru pentru deget destinat măsurării saturației de oxigen al hemoglobinei din sângele arterial. |  |  |
| Caracteristici tehnici |  |  |
| Interval de măsurare |  | Min.SPO2 – 100% |
| Gama pulsului radial |  | Max 32-260 bpm |
| Rezoluția |  | SPO2±1% |
| Precizia saturației oxigenului sângelui |  | + - 2% |
| Display |  | LED sau LCD |
| Alarme |  | Auditiv/Vizual. |
| Alimentare |  | Baterie tip-AAA Alkaline |
| Stingerea automată în caz de neutilizare |  | DA |
| Rezistența la lumina din jur |  | DA |
| Durata de funcționare încontinuu |  | Min ≥9 ore |
| Set de baterii inclus |  | 3 seturi |
| Manual instrucțiuni (limba română/rusă) |  | DA |
| Baterii de rezervă |  | DA |
| Termen de garanție |  | minim 24 luni |