| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție _______ din ____________ |
| Obiectul achiziției: Materiale de construcții și articole conexe |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Vopsea de apă |  |  |  | În cutii neimportant de masă, produsul să fie ecologic, să aibă un conținut redus de compuși organic; Destinație: pentru toate tipurile de suprafețe, să se usuce repede, să fie cu miros slab. |  |  |
| Vopsea |  |  |  | În cutie de 2,7 kg, culoarea galbenă; Destinație: pentru toate tipurile de suprafețe, să se usuce repede, să fie cu miros slab. |  |  |
| Supapă de siguranță |  |  |  | Diametrul 20mm |  |  |
| Supapă de siguranță |  |  |  | Diametrul 25mm |  |  |
| Nisip mărunt |  |  |  | Nisip cernut mărunt |  |  |
| Linocrom (folosit în reparaţia acoperişului) |  |  |  | Masa:45 kg; Lungime:10 m x 1 m; Grosimea: mai mare sau egal de 3 mm; Scopul utilizării: lucrări exterioare; Clasa: pansament cu granulație grosieră pe partea din față și o peliculă de polimer pe partea de sudură a benzii; Zona de aplicare: acoperişuri, terase; Material de bază: bituminos; Tipul: impermeabilizabil în rulon; |  |  |
| Leaț lemn (grinzi) |  |  |  | Mărimea 50x50mm, lungime 3m; Material: lemn. |  |  |
| Var pușoc (praf) |  |  |  | Culoare: alb; mod de ambalare: sac 20 kg. |  |  |
| Cablu electric |  |  |  | 4x2,5mm PVS |  |  |
| Cablu electric |  |  |  | 4x4mm PVS |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | 16 A, rezistent la uzura mecanică și electrică. |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | 24 A, rezistent la uzura mecanică și electrică. |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | 32 A, rezistent la uzura mecanică și electrică. |  |  |
| Cutie pe automat electric |  |  |  | 5 module, tip material: plastic. |  |  |
| Teu |  |  |  | Diametrul 15x15mm, m/p cu eșire diametrul 20mm tata |  |  |
| Teu |  |  |  | Diametrul 50mm sub colț 45o p/etiet |  |  |
| Mufe |  |  |  | Diametrul 50mm |  |  |
| Robinet |  |  |  | Diametrul 15mm |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție _________ din ____________ Obiectul de achiziției: Materiale de construcții și articole conexe Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bunuri 44100000-1 Vopsea de apă kg 230 10 zile MD15TRPBBF337110A00843AC 44100000-1 Vopsea cut 4 10 zile MD15TRPBBF337110A00843AC 42131147-8 Supapă de siguranță buc 4 10 zile MD15TRPBBF337110A00843AC 42131147-8 Supapă de siguranță buc 2 10 zile MD15TRPBBF337110A00843AC 14211000-3 Nisip mărunt m³ 5 10 zile MD15TRPBBF337110A00843AC 44100000-4 Linocrom (folosit în reparaţia acoperişului) rulon 28 10 zile MD15TRPBBF337110A00843AC 44191000-5 Leaț lemn (grinzi) buc 89 10 zile MD15TRPBBF337110A00843AC 44100000-1 Var pușoc (praf) buc 10 10 zile MD15TRPBBF337110A00843AC 45310000-3 Cablu electric m 30 10 zile MD15TRPBBF337110A00843AC 45310000-3 Cablu electric m 20 10 zile MD15TRPBBF337110A00843AC 45310000-3 Întrerupător automat buc 5 10 zile MD15TRPBBF337110A00843AC 45310000-3 Întrerupător automat buc 5 10 zile MD15TRPBBF337110A00843AC 45310000-3 Întrerupător automat buc 5 10 zile MD15TRPBBF337110A00843AC 45310000-3 Cutie pe automat electric buc 10 10 zile MD15TRPBBF337110A00843AC 44100000-1 Teu buc 5 10 zile MD15TRPBBF337110A00843AC 44100000-1 Teu buc 5 10 zile MD15TRPBBF337110A00843AC 44100000-1 Mufe buc 8 10 zile MD15TRPBBF337110A00843AC 44100000-1 Robinet buc 5 10 zile MD15TRPBBF337110A00843AC Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |