|  |  |  | Anexa - 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lista prețurilor materialelor care vor fi eliberate prin factura fiscală de la Beneficiar pentru obiectul: Conectarea la SACET a ansamblului rezidențial din str. Calea Orheiului, 5, mun. Chișinău, proiectul - 18/22-RT |  |  |
| Nr. ord. | Denumire | U.M. | Preț unitar, lei, fără TVA |
| 1 | Țeava din oțel preizolată cu poliuretan rigid cu manta de protecție fără semnalizare DN219*6,0(219,1*6,3)/315 | m.l. | 1 598,02 |
| 2 | Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid 90° DN200/315 | buc. | 4 131,96 |
| 3 | Suport fix preizolat cu poliuretan rigid DN200/315 | buc. | 5 562,79 |
| 4 | Căciulă de capăt DN200/315 | set | 347,18 |
| 5 | Set de izolare îmbinărilor DN200/315 | set | 548,47 |
| 9 | Suport mobil pentru conducte preizolate cu poliuretan DN200/315 | buc. | 800,00 |
| 10 | Suport mobil de tip ФСО1 DN200/315/530 | buc. | 800,00 |