Bransarea la alimentare cu apa pentru

,,Replanificarea incaperilor de la nivelurile II- VII cu renovarea/modernizarea fatadelor, situat in mun. Chisinau, str. Constantin Tanase nr.9”

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1 descifrat

WinСmeta

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-1

Bransarea la alimentare cu apa

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | - Retele exterioare de apa - Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 69,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 20,0100 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,2415 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2,7600 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 20,2860 |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 3,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,8000 |
|  | 2875277400000 | Compresor (7 atm.) 6 m3/min | h-ut | 2,3250 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0573 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 2,3250 |
| 3 | TsA16B4 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu cu obstacol | m3 | 14,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 23,0550 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 2,3200 |
| 4 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4280 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 6,7200 |
| 5 | TsF02B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de 1,51-2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 68,40 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 28,0440 |
|  | 2811236827400 | Sprait metalic telescopic 0.08 MN (8 tf) L=1,50 - 2,50 m | buc | 0,1163 |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,1847 |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 1,2859 |
| 6 | AcF06B | Sustineri din lemn, pentru cabluri sau conducte in | m | 13,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | functiune, intilnite in sapatura de categoria usoare |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 19,5000 |
|  | 2010102904183 | Dulapuri de rasini cls C, Gr=28-58mm, L=4- 6m, l=7-15 cm, lung. Tiv | m3 | 0,2678 |
|  | 2010102901118 | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m | m3 | 0,0937 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 20,0850 |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,6695 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,3900 |
| 7 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 3,99 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 2,4339 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 4,0898 |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 18,11 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,6141 |
| 9 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 18,11 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13,5825 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,8110 |
| 10 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 Umpluturi | 100 m3 | 0,524 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,2471 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 5,8688 |
| 11 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,524 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,6217 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 4,9413 |
| 12 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 Pamint surplus | 100 m3 | 0,04 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0952 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 0,4480 |
| 13 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 6,38 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,6460 |
|  |  | 1.2. Restabilire carosabil |  |  |
| 14 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 2,58 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 2,9670 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 3,3824 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,5986 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,3947 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0593 |
| 15 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 2,58 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,5542 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 2,9670 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,2580 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,5418 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,0836 |
| 16 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (marunt) | m2 | 17,25 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 2,7600 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 2,4322 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0518 |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,2760 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2863 |
| 17 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (mascat) | m2 | 17,25 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 2,7600 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 2,4322 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0518 |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,2760 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2863 |
|  |  | 1.3. Tevi si fitinguri |  |  |
| 18 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Teava D. 75/PN10 PE100 SDR17 x 4.5) | m | 115,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 8,2800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,1400 |
|  | 25212167/11 | Teava D. 75/PN10 PE100 SDR17 x 4.5 | m | 115,3450 |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 124,2000 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 4,6000 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 4,6000 |
| 19 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot 45° D. 75 PE100 SDR11 PEHD/PN16) | buc | 8,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 8,0000 |
|  | 252315-78 | Cot 90° D. 75 PE100 SDR11 PEHD/PN16 | buc | 8,0800 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 6,4000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 6,4000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | AcA22A | Imbinarea pieselor intermediare, de legatura a tevilor mufate din PVC, cu flanse mobile, din fonta, tip CS- 39/77, avind diametrul de 125-160 mm (Capat flanse PE100 Dn75mm) | buc | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,9600 |
|  | 28752uh | Capat flanse PE100 Dn75mm | buc | 2,1000 |
|  | 2513736601730 | Garnituri cauciuc trapezoidale pentru tuburi PVC mufate | buc | 2,1210 |
| 21 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa din otel zincat Dn75mm) | buc | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,7800 |
|  | 28752gh100 | Flansa din otel zincat Dn75mm | buc | 2,0000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 2,0200 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 8,0000 |
| 22 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Racord electrosudabil Dn75mm) | buc | 4,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,0000 |
|  | 2523k813811 | Racord electrosudabil Dn75mm | buc | 4,0400 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 3,2000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 3,2000 |
| 23 | SA34G | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1200 |
|  | 2522103304840 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal | m | 0,6000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0480 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0180 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0400 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,8560 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0004 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0048 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0020 |
| 24 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana din fonta Dn65mm) | buc | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,1000 |
|  | 287411-54bv | Vana din fonta Dn65mm | buc | 2,0800 |
|  |  | 1.4. Camin de vizitare |  |  |
| 25 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 3,89 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 26,2964 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 11,2810 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 2,0349 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,6261 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,3209 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,5674 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 2,7393 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 4,1545 |
| 26 | CB03A1 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 45,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,5000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 42,7500 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 2,2500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 3,6000 |
|  | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 5,4000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1575 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0225 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 5,4000 |
| 27 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 48,90 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,9560 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2445 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 49,3890 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,2445 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,4890 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 14,6700 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0293 |
| 28 | AcE02A | Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare si la canalele din beton armat monolit, avind adincimea de 2-4 m | m3 | 4,30 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 11,6100 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,6550 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 4,5619 |
|  | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T | m3 | 0,0886 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0443 |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 2,3650 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 1,3975 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,6450 |
|  | 2811230002214 | Schela metalica tubulara | h-ut | 0,3956 |
| 29 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 22,50 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,9000 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 38,2500 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 7,6500 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0135 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 25,4250 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0225 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,2925 |
| 30 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 800-10-10 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,0000 |
| 31 |  | Placi prefabricate pt. camine Д-30-20 (1,057 m3) | buc | 1,00 |
|  | 800-10-11 | Placi prefabricate pt. camine Д-30-20 (1,057 m3) | buc | 1,0000 |
| 32 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦ 15-6 (0,256 m3) | buc | 1,00 |
|  | 800-10-12 | Placi prefabricate pt. camine КЦ 15-6 (0,256 m3) | buc | 1,0000 |
| 33 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦ 15-9 (0,40 m3) | buc | 1,00 |
|  | 800-10-13 | Placi prefabricate pt. camine КЦ 15-9 (0,40 m3) | buc | 1,0000 |
| 34 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП 1-15-1 (0,27 m3) | buc | 1,00 |
|  | 800-10-14 | Placi prefabricate pt. camine КЦП 1-15-1 (0,27 m3) | buc | 1,0000 |
| 35 |  | Placi prefabricate pt. camine П21g-5А (0,29 m3) x2 | buc | 2,00 |
|  | 800-10-15 | Placi prefabricate pt. camine П21g-5А (0,29 m3) | buc | 2,0000 |
| 36 |  | Placi prefabricate pt. camine П21-5А (0,38 m3) | buc | 1,00 |
|  | 800-10-16 | Placi prefabricate pt. camine П21-5А (0,38 m3) | buc | 1,0000 |
| 37 |  | Placi prefabricate pt. camine П21-5Б (0,475 m3) | buc | 1,00 |
|  | 800-10-17 | Placi prefabricate pt. camine П21-5Б (0,475 m3) | buc | 1,0000 |
| 38 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦО-1 (0,02 m3) х4 | buc | 4,00 |
|  | 800-10-18 | Placi prefabricate pt. camine КЦО-1 (0,02 m3) | buc | 4,0000 |
| 39 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I | buc | 3,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 2,1000 |
|  | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 3,0900 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 19,9923 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0772 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0216 |
|  |  | - Lucrari de montare - Nod apometric |  |  |
| 40 | AcB12B | Montarea pe conducta executata din otel a unui contor de apa, cu palete, a unui robinet de linie cu descarcare, din bronz, la bransamente, cu diametrul de Dn=30 mm (Apometru 65mm cu transmiterea datelor la distanta 2buc, Robinet 15mm 2buc) | buc | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,3600 |
|  | 29131gt7 | Robinet 15mm | buc | 2,0200 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,2424 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,7070 |
|  | 2414317346207 | Stearina | kg | 0,0808 |
|  | 2513736621820 | Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm | kg | 0,0404 |
|  | 2415107300100 | Acid azotic tehnic (apa tare) 47 % | kg | 0,0303 |
|  | 2744233336462 | Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm | kg | 5,0500 |
| 41 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana din fonta cu pane cauciucate 65mm) | buc | 4,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,2000 |
| 42 | ID13D | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Clapeta cu retinere 65mm) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8600 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0760 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1520 |
| 43 | IA23A | Filtru (Filtru 65mm) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,2000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,2000 |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 16,0000 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 16,0000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,0600 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2800 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,3000 |
| 44 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (МАНОМЕТР РАДИАЛЬНЫЙ, 0-10 bar, D 63 mm, 3/8") | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
|  |  | 2.2. Camin de vizitare |  |  |
| 45 | AcA33C | Imbinarea cu mufa din fonta, cu flansa, a pieselor de legatura, din fonta sau otel, la conductele din tuburi de azbociment, clasa 12 sau clasa 20, avind diametrul de 300-400 mm (Патрубок чугунный фланцевый раструб Dn300) | buc | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,0500 |
|  | 2430116105125 | Lac de bitum (CITOM) L-903 | kg | 0,1734 |
|  | 2874115840000 | Piulite hexagonale M | buc | 5,1306 |
|  | 2874115800000 | Surub cap hexagonal | buc | 5,1306 |
|  | 2513736601500 | Inel de cauciuc pentru etansare | buc | 2,1012 |
|  | 2451317344247 | Sapun pasta 38 % | kg | 0,0367 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0200 |
| 46 | AcA33C | Imbinarea cu mufa din fonta, cu flansa, a pieselor de legatura, din fonta sau otel, la conductele din tuburi de azbociment, clasa 12 sau clasa 20, avind diametrul de 300-400 mm (Патрубок чугунный фланцевый гладкий конец Dn300) | buc | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,0500 |
|  | 2430116105125 | Lac de bitum (CITOM) L-903 | kg | 0,1734 |
|  | 2874115840000 | Piulite hexagonale M | buc | 5,1306 |
|  | 2874115800000 | Surub cap hexagonal | buc | 5,1306 |
|  | 2513736601500 | Inel de cauciuc pentru etansare | buc | 2,1012 |
|  | 2451317344247 | Sapun pasta 38 % | kg | 0,0367 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0200 |
| 47 | AcB01C | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm (Vana din fonta Dn250mm) | buc | 2,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,0000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,8200 |
| 48 | AcE50G | Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 300 mm (Teu din fonta cu flanse 300x75mm) | piesa | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 26,0000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,2000 |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 3,4578 |
|  | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T | m3 | 0,0122 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 6,0000 |
|  |  | - Utilaj - Nod apometric |  |  |
| 49 |  | Apometru 65mm cu transmiterea datelor la distanta | buc | 2,00 |
|  | 3320634621 | Apometru 65mm cu transmiterea datelor la distanta | buc | 2,0000 |
| 50 |  | Filtru 65mm | buc | 2,00 |
|  | 2875271 | Filtru 65mm | buc | 2,0000 |
| 51 |  | Clapeta cu retinere 65mm | buc | 2,00 |
|  | 111100gi800 | Clapeta cu retinere 65mm | buc | 2,0000 |
| 52 |  | Vana din fonta cu pane cauciucate 65mm | buc | 4,00 |
|  | 28741173gu8 | Vana din fonta cu pane cauciucate 65mm | buc | 4,0000 |
| 53 |  | МАНОМЕТР РАДИАЛЬНЫЙ, 0-10 bar, D 63 mm, 3/8" | buc | 2,00 |
|  | 33205ро100 | МАНОМЕТР РАДИАЛЬНЫЙ, 0-10 bar, D 63 mm, 3/8" | buc | 2,0000 |
|  |  | 3.2. Camin de vizitare |  |  |
| 54 |  | Патрубок чугунный фланцевый раструб Dn300 | buc | 1,00 |
|  | 287527-/11 | Патрубок чугунный фланцевый раструб Dn300 | buc | 1,0000 |
| 55 |  | Патрубок чугунный фланцевый гладкий конец Dn300 | buc | 1,00 |
|  | 28752-554g21 | Патрубок чугунный фланцевый гладкий конец Dn300 | buc | 1,0000 |
| 56 |  | Vana din fonta Dn250mm | buc | 2,00 |
|  | 287411-g00 | Vana din fonta Dn250mm | buc | 2,0000 |
| 57 |  | Teu din fonta cu flanse 300x75mm | buc | 2,00 |
|  | 28741141-g4 | Teu din fonta cu flanse 300x75mm | buc | 2,0000 |

Intocmit	PROIECT DESIGN SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)