CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: IGP

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: SAL

3. Obiectul achiziţiilor: Sectorul de Poliție, sat.Cocieri, r-nul Dubăsari, din str.Renasterei, 89.

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Reconstructia cladirei  (C, SAC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demonteri |  |  |
| 1 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 18,500 |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 373,300 |
| 3 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 80,000 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 15,530 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 27,280 |
| 6 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, si curatirea caramizilor - parapet | m3 | 24,300 |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 395,300 |
| 8 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la tavane suspendate | m2 | 142,000 |
| 9 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice | m2 | 141,620 |
| 10 | TrI1AA02B3 | Incarcarea gunoiului - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in auto, categoria 3 | t | 138,760 |
| 11 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 138,760 |
| 12 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,840 |
|  |  | Capitolul 2. Pereti |  |  |
| 13 | CA04F | Beton M-200 turnat in cadru (G-1=2buc, G-2=1buc C-8) | m3 | 1,000 |
| 14 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile (Крепление проемов) | kg | 334,400 |
| 15 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,334 |
| 16 | CA04F | Beton M-200 turnat in сentura (C-10) | m3 | 15,200 |
| 17 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm | kg | 207,100 |
| 18 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm | kg | 725,780 |
| 19 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile (Ancoraj) | kg | 29,480 |
| 20 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului | m2 | 28,800 |
| 21 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti si fronton cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 32,480 |
| 22 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 70,000 |
|  |  | Capitolul 3. Acoperis |  |  |
| 23 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (C-14, SAC-18) | m3 | 8,610 |
| 24 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 8,610 |
| 25 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (2.1m3) | m2 | 352,000 |
| 26 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 2,100 |
| 27 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 2,100 |
| 28 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile (доп. крепеж в перекрытии) | kg | 178,400 |
| 29 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tabla profilata (pelicula anticondensat) | m2 | 352,000 |
| 30 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc | m2 | 380,200 |
| 31 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 37,630 |
| 32 | CE19A | Jgheaburi semirotunde, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m | m | 35,200 |
| 33 | CE21A | Burlane rotunde, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m | m | 20,500 |
| 34 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (чердак) | m2 | 310,000 |
| 35 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tabla profilata (полимерный слой ''onduliss'') | m2 | 310,000 |
| 36 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala -100mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale | m2 | 310,000 |
| 37 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tabla profilata (pelicula anticondensat) | m2 | 310,000 |
| 38 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (чердак) | m2 | 310,000 |
|  |  | Capitolul 4. Ferestre |  |  |
| 39 | CK57E | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in canat | m2 | 16,200 |
| 40 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 | m2 | 30,000 |
| 41 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre | m | 21,900 |
| 42 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Сливы) | m | 21,900 |
|  |  | Capitolul 5. Usi |  |  |
| 43 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 36,960 |
|  |  | Capitolul 6. Pardosele |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Suprafata - 65.07m2 |  |  |
| 44 | IzF10A | Strat termoizolator la pardoseli, din placi termoizolatoare din penobeton - 80mm | m2 | 65,070 |
| 45 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (4cm) | m2 | 65,070 |
| 46 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga | m2 | 65,070 |
| 47 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) | m2 | 65,070 |
| 48 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 65,070 |
|  |  | Capitolul 6.2. Suprafata - 34.95m2 |  |  |
| 49 | IzF10A | Strat termoizolator la pardoseli, din placi termoizolatoare din penobeton - 80mm | m2 | 34,950 |
| 50 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (4cm) | m2 | 34,950 |
| 51 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga | m2 | 34,950 |
| 52 | IzF04A K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) cu presarea stratului de sus cu nisip granulat (2 str.) | m2 | 34,950 |
| 53 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (2cm) | m2 | 34,950 |
| 54 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade | m2 | -34,950 |
| 55 | CG17D | Pardoseli din placi de portelonat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 34,950 |
| 56 | CI14A | Elemente liniare din placi din portelonat aplicate cu adeziv | m | 31,460 |
|  |  | Capitolul 6.3. Suprafata - 41.6m2 |  |  |
| 57 | IzF10A | Strat termoizolator la pardoseli, din placi termoizolatoare din penobeton - 60mm | m2 | 41,600 |
| 58 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 41,600 |
| 59 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (с матовой поверхностью) | m2 | 41,600 |
| 60 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramice aplicate cu adeziv | m | 37,440 |
|  |  | Capitolul 7. Finiseri interioare |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Tavan |  |  |
| 61 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 141,620 |
|  |  | Capitolul 7.2. Pereti |  |  |
| 62 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 350,200 |
| 63 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (3.mm) | m2 | 350,200 |
| 64 | CF51B K=-2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) | m2 | -350,200 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 350,200 |
| 66 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 350,200 |
| 67 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 49,000 |
|  |  | Capitolul 8. Finiseri exterioare |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. Soclu |  |  |
| 68 | CI22B | Placaj din placute de ceramogranit (la soclu) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 400 x 400 mm | m2 | 43,000 |
| 69 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor si frontonului a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS - 10cm 26kg/m3 | m2 | 43,000 |
|  |  | Capitolul 8.2. Pereti |  |  |
| 70 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor si frontonului a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren EPS - 10cm 15kg/m3 | m2 | 238,000 |
| 71 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala -10cm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale 130kg/m3 | m2 | 310,000 |
| 72 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala 3cm , lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (вокруг окон и дверей) 130kg/m3 | m2 | 30,000 |
| 73 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala 10cm , lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % in gurul golului 75kg/m3 | m2 | 41,000 |
| 74 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 619,000 |
| 75 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 619,000 |
| 76 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 4,000 |
| 77 | IzA06G | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, constructii metalice cu email perclorvinilic (un strat grund de miniu, un strat amestec de 90 % grund miniu si 10 % email perclorvinilic si trei straturi de email) | m2 | 4,000 |
|  |  | Capitolul 9. Lucreri diverse |  |  |
| 78 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 1,900 |
| 79 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,900 |
| 80 | CA03F | Beton simplu turnat in fundatii M100 la rampa de acces R-1 | m3 | 2,500 |
| 81 | CA03G | Beton M200 armat | m3 | 2,600 |
| 82 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm | kg | 18,960 |
| 83 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 47,400 |
| 84 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 8,200 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Incalzire si ventilare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1 | Pret de piata | Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла VHR 09 Venco в комплекте | buc | 1,000 |
| 2 | Gree | Кондиционер настенный GWH12NB-K3NNB1A/0 в комплекте | buc | 2,000 |
| 3 | Gree | Кондиционер настенный GWH09NB-K3NNB1A/0 в комплекте | buc | 3,000 |
| 4 | Soler&Palau | Вентилятор Decor-300 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 5 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточно-вытяжная установка ) | buc | 1,000 |
| 6 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h ( Кондиционер ) | buc | 5,000 |
| 7 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Вентиляция |  |  |
| 8 | IC33A | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 9,52 mm | m | 12,000 |
| 9 | IC33A | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 12,7 mm | m | 20,000 |
| 10 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Koflex d10x13mm | m | 12,000 |
| 11 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Koflex d13x13mm | m | 20,000 |
| 12 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дефлектор d160mm | buc | 1,000 |
| 13 | CC09A | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv | m2 | 0,100 |
| 14 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка MV450/2 VENTS | buc | 3,000 |
| 15 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONG 500x150 VENTS | buc | 1,000 |
| 16 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ORG 100x100 VENTS | buc | 4,000 |
| 17 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ORG 150x100 VENTS | buc | 6,000 |
| 18 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ORG 200x100 VENTS | buc | 3,000 |
| 19 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ORG 250х100 VENTS | buc | 1,000 |
| 20 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ORG 300х100 VENTS | buc | 1,000 |
| 21 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100) | m2 | 3,770 |
| 22 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d125) | m2 | 2,360 |
| 23 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160) | m2 | 3,000 |
| 24 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d200) | m2 | 2,510 |
| 25 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30 mm ALU LAMELLA MAT | m2 | 2,500 |
|  |  | Capitolul 3.2. Отопление и теплоснабжение |  |  |
| 26 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 22K 500/800 KORADO | buc | 1,000 |
| 27 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 22K 500/700 KORADO | buc | 3,000 |
| 28 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 22K 500/500 KORADO | buc | 1,000 |
| 29 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 22K 500/400 KORADO | buc | 3,000 |
| 30 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 22K 300/400 KORADO | buc | 1,000 |
| 31 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica Kalor 3 500/160 - 7 секц (0,290m2-1секц) | m2 | 2,030 |
| 32 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Термостатический элемент RA 2991 DN1/2'' Danfoss | buc | 6,000 |
| 33 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан прямой RA-N DN1/2'' Danfoss | buc | 10,000 |
| 34 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан угловой RLV-15 Danfoss | buc | 10,000 |
| 35 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан баланс. d3/8" V5000Y Honeywell | buc | 2,000 |
| 36 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан баланс. d3/8" V5010Y Honeywell | buc | 2,000 |
| 37 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан баланс. d1/2" V5000Y Honeywell | buc | 1,000 |
| 38 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан баланс. d1/2" V5010Y Honeywell | buc | 1,000 |
| 39 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Автомат. воздухоотводчик 1/2'' FIX MATIC | buc | 2,000 |
| 40 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Спускной кран Giacomini DN 1/2" | buc | 2,000 |
| 41 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PPR d 20x3,4mm (К=1,3 на фитинги) | m | 60,000 |
| 42 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PPR d 25x4,2mm (К=1,3 на фитинги) | m | 15,000 |
| 43 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d32x5,4 mm (К=1,3 на фитинги) | m | 10,000 |
| 44 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (K=1,4 на фитинги) | m | 10,000 |
| 45 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 85,000 |
| 46 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 10,000 |
| 47 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d18x30mm ППУ с металопокрытием | m | 10,000 |
| 48 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex AC d22x9mm | m | 50,000 |
| 49 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex AC d28x9mm | m | 15,000 |
| 50 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex AC d35x9mm | m | 10,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Cazangeria autonoma. Lucrari electrotehnice

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-526-1 | Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/С20А | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-526-1 | Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/С4А | buc | 2,00 |
| 3 | 08-03-526-1 | Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/С4А | buc | 1,00 |
| 4 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, cu 18 modul | buc | 1,00 |
| 5 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P/20A | buc | 1,00 |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6А | buc | 1,00 |
| 7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/С4А | buc | 3,00 |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B4А | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B2А | buc | 2,00 |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/С2А | buc | 1,00 |
| 11 | 504201 | Sina YNS20-3-063 | buc | 2,00 |
| 12 | 504201 | Sina YNN10-14-100 | buc | 4,00 |
| 13 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare ИБП-3-2.0 | buc | 1,00 |
| 14 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare ИБП-1-0.25 | buc | 1,00 |
| 15 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМА-0247 | buc | 3,00 |
| 16 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25 | buc | 1,00 |
| 17 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.OPL-2х18 | 100 buc | 0,02 |
| 18 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, NBT F226 | 100 buc | 0,01 |
| 19 | 08-03-593-4 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente ВЗГ-1x26 | 100 buc | 0,01 |
| 20 |  | Фонарь с аккумулятором СГВ-2 | buc | 1,00 |
| 21 | 507-0103 | Lampa ЛЛ-18 | buc | 4,00 |
| 22 | 507-0110 | Lampa ЛК-26 компактная | buc | 3,00 |
| 23 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,03 |
| 24 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP20 | 100 buc | 0,02 |
| 25 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 80 mm2 | 100 m | 0,20 |
| 26 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,55 |
| 27 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,12 |
| 28 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 1,09 |
| 29 | 08-02-394-2 | Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 16 mm2 | 100 m | 0,10 |
| 30 | 590-402 | Cablu VVGng(A)-LSLTx-3*1.5 | m | 55,00 |
| 31 | 590-405 | Cablu VVGng(A)-LSLTx-4x1.5 | m | 25,00 |
| 32 | 590-4057 | Cablu VVGng(A)-LSLTx-5x1.5 | m | 18,00 |
| 33 | 590-4057 | Cablu VVGng(A)-LSLTx-5x4 | m | 18,00 |
| 34 | 590-402 | Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-3*1.5 | m | 15,00 |
| 35 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, 40x20 | 100 m | 0,06 |
| 36 | 590-4025 | Tros d5.5mm | m | 3,00 |
| 37 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm (трубостойка) | 100 m | 0,08 |
| 38 | 2451090 | Мanson-муфта натяжная К675 | buc | 1,00 |
| 39 | 2451091 | Ancer К805 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructie |  |  |
| 40 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 5,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 41 | Pretul firmei | Demaror ПМА0247 | buc | 3,00 |
| 42 | Pretul firmei | Вloc de alimentare ИБП-3-2.0 | buc | 1,00 |
| 43 | Pretul firmei | Вloc de alimentare ИБП-1-0.25 | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-10

utilaj

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | Calcul | Сборка и установка немонтируемого оборудования (0,65% от соимости немонтируемого оборудования) /приказ деп. стр. №99/ | set | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 2 | 10-04-064-02 | Aparataj de masa: Modulator de oscilograf sau magnetofon tip transportabil (Calculator) | buc | 9,000 |
| 3 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Lavoar) | buc | 2,000 |
| 4 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Conditioner ) | buc | 4,000 |
| 5 | IA01F | Cazan sectional de fonta, avind suprafata de incalzire de 48,80...61,60 mp | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 6 | Pretul firmei | Canape 1320*550*400 | buc | 1,000 |
| 7 | Pretul firmei | Fotoliu | buc | 1,000 |
| 8 | Pretul firmei | Masuta pentru reviste | buc | 1,000 |
| 9 | Pretul firmei | Birou 1400x740(1400)x850 | buc | 3,000 |
| 10 | Pretul firmei | Calculator | buc | 9,000 |
| 11 | Pretul firmei | Dulap pentru haine 1470x470x1780 | buc | 3,000 |
| 12 | Pretul firmei | Safeu 500x450x1250 | buc | 8,000 |
| 13 | Pretul firmei | Birou 1800x640x850 | buc | 1,000 |
| 14 | Pretul firmei | Fotoliu | buc | 7,000 |
| 15 | Pretul firmei | Birou 1600x740(1400)x850 | buc | 6,000 |
| 16 | Pretul firmei | Scaun | buc | 15,000 |
| 17 | Pretul firmei | Dulap pentru acte 1470x617(434)x1800 | buc | 2,000 |
| 18 | Pretul firmei | Dulap individual pentru haine 400x400x1200 | buc | 10,000 |
| 19 | Pretul firmei | Dulap pentru acte 550x460x1750 | buc | 1,000 |
| 20 | Pretul firmei | Lavoar | buc | 2,000 |
| 21 | Pretul firmei | Dulap pentru pastrare inventarului de gospodarie | buc | 1,000 |
| 22 | Pretul firmei | Cuptor cu microunda | buc | 1,000 |
| 23 | Pretul firmei | Masuta pentru prinz | buc | 1,000 |
| 24 | Pretul firmei | Frigider | buc | 1,000 |
| 25 | Pretul firmei | Canapea | buc | 1,000 |
| 26 | Pretul firmei | Televizor | buc | 1,000 |
| 27 | Pretul firmei | Mobila de bucatarie | buc | 1,000 |
| 28 | Pretul firmei | Cazan (0.28кВт/220) | buc | 1,000 |
| 29 | Pretul firmei | Conditioner (2,24/220) | buc | 4,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-1

Amenajarea teritoriului

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Aria transportului |  |  |
| 1 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - 0.15m | m3 | 75,750 |
| 2 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire - 0.24m | m3 | 121,200 |
| 3 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 505,000 |
| 4 | DB16H K=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (5,0 cm) | m2 | 505,000 |