| Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “_15_” _09_ 2021 Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  |  | Clasificație bugetară (IBAN) |  |  |  | Discount % |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |
| 33140000-3 | 1.Cârlig de sondare, lungime tijă 150 ± 2 mm, lungimea cârligului 3,5 ± 0,1 mm, cu crestături de 5 ± 0,5 mm, analogic la Ar-10010 |  | buc | 2 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 2.Instrument pentru condroplastie, 40° analogic la Arthrex AR-1762 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 3.Chiuretă inelară, 220 ± 2 mm, Ø 5,4 mm, cu ambele părți tăietoare, cu mâner analogic la Arthrex AR-20020 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 4.Pensă puncher vârf standard angulat la 45° spre dreapta, mărimea mușcăturii 1,7 ± 0,1mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă dreaptă, analogic la Arthrex AR-12460 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 5.Pensă puncher vârf standard angulat la 45° spre stanga, mărimea mușcăturii 1,7 ± 0,1 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă dreaptă, analogic la Arthrex AR-12470 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 6.Rezector, vârf drept, 5,5 ± 0,1 mm × 2,5 ± 0,1 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, analogic la Arthrex AR-41006 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 7.Pense de prindere, vârf tip aligator, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă dreaptă, cu mâner SR, analogic la Arthrex AR-12600SR |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 8.Pensă puncher vârf drept, Ø 2,75 ± 0,2 mm, mărimea mușcăturii 3 ± 0,2 mm, tijă dreaptă, analogic la Arthrex AR-11040XL |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 9.Pensă puncher vârf drept, Ø 2,75 ± 0,2 mm, mărimea mușcăturii 3 ± 0,2 mm, tijă curbată spre dreapta la 30°, analogic la Arthrex AR-11042XL |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 10.Cârlig de sondare, lungimea tijei de lucru 150 ± 25 mm, vârf de 5,4 ± 2 mm, analogic la Arthrex AR-10020 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 11.Cârlig push/pull, tijă de 220 ± 2 mm analogic la Arthrex AR-5010H |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 12.Pensă puncher, vârf angulat la 45° spre dreapta, mărimea mușcăturii 2,5 ± 0,1 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă dreaptă analogic la Arthrex AR-12800 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 13.Pensă puncher, vârf angulat la 45° spre stânga, mărimea mușcăturii 2,5 ± 0,1 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă dreaptă analogic la Arthrex AR-12810 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 14.Pensă puncher, maxilă cu unghi drept de 45°, tijă curbată la dreapta de 15°, mărimea mușcăturii 2,5 ± 0,8 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă curbată spre dreapta, analogic la Arthrex AR-12820 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 15.Pensă puncher, maxilă cu unghi de 45° la stânga, tijă curbată la stânga la 15°, mărimea mușcăturii 2,5 ± 0,8 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă curbată spre stânga, analogic la Arthrex AR-12830 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |