	





  Anexa nr.23
  la Documentația standard nr.115
                                                                                                                                                                                    din “_15_” _09_ 2021

Specificații de preț
	

	[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	

	
	Numărul  procedurii de achiziție______________din_________

	
	Obiectul de achiziției:______________

	
	
	

	Cod CPV
	Denumirea bunurilor/serviciilor
	Unitatea de măsură
	Canti-tatea
	Preţ unitar (fără TVA)
	Preţ unitar (cu TVA)
	Suma
fără
TVA
	Suma
cu TVA
	Termenul de 
livrare/prestare 
	Clasificație bugetară (IBAN)
	Discount
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	33140000-3
	1.Cârlig de sondare, lungime tijă 150 ± 2 mm, lungimea cârligului 3,5 ± 0,1 mm, cu crestături de 5 ± 0,5 mm, analogic la Ar-10010
	buc
	2
	
	
	
	
	În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului
	MD10TRPCBW518430A00362AA
	

	33140000-3
	2.Instrument pentru condroplastie, 40° analogic la Arthrex AR-1762
	buc
	1
	
	
	
	
	În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului
	MD10TRPCBW518430A00362AA
	

	33140000-3
	3.Chiuretă inelară, 220 ± 2 mm, Ø 5,4 mm, cu ambele părți tăietoare, cu mâner analogic la Arthrex AR-20020
	buc
	1
	
	
	
	
	În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului
	MD10TRPCBW518430A00362AA
	

	33140000-3
	4.Pensă puncher vârf standard angulat la 45° spre dreapta, mărimea mușcăturii 1,7 ± 0,1mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă dreaptă, analogic la Arthrex AR-12460
	buc
	1
	
	
	
	
	În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului
	MD10TRPCBW518430A00362AA
	

	33140000-3
	5.Pensă puncher vârf standard angulat la 45° spre stanga, mărimea mușcăturii 1,7 ± 0,1 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă dreaptă, analogic la Arthrex AR-12470
	buc
	1
	
	
	
	
	În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului
	MD10TRPCBW518430A00362AA
	

	33140000-3
	6.Rezector, vârf drept, 5,5 ± 0,1 mm × 2,5 ± 0,1 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, analogic la Arthrex AR-41006
	buc
	1
	
	
	
	
	În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului
	MD10TRPCBW518430A00362AA
	

	33140000-3
	7.Pense de prindere, vârf tip aligator, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă dreaptă, cu mâner SR, analogic la Arthrex AR-12600SR
	buc
	1
	
	
	
	
	În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului
	MD10TRPCBW518430A00362AA
	

	33140000-3
	8.Pensă puncher vârf drept, Ø 2,75 ± 0,2 mm, mărimea mușcăturii 3 ± 0,2 mm, tijă dreaptă, analogic la Arthrex AR-11040XL
	buc
	1
	
	
	
	
	În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului
	MD10TRPCBW518430A00362AA
	

	33140000-3
	9.Pensă puncher vârf drept, Ø 2,75 ± 0,2 mm, mărimea mușcăturii 3 ± 0,2 mm, tijă curbată spre dreapta la 30°, analogic la Arthrex AR-11042XL
	buc
	1
	
	
	
	
	În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului
	MD10TRPCBW518430A00362AA
	

	33140000-3
	10.Cârlig de sondare, lungimea tijei de lucru 150 ± 25 mm, vârf de 5,4 ± 2 mm, analogic la Arthrex AR-10020
	buc
	1
	
	
	
	
	În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului
	MD10TRPCBW518430A00362AA
	

	33140000-3
	11.Cârlig push/pull, tijă de 220 ± 2 mm analogic la Arthrex AR-5010H
	buc
	1
	
	
	
	
	În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului
	MD10TRPCBW518430A00362AA
	

	33140000-3
	12.Pensă puncher, vârf angulat la 45° spre dreapta, mărimea mușcăturii 2,5 ± 0,1 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă dreaptă analogic la Arthrex AR-12800
	buc
	1
	
	
	
	
	În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului
	MD10TRPCBW518430A00362AA
	

	33140000-3
	13.Pensă puncher, vârf angulat la 45° spre stânga, mărimea mușcăturii 2,5 ± 0,1 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă dreaptă analogic la Arthrex AR-12810
	buc
	1
	
	
	
	
	În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului
	MD10TRPCBW518430A00362AA
	

	33140000-3
	14.Pensă puncher, maxilă cu unghi drept de 45°, tijă curbată la dreapta de 15°, mărimea mușcăturii 2,5 ± 0,8 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă curbată spre dreapta, analogic la Arthrex AR-12820
	buc
	1
	
	
	
	
	În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului
	MD10TRPCBW518430A00362AA
	

	33140000-3
	15.Pensă puncher, maxilă cu unghi de 45° la stânga, tijă curbată la stânga la 15°, mărimea mușcăturii 2,5 ± 0,8 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm,  tijă curbată spre stânga, analogic la Arthrex AR-12830
	buc
	1
	
	
	
	
	În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului
	MD10TRPCBW518430A00362AA
	

	
	TOTAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ___________________             Adresa: ________________________________________________________
	
	
	



