Caiet de sarcini Nr.2

1 . Descriere generală. Termeni de execuție.

Locul, adresa desfășurării lucrărilor:

- Centrala Electrică cu Termoficare, Sursa-1, mun. Chișinău, str.Meșterul Manole, 3;

- Centrala Electrică cu Termoficare, Sursa-2, mun. Chișinău, str.Vadul lui Vodă,5

Termenul de realizare a lucrărilor: aprilie - octombrie 2022.

Ofertantul în mod obligatoriu trebuie:

- să aibă capacitatea tehnică și profesională pentru executarea serviciilor solicitate;

- să aibă experiență în domeniu de cel puțin 5 ani;

- deținători de talon de autorizare ANRE.

2. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

Lucrările se vor efectua strict în baza graficului de executare avizat de Beneficiar și autorizațiilor

respective emis.

3. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

- Încercări la tensiuni înalte, verificările protecțiilor în conformitate cu instrucțiunile de la producător, vor fi efectuate în prezența Beneficiarului.

- Perioada de garanție, începând de la data recepției calitative, va fi de minimum 2 ani, din data semnării procesului-verbal de ambele părți.

4. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

- Executorul garantează efectuarea lucrărilor/serviciilor calitativ și în volumul deplin prevăzut de documentație tehnico-normativă de reglementare a acestor lucrărilor/serviciilor.

- Executorul poartă răspunderea pentru remedierea lor pe cheltuială propriu în termenii cât mai curând posibil dar în orice caz nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data înștiințării.

5. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte

necesare pentru executarea lucrărilor

Ofertantul trebui să dețină instrumente, ustensile și consumabile necesare pentru efectuarea lucrărilor .

6. Cerințe privind calculul costului

- Costul lucrărilor/serviciilor va fi exprimat în lei fără  TVA per fiecare poziție în parte și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

- 6.2 Costul lucrărilor/serviciilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executor pentru îndeplinirea volumului de lucrări/servicii.

7. Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor :

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | RS 21 p. 5.8.1 | Reguli de exploatare tehnică a instalațiilor stațiilor electrice. |
|  | CO 34.04.1081-2003 | Reguli privind organizarea deservirii tehnice și reparației utilajului, încăperilor și construcțiilor centralelor electrice și rețelelor electrice. |
|  | NAIE (ПУЭ ediția 7) | Norme de amenajare ale instalațiilor electrice. |
|  | РД .34.45-51.300-97 | Volum și normele de încercări ale utilajului electric. |
|  | NE1-02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice. |
|  | NE1-01:2019 | Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor non casnici. |

8.  Cerințe de mentenanță:

- Perioada de garanție va fi  de minim 2 ani, pentru toate componentele, din data recepției finale;

- Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon a unui service centru pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor) – după caz;

- Termenul maxim de efectuare a reparațiilor - de 30 zile pentru fiecare lucrare.

DEVIZ DE CHELTUIELI

Lucrări de lichidare a defectelor cablurilor de forță și control CET, Sursa nr. 1

(Înlocuirea la necesitate în dependență de rezultatele încercărilor)

Lucrări pe baza prescurantelor 26-06-19 part. 5/91 și 26-06-19 part. 5/96

| Nr. d/o | Poziția în lista de prețuri | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26-06—19 part. 5/91 p. 08040501/01 | Deschiderea și închiderea canalelor de cablu și a construcțiilor metalice Вскрытие, закрытие ,очистка, устранение дефектов м/к.кабельных коробов. | 10 m | 60,0 |
| 2 | p. 08040301/04 | Înlocuirea cablurilor de forță de la 3-6 kg/m Замена силового кабеля с его прокладкой по конструкциям свыше 3 до 6 кг/м | 100 m | 10,0 |
| 3 | p. 08040202/04 | Înlocuirea manșoanelor terminale a cablurilor de forță Замена сухой канцевой разделки кабеля свыше 1 до 10 кВ с сч. свыше 70 до120 мм2 | buc. | 40,0 |
|  |  | *Pentru punctul 2..3 se admite k=5,05 Итого по п.п.2…3 с к=5,05 |  |  |
| 4 | 26.06.—19 part.8/95 p. 09040418/01 | Înlocuirea cutiilor de conexiuni Замена соеденительных коробок | buc. | 5,0 |
| 5 | p. 09030203/01 | Tăierea orificiilor rotunde Вырезка круглых отверстий диам.св.20 до50мм | buc. | 380,0 |
| 6 | p. 09050302/01 | Suport de colț de oțel 40x40 Кронштейн из угловой стали 40x40 | buc. | 8,0 |
| 7 | p. 09050303/01 | Coloană din oțel până la h = 500 mm Стойка из угл.стали высотой до 500мм | buc. | 36,0 |
| 8 | p. 09050304/01 | Raft sau punte cu lungimea până la 1, m.l. Полка или мост длиной до 1 п.м. | buc. | 16,0 |
| 9 | p. 09050311/01 | Racordarea cablurilor la panou Кабельный ввод(патрубок) в щитах | buc. | 70,0 |
| 10 | p. 09050313/01 | Marcaje din plastic Бирка пластмассовая | buc. | 130,0 |
| 11 | p. 09020101/02 | Înlocuirea țevilor din oțel prin sudare pe construcțiile metalice cu diametru mai mare de 10 ÷ 25 mm2 Замена стальных труб на сварке по м/к диам.свыше 10 до 25мм2 | 10 m.l. | 7,5 |
| 12 | p. 09020104/03 | Înlocuirea țevilor din oțel prin sudare pe construcțiile metalice cu diametru mai mare de 25 ÷ 50 mm2 Замена стальных труб на сварке диам. свыше 25 до 50мм2 | 10 m.l. | 7,5 |
| 13 | p. 09010101/02 | Înlocuirea cablului de control 4 fire (aluminiu) Замена контр.кабеля с алюм. жилами с к-вом жил до 4-х | 100 m. | 3,0 |
| 14 | p. 09010101/04 | Înlocuirea cablului de control 4 fire (cupru) Замена контр.кабеля с медными жилами с к-вом жил до 4 | 100 m. | 6,0 |
| 15 | p. 09010102/04 | Înlocuirea cablului de control 7 fire То же до 7 жил | 100 m. | 5,0 |
| 16 | p. 09010103/04 | Înlocuirea cablului de control 10 fire То же до 10 жил | 100 m. | 4,0 |
| 17 | p. 09010104/04 | Înlocuirea cablului de control 14 fire То же до 14 жил | 100 m. | 3,0 |
| 18 | p. 09010105/04 | Înlocuirea cablului de control 19 fire То же до 19 жил | 100 m. | 2,5 |
| 19 | p. 09010106/04 | Înlocuirea cablului de control 27 fire То же до 27 жил | 100 m. | 2,0 |
| 20 | p. 09010107/04 | Înlocuirea cablului de control 37 fire То же до 37 жил | 100 m. | 1,5 |
| 21 | p. 09010101/04 | Repozarea cablului de control Перекладка кабеля (алюм. и медным) жилами с к-вом жил до 4-х по б/к | 100 m. | 22 |
| 22 | p. 09010201/01 | Conectarea cablului de control Подключение кабеля (алюм. и медным) жилами с к-вом жил до 4-х | buc. | 60 |
| 23 | 26-06-19 part 5/96 p. 12010801/01 | Verificarea stării izolației la LEC 1 kV Контроль состояния изоляции кабельной линии 1 кВ | buc. | 80 |
| 24 | p. 12012301/01 | Determinarea locului defect al cablului 0,4 kV Определение места повреждения кабеля 0.4 кВ | cab. | 55 |

DEVIZ DE CHELTUIELI

Lucrări de lichidare a defectelor cablurilor de forță și control CET, Sursa nr. 2

(Înlocuirea la necesitate în dependență de rezultatele încercărilor)

Lucrări pe baza prescurantelor 26-06-19 part. 5/91 și 26-06-19 part. 5/96

| Nr. d/o | Poziția în lista de prețuri | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26-06—19 part. 5/91 p. 08040501/01 | Deschiderea și închiderea canalelor de cablu și a construcțiilor metalice Вскрытие, закрытие ,очистка, устранение дефектов м/к.кабельных коробов. | 10 m | 50,0 |
| 2 | p. 08040301/04 | Înlocuirea cablurilor de forță de la 3-6 kg/m Замена силового кабеля с его прокладкой по конструкциям свыше 3 до 6 кг/м | 100 m | 90,0 |
| 3 | p. 08040202/04 | Înlocuirea manșoanelor terminale a cablurilor de forță Замена сухой канцевой разделки кабеля свыше 1 до 10 кВ с сч. свыше 70 до120 мм2 | buc. | 30,0 |
|  |  | *Pentru punctul 2..3 se admite k=5,05 Итого по п.п.2…3 с к=5,05 |  |  |
| 4 | 26.06.—19 part.8/95 p. 09040418/01 | Înlocuirea cutiilor de conexiuni Замена соеденительных коробок | buc. | 5,0 |
| 5 | p. 09030203/01 | Tăierea orificiilor rotunde Вырезка круглых отверстий диам.св.20 до50мм | buc. | 370,0 |
| 6 | p. 09050302/01 | Suport de colț de oțel 40x40 Кронштейн из угловой стали 40x40 | buc. | 6,0 |
| 7 | p. 09050303/01 | Coloană din oțel până la h = 500 mm Стойка из угл.стали высотой до 500мм | buc. | 32,0 |
| 8 | p. 09050304/01 | Raft sau punte cu lungimea până la 1, m.l. Полка или мост длиной до 1 п.м. | buc. | 12,0 |
| 9 | p. 09050311/01 | Racordarea cablurilor la panou Кабельный ввод(патрубок) в щитах | buc. | 60,0 |
| 10 | p. 09050313/01 | Marcaje din plastic Бирка пластмассовая | buc. | 110,0 |
| 11 | p. 09020101/02 | Înlocuirea țevilor din oțel prin sudare pe construcțiile metalice cu diametru mai mare de 10 ÷ 25 mm2 Замена стальных труб на сварке по м/к диам.свыше 10 до 25мм2 | 10 m.l. | 5,0 |
| 12 | p. 09020104/03 | Înlocuirea țevilor din oțel prin sudare pe construcțiile metalice cu diametru mai mare de 25 ÷ 50 mm2 Замена стальных труб на сварке диам. свыше 25 до 50мм2 | 10 m.l. | 5,0 |
| 13 | p. 09010101/02 | Înlocuirea cablului de control 4 fire (aluminiu) Замена контр.кабеля с алюм. жилами с к-вом жил до 4-х | 100 m. | 3,0 |
| 14 | p. 09010101/04 | Înlocuirea cablului de control 4 fire (cupru) Замена контр.кабеля с медными жилами с к-вом жил до 4 | 100 m. | 5,0 |
| 15 | p. 09010102/04 | Înlocuirea cablului de control 7 fire То же до 7 жил | 100 m. | 4,5 |
| 16 | p. 09010103/04 | Înlocuirea cablului de control 10 fire То же до 10 жил | 100 m. | 4,0 |
| 17 | p. 09010104/04 | Înlocuirea cablului de control 14 fire То же до 14 жил | 100 m. | 3,0 |
| 18 | p. 09010105/04 | Înlocuirea cablului de control 19 fire То же до 19 жил | 100 m. | 3,5 |
| 19 | p. 09010106/04 | Înlocuirea cablului de control 27 fire То же до 27 жил | 100 m. | 3,0 |
| 20 | p. 09010107/04 | Înlocuirea cablului de control 37 fire То же до 37 жил | 100 m. | 2,0 |
| 21 | p. 09010101/04 | Repozarea cablului de control Перекладка кабеля (алюм. и медным) жилами с к-вом жил до 4-х по б/к | 100 m. | 21,0 |
| 22 | p. 09010201/01 | Conectarea cablului de control Подключение кабеля (алюм. и медным) жилами с к-вом жил до 4-х | buc. | 60,0 |
| 23 | 26-06-19 part 5/96 p. 12010801/01 | Verificarea stării izolației la LEC 1 kV Контроль состояния изоляции кабельной линии 1 кВ | buc. | 70,0 |
| 24 | p. 12012301/01 | Determinarea locului defect al cablului 0,4 kV Определение места повреждения кабеля 0.4 кВ | cab. | 50,0 |

„TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a modifica volumele lucrărilor în dependență de rezultatele actului de defectare.