| Resistematizarea incaperilor cladirii cu nr. cad. 010021349701 si reconstructia rampei de acces, in vederea organizarii si amenajarii unitatii de primire urgente din str. Gh. Asachi, nr. 25 b, mun. Ch | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-7

Semnalizarea de incendiu SI

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |
| 1 | RpEJ08F |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp |  |  | m | 42,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 21,00 |
| 2 | RpEJ09E |  |  | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp |  |  | m | 42,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om | 18,90 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 94,50 |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 | 0,02 |
|  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  | m3 | 0,00 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,84 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,84 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 1,26 |
| 3 | RpCU05I1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc | 45,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om | 4,50 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 29,25 |
| 4 | RpCU05C1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc | 42,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om | 1,26 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 9,24 |
| 5 | RpCU07A |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc | 87,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om | 6,09 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 6,96 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 19,14 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 0,09 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,43 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,87 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 1,30 |
| Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Semnalizare de incendiu |  |  |  |  |  |
| 6 | 10-08-001-04 |  |  | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze |  |  | buc | 1,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 11,00 |
|  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t | 0,00 |
|  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  |  | kg | 0,00 |
|  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc | 0,30 |
|  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg | 0,03 |
|  | 330206 |  |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut | 0,29 |
| 7 | 08-01-121-1 |  |  | Acumulator acid stationar, Аккумулятор 7 А*ч, 12 В |  |  | buc | 2,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 4,12 |
|  | 4110006 |  |  | Apa distilata |  |  | kg | 5,60 |
|  | 5220003 |  |  | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" |  |  | t | 0,00 |
| 8 | 10-04-087-02 |  |  | Utilaj de centrala: Dispozitiv - Emitator GSMGSM DAT alarm |  |  | buc | 1,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 15,30 |
|  | 1110109 |  |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc | 0,45 |
|  | 5009062 |  |  | Papuci de cablu |  |  | buc | 45,00 |
|  | 5220077 |  |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg | 0,14 |
| 9 | 10-08-001-08 |  |  | Aparate receptoare: Dispozitiv Modul 2 intrari/1 ie.ire+box de instalare ML-1363 |  |  | buc | 1,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 8,00 |
|  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t | 0,00 |
|  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  |  | kg | 0,00 |
|  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc | 0,30 |
|  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg | 0,02 |
|  | 330206 |  |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut | 0,13 |
| 10 | 10-08-001-07 |  |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Sursa de alimentare cu rezervare 12 V, 5 A |  |  | 10 buc | 0,10 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 1,30 |
|  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  |  | kg | 0,00 |
|  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc | 0,04 |
|  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg | 0,00 |
|  | 330206 |  |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut | 0,02 |
| 11 | 08-01-121-1 |  |  | Acumulator acid stationar, Аккумулятор 7 А*ч, 12 В |  |  | buc | 1,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 2,06 |
|  | 4110006 |  |  | Apa distilata |  |  | kg | 2,80 |
|  | 5220003 |  |  | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" |  |  | t | 0,00 |
| 12 | 10-08-002-06 |  |  | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului |  |  | buc | 73,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 25,55 |
|  | 1010142 |  |  | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm |  |  | t | 0,00 |
|  | 1011521 |  |  | Electrozi "Э42", diametru 5 mm |  |  | t | 0,00 |
|  | 1011680 |  |  | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj |  |  | 1000 buc | 0,11 |
|  | 3009247 |  |  | Capacele, tip "К-440" |  |  | 1000 buc | 0,11 |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut | 8,76 |
| 13 | 10-08-002-02 |  |  | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala |  |  | buc | 73,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 146,00 |
|  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t | 0,00 |
|  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  |  | kg | 0,04 |
|  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc | 18,25 |
|  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg | 0,36 |
|  | 330206 |  |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut | 11,68 |
| 14 | 10-08-002-04 |  |  | Avertizoare "ОС" automatice: de contact Declansator manual ML-1731 |  |  | buc | 10,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 10,00 |
|  | 1010329 |  |  | Clei "88-СА" |  |  | kg | 0,10 |
|  | 1011482 |  |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm |  |  | t | 0,00 |
|  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  |  | kg | 0,00 |
|  | 5009264 |  |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg | 0,01 |
|  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg | 0,02 |
| 15 | 08-02-412-9 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m | 5,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 11,45 |
|  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t | 0,00 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg | 0,10 |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc | 1,55 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc | 61,00 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc | 0,10 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg | 0,80 |
| 16 | 08-02-398-1 |  |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 |  |  | 100 m | 0,60 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 1,01 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg | 0,03 |
|  | 5009101 |  |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc | 0,01 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc | 0,03 |
|  | 5009623 |  |  | Banda "К226" |  |  | 100 m | 0,03 |
|  | 5009719 |  |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  | 100 buc | 0,16 |
|  | 5009826 |  |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  | 100 buc | 0,06 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg | 0,10 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut | 0,01 |
|  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut | 0,48 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut | 0,01 |
| 17 |  |  |  | Cablu (+10%) JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 2x2x1.5 |  |  | m | 600,00 |
|  | 124020474 |  |  | Cablu (+10%) JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 2x2x1.5 |  |  | buc | 600,00 |
| 18 | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m | 5,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 119,00 |
|  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t | 0,01 |
|  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc | 67,00 |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc | 67,00 |
|  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg | 1,00 |
|  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  | 10 buc | 5,00 |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  | 10 buc | 33,50 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc | 90,00 |
|  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  | 10 buc | 9,00 |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut | 24,20 |
| 19 |  |  |  | Teava gofrata D20 |  |  | m | 500,00 |
|  | 12402025452 |  |  | Teava gofrata D20 |  |  | buc | 500,00 |
| 20 | 08-02-390-1 |  |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 25x16 mm |  |  | 100 m | 0,50 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 8,14 |
|  | 101-1485 |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg | 0,50 |
|  | 101-2202 |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc | 100,00 |
|  | 110-03433 |  |  | Canale din masa plastica (complet) 25x16 |  |  | m | 50,00 |
|  | 134041 |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut | 3,04 |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut | 3,04 |
| 21 | 08-02-390-1 |  |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 40x60 mm |  |  | 100 m | 0,10 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 1,63 |
|  | 101-1485 |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg | 0,10 |
|  | 101-2202 |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc | 20,00 |
|  | 110-034330 |  |  | Canale din masa plastica (complet) 40x60 |  |  | m | 10,00 |
|  | 134041 |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut | 0,61 |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut | 0,61 |
| 22 |  |  |  | Elemente de fixare |  |  | buc | 50,00 |
|  | 221202454 |  |  | Elemente de fixare |  |  | buc | 50,00 |
| Total Semnalizare de incendiu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Avertizare si control la evacuare |  |  |  |  |  |
| 23 | 10-08-001-04 |  |  | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze Dispozitiv de receptie si control avertizarii cu amplificator 200W VELLEZn-120-200 |  |  | buc | 1,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 11,00 |
|  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t | 0,00 |
|  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  |  | kg | 0,00 |
|  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc | 0,30 |
|  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg | 0,03 |
|  | 330206 |  |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut | 0,29 |
| 24 | 08-01-121-1 |  |  | Acumulator acid stationar, Аккумулятор 7 А*ч, 12 В |  |  | buc | 2,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 4,12 |
|  | 4110006 |  |  | Apa distilata |  |  | kg | 5,60 |
|  | 5220003 |  |  | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" |  |  | t | 0,00 |
| 25 | 10-08-003-08 apl. |  |  | Dispozitive Difuzor pe tavan (+10%) 3AC100ПП 3/6W |  |  | buc | 60,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 60,00 |
|  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t | 0,00 |
|  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc | 12,00 |
|  | 330206 |  |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut | 5,22 |
| 26 | 08-03-593-10 |  |  | Indicatori de iluminat de perete |  |  | 100 buc | 0,12 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 11,78 |
|  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 0,49 |
|  | 5070001 |  |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  | t | 0,00 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg | 0,03 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut | 0,13 |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut | 3,07 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut | 0,13 |
| 27 | 08-02-412-9 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m | 7,50 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 17,18 |
|  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t | 0,00 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg | 0,15 |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc | 2,33 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc | 91,50 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc | 0,15 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg | 1,20 |
| 28 | 08-02-398-1 |  |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 |  |  | 100 m | 0,30 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 0,50 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg | 0,01 |
|  | 5009101 |  |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc | 0,01 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc | 0,01 |
|  | 5009623 |  |  | Banda "К226" |  |  | 100 m | 0,01 |
|  | 5009719 |  |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  | 100 buc | 0,08 |
|  | 5009826 |  |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  | 100 buc | 0,03 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg | 0,05 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut | 0,00 |
|  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut | 0,24 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut | 0,00 |
| 29 |  |  |  | Cablu (+10%) JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8 |  |  | m | 840,00 |
|  | 1241020474 |  |  | Cablu (+10%) JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8 |  |  | buc | 840,00 |
| 30 | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m | 7,50 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 178,50 |
|  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t | 0,02 |
|  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc | 100,50 |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc | 100,50 |
|  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg | 1,50 |
|  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  | 10 buc | 7,50 |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  | 10 buc | 50,25 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc | 135,00 |
|  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  | 10 buc | 13,50 |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut | 36,30 |
| 31 |  |  |  | Teava gofrata D20 |  |  | m | 750,00 |
|  | 12402025452 |  |  | Teava gofrata D20 |  |  | buc | 750,00 |
| 32 | 08-02-390-1 |  |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 25x16 mm |  |  | 100 m | 0,20 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 3,26 |
|  | 101-1485 |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg | 0,20 |
|  | 101-2202 |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc | 40,00 |
|  | 110-03433 |  |  | Canale din masa plastica (complet) 25x16 |  |  | m | 20,00 |
|  | 134041 |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut | 1,22 |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut | 1,22 |
| 33 | 08-02-390-1 |  |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 40x60 mm |  |  | 100 m | 0,10 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 1,63 |
|  | 101-1485 |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg | 0,10 |
|  | 101-2202 |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc | 20,00 |
|  | 110-034330 |  |  | Canale din masa plastica (complet) 40x60 |  |  | m | 10,00 |
|  | 134041 |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut | 0,61 |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut | 0,61 |
| 34 |  |  |  | Elemente de fixare |  |  | buc | 40,00 |
|  | 221202454 |  |  | Elemente de fixare |  |  | buc | 40,00 |
|  |  |  | Total Lucrari de montaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. Semnalizare de incendiu |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  | Dispozitiv de receptie si control, 4 inele |  |  | buc | 1,00 |
|  | 245525252 |  |  | Dispozitiv de receptie si control, 4 inele ML-1251 |  |  | buc | 1,00 |
| 36 |  |  |  | Аккумулятор 7 А*ч, 12 В |  |  | buc | 2,00 |
|  | 2514101441 |  |  | Acumulator 12 V, 7 A*ora |  |  | h-om | 2,00 |
| 37 |  |  |  | Emi.ator GSM DAT alarm |  |  | buc | 2,00 |
|  | 25141501441 |  |  | Emi.ator GSM DAT alarm |  |  | h-om | 2,00 |
| 38 |  |  |  | Dulap metalic 1000x800x250 |  |  | buc | 1,00 |
|  | 251401501441 |  |  | Dulap metalic 1000x800x250 |  |  | h-om | 1,00 |
| 39 |  |  |  | Modul 2 intrari/1 ie.ire+box de instalare ML-1363 |  |  | buc | 1,00 |
|  | 2514015501441 |  |  | Modul 2 intrari/1 iesire+box de instalare ML-1363 |  |  | h-om | 1,00 |
| 40 |  |  |  | Sursa de alimentare cu rezervare 12 V, 5 A |  |  | buc | 1,00 |
|  | 2514015 |  |  | Sursa de alimentare cu rezervare 12 V, 5 A |  |  | h-om | 1,00 |
| 41 |  |  |  | Аккумулятор 7 А*ч, 12 В |  |  | buc | 1,00 |
|  | 2514101441 |  |  | Acumulator 12 V, 7 A*ora |  |  | h-om | 1,00 |
| 42 |  |  |  | Senzor fum+baza(+10%) ML-1110+ ML-0140 |  |  | set | 81,00 |
|  | 2514001 |  |  | Senzor fum+baza(+10%) ML-1110+ ML-0140 |  |  | h-om | 81,00 |
| 43 |  |  |  | Declansator manual ML-1731 |  |  | set | 10,00 |
|  | 25140474701 |  |  | Declansator manual ML-1731 |  |  | h-om | 10,00 |
| Total Semnalizare de incendiu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2. Avertizare si control la evacuare |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  | Dispozitiv de receptie si control avertizarii cu amplificator 200W VELLEZn-120-200 |  |  | buc | 1,00 |
|  | 2515544511 |  |  | Dispozitiv de receptie si control avertizarii cu amplificator 200W VELLEZn-120-200 |  |  | h-om | 1,00 |
| 45 |  |  |  | Аккумулятор 7 А*ч, 12 В |  |  | buc | 2,00 |
|  | 2514101441 |  |  | Acumulator 12 V, 7 A*ora |  |  | h-om | 2,00 |
| 46 |  |  |  | Difuzor pe tavan (+10%) 3AC100ПП 3/6W |  |  | buc | 60,00 |
|  | 251410101 |  |  | Difuzor pe tavan (+10%) 3AC100ПП 3/6W |  |  | h-om | 60,00 |
| 47 |  |  |  | Indicator de evacuare #EXIT# ПС1-12/24-01-00-01 |  |  | buc | 12,00 |
|  | 25141000101 |  |  | Indicator de evacuare #EXIT# ПС1-12/24-01-00-01 |  |  | h-om | 12,00 |