| ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție: 21008525 din 29.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centrală termică CSP Edinet, CSP Cahul |  |  |  | Tip combustibil –Gaz; Putere termica max- 48.5 kW; Randament 108.7 %; Tensiunea 220 В; Dimensiuni 1000 x 600 x 380; Presiunea maxima a apei in ciruit-5.5 bar; Presiunea max admisibila la gaz lichifiat P= 2.8-28 mBar; Schimbator de caldura Inox; Consum de gaz max- 4,9 м3 час; Temperatura in circuit (max/min.) 80/20 °C; Consum de energie electrica 169 W; Presiunea max la gaz natural 20 mBar; Vana cu 3 cai incorporata. |  |  |  |  |
| Lucrari tehnico-sanitare, de montare cu racordarea la sistemul existent de încălzire și gaze naturale, inclusiv materiale la centrala termică CSP Edinet, CSP Cahul |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centrala termica CSP Soroca |  |  |  | Tip combustibil –Gaz; Putere termica max- 34.9 kW; Randament 92.9 %; Tensiunea 220 В; Dimensiuni 740 x 505 x 338; Presiunea maxima a apei in ciruit-3 bar; Presiunea max admisibila la gaz lichifiat P= 2.8-28 mBar; Schimbator primar de caldura; Schimbator secundar ACM; Consum de gaz max- 3,98 м3 час; Temperatura in circuit (max/min.) 90/40 °C; Consum de energie electrica 172 W; Pierderi de caldura prin corpus 0.07 %; Presiunea max la gaz natural 20 mBar; Volum vas expansiune , 8 L; Pompa de circulatie incorporta. |  |  |  |  |
| Lucrari tehnico-sanitare, de montare cu racordarea la sistemul existent de încălzire și gaze naturale, inclusiv materiale la centrala termică CSP Soroca. |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centrala termica CSP Orhei,Telenești, Rezina |  |  |  | Tip combustibil –Gaz; Putere termica max- 96.8 kW; Randament 108.7 %; Tensiunea 220 В; Dimensiuni 1000 x 600 x 380; Presiunea maxima a apei in ciruit-5.5 bar; Presiunea max admisibila la gaz lichifiat P= 2.8-28 mBar; Schimbator de caldura Inox; Consum de gaz max- 7,9 м3 час; Temperatura in circuit (max/min.) 80/20 °C; Consum de energie electrica 333 W; Presiunea max la gaz natural 20 mBar; Vana cu 3 cai incorporata |  |  |  |  |
| Lucrari tehnico-sanitare, de montare cu racordarea la sistemul existent de încălzire și gaze naturale, inclusiv materiale centrala termică CSP Orhei,Telenești, Rezina |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |