(anexa -5)

Capac din fonta rotund cu rama  (SM EN 124-2:2016)

Nota:  “Capac din fonta rotund cu rama (B-125) SM EN 124-2:2016

- diametrul ramei capacului de 800mm;

- pasul liber al capacului de 600mm;

- inaltimea de 65mm;

- dotat cu garnitura de etansare impotriva vibratiilor precum și o garnitura de rezervă;

- greutatea “Capac din fontă cu ramă” e necesar sa depașească-30Kg;

- dotat cu system click de inchidere a capaculuicu rama și bolt de închidere (carea nu ruginește);

- prezentarea raportului de incercare a capacului care demonstreaza rezistenta la clasa de sarcini (B125) ;

- certificat de calitate la livrare marfei;

- act ce determină conformitatea produsului conform cerințelor SM EN 124-2:2016;

- termenul de garantie -36 luni;

- termenul de livrare - 10 zile (calendaristice);

Total-100 buc.(B-125).