- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea echipamentului medical pentru activitatea științifică prin procedura de achiziție publică de valoare mică

- Denumirea autorității contractante: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165

- Numărul de telefon/fax: 022 20-52-65

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@usmf.md, http://www.usmf.md

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea și instalarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unita-tea de măsură | Cantita-tea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33100000-1 | Analizor corporal staționar | buc | 1 | Analizor corporal staționar montat pe coloană (înălțime: 100 – 120 cm); Capacitate cântărire: până la 270 kg; Gradație: 100 g; Tehnică de măsurare: analiza impedanței bioelectrice cu frecvență dublă; Analizorul va permite măsurarea: - masei; - indicelui de masă corporală; - grăsimii corporale în procente; - grăsimii viscerale; - masei de grăsime; - masei fără grăsime; - masei musculare; - apei totale din corp în kg; - apei totale din corp în procente; - ratei metabolice de bază; - intervalelor țintă; - indicatorului de masă minerală a osului; - vârstei metabolice. Ecran LCD; Interfață: USB, RS-232, card SD Imprimantă integrată ce permite citirea simultană a rezultatelor, inclusiv cu analiza acestora Permite stocarea automata a rezultatelor pe un card SD, Posibilitatea printării pe hârtie termică); Software inclus Accesorii: manual de utilizare, adaptor, cablu de rețea, hârtie pentru imprimantă termică; Greutate: 11-14 kg; Termen de garanție: minim 3 ani | 96000,00 |
| 2. |  | Analizor corporal portabil | buc | 2 | Analizor corporal portabil destinat pentru cântărirea și determinarea compozitiei corporale, inclusiv și pentru copii. Capacitate cântărire: până la 150 kg; Gradație: 100 g; Tehnologie de scanare a întregului corp, atât la nivelul mâinilor, cât și la nivelul picioarelor; Tehnică de măsurare: analiza impedanței bioelectrice; Tipul de afișare: afisaj digital Analizorul va permite măsurarea: - țesutului adipos; - țesutului adipos visceral; - țesutului muscular scheletic; - indicelui de masă corporală; - ratei metabolice de bază; - greutății corporale; Sursă de alimentare cu energie: 4 baterii AA Accesorii: manual de utilizare, 4 baterii AA Greutate: 2,0 – 2,5 kg; Termen de garanție: minim 2 ani | 19200,00 |
| 3. |  | Cântar electronic cu antropometru | buc | 1 | Cântar electronic cu antropometru utilizat în special în endocrinologie şi diabetologie. Permite calcularea automată al indicelui de masă corporală prin determinarea electronică a înălțimei și greutății (valorile sunt indicate în două ecrane LCD integrate în ecran). Capacitate maximă: 250 kg; Divizie: 50 g; Interval de măsurare a tijei de măsurare: 110 – 200 cm; Dispune de funcțiile Tara și Hold; Dimensiuni: 360 mm x 686 mm x 1320 mm +/- 20 mm; Dimensiuni platformă: 84 mm x 350 mm x 360 mm +/- 10 mm; Greutate: 19 – 21 kg; Termen de garanție: minim 12 luni | 3581,87 |
| 4. |  | Taliometru de podea | buc | 2 | Taliometru: podea/platformă metalică Măsurare: 800 ~ 2100 mm Precizie: 1 mm Dimensiuni: 880 mm x 450 mm x 350 mm +/-20 mm Greutate: 6,0 – 6,5 kg Termen de garanție: minim 12 luni | 307,02 |
| 5. |  | Caliper pentru măsurarea grăsimii corporale | buc | 2 | Permite măsurarea pliurilor pielii și determinarea grosimii pliurilor pielii. Termen de garanție: minim 12 luni | 3070,17 |
| Valoarea totală estimată |  |  |  |  |  | 122159,06 |

*Pentru Loturile respective cota TVA aplicată va fi 0 % în conformitate cu HG nr. 158/2021 din 25.08.2021 pct. 293294 (8721187616207), prin care au fost aduse modificări Hotărârii Guvernului nr. 246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte.

- Termenii și condițiile de livrare și instalare (după caz) solicitați: la solicitarea Cumpărătorului, în termen de maxim 60 zile, la sediul indicat de către acesta.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

- Documentele obligatorii ce vor constitui oferta depusă de către operatorii economici:

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativita-tea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Propunerea tehnică | conform formularului ”Specificații tehnice”, completat integral, cu specificația tehnică ofertată detaliată, model/cod de referință (model/cod care asigură identificarea unică a produsului în urma consultării cataloagelor/broșurilor producătorului), producător, țară de origine, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea sau lipsa rubricilor menționate, precum și completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | Obligatoriu |
| 2. | Propunerea financiară | conform formularului ”Specificații de preț”, completat integral, inclusiv rubrica ”Termenul de livrare și instalare (după caz)”, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea sau lipsa rubricii menționate, precum și completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | Obligatoriu |
| 3. | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 4. | Certificat de atribuire a contului bancar | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 5. | Declarație privind asigurarea livrării descărcării și depozitării bunurilor la sediul indicat de către Cumpărător | Pentru Loturile nr. 2, 4, 5, semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 6. | Declarație privind asigurarea livrării, descărcării și instalării bunurilor la sediul indicat de către Cumpărător | Pentru Lotul nr. 1, 3, semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 7. | Declarație privind asigurarea service-ului în perioada de garanție a bunurilor | - cu timpul maxim de intervenție 24 ore, cu suportarea tuturor cheltuielilor, inclusiv cheltuielile de transport, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 8. | Declarație privind confirmarea faptului că producătorul/distribuitorul de echipamente electrice și electronice (EEE) este inclus în Lista producătorilor de produse supuse reglementarilor de responsabilitate extinsa a producătorilor, conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin HG nr. 212 din 07.03.2018 | prin indicarea numărului de înregistrare din Lista producătorilor menționată, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Operatorul economic urmează a fi inclus în lista respectivă la momentul deschiderii ofertelor, în caz contrar oferta va fi respinsă. | Obligatoriu |
| 9. | Declarație de conformitate/ Certificat CE | Pentru Lotul nr. 2, semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |

- Ofertele se prezintă în lei moldovenești.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică, ce se desfășoară în 3 runde succesive, pasul minim fiind de 1 % din valoarea estimată a lotului.