| Открытый плавательный бассейн со вспомогательным зданием по ул. Советская, 13 в с. Копчак р-на Чадыр-Лунга (11-2017-1-АС) | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-4-1 Includere

Система ВК бассейна

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Трубопроводы, соеденительные части и запорная арматура системы водоснабжения и канализации чаши бассейна |  |  |  |  |  |
| 1 | RpAcA17A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 50 mm (Подземная укладка труб ПВХ вне зданий, типа 4(G) или 3(М), диам. 50 мм) |  | m | 62,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 21,7000 |  |  |
|  | 252121670000023 |  | Teava din PVC neplastifiata ф50 |  | m | 66,4020 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  | buc | 15,8100 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut | 0,0620 |  |  |
| 2 | RpAcA17A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 63 mm (Подземная укладка труб ПВХ вне зданий, типа 4(G) или 3(М), диам. 63 мм) |  | m | 122,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 42,7000 |  |  |
|  | 252121670000024 |  | Teava din PVC neplastifiata ф60 |  | m | 130,6620 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  | buc | 31,1100 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut | 0,1220 |  |  |
| 3 | RpAcA17A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 90 mm (Подземная укладка труб ПВХ вне зданий, типа 4(G) или 3(М), диам. 90 мм) |  | m | 9,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 3,1500 |  |  |
|  | 252121670000025 |  | Teava din PVC neplastifiata ф90 |  | m | 9,6390 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  | buc | 2,2950 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut | 0,0090 |  |  |
| 4 | RpAcA17B |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 140 mm (Подземная укладка труб ПВХ вне зданий, типа 4(G) или 3(М), диам. 140 мм) |  | m | 6,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 2,7600 |  |  |
|  | 252121670000026 |  | Teava din PVC neplastifiata ф140 |  | m | 6,4260 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  | buc | 1,0404 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut | 0,0060 |  |  |
| 5 | RpAcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalata densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse conform normativului I-6-PE,conductele avind diametrul de 50 mm (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенных путем механической сварки, с полиэтиленовой муфтой, с фланцами, согласно норматив, диам. 50 мм) |  | m | 225,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 272,2500 |  |  |
|  | 252121671600029 |  | Teava din polietilena ф50 |  | m | 232,9425 |  |  |
|  | 2523156715000 |  | Manson cu flanse din PE |  | buc | 39,0150 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  | m3 | 0,8262 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  | h-ut | 258,7500 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 5 Tf |  | h-ut | 45,0000 |  |  |
| 6 | RpAcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalata densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse conform normativului I-6-PE,conductele avind diametrul de 63mm (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенных путем механической сварки, с полиэтиленовой муфтой, с фланцами, согласно норматив, диам. 63мм) |  | m | 320,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 387,2000 |  |  |
|  | 2521216716000291 |  | Teava din polietilena ф63 |  | m | 331,2960 |  |  |
|  | 2523156715000 |  | Manson cu flanse din PE |  | buc | 55,4880 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  | m3 | 1,1750 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  | h-ut | 368,0000 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 5 Tf |  | h-ut | 64,0000 |  |  |
| 7 | RpAcB16A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (ventile) la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (Установка арматуры с ручным или механическим приводом (вентили) на трубопроводы водоснабжения и канализации), диаметр 50 мм) |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 0,6800 |  |  |
|  | 287411730000045 |  | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica ф50 |  | buc | 1,0400 |  |  |
| 8 | RpAcB16A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (ventile) la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 63 mm (Установка арматуры с ручным или механическим приводом (вентили) на трубопроводы водоснабжения и канализации), диаметр 63 мм) |  | buc | 26,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 17,6800 |  |  |
|  | 2874117300000457 |  | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica ф63 |  | buc | 27,0400 |  |  |
| 9 | RpAcB16A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta) la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 63 mm (Установка арматуры с ручным или механическим приводом (обратный клапан) на трубопроводы водоснабжения и канализации), диаметр 63 мм) |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 2,7200 |  |  |
|  | 28741173000004578 |  | обратный клапан ф63 |  | buc | 4,1600 |  |  |
| 10 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic, avind diametrul de 90-63 mm (Пластиковые соединительные части, диаметр 90-63 мм) переход |  | buc | 27,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 7,5600 |  |  |
|  | 25231567210371 |  | Переход 90-63 пвх |  | buc | 27,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,9450 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,4050 |  |  |
| 11 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 63-50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 63-50 мм) переход |  | buc | 45,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 9,9000 |  |  |
|  | 252315672103756 |  | переход 63-50 |  | buc | 45,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,4500 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,5400 |  |  |
| 12 | SB09F |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 140-90 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 140-90 мм) |  | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,8400 |  |  |
|  | 252315672103778 |  | переход 140-90 |  | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,5400 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,2040 |  |  |
| 13 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50-38 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50-38 мм) штуцер-елка |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,4400 |  |  |
|  | 252315672103713 |  | штуцер-елка 50-38мм |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,0240 |  |  |
| 14 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) муфта 50мм |  | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 252315672103789 |  | муфта 50мм |  | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,0600 |  |  |
| 15 | SB09D |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 63 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 63 мм) муфта |  | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,7500 |  |  |
|  | 252315672103798 |  | муфта ф63 |  | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,1950 |  |  |
| 16 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) угол ф50 |  | buc | 90,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 19,8000 |  |  |
|  | 25231567210379876 |  | угол ф50 |  | buc | 90,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 1,0800 |  |  |
| 17 | SB09D |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 63 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 63 мм) угол |  | buc | 115,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 28,7500 |  |  |
|  | 252315672103798904 |  | угол ф63 |  | buc | 115,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 2,3000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 1,4950 |  |  |
| 18 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 90 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 90 мм) угол |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,5600 |  |  |
|  | 2523156721037564 |  | угол ф90 |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,0300 |  |  |
| 19 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) тройник |  | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 252315672103778098 |  | тройник ф50 |  | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,0600 |  |  |
| 20 | SB09D |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 63 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 63 мм) тройник |  | buc | 38,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 9,5000 |  |  |
|  | 2523156721037989048 |  | тройник ф63 |  | buc | 38,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,7600 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,4940 |  |  |
| 21 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 90 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 90 мм) угол |  | buc | 14,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,9200 |  |  |
|  | 25231567210375641 |  | тройник ф90 |  | buc | 14,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,4900 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,2100 |  |  |
| 22 | SB09G |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 140 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 140 мм) тройник |  | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,8800 |  |  |
|  | 25231567210374326 |  | тройник ф140 |  | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,4800 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,1840 |  |  |
| 23 | SB09D |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 63 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 63 мм) заглушка |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 25231567210379890481 |  | заглушка ф63 |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,0520 |  |  |
| 24 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) заглушка |  | buc | 32,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 7,0400 |  |  |
|  | 2523156721037780982 |  | заглушка ф50 |  | buc | 32,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,3200 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,3840 |  |  |
| 25 | SA33A |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1" (Изготовление и установка футляров из стальных черных труб для прохождения трубопроводов через перекрытия, диаметр 1") |  | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,0400 |  |  |
|  | 2522103304840 |  | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal |  | m | 1,5000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,0840 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,1920 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,0540 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 0,1320 |  |  |
| 26 | SA38F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa avind diametrul de 2" (Cтальные и пластиковые крепления для водопроводных труб, диаметром 2 ", пристрелянные) |  | buc | 85,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 5,9500 |  |  |
|  | 287527420404098 |  | хомут ф50 |  | buc | 85,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  | kg | 0,5100 |  |  |
|  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  | buc | 85,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 85,0000 |  |  |
|  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  | buc | 85,0000 |  |  |
| 27 | SA38G |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa avind diametrul de 2 1/2" (Cтальные и пластиковые крепления для водопроводных труб, диаметром 2 1/2 ", пристрелянные) |  | buc | 135,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 9,4500 |  |  |
|  | 287527420404009 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa ф63 |  | buc | 135,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  | kg | 0,8100 |  |  |
|  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  | buc | 135,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 135,0000 |  |  |
|  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  | buc | 135,0000 |  |  |
| 28 | SA38H |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3 1/2" (Cтальные и пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 3 1/2", пристрелянные) |  | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 2875274204040876 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa ф90 |  | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  | buc | 10,0000 |  |  |
| 29 | SA38I |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa avind diametrul de 140 (Cтальные и пластиковые крепления для водопроводных , диаметром 140, пристрелянные) |  | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 287527420404087 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa ф140 |  | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  | buc | 10,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociale si medicale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuiele directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benificiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Трубопроводы, соеденительные части и запорная арматура системы водоснабжения и канализации чаши бассейна |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Монтажные работы - устройство закладных элементов |  |  |  |  |  |
| 30 | AcC04A |  | Montarea pe pozitie (Установка в существующем месте, скиммеров) |  | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 3,6000 |  |  |
|  | 28751257700001 |  | Скиммер |  | buc | 12,3600 |  |  |
|  | 2513736621820 |  | Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm |  | kg | 24,7200 |  |  |
| 31 | AcC04A |  | Montarea pe pozitie (Установка в существующем месте, донных сливов) |  | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 3,6000 |  |  |
|  | 287512577000011 |  | Донный слив |  | buc | 12,3600 |  |  |
|  | 2513736621820 |  | Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm |  | kg | 24,7200 |  |  |
| 32 | AcB01A |  | Montarea (Установка донной форсунки для бассейнов) |  | buc | 32,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 17,6000 |  |  |
|  | 287411730000043 |  | Донная форсунка |  | buc | 33,2800 |  |  |
| 33 | AcB01A |  | Montarea (Установка стеновой форсунки для бассейнов) |  | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 3,3000 |  |  |
|  | 2874117300000431 |  | Стеновая форсунка |  | buc | 6,2400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Монтажные работы - устройство закладных элементов |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Монтажные работы - подсветка чаши бассейна |  |  |  |  |  |
| 34 | RpED01A |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм2) ПВС 2*4 |  | m | 10,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,4000 |  |  |
|  | 31301348174041 |  | Cablu de energie ПВС 2*4 |  | m | 10,2000 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  | kg | 5,0000 |  |  |
|  | 2661126408701 |  | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 2,5000 |  |  |
| 35 | RpED01A |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм2) ПВС 3*1,5 |  | m | 225,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 31,5000 |  |  |
|  | 313013481740411 |  | Cablu de energie ПВС 3*1,5 |  | m | 229,5000 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  | kg | 112,5000 |  |  |
|  | 2661126408701 |  | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor |  | buc | 45,0000 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 56,2500 |  |  |
| 36 | RpED01A |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм2) ПВС 3*2,5 |  | m | 60,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 8,4000 |  |  |
|  | 3130134817404111 |  | Cablu de energie ПВС 3*2,5 |  | m | 61,2000 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  | kg | 30,0000 |  |  |
|  | 2661126408701 |  | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor |  | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 15,0000 |  |  |
| 37 | RpEA01B |  | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром 18-25 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены с помощью металических консолей на деревянных или пластиковых дюбелях) |  | m | 300,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 135,0000 |  |  |
|  | 2521216704235 |  | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP |  | m | 321,3000 |  |  |
|  | 2875274021004 |  | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. |  | buc | 47,2500 |  |  |
|  | 2523156713500 |  | Mufa din PVC, tip G, |  | buc | 47,2500 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 47,2500 |  |  |
| 38 | RpEC07A |  | Montarea locului de priza (Монтаж дозовых коробок) |  | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 83,6000 |  |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  | m | 120,0000 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru |  | m | 240,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 110,0000 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 3,0000 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  | m | 2,0000 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  | kg | 0,0120 |  |  |
| 39 | RpEF04D |  | Montarea armaturilor etanse sau impermeabila dreapta, turnata ATN-01 de plafon sau perete (Установка водонепроницаемой или герметичной арматуры, прямой, литого ATN-01, потолочного или настенного) |  | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 24,4000 |  |  |
|  | 2874117302563 |  | Armatura etanse sau impermeabila 60 W pentru plafon, complet echipata |  | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 40,0000 |  |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  | buc | 80,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 6,0000 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  | m | 4,0000 |  |  |
| 40 | RpEF13A |  | Montarea corpurilor de iluminat LED (Установка светильников LED) |  | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 18,8000 |  |  |
|  | 2875274400502 |  | Corp de iluminat |  | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 40,0000 |  |  |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  | buc | 40,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Монтажные работы - подсветка чаши бассейна |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Монтажные работы - функциональное оборудование |  |  |  |  |  |
| 41 | 09-01-025-01 |  | Установка фильтра EMAUX V900, 30m3/h или аналог |  | 1 ansamblu | 4,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 1 268,0000 |  |  |
| 42 | AcC06D |  | Montarea pe postament existent a pompelor (Установка на существующем постаменте центробежных насосов) |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 10,8000 |  |  |
|  | 2913127334000 |  | Pompa de vid cu piston sau pompa centrifuga cu debit |  | buc | 4,0800 |  |  |
|  | 2513736621810 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime |  | kg | 3,1416 |  |  |
|  | 2874115801851 |  | Suruburi cap hexagonal OL-37 M16x70 |  | buc | 16,3200 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  | buc | 16,3200 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 1,0000 |  |  |
| 43 | RpEE05C |  | Montarea transformatorilor electrici, monofazici pentru tensiune redusa (Установка электротрансформаторов, монофазных для понижения давления) |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,4000 |  |  |
|  | 3110501002001 |  | Transformator...(autotransformator), exclusiv priza si fisa |  | buc | 2,0200 |  |  |
|  | 25231567200281 |  | Elemente componente tablou distributie |  | buc | 2,0200 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,0404 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,5050 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 8,0800 |  |  |
|  | 1592127301154 |  | Alcool tehnic 94 grade |  | l | 0,0202 |  |  |
|  | 2874115836985 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  | buc | 8,0800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Монтажные работы - функциональное оборудование |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Оборудование |  |  |  |  |  |
| 44 | Pret de piata |  | Блок управления системой фильтрации и освещения |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 23 |  | Блок управления системой фильтрации и освещения |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 45 | Pret de piata |  | Фильтр EMAUX V900, 30m3/h или аналог |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2924123206512545 |  | Фильтр EMAUX V900, 30m3/h или аналог |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materiale |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Оборудование |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |