## Specificaţii tehnice (F4.1)

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziţie ocds-b3wdp1-MD-1551683651748 din 04.03.2019 |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziţie: Licitaţie deschisă |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Set pentru determinarea TPHA |  |  |  | 1 set*100teste.Set pentru determinarea calitativă şi semi-cantitativă a anticorpilor T.Pallidum specific din serul uman. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prăstr păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi.Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile.Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. |  | Certificat CE |
| Set pentru determinarea HbsAG, 96 teste |  |  |  | Metoda ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prăstr păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi.Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile.Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă. |  | Certificat CE |
| Set pentru determinarea anti-HCV, 96 teste |  |  |  | Metoda ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prăstr păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi.Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile.Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă. |  | Certificat CE |
| Set pentru determinarea PSA, 96 teste |  |  |  | Metoda ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prăstr păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi.Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile.Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă. |  | Certificat CE |
| Ţoliclon anti A |  |  |  | Flacoane de 50 doze, 5 ml. |  | Certificat CE |
| Ţoliclon anti B |  |  |  | Flacoane de 50 doze, 5 ml. |  | Certificat CE |
| Ţoliclon anti AB |  |  |  | Flacoane de 50 doze, 5 ml. |  | Certificat CE |
| Ţoliclon anti D super |  |  |  | Flacoane de 50 doze, 5 ml. |  | Certificat CE |
| Material pentru controlul calităţii VSH prin metoda Westergrin la analizatorul Caretium XC A-30 cu 2 nivele (normal şi patologic) |  |  |  | Un control de sânge întreg, uman, conceput pentru a monitoriza precizia metodelor automate de măsurare a ratelor de sedimentare a eritrocitelor. Set 2fl*9 ml.Perioada de valabilitate nu mai puţin de 540 de zile (din momentul producerii). Stabilitatea flaconului deschis nu mai puţin de 31 de zile. Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  | Certificat CE |
| Nitrit de sodiu cpa(selitra) |  |  |  | Analitică, cpa (curată pentru analiză), ambalaj de 1,0 kg.În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formua chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. |  | Certificat CE |
| Azopiram |  |  |  | Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  | Certificat CE |
| Sol. Liugol |  |  |  | Flacoane cu volumul de 50 ml. În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formua chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. |  | Certificat CE |
| Colorant May-Grunvald, soluţie (fl din plastic) |  |  |  | Flacoane cu volumul de 1 L. În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formua chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. |  | Certificat CE |
| Azur—Eozin Romanovski, soluţie fl. din plastic |  |  |  | Flacoane cu volumul de 1 L. În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formua chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. |  | Certificat CE |
| Ulei de imersie |  |  |  | Analitică, cpa (curată pentru analiză), ambalaj de 100 ml. În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formua chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, et |  | Certificat CE |
| NaCl, cpa |  |  |  | Analitică, cpa (curată pentru analiză), ambalaj de 1,0 kg.În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formua chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. |  | Certificat CE |
| Glicoza, bilirubină,cetone, greutatea specifică, eritrocite, pH, proteine, urobilinogen,nitrite, leucocite. |  |  |  | Autentic pentru analizator de urină Mission U 500 |  | Certificat CE |
| Material pentru controlul calităţii urinei cu 2 nivele (normal şi patologic)(2 fl.*5ml) |  |  |  | Autentic pentru analizator de urină Mission U 500 (Glicoza, bilirubină,cetone, greutatea specifică, eritrocite,pH, proteine, urobilinogen,nitrite, leucocite) |  | Certificat CE |
| Set de control pentru proteina şi glucoza urinei cu calibrator (0,2 g/l – 10,0 mlx4fl. + 0,4 g/l-10,0 mlx4 fl.) |  |  |  | Set se conţine 8 fl. de10 ml.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  | Certificat CE |
| Teste pentru determimarea sîngelui ocult în masele fecale (imunochimic) |  |  |  | Teste iFOBT(fit) (imunochimic). Set trebuie să conţine testul caseta, pipeta, tuburi de colectare a probei cu solutie bufer de diluare, instructiunea de utilizare pe limba de stat şi sa includa o procedura de control intern.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  | Certificat CE |
| Teste pentru determimarea H.Pylori Ag în masele fecale |  |  |  | Metoda imunocromatografica. Set trebuie să conţine testul caseta, pipeta, tuburi de colectare a probei cu solutie bufer de diluare, instructiunea de utilizare pe limba de stat şi sa includa o procedura de control intern. Timpul de testare 10 minute. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  | Certificat CE |
| Set pentru determinarea probei cu timol cu calibrator |  |  |  | Set trebuie să conţine calibrator pentru construcţie curbei de etalon. Flacoane cu volumul 11 ml. Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 lu |  | Certificat CE |
| Bufer imidazol pentru determinarea fibrinogenului. |  |  |  | Flacoane cu volum 16 ml. Bufer imidazol trebuie să fie produs de acelaş producător ca şi reactive pentru determinarea fibrinogenului. Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |  | Certificat CE |
| Soluţie de spălare pentru analizator biochmic automat BS 200 |  |  |  | Autentic pentru analizator biochmic automat BS 200 |  | Certificat CE |
| Soluţie ă de sisitem pentru analizator biochmic automat BS 200 |  |  |  | Autentic pentru analizator biochmic automat BS 200 |  | Certificat CE |
| Capilar steril pentru colectarea sîngelui capilar în ambalaj individua |  |  |  | Ambalaj individual. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  | Certificat CE |
| Container plastic cu capac pentru colectare urină nesterile la 200-250 ml |  |  |  | Volumul 200-250 ml. Capac cu filet. |  | Certificat CE |
| Container plastic cu capac pentru colectarea sputei nesterile la 60 ml |  |  |  | Volumul 60 ml |  | Certificat CE |
| Container din plastic cu support pentru colorarea frotiurilor |  |  |  | Dimensiuni lungimea 10 cm, lăţimea 8 cm, înălţimea 6,5 cm, cu 2 capace şi suport cu mînier. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE |
| Container p/u lancete folosite (200-250 ml) |  |  |  | Volumul 200-250 de ml |  | Certificat CE |
| Cuvete p/u reactive p/u analizator biochmic automat BS 200 (1x10) |  |  |  | Autentic pentru analizator biochmic automat BS 200. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE |
| Eprubeta plastic (polisterol) conice transparent, cu capac şi etichetă, 10 ml |  |  |  | Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj şi pe eticheta de pe fiecare eprubeta . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE |
| Eprubeta vacumată, volum sînge 4,0 ml, cu etichetă (numărul lotului, seria, termenii de valabilitate). |  |  |  | Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj şi pe eticheta de pe fiecare eprubeta . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  | Certificat CE |
| Eprubeta vacumată cu K 3 EDTA, volum sînge 2,0 - 2,5 ml, cu etichetă (numărul lotului, seria, termenii de valabilitate). |  |  |  | Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj şi pe eticheta de pe fiecare eprubeta . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  | Certificat CE |
| Eprubeta vacumată cu citrat de sodiu 3,8%, volum sînge 2,5 ml |  |  |  | Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj şi pe eticheta de pe fiecare eprubeta . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  | Certificat CE |
| Eprubeta vacumată cu gel separator+clot activator, volum sînge 5,0 ml, cu eticheta(numărul lotului, seria, termenii de valabilitate). |  |  |  | Dimensiuni 13*75 mm. Volum 5,0 ml. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj şi pe eticheta de pe fiecare eprubeta . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE |
| Eprubeta vacumată cu citrat de sodiu pentru determinareaVSH la analizatorul Caretium XC A-30 |  |  |  | Autentic pentru analizator VSH Caretium XC A-30. Pe eprubetă obligatoriu trebuie să fie indicat două marcaje (linii) ale volumului maxim şi minim de colectare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj şi pe eticheta de pe fiecare eprubeta . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE |
| Eprubete cu K 3 EDTA praf pentru investigaţii hematologice din sînge periferic cu capilar pentru colectarea dozată a sîngelui şi capac pentru transportarea probelor fixat de tub, 100mkl |  |  |  | Volumul săngelui 100mkl. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj şi pe eticheta de pe fiecare eprubeta. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  | Certificat CE |
| Holter cu ac mediu pentru colectarea sţngelui în eprubeta vacumată |  |  |  | Holter cu ac mediu. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj şi pe eticheta de pe fiecare ac. |  | Certificat CE |
| Eprubete plastic p/u analizator biochimic automat BS 200, 5 ml |  |  |  | Autentic pentru analizator biochmic automat BS 200. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE |
| Eprubete plastic, volum 3,0 ml, dimensiunele 11,0*55,0 mm |  |  |  | Volum 3,0 ml, dimensiunele 11,0*55,0 mm. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE |
| Hârtie de filtru |  |  |  | Pentru analize cantitative şi calitative și alte lucrări de laborator. |  | Certificat CE |
| Eprubeta pentru coagulometru Coatron M 1 TECO |  |  |  | Autentic coagulometrului Coatron M 1 |  | Certificat CE |
| Termohârtie 57mm*30m |  |  |  | Pentru analizatore hematologice PCE-210, URIT-3020, analizator de urină Mission U 500 |  | Certificat CE |
| Termohârtie 50mm*30m |  |  |  | Pentru analizatore hematologice Mindray BC 3600 |  | Certificat CE |
| Încălzitor electric tubular pentru aqua distilator DE-4 |  |  |  | Autentic pentru aqua distilator DE-4 |  | Certificat CE |
| Încălzitor electric tubular pentru aqua distilator DE-10 |  |  |  | Autentic pentru aqua distilator DE-10 |  | Certificat CE |
| Teste de sterilizarea extern |  |  |  | Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  | Certificat CE |
| Teste de sterilizarea intern |  |  |  | Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  | Certificat CE |
| Container cu copac pentru eprubete Eppendorf (1,5/2,0 ml), 24 godeuri, dimensiunile 120*85*60 mm |  |  |  | Fabricat din polipropilen. Destinat pentru a deţine 24 de microeprubete, complet autoclavabile şi care pot fi îngheţate până la -30 gr. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE |
| Stative pentru eprubete vacumate cu dimensiunile 246,5*104*60 mm, 90 (6*15) godeuri |  |  |  | Fabricat din polipropilen. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE |
| Cronometru electronic |  |  |  | Tmp de inversare direct şi invers. Semnal după un timp setat. |  | Certificat CE |
| Ocular cu micrometru pentru microscopul binocular |  |  |  | Pentru microscopul binocular simplu. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE |
| Termometru pentru frigider (-30C +30C) |  |  |  | verificare metrologică de la producător menţionată în paşaport. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE |
| Psihrometru A1 |  |  |  | verificare metrologică de la producător menţionată în paşaport |  | Certificat CE |
| Cutia Petri din polisteren |  |  |  | Cutia Petri din polisteren. Diametru 9 cm. |  | Certificat CE |
| Microplăci pentru investigaţii imunolgice, 96 U-godeuri. |  |  |  | Obligatoriu U-godeuri. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE |
| Container plastic cu capac pentru mase fecale nesterile la 60 ml |  |  |  | Container plastic cu capac cu filet şi lopaţica. Volum 60 ml. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE |
| Lancete sterile |  |  |  | Fabricate din oţel, inoxidabil cromat, fără nichel, sterile non-toxice, fără pirogen, destinate unei singure utilizări.Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE |
| Lame sticlă, lungimea - 7,5cm, grosimea – 1,0 mm, lăţimea – 2,5 cm |  |  |  | Dimensiuni ungimea - 7,5cm, grosimea – 1,0 mm, lăţimea – 2,5 cm. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE |
| Bastonaşe din plastic |  |  |  | Bastonaşe de plastic, de unica folosință |  | Certificat CE |
| Dozator automat cu volum schimbat 0 – 200mkl |  |  |  | Posibilitatea de autoclavare totală, detaşator pentru vîrfuri, verificare metrologică de la producător menţionată în paşaport , marcare colorată, să dispună de nimăr incorporat de la producător, precizia 0,3-0,8, CV% 1,0-0,2, posibilitatea de reparaţie şi de schimb a pieselor uzabile |  | Certificat CE |
| Dozator automat cu volum schimbat 100 – 1000mkl |  |  |  | Posibilitatea de autoclavare totală, detaşator pentru vîrfuri, verificare metrologică de la producător menţionată în paşaport , marcare colorată, să dispună de nimăr incorporat de la producător, precizia 0,3-0,8, CV% 1,0-0,2, posibilitatea de reparaţie şi de schimb a pieselor uzabile |  | Certificat CE |
| Dozator automat cu volum schimbat 1000 – 5000mkl |  |  |  | Posibilitatea de autoclavare totală, detaşator pentru vîrfuri, verificare metrologică de la producător menţionată în paşaport , marcare colorată, să dispună de nimăr incorporat de la producător, precizia 0,3-0,8, CV% 1,0-0,2, posibilitatea de reparaţie şi de schimb a pieselor uzabile |  | Certificat CE |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ |  |  |  |  |  |  |
| Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |  |  |  |  |  |

## Specificaţii de preţ (F4.2)

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziţie ocds-b3wdp1-MD-1551683651748 din 04.03.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziţie: Licitaţie deschisă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de Livrare/prestare | Clasificaţie bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33100000-1 | Set pentru determinarea TPHA | set | 120 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Set pentru determinarea HbsAG, 96 teste | set | 55 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Set pentru determinarea anti-HCV, 96 teste | set | 20 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Set pentru determinarea PSA, 96 teste | set | 5 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Ţoliclon anti A | ml | 250 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Ţoliclon anti B | ml | 200 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Ţoliclon anti AB | ml | 20 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Ţoliclon anti D super | ml | 200 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Material pentru controlul calităţii VSH prin metoda Westergrin la analizatorul Caretium XC A-30 cu 2 nivele (normal şi patologic) | set | 85 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Nitrit de sodiu cpa(selitra) | kg | 1 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Azopiram | set | 15 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Sol. Liugol | ml | 300 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Colorant May-Grunvald, soluţie (fl din plastic) | L | 20 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Azur—Eozin Romanovski, soluţie fl. din plastic | L | 30 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Ulei de imersie | ml | 2000 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | NaCl, cpa | kg | 2 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Glicoza, bilirubină,cetone, greutatea specifică, eritrocite, pH, proteine, urobilinogen,nitrite, leucocite. | test | 50000 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Material pentru controlul calităţii urinei cu 2 nivele (normal şi patologic)(2 fl.*5ml) | set | 50 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Set de control pentru proteina şi glucoza urinei cu calibrator (0,2 g/l – 10,0 mlx4fl. + 0,4 g/l-10,0 mlx4 fl.) | set | 30 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Teste pentru determimarea sîngelui ocult în masele fecale (imunochimic) | test | 1000 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Teste pentru determimarea H.Pylori Ag în masele fecale | test | 1500 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Set pentru determinarea probei cu timol cu calibrator | set | 5 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Bufer imidazol pentru determinarea fibrinogenului. | Fl | 4 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Soluţie de spălare pentru analizator biochmic automat BS 200 | ml | 2000 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Soluţie ă de sisitem pentru analizator biochmic automat BS 200 | ml | 1000 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Capilar steril pentru colectarea sîngelui capilar în ambalaj individua | buc | 20000 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Container plastic cu capac pentru colectare urină nesterile la 200-250 ml | buc | 60000 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Container plastic cu capac pentru colectarea sputei nesterile la 60 ml | buc | 1500 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Container din plastic cu support pentru colorarea frotiurilor | buc | 5 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Container p/u lancete folosite (200-250 ml) | buc | 50 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Cuvete p/u reactive p/u analizator biochmic automat BS 200 (1x10) | buc | 8000 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Eprubeta plastic (polisterol) conice transparent, cu capac şi etichetă, 10 ml | buc | 70000 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Eprubeta vacumată, volum sînge 4,0 ml, cu etichetă (numărul lotului, seria, termenii de valabilitate). | buc | 15000 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Eprubeta vacumată cu K 3 EDTA, volum sînge 2,0 - 2,5 ml, cu etichetă (numărul lotului, seria, termenii de valabilitate). | buc | 30000 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Eprubeta vacumată cu citrat de sodiu 3,8%, volum sînge 2,5 ml | buc | 4000 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Eprubeta vacumată cu gel separator+clot activator, volum sînge 5,0 ml, cu eticheta(numărul lotului, seria, termenii de valabilitate). | buc | 30000 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Eprubeta vacumată cu citrat de sodiu pentru determinareaVSH la analizatorul Caretium XC A-30 | buc | 20000 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Eprubete cu K 3 EDTA praf pentru investigaţii hematologice din sînge periferic cu capilar pentru colectarea dozată a sîngelui şi capac pentru transportarea probelor fixat de tub, 100mkl | buc | 20000 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Holter cu ac mediu pentru colectarea sţngelui în eprubeta vacumată | buc | 35000 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Eprubete plastic p/u analizator biochimic automat BS 200, 5 ml | buc | 15000 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Eprubete plastic, volum 3,0 ml, dimensiunele 11,0*55,0 mm | buc | 4000 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Hârtie de filtru | kg | 10 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Eprubeta pentru coagulometru Coatron M 1 TECO | buc | 200 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Termohârtie 57mm*30m | buc | 300 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Termohârtie 50mm*30m | buc | 200 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Încălzitor electric tubular pentru aqua distilator DE-4 | buc | 6 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Încălzitor electric tubular pentru aqua distilator DE-10 | buc | 2 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Teste de sterilizarea extern | test | 1000 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Teste de sterilizarea intern | test | 2000 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Container cu copac pentru eprubete Eppendorf (1,5/2,0 ml), 24 godeuri, dimensiunile 120*85*60 mm | buc | 30 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Stative pentru eprubete vacumate cu dimensiunile 246,5*104*60 mm, 90 (6*15) godeuri | buc | 30 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Cronometru electronic | buc | 10 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
|  | Ocular cu micrometru pentru microscopul binocular | buc | 8 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Termometru pentru frigider (-30C +30C) | buc | 5 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Psihrometru A1 | buc | 3 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Cutia Petri din polisteren | buc | 50 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Microplăci pentru investigaţii imunolgice, 96 U-godeuri. | buc | 300 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Container plastic cu capac pentru mase fecale nesterile la 60 ml | buc | 6000 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lancete sterile | buc | 20000 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lame sticlă, lungimea - 7,5cm, grosimea – 1,0 mm, lăţimea – 2,5 cm | buc | 5000 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Bastonaşe din plastic | buc | 10000 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Dozator automat cu volum schimbat 0 – 200mkl | buc | 6 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Dozator automat cu volum schimbat 100 – 1000mkl | buc | 12 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Dozator automat cu volum schimbat 1000 – 5000mkl | buc | 4 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |