# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind  achizioținarea articolelor parafarmaceutice  conform necesităților IMSP Spitalul  de Stat pentru anul 2022

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Licitație deschisă
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul de Stat

- IDNO: 1006601003968

- Adresa: mun.Chișinău , str.Drumul viilor , 34

- Numărul de telefon/fax022-72-90-41 ; 022-72-91-72; fax: 022-72-90-92

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: spital_acsr@gov.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): nu se aplică

- Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: planul de achiziții publice pentru anul 2022 e în process de elaborare și aprobare.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/servi-ciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)(lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33124130-5 | Ansă Dormia ( standart) Ø 2-2,5 cm deschis | Buc | 5 | (coșulet pentru extragerea corpilor străini ) | 10 000,00 |
| 2 | 33124130-5 | Ansă p/u polipectomie forma ovală L 180 – 200 cm | Buc | 10 |  | 6000,00 |
| 3 | 33124130-5 | Ansă p/u polipectomie forma hexagonală L180 – 200 cm | Buc | 10 |  | 7000,00 |
| 4 | 33169000-2 | Bisturiu N21 steril chirurgical | Buc | 400 |  | 8000,00 |
| 5 | 33169000-2 | Bisturiu N22 steril chirurgical | Buc | 400 |  | 5000,00 |
| 6 | 33169000-2 | Bisturiu N23 steril chirurgical | Buc | 400 |  | 5000,00 |
| 7 | 33141760-5 | Capron răsucit, neabsorbabil, alb (necolorat), steril,ambalat în 2 ambalaje de protecție, USP-1, metric 4, a cite 20-25 m in bobina | Buc | 100 |  | 20000,00 |
| 8 | 33141760-5 | Capron răsucit, neabsorbabil, alb (necolorat), steril,ambalat în 2 ambalaje de protecție, USP-2/0, metric 3, a cite 20-25 m in bobina | Buc | 100 |  | 15000,00 |
| 9 | 33141121-4 | Catgut plan steril, USP N1 (metric 5), lungimea 150-170cm | Buc | 60 |  | 8000,00 |
| 10 | 33141200-2 | Cateter de aspiraţie-drenaj Redon-type steril N16Fr, L70-80 cm.Materila PVC medical, tub drept , moale cu vîrful rotungit , flexibil , atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanța 1 cm ) ambalaj individual | buc | 60 |  | 15000,00 |
| 11 | 33141200-2 | Cateter de aspiraţie-drenaj Redon-type steril N18Fr, L70-80 cm.Materila PVC medical, tub drept , moale cu vîrful rotungit , flexibil , atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanța 1 cm ) ambalaj individual | buc | 60 |  | 15000,00 |
| 12 | 33141200-2 | Cateter de aspiraţie-drenaj Redon-type steril N20Fr, L70-80 cm.Materila PVC medical, tub drept , moale cu vîrful rotungit , flexibil , atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanța 1 cm ) ambalaj individual | buc | 40 |  | 5000,00 |
| 13 | 33141200-2 | Cateter de aspiraţie-drenaj Redon-type steril N22Fr, L70-80 cm.Materila PVC medical, tub drept , moale cu vîrful rotungit , flexibil , atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanța 1 cm ) ambalaj individual | buc | 20 |  | 5000,00 |
| 14 | 33141200-2 | Cateter de aspiraţie-drenaj Redon-type steril N24Fr, L70-80 cm.Materila PVC medical, tub drept , moale cu vîrful rotungit , flexibil , atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanța 1 cm ) ambalaj individual | Buc | 20 |  | 5000,00 |
| 15 | 33141200-2 | Cateter p/u pancreato-colangiografie retrogradă Ø 2mm lungimea 180-200 mm | Buc | 5 |  | 10000,00 |
| 16 | 33169000-2 | Forceps pentru biopsie pentru gastroscop lungimea 160-180 cm, cuve ovale , fenestrale cu / fără ac | Buc | 5 | pentru gastroscop lungimea 160180 cm, cuve ovale , fenestrale cu / fără ac | 5000,00 |
| 17 | 33169000-2 | Forceps pentru biopsie pentru colonoscop lungimea 180-200 cm, cuve ovale , fenestrale cu / fără ac | Buc | 5 | biopsie pentru colonoscop lungimea 180-200 cm, cuve ovale , fenestrale cu / fără ac | 5000,00 |
| 18 | 33680000-0 | Hîrtie cardio ECG (termo) 112 mm x 25 m pentru aparatul electrocardiograf „BTL-08 Mline” cu 12 canale | Buc | 150 | 112 mm x 25 m pentru aparatul electrocardiograf „BTL-08 Mline” cu 12 canale | 5000,00 |
| 19 | 33680000-0 | Hîrtie cardio ECG 210x280x143 | buc | 15 |  | 2000,00 |
| 20 | 33169000-2 | Injectoare pentru endoscopie lungimea 180cm-200 cm | Buc | 10 |  | 8000,00 |
| 21 | 33680000-0 | Manjetă pentru monitor MEC 2000 13,1*23.5cm | Buc | 20 |  | 6000,00 |
| 22 | 33680000-0 | Manjetă pentru monitor MEC 2000 17,5x31-40 sm | buc | 10 |  | 6000,00 |
| 23 | 33169000-2 | Papilotom arcuat L 180-200 mm | Buc | 30 |  | 50000,00 |
| 24 | 33169000-2 | Papilotom cu ac L 180-200 mm | Buc | 5 |  | 15000,00 |
| 25 | 33680000-0 | Perii /arici, iorş / p/u curăţat cistoscoapele 35 cm | Buc | 20 |  | 1000,00 |
| 26 | 33680000-0 | Capron USP-2 , metric 5 , a cite 20-25 m in bobina ,rasucit neasorbabil ,alb (necolorat ),steril ambalat in 2 ambalaje de protectie | buc | 100 |  | 10000,00 |
| 27 | 33141310-6 | Seringa pentru gastroscop, olonoscopy 50-60 ml , cu orificiu marginal , fără ac | Buc | 60 | În ambalaj individual cu orificiu marginal | 5000,00 |
| 28 | 33141121-4 | Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac ½, lungimea acului 40-42 mm ac.taios lungimea atei 75cm | Buc | 96 | Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac ½, lungimea acului 40-42 mm ac.taios, lungimea atei 75cm . Diametrul suturii corespunde cu diametrul acului . | 3000,00 |
| 29 | 33141121-4 | Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac ½, lungimea acului 48-50 mm, round bondied, lungimea atei 75cm | Buc | 96 | Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac ½, lungimea acului 48-50 mm, round bondied, lungimea atei 75cm . Diametrul suturii corespunde cu diametrul acului . | 16000,00 |
| 30 | 33141121-4 | Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac taios ½, lungimea acului 48-50 mm, lungimea atei 75cm | buc | 48 | Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac taios ½, lungimea acului 48-50 mm, lungimea atei 75cm Diametrul suturii corespunde cu diametrul acului . | 7000,00 |
| 31 | 33141121-4 | Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2/0,metric 3, cu ac ½ lungimea acului 30-36 mm,ac taios , lungimea atei 75cm | Buc | 48 | Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2/0,metric 3, cu ac ½ lungimea acului 30-36mm, ac taios, lungimea atei 75cm .Diametrul suturii corespunde cu diametrul acului . | 2000,00 |
| 32 | 33141121-4 | Sutura atraumatica Polipropilen, monofilament,USP 2,cu ac taios, 3/8 lungimea acului 28-30 mm ac taios, lungimea atei 75cm | Buc | 60 | Sutura atraumatica Polipropilen, monofilament,USP 2,cu ac taios, 3/8 lungimea acului 28-30 mm ac taios, lungimea atei 75cm . Diametrul suturii corespunde cu diametrul acului . | 5000,00 |
| 33 | 33141121-4 | Sutura atraumatica Polipropilen, monofilament,USP 3/0,cu ac taios, 3/8 lungimea acului 28-30 mm ac taios, lungimea atei 75cm | Buc. | 60 | Sutura atraumatica Polipropilen, monofilament,USP 3/0,cu ac taios, 3/8 lungimea acului 28-30 mm ac taios, lungimea atei 75cm. . Diametrul suturii corespunde cu diametrul acului . | 6000.00 |
| 34 | 33141121-4 | Sutura atraumatica Bicril, multifilament, USP 2, metric5, ½ circl, round bondied, lungimea acului 48-50 mm, lungimea atei 75cm | Buc | 96 | Sutura atraumatica Bicril, multifilament, USP 2, metric5, ½ circl, round bondied, lungimea acului 48-50 mm, lungimea atei 75cm . Diametrul suturii corespunde cu diametrul acului . | 3000,00 |
| 35 | 33141121-4 | Sutura atraumatica Bicril,multilament,USP 2/0,metric 3 ,1/2 circl,round bondied,lung. Ac. 30 mm , lung. Atei 75 cm | Buc | 60 | Sutura atraumatica Bicril,multilament,USP 2/0,metric 3 ,1/2 circl,round bondied,lung. Ac. 30 mm , lung. Atei 75 cm.Diametrul suturii corespunde cu diametrul acului . | 3000,00 |
| 36 | 33141121-4 | Sutura atraumatica Bicril ,multifilament , USP 2/0 , metric 3 , ac. 5/8 circl ,round bondied, lung. Ac. 27-28 mm ,lung. Atei 75 cm | Buc | 48 | Sutura atraumatica Bicril ,multifilament , USP 2/0 , metric 3 , ac. 5/8 circl ,round bondied, lung. Ac. 27-28 mm ,lung. Atei 75 cm.Diametrul suturii corespunde cu diametrul acului . | 2000,00 |
| 37 | 33141121-4 | Sutura atraumatica Bicril ,multifilament, USP 3/0 ,metric 3 , ac ½ circl,round bondied, lung. Ac. 28-36,6 mm,lung atei 75 cm | Buc | 120 | Sutura atraumatica Bicril ,multifilament, USP 3/0 ,metric 3 , ac ½ circl,round bondied, lung. Ac. 28-36,6 mm,lung atei 75 cm.Diametrul suturii corespunde cu diametrul acului . | 5000,00 |
| 38 | 33141121-4 | Sutura atraumaica Bicril ,multifilament , USP 1 , metric 4 , ac ½ circl , round bondied lung.ac.40mm,lung.atei 75 cm | Buc | 48 | Sutura atraumaica Bicril, multifilament , USP 1 , metric 4 , ac ½ circl , round bondied lung.ac.40mm,lung.atei 75 cm.Diametrul suturii corespunde cu diametrul acului . | 3000,00 |
| 39 | 33141121-4 | Sutura atraumatica Bicril,multifilament USP 0(3,5 metric), ac rotund ½ circle, lungimea acului – 38-40 mm, lungimea atei – 75 sm | buc | 72 | Sutura atraumatica Bicril,multifilament USP 0(3,5 metric), ac rotund ½ circle, lungimea acului – 38-40 mm, lungimea atei – 75 sm | 3000,00 |
| 40 | 33141121-4 | Sutura atraumatică Bicril, multifilament USP 4/0(1,5 metric), ac rotund ½ circle, lungimea acului 26-28 mm, lungimea atei 75 cm | Buc | 48 | Sutura atraumatică Bicril, multifilament USP 4/0(1,5 metric), ac rotund ½ circle, lungimea acului 26-28 mm, lungimea atei 75 cm | 2000,00 |
| 41 | 33141121-4 | Sutura atraumatica Bicril, multifilament USP 5/0 (N1 metric), ½ ac rotund, lungimea acului 17-20 mm, lungimea atei 75 cm | buc | 36 | Sutura atraumatica Bicril, multifilament USP 5/0 (N1 metric), ½ ac rotund, lungimea acului 17-20 mm, lungimea atei 75 cm | 1200,00 |
| 42 | 33141121-4 | Sutura atraumatica Polipropilen, monofilament USP2/0 (3 metric), ½ ac rotund , lungimea acului 30-36 mm, lungimea atei 75 cm | buc | 72 | Sutura atraumatica Polipropilen, monofilament USP2/0 (3 metric), ½ ac rotund , lungimea acului 30-36 mm, lungimea atei 75 cm | 1000,00 |
| 43 | 33680000-0 | Percu Trach PDT set typ 1 Dilatationsset N 9 | Buc. | 2 |  | 20000,00 |
| 44 | 33680000-0 | Material nesesut 200m.X 90 cm | buc | 5 |  | 3000,00 |
| 45 | 33141200-2 | Cateter Folley cu 3 canale,22 Frenci ,silicon volumul balonului 60-70 ml | Buc. | 30 |  | 15000,00 |
| 46 | 33141200-2 | Cateter Folley cu 3 canale 22 Frenci ,silicon ,volumul balonului 70-100 ml | buc | 30 |  | 10000,00 |
| 47 | 33141200-2 | Cateter Folley cu 2 canale ,22 frenci, volumul balonului 50-70 ml | buc | 30 |  | 10000,00 |
| 48 | 33680000-0 | Hirtie ECG 210 x 140 | buc | 100 | Hirtie ECG 210 x 140 | 8000,00 |
| 49 | 33680000-0 | Set subclave N 7 F | Buc. | 150 |  | 20000,00 |
| 50 | 33680000-0 | Set Laringoscop | Buc. | 3 |  | 7000,00 |
| 51 | 33600000-6 | Termometru medical pentru pacienti fără mercur | buc | 300 | Înregistrat la Departamentul Metrologie cu ştampilă de verificare la livrare | 20000,00 |
| 52 | 33600000-6 | Set p/u irigare cu Termofor 2-3 litre | buc | 5 |  | 1000,00 |
| 53 | 33123100-9 | Tonometru (manjetă fără metal) cu stetoscop | Buc | 50 | Tonometru (manjetă fără metal) cu stetoscop – înregistrat la Departamentul Metrologie cu ştampilă de verificare la livrare. | 15000,00 |
| 54 | 33600000-6 | Tub endotrahial cu manjetă N 7.5 | Buc | 70 |  | 2000,00 |
| 55 | 33600000-6 | Ulei pentru masaj 150 ml | buc | 50 |  | 2000,00 |
| 56 | 33680000-0 | Inele p/u ligaturare endoscopică a varicelor esofagiene cu cord de tractue dublu cu 10 inele | buc | 5 | Inele p/u ligaturare endoscopică a varicelor esofagiene cu cord de tractue dublu cu 10 inele | 50000.00 |
| 57 | 33680000-0 | Hîrtie foto p/u USG (super ULSTAR-1100S) | buc | 50 |  | 20000,00 |
| 58 | 33680000-0 | Masti CPAP-universal full face mărimea M | buc | 3 |  | 3000.00 |
| 59 | 33680000-0 | Masti CPAP-universal full face mărimea L | buc | 3 |  | 3000,00 |
| 60 | 33680000-0 | Ac pentru seringa 21/G/0,8 mm x 40 mm steril | buc | 3000 |  | 1500,00 |
| 61 | 33680000-0 | Set pentru aspiratie cu canula Iankauer 6 mm vac | buc | 40 |  | 2000,00 |
| Valoarea estimativă totală (lei) |  |  |  |  |  | 531 700,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la sediul IMSP Spitalului de Stat la comandă pe parcursul anului 2022 conform necesităților reale

- Termenul de valabilitate a contractului: : 12  luni ( de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022)

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European | Original confirmat prin aplicarea semnaturii electronice | Da |
| 2 | Oferta | Confirmată prin aplicarea semnaturii electronice | Da |
| 3 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a între-prinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Da |
| 4 | Declarația privind conduita etică și neîmplicarea în practici frauduloase și de corupere | Originalul confirmată prin aplicarea semnaturii electronice | Da |
| 5 | Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor | eliberat de Inspectoratul Fiscal, original sau copie – confirmată prin aplicarea semnaturii electronice | Da |
| 6 | Specificaţii tehnice | Original, confirmat prin semnătura electronică a participantului (Anexa nr. 22 la documentația standart) | Da |
| 7 | Specificația de preț | Original, confirmat prin semnătura electronică a participantului (Anexa nr. 23 la documentația standart) | Da |
| 8 | Ultimul raportul financiar | Original, confirmat prin semnătura electronică a participantului |  |
| 9 | Garanţia pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA | 1.Original, confirmat prin semnătura electronică a participantului (Anexa nr. 9 la documentația standart) 2. transfer la contul autorității contractante (se va face pe codul IBAN MD25ML000000002251806281, codul băncii MOLDMD2X306) Confirmat prin semnatura electronică | Da |
| 10 | Certificat internațional CE/ISO/certificat de conformitate/aviz sanitar | Copia originalului - confirmată prin semnaturii electronice | Da |
| 11 | Certificat de atribuire al contului bancar eliberat de banca deţinătoare de cont | - în original sau copie cu semnatura electronică | Da |
| 12 | Prezentarea mostrelor | La cerere de prezentat mostre pentru testare de la operatorul desemnat cîştigător în decurs de 5 zile din momentul luări deciziei (nota este valabilă pentru toate poziţiile invitaţiei de participare); | Da |
| 13 | Certificat de înregistrare emis de Departamentul Metrologie cu ştampila de verificare la livrare | pentru loturile 51,53 - copie confirmată prin semnătura electronică. | Da |
| 14 | Notă | La cerere se va prezinta forma electronică | Nu |
| 15 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat astigator va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice în conformitate cu Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 | Da |
| 16 | Garanția de bună execuție 5%(cu TVA) din suma contractului în cazul adjudecării contractului | Garanție bancară conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 originalul garanției pentru ofertă emis de banca deținotoare de cont sau transfer la contul autorității contractante (se va face pe codul IBAN MD25ML000000002251806281, codul băncii MOLDMD2X306) Confirmată prin semnatura electronică | Da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: : cel mai mic preț , corespunderea tuturor parametrilor tehnici și prezentarea documentelor solicitate obligatoriu

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică.

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: octombrie 2021

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: indicată în SIA RSAP M-Tender

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.