# ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE - prin procedură de valoare mică.

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP IMC - IDNO: 1003600151643 - Tip procedură achiziție: Contract de valoare mică - Obiectul achiziției: Sistem de aspirare de tip venturi - Cod CPV: 33100000-1 Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Sistem de aspirare de tip venturi, conform necesităţilor IMSP IMC. Beneficiarul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor bunuri: N; Denumirea bunurilor; Specificația dehnică deplină solicitată; Cantitate; U/M; Preț fără TVA. 2; Sistem de aspirare de tip venturi; Sistem de aspirare de tip venturi, cu reglarea puterii de aspirare și manometru pentru măsurarea vacumului, conector la priza de aer medical de tip DIN. Cu rezervor pentru lichidele aspirate dotat cu valvă de supraplin, sterilizabil, autoclavabil; 10; buc; 83333. TOTAL; 83333.

- Termenul de livrare solicitat și locul destinației finale: la solicitare, în decurs de 15 zile.

- Modalitatea de evaluare: cel mai mic preț și care întrunește cerințele de calificare. - Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o; Denumirea documentului/cerinței; Cerințe suplimentare față de document; Obligativitatea. 1; Date despre participant; Semnat electronic; DA. 2; F 4.1, conform formularului anexat; Semnat electronic; DA. 3; F4.2, conform formularului anexat; Semnat electronic; DA. 4; Certificat/decizie de înregistrare; Semnat electronic; DA. 5; Broșură/catalog; Semnat electronic; DA. 6; CE; Semnat electronic; DA. 7; Declarație; Termenul de garanție, 12 luni; DA. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: IMSP IMC - Adresa: Burebista, 93 - Tel/fax: 022-55-96-46 - E-mail: centrulmamei@gmail.com - Numele şi funcţia persoanei responsabile: Cebuc Corina - Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate prin intermediul MTender. - Termenul de achitare: în decurs de 60 zile, conform facturilor fiscale lunare prezentate. - Termende valabilitate a contractului – 31.12.2023.

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________      L.Ș.

Ex. C.Cebuc

Tel.022-55-96-46