CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1.Denumirea beneficiarului de stat                       Primaria or. Otaci____

2.Organizatorul procedurii de achiziție               Primaria or. Otaci____

3.Obiectul achizițiilor                                             Reparația capitală a blocului B2 al grădiniței de copii nr. 2

Lucrari generale de constructie. (marca SA, demontari)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 0,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,86 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,795 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,045 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontarea usilor) | m2 | 3,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,63 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,63 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontarea ferestre din PVC) | m2 | 3,90 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,819 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,819 |
| 4 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,32 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,144 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,12 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0384 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0256 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontarea usilor) | m2 | 5,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,05 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,05 |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 262,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 31,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 39,30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 13,10 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,62 |
| 7 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 44,00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 35,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 35,20 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,132 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,66 |
| 8 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 19,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 7,41 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,41 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,95 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,95 |
| 9 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 2,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 15,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,625 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,375 |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 121,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 14,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,15 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 6,05 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,21 |
| 11 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 13,20 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 5,148 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,148 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,66 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,66 |
| 12 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 10,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 3,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,60 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,20 |
| 13 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 79,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 9,48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,85 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,95 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,79 |
| 14 |  | Moloz |  |  |
| 15 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,05 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,13 |
| 16 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,10 |
| 17 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 10,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,06 |

Lucrari generale de constructie. (marca SA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Perete si perete despartitor |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CD55A |  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara |  |  | m3 |  | 0,90 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,781 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,567 |  |
|  | 1411122201275 |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  |  | m3 |  | 0,81 |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 2,70 |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  | m3 |  | 0,063 |  |
|  | 2664102101101 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  |  | m3 |  | 0,09 |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,0005 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,09 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,333 |  |
| 2 | CD50A |  | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m |  |  | m3 |  | 0,10 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,448 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,092 |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 39,40 |  |
|  | 2664102101101 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  |  | m3 |  | 0,024 |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,0001 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,044 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 3 | CD55A |  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara |  |  | m3 |  | 3,34 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 10,3206 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,1042 |  |
|  | 1411122201275 |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  |  | m3 |  | 3,006 |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 10,02 |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  | m3 |  | 0,2338 |  |
|  | 2664102101101 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  |  | m3 |  | 0,334 |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,0017 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,334 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,2358 |  |
|  |  |  |  | Total Perete si perete despartitor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CK19A |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ferestre din profil de aluminiu, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m2С°/Vt, conductivitate termica к=1,6 Vt/m2k, sticla b=5mm, F1) |  |  | m2 |  | 2,31 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 2,31 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,231 |  |
|  | 203011293810 |  | Ferestre din din profil de aluminiu, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m2С°/Vt, conductivitate termica к=1,6 Vt/m2k, sticla b=5mm |  |  | m2 |  | 2,31 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,6285 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,5706 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 13,86 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,386 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0462 |  |
| 5 | CK19B |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (ferestre din profil de aluminiu, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m2С°/Vt, conductivitate termica к=1,6 Vt/m2k, sticla b=5mm, F-2, F-3) |  |  | m2 |  | 10,08 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 7,7616 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,8064 |  |
|  | 203011293810 |  | Ferestre din din profil de aluminiu, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m2С°/Vt, conductivitate termica к=1,6 Vt/m2k, sticla b=5mm |  |  | m2 |  | 10,08 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 4,7376 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,6632 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 40,32 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 4,032 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2016 |  |
| 6 | CK01A |  | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Lucarna L-1) |  |  | m2 |  | 0,80 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,008 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,912 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,08 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,16 |  |
|  | 203011293800 |  | Ferestre din lemn |  |  | m2 |  | 0,80 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 0,584 |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 0,456 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |
| 7 | CK26A |  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (PVC) Materiale marunte (dopuri)=1,02 |  |  | m |  | 7,10 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,988 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,568 |  |
|  | 252110671834 |  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre PVC |  |  | m |  | 7,242 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 28,968 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,071 |  |
| 8 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (latimea 300 mm) |  |  | m |  | 7,10 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,272 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,568 |  |
|  | 274312354903 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre latimea 300 mm |  |  | m |  | 7,10 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 28,40 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,071 |  |
|  |  |  |  | Total Ferestre |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Usi |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (usa din lemn, U-1 ... U-3) |  |  | m2 |  | 5,46 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 8,0262 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,4368 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,365 |  |
|  | 20301129301 |  | Usa din lemn |  |  | m2 |  | 5,46 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,4641 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 2,457 |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 1,2012 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1092 |  |
| 10 | CK03C |  | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (usa din lemn, U-4) |  |  | m2 |  | 2,94 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,1164 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,1176 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,735 |  |
|  | 20301129301 |  | Usa din lemn |  |  | m2 |  | 2,94 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,147 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 0,882 |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 0,441 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0588 |  |
| 11 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi din profil de aluminiu, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m2С°/Vt, conductivitate termica к=1,6 Vt/m2k, UE-1, UE-2) |  |  | m2 |  | 5,46 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 4,641 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,546 |  |
|  | 281210630605 |  | Usi din profil de aluminiu, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m2С°/Vt, conductivitate termica к=1,6 Vt/m2k |  |  | m2 |  | 5,46 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 21,84 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,73 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,9555 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,276 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1092 |  |
|  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Tip A |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TrB01A1-5 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  | t |  | 6,05 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,534 |  |
| 13 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 3,78 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,1718 |  |
| 14 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 3,87 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,9025 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,387 |  |
| 15 | CG32B |  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip |  |  | m3 |  | 1,80 |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 2,70 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,36 |  |
|  | 1421202200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 |  |  | m3 |  | 0,45 |  |
|  | 1411122201751 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm |  |  | m3 |  | 1,98 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,18 |  |
| 16 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Br I pas 200x200) |  |  | kg |  | 14,40 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,36 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,072 |  |
|  | 287312200404 |  | Plase sudate 4 Br I pas 200x200 |  |  | kg |  | 14,544 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,144 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 4,32 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0086 |  |
| 17 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (С8/10) |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 14,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,80 |  |
|  | 2663102100910 |  | Beton marfa clasa С8/10 |  |  | m3 |  | 1,845 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |
| 18 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Barier de vapori) Material marunt=1,03 |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,60 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,90 |  |
|  | 268213260467 |  | Barier de vapori |  |  | m2 |  | 21,321 |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 222,48 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |
| 19 | IzF14D |  | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (vata minerala gr.100 mm) |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 2,52 |  |
|  | 268216261010 |  | Vata minerala gr.100 mm |  |  | m2 |  | 18,36 |  |
| 20 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie de polietilena) Material marunt=1,03 |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,60 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,90 |  |
|  | 26821326056 |  | Folie de polietilena |  |  | m2 |  | 21,321 |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 222,48 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |
| 21 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5 Br I pas 100x100) |  |  | kg |  | 34,20 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,855 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,171 |  |
|  | 287312200405 |  | Plase sudate 5 Br I pas 100x100 |  |  | kg |  | 34,542 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,171 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,342 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 10,26 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0205 |  |
| 22 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (С16/20, gr.7 cm) |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 14,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,80 |  |
|  | 2663102100912 |  | Beton marfa clasa C16/20 |  |  | m3 |  | 1,845 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |
| 23 | CG22A5 k=3 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (C16/20) Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 |  |  | m2 |  | -18,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -0,54 |  |
|  | 2663102100912 |  | Beton marfa clasa C16/20 |  |  | m3 |  | -0,5535 |  |
| 24 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placa ceramica antiderapanta gr.15 mm) |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 40,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,50 |  |
|  | 266111280705 |  | Placa ceramica antiderapanta gr.15 mm |  |  | m2 |  | 18,54 |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 72,90 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 5,40 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 360,00 |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 16,20 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,81 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,216 |  |
| 25 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05 |  |  | m |  | 19,26 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 7,704 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,926 |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m |  | 20,6275 |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 7,0781 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 121,338 |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 2,0223 |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 5,778 |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 0,963 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,0193 |  |
|  |  |  |  | Total Tip A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2. Tip B |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm) |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 10,80 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,80 |  |
|  | 2664102102024 |  | Mortar ciment M 150 T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,594 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,54 |  |
| 27 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00 |  |  | m2 |  | -18,00 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -3,60 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -0,72 |  |
|  | 2664102102024 |  | Mortar ciment M 150 T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | -0,198 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,108 |  |
| 28 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Barier de vapori) Material marunt=1,03 |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,60 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,90 |  |
|  | 268213260467 |  | Barier de vapori |  |  | m2 |  | 21,321 |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 222,48 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |
| 29 | IzF14D |  | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (vata minerala gr.50 mm) |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 2,52 |  |
|  | 268216261050 |  | Vata minerala gr.50 mm |  |  | m2 |  | 18,36 |  |
| 30 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie de polietilena) Material marunt=1,03 |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,60 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,90 |  |
|  | 26821326056 |  | Folie de polietilena |  |  | m2 |  | 21,321 |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 222,48 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |
| 31 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5 Br I pas 100x100) |  |  | kg |  | 34,20 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,855 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,171 |  |
|  | 287312200405 |  | Plase sudate 5 Br I pas 100x100 |  |  | kg |  | 34,542 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,171 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,342 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 10,26 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0205 |  |
| 32 | CG22A1 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (С16/20, gr.6 cm) |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 17,10 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,80 |  |
|  | 2663102100912 |  | Beton marfa clasa C16/20 |  |  | m3 |  | 1,845 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |
| 33 | CG22A5 k=4 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (C16/20) Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 |  |  | m2 |  | -18,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -0,72 |  |
|  | 2663102100912 |  | Beton marfa clasa C16/20 |  |  | m3 |  | -0,738 |  |
| 34 | IzF01D1 corect |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat (Hidroizolare lichida (bicomponenta) gr.2 mm - 2,8 kg/m2) |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,90 |  |
|  | 241331700012 |  | Hidroizolare lichida (bicomponenta) |  |  | kg |  | 50,40 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0054 |  |
| 35 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placa ceramica antiderapanta gr.10 mm) |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 46,98 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,22 |  |
|  | 266111280701 |  | Placa ceramica antiderapanta gr.10 mm |  |  | m2 |  | 18,54 |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 72,90 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 5,40 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 360,00 |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 16,20 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,81 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,216 |  |
|  |  |  |  | Total Tip B |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3. Tip C |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm) |  |  | m2 |  | 107,00 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 64,20 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,70 |  |
|  | 2664102102024 |  | Mortar ciment M 150 T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 3,531 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,21 |  |
| 37 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00 |  |  | m2 |  | -107,00 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -21,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -4,28 |  |
|  | 2664102102024 |  | Mortar ciment M 150 T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | -1,177 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,642 |  |
| 38 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Barier de vapori) Material marunt=1,03 |  |  | m2 |  | 107,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 21,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,35 |  |
|  | 268213260467 |  | Barier de vapori |  |  | m2 |  | 126,7415 |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 1 322,52 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,07 |  |
| 39 | IzF14D |  | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (vata minerala gr.50 mm) |  |  | m2 |  | 107,00 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 14,98 |  |
|  | 268216261050 |  | Vata minerala gr.50 mm |  |  | m2 |  | 109,14 |  |
| 40 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie de polietilena) Material marunt=1,03 |  |  | m2 |  | 107,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 21,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,35 |  |
|  | 26821326056 |  | Folie de polietilena |  |  | m2 |  | 126,7415 |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 1 322,52 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,07 |  |
| 41 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5 Br I pas 100x100) |  |  | kg |  | 203,30 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,0825 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,0165 |  |
|  | 287312200405 |  | Plase sudate 5 Br I pas 100x100 |  |  | kg |  | 205,333 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,0165 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,033 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 60,99 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,122 |  |
| 42 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (С16/20, gr.5 cm) |  |  | m2 |  | 107,00 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 85,60 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,70 |  |
|  | 2663102100912 |  | Beton marfa clasa C16/20 |  |  | m3 |  | 10,9675 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 10,70 |  |
| 43 | CG22A5 k=5 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (C16/20) Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 |  |  | m2 |  | -107,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -5,35 |  |
|  | 2663102100912 |  | Beton marfa clasa C16/20 |  |  | m3 |  | -5,4838 |  |
| 44 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (gr.5mm) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00 |  |  | m2 |  | 107,00 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 25,038 |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 1 637,10 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 9,63 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,428 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 4,494 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,07 |  |
| 45 | CG56A1 k=5 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=5,00 Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00 |  |  | m2 |  | -107,00 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -12,305 |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | -818,55 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | -0,535 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -2,14 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,535 |  |
| 46 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor PVC omogen, antibacterian gr.3 mm) Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,01 |  |  | m2 |  | 107,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,70 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 107,00 |  |
|  | 252311671633 |  | Covor PVC omogen, antibacterian gr.3 mm |  |  | m2 |  | 113,4735 |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 3,2421 |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 64,842 |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 8,6456 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 54,035 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1621 |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 21,614 |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 2,5937 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0648 |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m |  | 108,07 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,21 |  |
|  |  |  |  | Total Tip C |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.4. Tip D |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm) |  |  | m2 |  | 13,20 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 7,92 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,32 |  |
|  | 2664102102024 |  | Mortar ciment M 150 T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,4356 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,396 |  |
| 48 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00 |  |  | m2 |  | -13,20 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -2,64 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -0,528 |  |
|  | 2664102102024 |  | Mortar ciment M 150 T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | -0,1452 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,0792 |  |
| 49 | IzF01D1 corect |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat (Hidroizolare lichida (bicomponenta) gr.2 mm - 2,8 kg/m2) |  |  | m2 |  | 13,20 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,66 |  |
|  | 241331700012 |  | Hidroizolare lichida (bicomponenta) |  |  | kg |  | 36,96 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
| 50 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placa ceramica antiderapanta gr.10 mm) |  |  | m2 |  | 13,20 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 34,452 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,828 |  |
|  | 266111280701 |  | Placa ceramica antiderapanta gr.10 mm |  |  | m2 |  | 13,596 |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 53,46 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 3,96 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 264,00 |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 11,88 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,594 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,1584 |  |
| 51 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05 |  |  | m |  | 14,10 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 5,64 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,41 |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m |  | 15,1011 |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 5,1818 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 88,83 |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 1,4805 |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 4,23 |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 0,705 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,0141 |  |
|  |  |  |  | Total Tip D |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Finisaj interior |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | IzA03A |  | Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice |  |  | m2 |  | 3,80 |  |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  |  | h-om |  | 3,002 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,893 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0114 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,19 |  |
| 53 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (STRATO 4900) |  |  | m2 |  | 3,80 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,114 |  |
|  | 241658610503 |  | STRATO 4900 |  |  | kg |  | 0,57 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,19 |  |
| 54 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Resisto unifix Rapid 15) |  |  | m2 |  | 3,80 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 5,814 |  |
|  | 265310210831 |  | Resisto unifix Rapid 15 |  |  | kg |  | 27,132 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0152 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3002 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,0741 |  |
| 55 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton rezistent la foc gr.12,5 mm) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00 |  |  | m2 |  | 129,56 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 247,4596 |  |
|  | 26621027012 |  | Placi ghips-carton rezistent la foc gr.12,5 mm |  |  | m2 |  | 136,038 |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 119,0656 |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 285,032 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 304,466 |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 98,1417 |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 35,1108 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 11,3365 |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 213,774 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 2 097,5764 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,596 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 6,1541 |  |
| 56 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton rezistent la umiditate gr.12,5 mm) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00 |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 34,38 |  |
|  | 26621027013 |  | Placi ghips-carton rezistent la umiditate gr.12,5 mm |  |  | m2 |  | 18,90 |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 16,542 |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 39,60 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 42,30 |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 13,635 |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 4,878 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,575 |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 29,70 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 291,42 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0828 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,855 |  |
| 57 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 147,56 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,4268 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 22,134 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 7,378 |  |
| 58 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 147,56 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 66,402 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,756 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 155,661 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1476 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1476 |  |
| 59 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 147,56 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,4268 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 22,134 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 7,378 |  |
| 60 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila) |  |  | m2 |  | 147,56 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 81,158 |  |
|  | 24301610385 |  | Vopsea lavabila |  |  | kg |  | 59,024 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 8,8536 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 73,78 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 7,378 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2951 |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2. Perete |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (amorsa de profunzime) |  |  | m2 |  | 383,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 11,49 |  |
|  | 241658610533 |  | Amorsa de profunzime |  |  | kg |  | 57,45 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 19,15 |  |
| 62 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (tencuiala de baza de ipsos gr.10 mm) |  |  | m2 |  | 383,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 467,26 |  |
|  | 2653102100831 |  | Tencuiala de baza de ipsos |  |  | kg |  | 2 734,62 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,532 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 30,257 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 6,128 |  |
| 63 | CF51B k=5 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (tencuiala de baza de ipsos) Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00 |  |  | m2 |  | 383,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 459,60 |  |
|  | 2653102100831 |  | Tencuiala de baza de ipsos |  |  | kg |  | 2 738,45 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,915 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 30,64 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 5,745 |  |
| 64 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 383,00 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 45,96 |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 158,945 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 19,15 |  |
| 65 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 383,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 76,60 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 421,30 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 57,45 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1149 |  |
| 66 | CF57A k=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.2 mm) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00 |  |  | m2 |  | 383,00 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 344,70 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 76,60 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 808,0534 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,766 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,766 |  |
| 67 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 383,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 11,49 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 57,45 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 19,15 |  |
| 68 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila) |  |  | m2 |  | 383,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 210,65 |  |
|  | 24301610385 |  | Vopsea lavabila |  |  | kg |  | 153,20 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 22,98 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 191,50 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 19,15 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,766 |  |
|  |  |  |  | Total Perete |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.3. Panou |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (amorsa de profunzime) |  |  | m2 |  | 44,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,32 |  |
|  | 241658610533 |  | Amorsa de profunzime |  |  | kg |  | 6,60 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,20 |  |
| 70 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (tencuiala de baza de ipsos gr.15 mm) |  |  | m2 |  | 44,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 53,68 |  |
|  | 2653102100831 |  | Tencuiala de baza de ipsos |  |  | kg |  | 314,16 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,176 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,476 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,704 |  |
| 71 | CF51B k=10 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (tencuiala de baza de ipsos) Коэффициент к трудозатратам=10,00 Коэффициент к материалам=10,00 Коэффициент к машинам=10,00 |  |  | m2 |  | 44,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 105,60 |  |
|  | 2653102100831 |  | Tencuiala de baza de ipsos |  |  | kg |  | 629,20 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,44 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 7,04 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,32 |  |
| 72 | IzF01D1 k=2 |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat (hidroizolare lichida in 2 straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00 |  |  | m2 |  | 44,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 4,40 |  |
|  | 24133170003 |  | Hidroizolare lichida |  |  | kg |  | 26,40 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0264 |  |
| 73 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (gr.8 mm) |  |  | m2 |  | 44,00 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 99,00 |  |
|  | 267011220300 |  | Placi tip faianta gr.8 mm |  |  | m2 |  | 46,20 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 17,60 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 880,00 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 14,52 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,352 |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 176,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,88 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,528 |  |
|  |  |  |  | Total Panou |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisaj interior |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Finisaj exterior |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (penopolistirol XPS, p=26kg/m3, b=100 mm) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01 |  |  | m2 |  | 7,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 9,94 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,086 |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 28,28 |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 28,28 |  |
|  | 252130260297 |  | Penopolistirol XPS, p=26kg/m3, b=100 mm |  |  | m2 |  | 7,5649 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 7,777 |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 42,42 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,175 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0238 |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 0,161 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,126 |  |
| 75 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (placa ceramica "Porcelonato") |  |  | m2 |  | 7,00 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 15,75 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,40 |  |
|  | 266111280703 |  | Placa ceramica "Porcelonato" |  |  | m2 |  | 7,35 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,80 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 140,00 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 2,31 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,056 |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 28,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,084 |  |
| 76 | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala p=135 kg/m3, gr.100 mm) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01 |  |  | m2 |  | 79,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 149,468 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 33,022 |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 319,16 |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 398,95 |  |
|  | 268216261131 |  | Placi vata minerala р=135 kg/m3, gr.100 mm |  |  | m2 |  | 85,3753 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 87,769 |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 638,32 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,975 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2686 |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 2,37 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,659 |  |
| 77 | IzF55E |  | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (vata minerala р=135 kg/m3, gr.50 mm; cornier din aluminiu perforat - 30,0m) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01 |  |  | m2 |  | 7,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 16,758 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,703 |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 28,28 |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 35,35 |  |
|  | 268216261135 |  | Placi vata minerala р=135 kg/m3, gr.50 mm |  |  | m2 |  | 7,5649 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 8,9789 |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu perforat |  |  | m |  | 30,2999 |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 56,56 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,175 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0238 |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 2,10 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,147 |  |
| 78 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 86,00 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 10,32 |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 35,69 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,30 |  |
| 79 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  | m2 |  | 86,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 104,92 |  |
|  | 26531021008311 |  | Tink |  |  | kg |  | 197,80 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,344 |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,516 |  |
| 80 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  | m2 |  | 105,00 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 78,75 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0315 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0105 |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  | m3 |  | 0,0315 |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  | m3 |  | 0,0126 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,315 |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  | h-ut |  | 472,50 |  |
|  |  |  |  | Total Finisaj exterior |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Pereu |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,12 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,1188 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,138 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,012 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,0504 |  |
| 82 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12,5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01 |  |  | m3 |  | 0,084 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,3234 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0546 |  |
|  | 2663102100910 |  | Beton marfa clasa С8/10 |  |  | m3 |  | 0,087 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0085 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,021 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,0336 |  |
|  |  |  |  | Total Pereu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Scara metalica ScM-1 (ingradiri) |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | RpCA01A |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  |  | m3 |  | 1,75 |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 5,425 |  |
| 84 | RpCA06A |  | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi |  |  | m3 |  | 0,95 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,817 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,095 |  |
| 85 |  |  | Fundatie Fm1, Fm2 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 86 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 |  |  | m3 |  | 0,18 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,621 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,072 |  |
|  | 2663102100910 |  | Beton marfa clasa С8/10 |  |  | m3 |  | 0,1863 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0182 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,108 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,045 |  |
| 87 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 |  |  | m3 |  | 1,12 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,864 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,448 |  |
|  | 2663102100912 |  | Beton marfa clasa C16/20 |  |  | m3 |  | 1,1595 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1131 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,672 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |
| 88 | CC01D |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 4,70 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,2585 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0188 |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 4,8175 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,705 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,047 |  |
| 89 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Ми1-26) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01 |  |  | kg |  | 9,20 |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 1,932 |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 9,6637 |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,0929 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,736 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,092 |  |
| 90 | pret piata |  | Bulon 5.M24x120 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 12255202412 |  | Bulon 5.M24x120 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 91 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 3,20 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,48 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3,36 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,96 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,96 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,096 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,256 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,32 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0112 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0016 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,384 |  |
| 92 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare |  |  | t |  | 0,62 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 21,70 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,10 |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 632,40 |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,279 |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 4,03 |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 4,03 |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 4,03 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0403 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,062 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 1,24 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,093 |  |
| 93 | IzD05A |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. |  |  | t |  | 0,62 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,4818 |  |
|  | 2430126103299 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-021 |  |  | kg |  | 0,9672 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,0682 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0471 |  |
| 94 | IzD05A |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. |  |  | t |  | 0,21 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,5019 |  |
|  | 2430126103299 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-021 |  |  | kg |  | 0,3276 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,0231 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,016 |  |
| 95 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,62 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 2,3684 |  |
|  | 2430116103215 |  | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115 |  |  | kg |  | 3,224 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,2232 |  |
| 96 |  |  | Ingradiri |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 97 | CL10C |  | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura |  |  | t |  | 0,12 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 5,10 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,57 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,02 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,51 |  |
|  | 2811106301300 |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  | kg |  | 120,00 |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,66 |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 0,60 |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 0,60 |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 0,60 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,072 |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 0,66 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 1,14 |  |
| 98 | IzD05A |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. |  |  | t |  | 0,12 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,2868 |  |
|  | 2430126103299 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-021 |  |  | kg |  | 0,1872 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,0132 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0091 |  |
| 99 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,12 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,4584 |  |
|  | 2430116103215 |  | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115 |  |  | kg |  | 0,624 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,0432 |  |
| 100 | pret piata |  | Surub de ancorare сu piulita M10, L=130, "Hilti" |  |  | buc |  | 34,00 |  |
|  | 1225520120 |  | Surub de ancorare сu piulita M10, L=130, "Hilti" |  |  | buc |  | 34,00 |  |
|  |  |  |  | Total Scara metalica ScM-1 (ingradiri) |  |  |  |  |  |

Apeduct A1.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20x1,9 mm (teava din polipropilena PPRS тип 3 PN10) | m | 8,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,12 |
|  | 2521216717020 | Teava din polipropilena PPRS тип 3 PN10, Dn20x1,9 mm | m | 8,16 |
|  | 252315671920 | Cot din material plastic Dn20 mm | buc | 0,48 |
|  | 252315671820 | Teu din material plastic Dn20 mm | buc | 1,20 |
|  | 252315671720 | Reductie din material plastic Dn20 mm | buc | 0,40 |
|  | 252315671620 | Mufa din material plastic Dn20 mm | buc | 0,72 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,16 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,048 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0752 |
| 2 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 8,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,28 |
| 3 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 8,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,40 |
| 4 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20 mm (кран шаровый латунный муфтовый) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01 | buc | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,38 |
|  | 291312450320 | Кран шаровый латунный муфтовый, Dn20 mm | buc | 6,06 |
| 5 | SA38A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 15 mm (клипсы полипропилен) | buc | 8,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,32 |
|  | 287527420415 | Клипсы полипропилен, Ду15 мм | buc | 8,00 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,04 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 8,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,00 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 8,00 |
| 6 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=22x5,0 mm (изоляция "Изофлекс") Materiale marunte=1,05 | m | 8,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 5,04 |
|  | 33205173522 | Изоляция "Изофлекс" Ду=15мм Д=22х5,0 мм | m | 8,652 |
| 7 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 25 mm (teava din polipropilena) Material marunt=1,04 | piesa | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,48 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,00 |
|  | 2521216717025 | Teava din polipropilena PPRS тип 3 PN10, Dn25x2,3 mm | m | 0,832 |

Apeduct T3.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SA17A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20x2,8 mm (teava din polipropilena PPRA тип 3 PN16) |  |  | m |  | 6,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,84 |  |
|  | 2521216717020 |  | Teava din polipropilena PPRA тип 3 PN16, Dn20x2,8 mm |  |  | m |  | 6,12 |  |
|  | 252315671920 |  | Cot din material plastic Dn20 mm |  |  | buc |  | 0,36 |  |
|  | 252315671820 |  | Teu din material plastic Dn20 mm |  |  | buc |  | 0,90 |  |
|  | 252315671720 |  | Reductie din material plastic Dn20 mm |  |  | buc |  | 0,30 |  |
|  | 252315671620 |  | Mufa din material plastic Dn20 mm |  |  | buc |  | 0,54 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,0564 |  |
| 2 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 6,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,96 |  |
| 3 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  | m |  | 6,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,30 |  |
| 4 | SD19A |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm (кран шаровый латунный муфтовый) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,46 |  |
|  | 291312450315 |  | Кран шаровый латунный муфтовый, Dn15 mm |  |  | buc |  | 2,02 |  |
| 5 | SA38A |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2" (клипсы полипропилен) |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,24 |  |
|  | 287527420415 |  | Клипсы полипропилен, Ду15 мм |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |
| 6 | RpIF09D1 |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=22x5,0 mm (изоляция "Изофлекс") Materiale marunte=1,05 |  |  | m |  | 6,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 3,78 |  |
|  | 33205173522 |  | Изоляция "Изофлекс" Ду=15мм Д=22х5,0 мм |  |  | m |  | 6,489 |  |
| 7 | SD19A |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm (автоматический клапан давления со спуском ''после себя") Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,46 |  |
|  | 291312450415 |  | Автоматический клапан давления со спуском ''после себя", Dn15 mm |  |  | buc |  | 2,02 |  |
| 8 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (смеситель для мойки) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,65 |  |
|  | 29131242013 |  | Смеситель для мойки |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | SE44B |  | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete (бойлер электрический V=100 l) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,22 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,90 |  |
|  | 7214070021500 |  | Lacatus intertinere si reparatii |  |  | h-om |  | 1,05 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,09 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,00 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,002 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,105 |  |
| 10 | SE44A |  | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (бойлер электрический V=50 l) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,46 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,40 |  |
|  | 7214070021500 |  | Lacatus intertinere si reparatii |  |  | h-om |  | 0,93 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,08 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,00 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,002 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Бойлер электрический V=100 l |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 202240051010 |  | Бойлер электрический V=100 l |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 12 |  |  | Бойлер электрический V=50 l |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 20224005105 |  | Бойлер электрический V=50 l |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

Gradinita de copii. Canalizare C1.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm (teava din polipropilena) | m | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,96 |
|  | 2521216730100 | Teava din polipropilena, Dn100 mm | m | 3,09 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,045 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,045 |
| 2 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (teava din polipropilena) | m | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,75 |
|  | 2521216730050 | Teava din polipropilena, Dn50 mm | m | 3,09 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,012 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,036 |
| 3 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 0,60 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,048 |
| 4 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (умывальник керамический полукруглый детский с сифоном) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02 | buc | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,55 |
|  | 262210243801 | Умывальник керамический полукруглый детский | buc | 3,0906 |
|  | 287511420280 | Сифоном с выпуском | buc | 3,06 |
|  | 287511420352 | Кронштеин | buc | 6,12 |
| 5 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,95 |
|  | 291312420137 | Baterie amestecatoare pt. lavoar | buc | 3,00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 6,00 |
| 6 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (унитаз типа "Компакт" детский) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05 | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 9,40 |
|  | 26221024271 | Унитаз типа "Компакт" детский | buc | 2,121 |
| 7 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (мойка из нержавеющей стали с бутылочным сифоном) Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,02 | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,55 |
|  | 287511420030 | Мойка из нержавеющей стали | buc | 1,02 |
|  | 287511420313 | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" | buc | 1,02 |
| 8 | AcE51C | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm (teava din polipropilena) Material marunt=1,03 | piesa | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,95 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,56 |
|  | 2521216730100 | Teava din polipropilena, Dn100 mm | m | 0,412 |
| 9 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (teava din polipropilena) Material marunt=1,04 | piesa | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,24 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,00 |
|  | 2521216730050 | Teava din polipropilena, Dn50 mm | m | 0,416 |
| 10 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm (teava din polipropilena, фасонные части) | m | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,32 |
|  | 2521216730100 | Teava din polipropilena, Dn100 mm | m | 1,03 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,015 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |
| 11 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (teava din polipropilena, фасонные части) | m | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,25 |
|  | 2521216730050 | Teava din polipropilena, Dn50 mm | m | 1,03 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,004 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 |

Incalzire.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2,8 mm (teava de PP-RCT Fiber Bazalt Plus cu mijloacele de fixare si accesorii PN20) |  |  | m |  | 90,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 31,50 |  |
|  | 252121671020 |  | Teava de PP-RCT Fiber Bazalt Plus cu mijloacele de fixare si accesorii PN20, Dn20x2,8 mm |  |  | m |  | 92,70 |  |
| 2 | IC35C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x3,4 mm (teava de PP-RCT Fiber Bazalt Plus cu mijloacele de fixare si accesorii PN20) |  |  | m |  | 26,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,40 |  |
|  | 252121671025 |  | Teava de PP-RCT Fiber Bazalt Plus cu mijloacele de fixare si accesorii PN20, Dn25x3,4 mm |  |  | m |  | 26,78 |  |
| 3 | IC13B |  | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 25x2,0 mm (teava de otel electrosudata) |  |  | m |  | 7,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,00 |  |
|  | 252121670125 |  | Teava din otel cu sudare electrica, Dn25x2,0 mm |  |  | m |  | 7,00 |  |
|  | 272120412025 |  | Mufa fonta maleabila, Dn25 mm |  |  | buc |  | 0,98 |  |
|  | 287527411725 |  | Cot fonta maleabila, Dn25 mm |  |  | buc |  | 0,49 |  |
|  | 272120411025 |  | Reductie fonta, Dn25 mm |  |  | buc |  | 0,14 |  |
|  | 287527412225 |  | Racord olandez, Dn25 mm |  |  | buc |  | 0,14 |  |
|  | 272120411525 |  | Teu din fonta maleabila, zincat, Dn25 mm |  |  | buc |  | 0,56 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,021 |  |
|  | 287527412325 |  | Dop din fonta maleabila, Dn25 mm |  |  | buc |  | 0,14 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,049 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,098 |  |
|  | 2320186202990 |  | Ulei mineral |  |  | kg |  | 0,014 |  |
| 4 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 123,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 11,07 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 4,92 |  |
| 5 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 123,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 9,84 |  |
| 6 | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2,8 mm (teava de PP-RCT Fiber Bazalt Plus cu mijloacele de fixare si accesorii PN20, fitingi 30%) |  |  | m |  | 27,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 9,45 |  |
|  | 252121671020 |  | Teava de PP-RCT Fiber Bazalt Plus cu mijloacele de fixare si accesorii PN20, Dn20x2,8 mm |  |  | m |  | 27,81 |  |
| 7 | IC35C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x3,4 mm (teava de PP-RCT Fiber Bazalt Plus cu mijloacele de fixare si accesorii PN20, fitingi 30%) |  |  | m |  | 7,80 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,12 |  |
|  | 252121671025 |  | Teava de PP-RCT Fiber Bazalt Plus cu mijloacele de fixare si accesorii PN20, Dn25x3,4 mm |  |  | m |  | 8,034 |  |
| 8 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiator din otel tip panou cu conexiune laterala, in complect cu robinetul de eliberare a aerului si cu mijloacele de fixare RADIC KLASIC firma KORADO, tip 22K-500-1400) |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,95 |  |
|  | 2822115220514 |  | Radiator din otel tip panou cu conexiune laterala, in complect cu robinetul de eliberare a aerului si cu mijloacele de fixare RADIC KLASIC firma KORADO, tip 22K-500-1400 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,15 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |
| 9 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiator din otel tip panou cu conexiune laterala, in complect cu robinetul de eliberare a aerului si cu mijloacele de fixare RADIC KLASIC firma KORADO, tip 22K-500-1200) |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,60 |  |
|  | 2822115220512 |  | Radiator din otel tip panou cu conexiune laterala, in complect cu robinetul de eliberare a aerului si cu mijloacele de fixare RADIC KLASIC firma KORADO, tip 22K-500-1200 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,032 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,20 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |
| 10 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiator din otel tip panou cu conexiune laterala, in complect cu robinetul de eliberare a aerului si cu mijloacele de fixare RADIC KLASIC firma KORADO, tip 22K-500-700) |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,50 |  |
|  | 2822115220507 |  | Radiator din otel tip panou cu conexiune laterala, in complect cu robinetul de eliberare a aerului si cu mijloacele de fixare RADIC KLASIC firma KORADO, tip 22K-500-700 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,009 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,018 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,15 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 9,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |
| 11 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (element termostatic interval de temperaturi 6-26°C, RA 2990 f. Danfoss) |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,05 |  |
|  | 287527420510 |  | Element termostatic interval de temperaturi 6-26°C, RA 2990 f. Danfoss |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,105 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,224 |  |
| 12 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (supapa de inchidere unghiulara RLV- У) |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,50 |  |
|  | 287527420515 |  | Supapa de inchidere unghiulara RLV- У, Dn15 mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,15 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,32 |  |
| 13 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (supapa cu reglare unghiulara prestabilita RA - N- У f. Danfoss) |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,50 |  |
|  | 287527420415 |  | Supapa cu reglare unghiulara prestabilita RA - N- У f. Danfoss, Dn15 mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,15 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,32 |  |
| 14 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2'' (ventil pentru drenaj) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,10 |  |
|  | 291313415015 |  | Ventil pentru drenaj 1/2" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 0,10 |  |
| 15 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8'' (supapa automata de aer R88Y002 f. Giacomini) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,10 |  |
|  | 291313415010 |  | Supapa automata de aer 3/8'', R88Y002 f. Giacomini |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 0,10 |  |
| 16 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8'' (supapa de mufa) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,15 |  |
|  | 287527420210 |  | Supapa de mufa 3/8'' |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,032 |  |
| 17 |  |  | Protectie anticoroziva |  |  |  |  |  |  |
| 18 | IzJ09B |  | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea |  |  | m2 |  | 1,50 |  |
|  | 7112020030100 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 0,465 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,24 |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 0,303 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,228 |  |
|  | 2430226109301 |  | Diluant decapant pentru suprafete feroase |  |  | kg |  | 0,045 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,075 |  |
| 19 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm (Izolatie termica cutie tubulara cu banda TUBEX autocolanta grоs.15mm) Materiale marunte=1,05 |  |  | m |  | 3,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,53 |  |
|  | 33205173420 |  | Izolatie termica cutie tubulara cu banda TUBEX autocolanta gras.15mm pentru Dn20 mm |  |  | m |  | 3,2445 |  |
| 20 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm (Izolatie termica cutie tubulara cu banda TUBEX autocolanta grоs.15mm) Materiale marunte=1,05 |  |  | m |  | 3,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,53 |  |
|  | 33205173425 |  | Izolatie termica cutie tubulara cu banda TUBEX autocolanta gras.15mm pentru Dn25 mm |  |  | m |  | 3,2445 |  |
| 21 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (сutie arhitectorala pentru 2 tevi) |  |  | m |  | 55,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 4,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,55 |  |
|  | 252110671833 |  | Cutie arhitectorala pentru 2 tevi |  |  | m |  | 55,00 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 330,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,55 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | IA41A |  | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 20 mm (regulator presiune ASV-PV) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,80 |  |
|  | 2874115801148 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,07 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,22 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,018 |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,04 |  |
| 23 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (clapeta de masurare reglabila de oprire) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,15 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,032 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Regulator presiune, presetare 5...25kPa livrat in set cu clapeta masurare/inchidere si tubul de impuls ASV-PV d20 (003L7601) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 287527420920 |  | Regulator presiune, presetare 5...25kPa livrat in set cu clapeta masurare/inchidere si tubul de impuls ASV-PV d20 (003L7601) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 25 |  |  | Clapeta de masurare reglabila de oprire si tubul de impuls ASV-М d20 (003L7642) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 287527420921 |  | Clapeta de masurare reglabila de oprire si tubul de impuls ASV-М d20 (003L7642) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

Ventilatie

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. RА1, RA2, RA5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Gratar de ventilatie pentru usa MV430/2) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,98 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,17 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,00 |  |
|  | 2874115760430 |  | Gratar de ventilatie pentru usa MV430/2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,60 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,00 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,00 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 2 | IzH05B |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (ROLE AUTOADEZIVE CU PLASA RANFORSATA de tip Armaflex Duct AL este o rola autoadeziva din cauciuc spumat negru cu un invelis din aluminiu ranforsat. ADU-19MM-1/EA-L are o grosime de 19 mm) |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om. |  | 16,38 |  |
|  | 2682162613040 |  | ROLE AUTOADEZIVE CU PLASA RANFORSATA de tip Armaflex Duct AL este o rola autoadeziva din cauciuc spumat negru cu un invelis din aluminiu ranforsat. ADU-19MM-1/EA-L are o grosime de 19 mm |  |  | m2 |  | 18,324 |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  |  | kg |  | 6,804 |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 1,044 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,738 |  |
|  |  |  |  | Total RА1, RA2, RA5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. RА1, RA2, RA5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | VC37D |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Recuperator РД150 Base, Lref=85m3/h, Lasp=85m3/h, N=0.026kw, ten electric 0.1kw, f. Climtec) Materiale marunte=1,05 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 12,00 |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 47,25 |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 1,23 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |
| 4 | VC37D |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Recuperator РД200 Base, Lref=138m3/h, Lasp=103m3/h, N=0.038kw, ten electric 0.3kw, f. Climtec) Materiale marunte=1,05 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 8,00 |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 31,50 |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,82 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |
|  |  |  |  | Total RА1, RA2, RA5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. A1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | VC05A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Ventilator Vents 125MA, L=60-85m3/h, N=0.03kw, n=2400rot/min, H=70-65 Pa) Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,05 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 19,52 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,2625 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,1575 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,21 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 27,30 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,1575 |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,21 |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 27,30 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |
|  |  |  |  | Total A1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. RА1, RA2, RA5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Recuperator РД150 Base, Lref=85m3/h, Lasp=85m3/h, N=0.026kw, ten electric 0.1kw, f. Climtec |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 258451206031 |  | Recuperator РД150 Base, Lref=85m3/h, Lasp=85m3/h, N=0.026kw, ten electric 0.1kw, f. Climtec |  |  | buc |  | 3,00 |  |
| 7 |  |  | Recuperator РД200 Base, Lref=138m3/h, Lasp=103m3/h, N=0.038kw, ten electric 0.3kw, f. Climtec |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 258451206032 |  | Recuperator РД200 Base, Lref=138m3/h, Lasp=103m3/h, N=0.038kw, ten electric 0.3kw, f. Climtec |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  | Total RА1, RA2, RA5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. A1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Ventilator Vents 125MA, L=60-85m3/h, N=0.03kw, n=2400rot/min, H=70-65 Pa |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 258451206011 |  | Ventilator Vents 125MA, L=60-85m3/h, N=0.03kw, n=2400rot/min, H=70-65 Pa |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | Total A1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

Echipament electric de forta/Iluminat electric interior.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-572-8 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (бокс для установки 18 модулей, металлический, встраиваемый, IP31) РЩ2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,32 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,17 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,01 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,55 |  |
| 2 | 08-03-525-1 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A (выключатель нагрузки ВН 3Р/20А) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,18 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,14 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,13 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,20 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
| 3 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,24 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,28 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,196 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 4,88 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,056 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 4,88 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,144 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 24,40 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,08 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,52 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |
| 4 |  |  | Шина соединительная YNS21-3-063 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 611590063 |  | Шина соединительная YNS21-3-063 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 5 |  |  | Шина РЕ и N YNN10-14-100 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 147963220 |  | Шина РЕ и N YNN10-14-100 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 6 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, розетка штепсельная 16А, 220В, IP20 |  |  | 100 buc |  | 0,11 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,191 |  |
|  | 321654770 |  | Розетка штепсельная, скрытой проводки, 16А, 220В, IP20 |  |  | buc |  | 11,00 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,165 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 11,22 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0462 |  |
| 7 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa, выключатель одноклавишный IP20 |  |  | 100 buc |  | 0,07 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,254 |  |
|  | 15264143 |  | Выключатель одноклавишный IР20 |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0002 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 7,14 |  |
| 8 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa выключатель двухклавишный IP20 |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,328 |  |
|  | 8775161442 |  | Выключатель двухклавишный IР20 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1,02 |  |
| 9 |  |  | Коробка для установки розеток скрытой проводки |  |  | buc |  | 19,00 |  |
|  | 23654120196 |  | Коробка для установки розеток скрытой проводки |  |  | buc |  | 19,00 |  |
| 10 |  |  | Коробка ответвительная кабельная |  |  | buc |  | 14,00 |  |
|  | 789512340 |  | Коробка ответвительная кабельная |  |  | buc |  | 14,00 |  |
| 11 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat (cветильник со светодиодными лампами, потолочный, встраиваемый, 220В, 410 Вт, IP20) |  |  | 100 buc |  | 0,18 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,84 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0006 |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 36,72 |  |
| 12 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat (cветильник со светодиодными лампами, потолочный, встраиваемый, 220В, 210 Вт, IP20) |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,88 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 2,04 |  |
| 13 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat (cветильник со светодиодными лампами, потолочный, встраиваемый, 220В, 120 Вт, IP54) |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,52 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0001 |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 8,16 |  |
| 14 | 08-03-593-10 |  | Indicatori de iluminat de perete (светильник светодиодный с указателем "Выход" MIZAR S led) |  |  | 100 buc |  | 0,03 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,946 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,1224 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0063 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,768 |  |
| 15 |  |  | Cветильник со светодиодными лампами, потолочный, встраиваемый 220В, 410 Вт, IP20 |  |  | buc |  | 18,00 |  |
|  | 74100340 |  | Cветильник со светодиодными лампами, потолочный, встраиваемый 220В, 410 Вт, IP20 |  |  | buc |  | 18,00 |  |
| 16 |  |  | Cветильник со светодиодными лампами, потолочный, встраиваемый 220В, 210 Вт, IP20 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 741003401 |  | Cветильник со светодиодными лампами, потолочный, встраиваемый 220В, 210 Вт, IP20 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 17 |  |  | Cветильник со светодиодными лампами, потолочный, встраиваемый 220В, 120 Вт, IP54 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7410034013 |  | Cветильник со светодиодными лампами, потолочный, встраиваемый 220В, 120 Вт, IP54 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 18 |  |  | Cветильник светодиодный, с указателем "Выход" MIZAR |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 78945612079 |  | Cветильник светодиодный, с указателем "Выход" MIZAR |  |  | buc |  | 3,00 |  |
| 19 |  |  | Лампа LED трубчатая 20 Вт |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 12020 |  | Лампа LED трубчатая 20 Вт |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 20 |  |  | Лампа LED трубчатая 10 Вт |  |  | buc |  | 74,00 |  |
|  | 12010 |  | Лампа LED трубчатая 10 Вт |  |  | buc |  | 74,00 |  |
| 21 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (кабель с медными жилами, ВВГнг(A)-LSLTx сеч. 3x1,5 mm2) |  |  | 100 m |  | 1,12 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,2832 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,896 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 13,664 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,056 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0224 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,1792 |  |
| 22 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (кабель с медными жилами, ВВГнг(A)-LSLTx сеч. 3x2,5 mm2) |  |  | 100 m |  | 0,86 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,8246 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,688 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 10,492 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,043 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0172 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,1376 |  |
| 23 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (кабель с медными жилами, ВВГнг(A)-LSLTx сеч. 5x4 mm2) |  |  | 100 m |  | 0,02 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,1348 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,016 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 0,244 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,001 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0004 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0032 |  |
| 24 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (кабель с медными жилами, ВВГнг(A)-FRLSLTx сеч. 3x1,5 mm2) |  |  | 100 m |  | 0,40 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,244 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,32 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 4,88 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,008 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,064 |  |
| 25 |  |  | Кабель с медными жилами, ВВГнг(A)-LSLTx сеч. 3x1,5 mm2 |  |  | m |  | 112,00 |  |
|  | 87930011 |  | Кабель с медными жилами, ВВГнг(A)-LSLTx сеч. 3x1,5 mm2 |  |  | m |  | 112,00 |  |
| 26 |  |  | Кабель с медными жилами, ВВГнг(A)-LSLTx сеч. 3x2,5 mm2 |  |  | m |  | 86,00 |  |
|  | 879300111 |  | Кабель с медными жилами, ВВГнг(A)-LSLTx сеч. 3x2,5 mm2 |  |  | m |  | 86,00 |  |
| 27 |  |  | Кабель с медными жилами, ВВГнг(A)-LSLTx сеч. 5x4 mm2 |  |  | m |  | 2,00 |  |
|  | 8793001113 |  | Кабель с медными жилами, ВВГнг(A)-LSLTx сеч. 5x4 mm2 |  |  | m |  | 2,00 |  |
| 28 |  |  | Кабель с медными жилами, ВВГнг(A)-FRLSLTx сеч. 3x1,5 mm2 |  |  | m |  | 40,00 |  |
|  | 879300114 |  | Кабель с медными жилами, ВВГнг(A)-FRLSLTx сеч. 3x1,5 mm2 |  |  | m |  | 40,00 |  |
| 29 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба ПВХ Д=20 мм) |  |  | 100 m |  | 1,43 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 34,034 |  |
|  | 503-80220 |  | Труба ПВХ Д=20 мм |  |  | m |  | 143,00 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,3728 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 19,162 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 19,162 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 22,594 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 3,861 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 6,9212 |  |
| 30 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба ПВХ Д=25 мм) |  |  | 100 m |  | 0,80 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 19,04 |  |
|  | 503-802 |  | Труба ПВХ Д=25 мм |  |  | m |  | 80,00 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,768 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 10,72 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 10,72 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 12,64 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,16 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 3,872 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Бокс для установки 18 модулей, металлический, встраиваемый, ЩРв-18з-1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 23458918 |  | Бокс для установки 18 модулей, металлический, встраиваемый, ЩРв-18з-1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 32 |  |  | Выключатель нагрузки, 380В, 20А, ВН 3Р/20А |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 23569001 |  | Выключатель нагрузки, 380В, 20А, ВН 3Р/20А |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 33 |  |  | Выключатель автоматический однополюсный, 220В, 10А, ВА 1Р/В10 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7894561410 |  | Выключатель автоматический однополюсный, 220В, 10А, ВА 1Р/В10 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 34 |  |  | Автомат дифференциальный двухполюсный АД 2Р/16А/30мА |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 897832140161 |  | Автомат дифференциальный двухполюсный АД 2Р/16А/30мА |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

Conducătorul grupului de lucru   _______________________   Dmitrii Zavroțchii