# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea ferestrelor, ușilor și articolelor conexe din PVC prin procedura de achiziție publică de valoare mică

- Denumirea autorității contractante: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165

- Numărul de telefon/fax: 022 20-52-65

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@usmf.md, http://www.usmf.md

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea și instalarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unita-tea de măsură | Cantita-tea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 44221000-5 | Lotul 1 Ferestre, uși și articole conexe din PVC |  |  |  | 51584,00 |
| 1.1 |  | Ușă din PVC | buc | 1 | Culoare alb, conform Anexei nr. 1. Valoarea ofertei va include și demontarea și montarea ușii |  |
| 1.2 |  | Perete despărțitor din PVC | buc | 1 | Culoare alb, conform Anexei nr. 2. Valoarea ofertei va include și montarea peretelui |  |
| 1.3 |  | Perete despărțitor din PVC | buc | 1 | Culoare alb, conform Anexei nr. 3. Valoarea ofertei va include și montarea peretelui |  |
| 1.4 |  | Fereastră din PVC | buc | 2 | Culoare alb, conform Anexei nr. 4. Valoarea ofertei va include și demontarea și montarea ferestrei |  |
| 1.5 |  | Fereastră din PVC | buc | 1 | Culoare alb, conform Anexei nr. 5. Valoarea ofertei va include și demontarea și montarea ferestrei |  |
| 1.6 |  | Ușă din PVC | buc | 1 | Culoare alb, conform Anexei nr. 6. Valoarea ofertei va include și demontarea și montarea ușii |  |
| 1.7 |  | Fereastră din PVC | buc | 2 | Culoare alb, conform Anexei nr. 7. Valoarea ofertei va include și demontarea și montarea ferestrei |  |
| Valoarea totală estimată |  |  |  |  |  | 51584,00 |

- Termenii și condițiile de livrare și instalare solicitați: la solicitarea Cumpărătorului, în termen de maxim 15 zile, la sediul indicat de către acesta.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse, respectiv documentele obligatorii ce vor constitui oferta depusă pe platforma electronică de către operatorii economici, iar lipsa sau completarea necorespunzătoare a acestora va servi drept temei de descalificare:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativita-tea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Propunerea tehnică și financiară | semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 3. | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 4. | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deţinătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 5. | Declarație privind asigurarea demontării, livrării, descărcării și instalării bunurilor la sediul indicat de către Cumpărător | semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 8. | Cerințe suplimentare pentru operatorii economici participanți | La solicitarea autorității contractante, vor fi prezentate mostre. | Obligatoriu |

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică, ce se desfășoară în 3 runde succesive, pasul minim fiind de 1 % din valoarea estimată a lotului.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut