Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Cărbune

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot 1. Cărbune AM 13-25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cărbune AM 13-25 |  |  |  | Cărbune AM 13-25. Tipul: AM. Fracția (în mm): 13-25. Conținut de cenușă (Ad): < 12,0%. Fracția de masă a sulfului (Std): < 3,0%. Puterea calorică netă: 7000 kcal/kg. Conținutul de umiditate: < 5,0%. |  |  |
| Lot 2. Cărbune AC 6-13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cărbune AC 6-13 |  |  |  | - Cărbune AC 6-13. Tipul: AC. Fracția (în mm): 6-13. Conținutul de umiditate: < 5,0%. |  |  |

*Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile ofertate.

Termen de garanție - (ofertantul va indica termenul de garanție oferit)

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Cărbune

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lot 1. Cărbune AM 13-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09111000-0 | Cărbune AM 13-25 | tone | 30,00 |  |  |  |  | - Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului/Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) [CT-Molodova, mun. Bălți, str. Karasiov, 55], pe parcursul perioadei octombrie 2024 - aprilie 2025, în urma comenzii emise. Termenul de livrare constituie 10 (zece) zile calendaristice din momentul plasării comenzii. | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | TOTAL LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2. Cărbune AC 6-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09111000-0 | Cărbune AC 6-13 | tone | 3,00 |  |  |  |  | Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului/Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168]. Bunurile se vor livra integral, după semnarea contractului, până la data de 13.09.2024. | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | TOTAL LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: