| Institutie prescolara de 160 locuri din s.Bic, com.Bubuieci, mun.Chisinau | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 4-1-1

Iluminat electric exterior

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de materie prima,resurse materiale si termo-energetice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | In perioada lucrarilor de reglare-demarare |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 33-04-003-1 |  |  |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,8000 |  |  |  | 38,00 |  |  |
|  |  |  | 101-1714 |  |  |  |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 101-9341 |  |  |  |  | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 110-9030 |  |  |  |  | Izolatori in forma de tija |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 500-9057 |  |  |  |  | Caciula de polietilena |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 110-9126 |  |  |  |  | Placi metalice |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 101-1757 |  |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | 101-0962 |  |  |  |  | Unsoare consistenta "Ж" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00003 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 101-0404 |  |  |  |  | Vopsea de ulei neagra |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0004 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 542-9025 |  |  |  |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 113-0079 |  |  |  |  | Lac de bitum "БТ-577" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 110-9091 |  |  |  |  | Dibluri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 201-9266 |  |  |  |  | Bratari din otel |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 201-9285 |  |  |  |  | Traverse din otel |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 446-2011 |  |  |  |  | Sustineri pentru stilpi CB-95-2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | 160402 |  |  |  |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,7800 |  |  |  | 7,80 |  |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  | 1,90 |  |  |
| 2 |  |  | 33-04-016-2 |  |  |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4400 |  |  |  | 4,40 |  |  |
|  |  |  | 010201 |  |  |  |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2400 |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | 010410 |  |  |  |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2400 |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | 021141 |  |  |  |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2400 |  |  |  | 2,40 |  |  |
| 3 |  |  | 33-04-016-5 |  |  |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 2,50 |  |  |
|  |  |  | 010201 |  |  |  |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1400 |  |  |  | 1,40 |  |  |
|  |  |  | 010410 |  |  |  |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1400 |  |  |  | 1,40 |  |  |
| 4 |  |  | 33-04-014-2 |  |  |  | Montarea corpurilor de iluminat: ЖКУ-04У-150 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,2900 |  |  |  | 22,90 |  |  |
|  |  |  | 101-1745 |  |  |  |  | Benzina solvent |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00006 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 542-9025 |  |  |  |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 101-1714 |  |  |  |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 201-9251 |  |  |  |  | Suporti |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 201-9266 |  |  |  |  | Bratari din otel |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 502-9075 |  |  |  |  | Conductori cu izolatie de cauciuc |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 503-90421 |  |  |  |  | Corpuri de iluminat ЖКУ-04У-150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | 031001 |  |  |  |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 1,10 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | Lampa ДНаТ-150 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 1-10 |  |  |  |  | Lampa ДНаТ-150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 6 |  |  | AcA04A |  |  |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 108 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 25,00 |  |  |
|  |  |  | 25212167010001 |  |  |  |  | Teava din otel d108mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0100 |  |  |  | 53,025 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0900 |  |  |  | 4,725 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 10,50 |  |  |
|  |  |  | 2873155901261 |  |  |  |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 6,825 |  |  |
|  |  |  | 2320322600282 |  |  |  |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 3,675 |  |  |
|  |  |  | 2320322600374 |  |  |  |  | Citom |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 1,05 |  |  |
|  |  |  | 2112307324986 |  |  |  |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 1,05 |  |  |
|  |  |  | 2320156200951 |  |  |  |  | Motorina motor DIESEL-ld |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1400 |  |  |  | 7,35 |  |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 2952270003306 |  |  |  |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 7 |  |  | 34-02-003-1 |  |  |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 133,0000 |  |  |  | 2,128 |  |  |
|  |  |  | 101-0070 |  |  |  |  | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0008 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 102-0097 |  |  |  |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 530-0182 |  |  |  |  | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1 000,0000 |  |  |  | 16,00 |  |  |
| 8 |  |  | TsA16D1 |  |  |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,8600 |  |  |  | 437,58 |  |  |
|  |  |  | 7137010011500 |  |  |  |  | Electrician |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2900 |  |  |  | 44,37 |  |  |
| 9 |  |  | TsD18B |  |  |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9700 |  |  |  | 148,41 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 15,30 |  |  |
| 10 |  |  | TsD04C |  |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,7400 |  |  |  | 113,22 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 15,30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 08-01-080-1 |  |  |  | Fotoreleu F601 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,1300 |  |  |  | 1,13 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,04 |  |  |
| 12 |  |  | 08-03-573-4 |  |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Я5111 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,3700 |  |  |  | 2,37 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,7100 |  |  |  | 0,71 |  |  |
|  |  |  | 050102 |  |  |  |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 0,07 |  |  |
| 13 |  |  | 08-02-407-2 |  |  |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 41,5000 |  |  |  | 12,45 |  |  |
|  |  |  | 1-1 |  |  |  |  | Teava de otel d32mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 100,0000 |  |  |  | 30,00 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0021 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 0,315 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,8200 |  |  |  | 0,246 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,6800 |  |  |  | 0,204 |  |  |
|  |  |  | 1109105 |  |  |  |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,6500 |  |  |  | 0,195 |  |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 0,306 |  |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 4,1000 |  |  |  | 1,23 |  |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,0000 |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | 5009627 |  |  |  |  | Banda "ФУМ" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0320 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 26,8000 |  |  |  | 8,04 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,4200 |  |  |  | 1,926 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 8,4700 |  |  |  | 2,541 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 0,24 |  |  |
| 14 |  |  | 08-02-363-1 |  |  |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,4100 |  |  |  | 34,10 |  |  |
|  |  |  | 1-2 |  |  |  |  | Consola KC1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | 031050 |  |  |  |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,3300 |  |  |  | 13,30 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,20 |  |  |
| 15 |  |  | 08-02-370-1 |  |  |  | Cutie pina la trei grupe, instalat in corpul cu coloane |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0800 |  |  |  | 10,80 |  |  |
|  |  |  | 1011755 |  |  |  |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 1-3 |  |  |  |  | Cutie (Щиток на опоре) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 1,30 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 1,30 |  |  |
| 16 |  |  | 510-126 |  |  |  | Bratara X20 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 1-5 |  |  |  |  | Bratara X20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 40,00 |  |  |
| 17 |  |  | 08-02-142-1 |  |  |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,140 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,6300 |  |  |  | 27,448 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,9900 |  |  |  | 20,659 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,9900 |  |  |  | 20,659 |  |  |
| 18 |  |  | 08-02-141-4 |  |  |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,140 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 21,8000 |  |  |  | 90,252 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00004 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1010865 |  |  |  |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0008 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 1011641 |  |  |  |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,041 |  |  |
|  |  |  | 1011755 |  |  |  |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00006 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 1,035 |  |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  |  | 1000 buc |  |  |  |  | 0,00832 |  |  |  | 0,034 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0410 |  |  |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,0096 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,6500 |  |  |  | 6,831 |  |  |
|  |  |  | 030203 |  |  |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,9600 |  |  |  | 20,534 |  |  |
|  |  |  | 030408 |  |  |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,9600 |  |  |  | 20,534 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,6500 |  |  |  | 6,831 |  |  |
| 19 |  |  | 08-02-148-4 |  |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,960 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 28,8000 |  |  |  | 27,648 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00004 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1010865 |  |  |  |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0008 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00006 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  |  | 1000 buc |  |  |  |  | 0,00832 |  |  |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0041 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,0096 |  |  |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 0,48 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,6300 |  |  |  | 1,565 |  |  |
|  |  |  | 030203 |  |  |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,4200 |  |  |  | 6,163 |  |  |
|  |  |  | 030408 |  |  |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,4200 |  |  |  | 6,163 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,6300 |  |  |  | 1,565 |  |  |
| 20 |  |  | 08-02-143-1 |  |  |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,140 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,5100 |  |  |  | 26,951 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,2400 |  |  |  | 17,554 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,2400 |  |  |  | 17,554 |  |  |
| 21 |  |  | Pretul firmei |  |  |  | Cablu АВБбШВ-5x16 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 510,000 |  |
|  |  |  | 1-6 |  |  |  |  | Cablu АВБбШВ-5x16 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 510,00 |  |  |
| 22 |  |  | 08-02-148-4 |  |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 28,8000 |  |  |  | 28,80 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00004 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1010865 |  |  |  |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0008 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00006 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  |  | 1000 buc |  |  |  |  | 0,00832 |  |  |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0041 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,0096 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,6300 |  |  |  | 1,63 |  |  |
|  |  |  | 030203 |  |  |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,4200 |  |  |  | 6,42 |  |  |
|  |  |  | 030408 |  |  |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,4200 |  |  |  | 6,42 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,6300 |  |  |  | 1,63 |  |  |
| 23 |  |  | Pretul firmei |  |  |  | Cablu ВВГнг-3x1.5 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,000 |  |
|  |  |  | 1-7 |  |  |  |  | Cablu ВВГнг-3x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 100,00 |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  | Caramida |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 460,000 |  |
|  |  |  | 1-8 |  |  |  |  | Caramida |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3 460,00 |  |  |
| 25 |  |  | 08-02-163-1 |  |  |  | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,3700 |  |  |  | 5,48 |  |  |
|  |  |  | 1-9 |  |  |  |  | Cap terminal |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 1010069 |  |  |  |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0008 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 1010633 |  |  |  |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00001 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  |  | 1000 buc |  |  |  |  | 0,00204 |  |  |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | 5420042 |  |  |  |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 0,72 |  |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,0024 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  | Dulap Я5111-2874-21УХЛ4 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 3-1 |  |  |  |  | Dulap Я5111-2874-21УХЛ4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  | Fotoreleu ФР601 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 3-2 |  |  |  |  | Fotoreleu ФР601 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |