Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 12

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAȚIE

privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa | Calitatea Furnizorului/Prestatorului*) | Preţul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate | Perioada de livrare/prestare (luni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ___________________________

Denumirea firmei: _______________________________

| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță a sistemelor LCCM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Servicii de mentenanță a sistemelor LCCM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Servicii de deservire a sistemului de ventilare, condiționare, umidificare și dezumidificare |  |  |  | -Centrale de tratare a aerului (2 bucăți) 1. VS-30-L-MF/HC/SE (HVAC 2) sistema pentru clasele de curățenie C,B(A) Producator Polonia 2017 2. VS-75-R-MF/HC/SE (HVAC 1)sistema pentru clasele de curățenie D Producator Polonia 2017 – 12 luni (lunar); -Sistemul de răcire tip Chiler DAIKIN (1set) – 6 luni (lunar, pe perioada rece al anului); -Dezumidificatoare tip M1966, CH-D010WD2 (12bucăți) – 7 luni (lunar, pe perioda caldă a anului); -Sistemul de alimentare cu apă a umidificatoarelor (1set) – 7 luni (lunar, pe perioada rece a anului); -Sistemele de umidificare (1set) - (lunar, pe perioda caldă a anului) -Mentenanța tehnică / sistematică și ajustarea sistemului de ventilație inclusiv verificarea funcționării acestuia. -Adaptarea sistemului de ventilatie la cerintele sistemului computerizat de monitorizare a conditiilor mediului (temperatura,umiditate, presiune) si in conformitate cu procedurile interne |  |  |  |  |
| 1.2 Servicii de mentenanță și deservire tehnică a passboxuri-lor |  |  |  | Sistemul de monitorizare Pass-Box 600 tip WD 07-0408 (lunar) amplaste în camerele clasificate D,C,B (13 bucăți). Mentenanța se va efectua lunar |  |  |  |  |
| 1.3 Servicii de deservire și mentenanță a sistemului de ventilare |  |  |  | 1. Mentenanța tehnică / sistematică și ajustarea sistemului de ventilație inclusiv verificarea funcționării acestuia – 16 filtre: Demontarea și montarea pieselor de protecție a utilajului. Inspecția ventilatorului la vibrații și starea de montare. Verificarea filtrelor la contaminare și a diferențialelor de presiune pentru acestea, curățarea filtrelor. Verificarea conexiunilor terminale și cablurilor dacă nu sunt avariate. Verificarea componentelor electrice și protecția acestora. Demontarea și montarea pieselor de protecție a utilajului. 2. Deservirea nișelor, chimice , verificarea debitelor de lucru, lubrefianților și verificarea fixării ventilatorului – 12 bucăți: Verificarea debitului de aer. Verificarea elementelor de fixare, mecanice și a lubrifianților. Verificarea fixării ventilatorului. Controlul setărilor de securitate. Analiza măsurătorilor pregătirea listei cu defecțiuni. Eliminarea defecțiunilor identificate. 3.Verificarea centralei de tratare a aerului CARRIER P920 – 20 bucăți. Notă: Lucrările din p. 1 și 3 se vor efectua o data la 3 luni. Lucrările din punctul 2 se vor efectua lunar. |  |  |  |  |
| 1.4 Servicii de mentenanță și deservire tehnică a sistemului de încălzire a Cazangeriei |  |  |  | -Cazan CT Thermona Therm Trio 90 (4 bucăți) - 6 luni (lunar, pe perioada rece a anului); -Deservirea sistemului de încălzire cu ACM; -Deservirea sistemului de automatizare; -Deservirea sistemului de filtrare a apei de alimentare. |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Servicii de mentenanță a sistemelor LCCM. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. 50800000-3; Lotul 1 Servicii de mentenanță a sistemelor LCCM. 1.1 Servicii de deservire a sistemului de ventilare, condiționare, umidificare și dezumidificare; serviciu; 1; Pe parcursul anului 2026, după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.; MD08TRPBAA222999A15678AC. 1.2 Servicii de mentenanță și deservire tehnică a passboxuri-lor; serviciu; 1; Pe parcursul anului 2026, după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.; MD08TRPBAA222999A15678AC. 1.3 Servicii de deservire și mentenanță a sistemului de ventilare; serciviu; 1; Pe parcursul anului 2026, după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.; MD08TRPBAA222999A15678AC. 1.4 Servicii de mentenanță și deservire tehnică a sistemului de încălzire a Cazangeriei; serviciu; 1; Pe parcursul anului 2026, după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.; MD08TRPBAA222999A15678AC. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |