| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ____________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: ” Achiziționarea elementelor galvanice ” |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Lotul 1: Baterii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Baterie |  |  |  | Tip baterie – AAA/ R03/ LR03 Tip celulă – alcaline Tensiune baterie – 1.5 V |  |  |  |
| 1.2. Baterie |  |  |  | Tip baterie – AA/ R6 / LR6 Tip celulă – alcaline Tensiune baterie – 1.5 V |  |  |  |
| 1.3. Baterie |  |  |  | Tip baterie – CR2032 Tip celulă – alcaline Tensiune baterie – 3 V |  |  |  |
| 1.4. Baterie |  |  |  | Tip baterie – LR44 Tip celulă – alcaline Tensiune baterie – 1.5 V |  |  |  |
| 1.5. Baterie |  |  |  | Tip baterie – LR20/ D/ R20 Tip celulă – alcaline Tensiune baterie – 1.5 V |  |  |  |
| 1.6. Baterie |  |  |  | Tip baterie – LR14/ C/ R14 Tip celulă – alcaline Tensiune baterie – 1.5 V |  |  |  |
| 1.7. Baterie |  |  |  | Tip baterie – 3LR12/ 3R12/ R12 Tip celulă – alcaline Tensiune baterie – 4.5 V |  |  |  |
| 1.8. Baterie |  |  |  | Tip baterie – 6LR61/ 6F22/ 6LF22/ Crona Tip celulă – alcaline Tensiune baterie – 9,0 V |  |  |  |
| 1.9. Baterie |  |  |  | Tip baterie – AA/ SL-360/ SL-560/ SL-760 Tip celulă – Lithium Tensiune baterie – 3,6 V Capacitate baterie – 2200-2400 mAh |  |  |  |
| 1.10. Baterie |  |  |  | Tip baterie – CR-P2 Tip celulă – Lithium Tensiune baterie – 6,0 V Capacitate baterie – 1600 mAh |  |  |  |
| Lotul 2 Acumulatoare standard |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Acumulator |  |  |  | Tip acumulator – AAA Tip celulă – Ni-MH Tensiune acumulator – 1.2 V Capacitate acumulator – 1200 mAh |  |  |  |
| 2.2. Acumulator |  |  |  | Tip acumulator – AA Tip celulă – Ni-MH Tensiune acumulator – 1.2 V Capacitate acumulator – 2500 mAh |  |  |  |
| Lotul 3 Încărcătoare pentru acumulatoare |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Încărcător pentru acumulatoare |  |  |  | Tip acumulator – AAA/ AA Tip celulă – Ni-MH/ Lithium-Ion Sloturi – 4 |  |  |  |
| Lotul 4 Baterei 3.6V |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Baterii |  |  |  | Utilizat pentru – contor energie termică Tip baterie – D/R20 Tip celulă – LiSOCl2 Tensiune baterie – 3.6 V Capacitate baterie – 17 Ah Conector cu cablu JST EHR-2 la baterii inclus, lungime cablu 120 mm |  |  |  |
| Lotul 5 Acumulatori pentru UPS |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Acumulator |  |  |  | Tensiune acumulator – 6 V Capacitate acumulator – 12 Ah Terminal acumulator – T2, F2 Tip celulă – Plumb-Acid |  |  |  |
| 5.2. Acumulator |  |  |  | Tensiune acumulator – 12 V Capacitate acumulator – 9 Ah Terminal acumulator – T2, F2 Tip celulă – Plumb-Acid |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________