| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție nr. din |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale tehnico - sanitare pentru anul 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 Silicon |  |  |  | Silicon sanitar, pentru lucrări la interior, volum min.280 ml. |  |  |  |
| Lot 2 Racord inox |  |  |  | Racord inox, d 16, M/F, L=50 cm, cu protecție |  |  |  |
| Lot 3 Racord inox |  |  |  | Racord inox, d 16, F/F, L=50 cm, cu protecție |  |  |  |
| Lot 4 Mecanism WC |  |  |  | Mecanism WC, pentru rezervor, scurgere cu înălțimi cu buton, lateral |  |  |  |
| Lot 5 Mecanism WC |  |  |  | Mecanism WC, pentru rezervor, scurgere cu înălțimi cu buton, de sus |  |  |  |
| Lot 6 Cablu de oțel |  |  |  | Cablu de oțel d 14, pentru desfundarea țevilor (9 m) |  |  |  |
| Lot 7 Cablu de oțel |  |  |  | Cablu de oțel d 14, pentru desfundarea țevilor (20 m) |  |  |  |
| Lot 8 Cartuș baterie 35mm |  |  |  | Cartuș baterie, pentru baterie de bucătărie, baie, d 35mm |  |  |  |
| Lot 9 Soluție universal VD |  |  |  | Turbo kliuch sol. Universal spray 400 ml, pentru înlăturarea calcarului, grăsimii, ruginei |  |  |  |
| Lot 10 Cartuș baterie 40mm |  |  |  | Cartuș baterie, pentru baterii de bucătărie și de baie, d=35mm |  |  |  |
| Lot 11 Cheie pentru țevi nr.2 |  |  |  | Cheie pentru țevi nr.2 |  |  |  |
| Lot 12 Cheie pentru țevi nr.3 |  |  |  | Cheie pentru țevi nr.3 |  |  |  |
| Lot 13 Cheie pentru țevi nr.4 |  |  |  | Cheie pentru țevi nr.4 |  |  |  |
| Lot 14 Banda teflon |  |  |  | Lenta teflon mon 25m*19mm*02.mm |  |  |  |
| Lot 15 Furtun cu presiune înaltă |  |  |  | Furtun hidraulic 25N/DN08 10 pentru aparate de spălat sub presiune înaltă |  |  |  |
| Lot 16 Ventuza |  |  |  | Ventuză pentru desfundarea lavoarelor din cauciuc calitativ și cu mâner de lemn, culoarea neagră |  |  |  |
| Lot 17 Țeavă metaloplast, d 16 |  |  |  | Țeavă metaloplast, D16, pexal |  |  |  |
| Lot 18 Țeavă metaloplast, d 20 |  |  |  | Țeavă metaloplast, D20, pexal |  |  |  |
| Lot 19 Dop PP, d 50 |  |  |  | Dop PP, d 50, culoare neagră |  |  |  |
| Lot 20 Dop PP, d 100 |  |  |  | Dop PP, d 100, culoare neagră |  |  |  |
| Lot 21 Dop PP, d 50 |  |  |  | Dop PP, d 50, culoare sură |  |  |  |
| Lot 22 Dop PP, d 110 |  |  |  | Dop PP, d 110, culoare sură |  |  |  |
| Lot 23 Homut cu garnitură, d 100 |  |  |  | Homut cu garnitură, d 100, material cauciuc, metal, plastic |  |  |  |
| Lot 24 Homut cu garnitură, d 16 |  |  |  | Homut cu garnitură, d 16, material cauciuc, metal, plastic |  |  |  |
| Lot 25 Homut cu garnitură, d 32 |  |  |  | Homut cu garnitură, d 32, material cauciuc, metal, plastic |  |  |  |
| Lot 26 Homut cu garnitură, d 20 |  |  |  | Homut cu garnitură, d 20, material cauciuc, metal, plastic |  |  |  |
| Lot 27 Țeava PP |  |  |  | Țeava PP, L=2000mm, d 110, culoare sură |  |  |  |
| Lot 28 Țeava PP |  |  |  | Țeava PP, L=2000mm, d 50, culoare sură |  |  |  |
| Lot 29 Gofra WC |  |  |  | Gofra WC, d 110 cm, lungimea min. 23 cm, se întindă max. 55 cm., material polipropilen, extensibil, flexibil. |  |  |  |
| Lot 30 Clapeta de siguranță |  |  |  | Clapeta de siguranță,1/2, M/F, bronz, sunt utilizate pentru a preveni deteriorarea încălzitoarelor de apă în situații periculoase care pot apărea din cauza presiunii. |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________