Anexa nr. 7

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

*Notă: Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

Anexa nr. 9

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se aplică pentru garantia pentru ofertă de 2% din suma ofertei fără TVA.

Termenul de valabilitate al garanției pentru ofertă va fi egal cu termenul de valabilitate a ofertei.

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii______________________________________________________________,

(denumirea băncii)

Înregistrat la______________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de _______________________________________________________să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de____________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                          (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul _____________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul __________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de __________________________________

Parafată de Banca_____________________________în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

|  | Se aplică pentru garantia de bună execuție în cuantum de 5% din valoarea contractului inclusiv TVA. |  |
| --- | --- | --- |
|  | [Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului/Prestatorului] (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile/serviciile] conform anunțului/invitaţiei la procedura de achiziție nr. din _________. 20_ [numărul şi data procedurii de achiziție] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. În urma solicitării Furnizorul/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna][introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului/Prestatorului] |  |

| Anexa nr. 22 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – încoloanele 1, 5,]. |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Pompe termice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Standarde de referinţă |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul nr. 1 Pompă termică |  |  |  | - Puterea frigorifică – 20-21 kW; - Puterea termică – 20-21 kW; - Debitul pompei de lichid – 3450-3650 l/h; - Presiunea creată de pompa de lichid – 45-60 kPa; - Regimul de temperaturi al lichidului la răcire va fi 12/7 °C, iar la încălzire – 40/45 °C; - Pompele termice vor fi dotate, obligatoriu, cu pompe de lichid și rezervor – acumulator; - Panourile de comandă cu amplasare în interiorul oficiilor; - Pompele termice și ventilatoarele lor vor fi de tip vertical și vor fi montate pe acoperiș (un nivel); - Suporturile metalice, pe care vor fi montate pompele termice, vor avea dimensiuni, care vor permite deservirea tehnică, scurgerea și suplinirea cu apă. Termenul de garanție a pompelor termice va fi de minim 24 luni din data punerii în funcțiune. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Servicii de demontare a pompei vechi |  |  |  | Demontarea pompei vechi. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul nr. 2 Pompă termică |  |  |  | - Puterea termică – 20-21 kW; - Debitul pompei de lichid – 3450-3650 l/h; - Presiunea creată de pompa de lichid – 130-145 kPa; - Regimul de temperaturi al lichidului la răcire va fi 12/7 °C, iar la încălzire – 40/45 °C; - Pompele termice vor fi dotate, obligatoriu, cu pompe de lichid și rezervor – acumulator; - Panourile de comandă cu amplasare în interiorul oficiilor; - Pompele termice și ventilatoarele lor vor fi de tip vertical și vor fi montate pe acoperiș (un nivel); - Suporturile metalice, pe care vor fi montate pompele termice, vor avea dimensiuni, care vor permite deservirea tehnică, scurgerea și suplinirea cu apă. Termenul de garanție a pompelor termice va fi de minim 24 luni din data punerii în funcțiune. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Servicii de demontare a pompei vechi |  |  |  | Demontarea pompei vechi. |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr. 23 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7, și 8 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. Obiectul achiziției: Pompe termice. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Cantitatea; Preţ unitar (fără TVA)*; Preţ unitar (cu TVA)*; Suma fără TVA*; Suma cu TVA*; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. 42511110-5; Lotul nr. 1 Pompă termică; buc.; 1; Bunurile vor fi livrate/serviciile de demontare/montare, inclusiv punerea în funcțiune a pompelor termice vor fi prestate în termen de până la 120 de zile din data semnării contractului. .; IBAN MD97VI00000 2224212555MDL. 1.1 Servicii de demontare a pompei vechi; serviciu; 1. Total lot nr. 1. Lotul nr. 2 Pompă termică; buc.; 1. 2.1 Servicii de demontare a pompei vechi; serviciu; 1. Total lot nr. 2. Total loturi:. TOTAL:. Notă: * În prețul ofertei vor fi incluse cheltuielile legate de: - montarea pompelor termice, inclusiv punerea în funcțiune, - prețul consumabilelor; - de transport și autoturn. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:___________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: _________________________________. |  |  |  | Equipment and accessories – Non-refurbished Connectors: 2 x HDMI Type standard-A male, 19 pin, Male-Male, Straight; Supported: min.- resolutions: 1080p @ 60Hz, v.1.4 ; Conductive material: - copper; Contacts: - Gold-plated; Length: - min. 7.5m; Garanție - minim 6 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare. |