| Lucrări de căptușire și izolare a conductei de abur pentru necesități proprii a blocului energetic nr.2 | ANEXA 1 Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de construcții |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontare |  |  |
| 1 | RpIzF02A | Confecționarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rășinoase | m2 | 60,0000 |
| 2 | RpIzF02B | Confecționarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rășinoase | m2 | 170,0000 |
| 3 | RpIzD44A | Desfacerea protecțiilor termoizolației la conducte de orice circumferința | m2 | 243,0000 |
| 4 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferința, executate cu vata izolatoare in carcase din împletitura de sirma | m2 | 246,0000 |
| 5 | RpIzD46C | Desfacerea termoizolațiilor la aparate cilindrice, executate cu placi de sovelit 120 mm grosime | m2 | 107,0000 |
| 6 | RpIzD39D | Desfacerea protecțiilor, ecranărilor si izolațiilor termice, la conducte si aparate de orice fel (Desfacerea protecției din tencuiala cu asbest si plasa împletită) | m2 | 10,0000 |
| 7 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 7,5130 |
| 8 | TsH92A | Încărcarea in auto: gunoi (Погрузка мусора в автотранспорт) | t | 7,5130 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montarea termoizolației pe conducta D=159mm. |  |  |
| 9 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400oC, având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv (1 strat) | m2 | 33,0000 |
| 10 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC, având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv (2 strat) | m2 | 45,0000 |
| 11 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC, având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv (3 strat) | m2 | 58,0000 |
| 12 | IzI21B | Protecția termoizolației la conducte prin înfășurate in mod de spirala cu folga (Folga alunizată) pe porțiuni drepte | m2 | 58,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Montarea termoizolației pe conducta D=219mm. |  |  |
| 13 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC, având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv (1 strat) | m2 | 20,0000 |
| 14 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC, având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv (2 strat) | m2 | 27,0000 |
| 15 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC, având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv (3 strat) | m2 | 33,0000 |
| 16 | IzI21B | Protecția termoizolației la conducte prin înfășurate in mod de spirala cu folga (Folga alunizată) pe porțiuni drepte | m2 | 33,0000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Montarea termoizolației pe conducta D=426mm. |  |  |
| 17 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC, având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv (1 strat) | m2 | 106,0000 |
| 18 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC, având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv (2 strat) | m2 | 126,0000 |
| 19 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC, având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv (3 strat) | m2 | 146,0000 |
| 20 | IzI21B | Protecția termoizolației la conducte prin înfășurate in mod de spirala cu folga (Folga alunizată) pe porțiuni drepte | m2 | 146,0000 |
| 21 | TrB05A2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanta de 60 m | t | 2,3400 |