Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Produse de izolare termică

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Bandă adezivă aluminiu 75mm*10m |  |  |  | - |  |  |
|  | Vată minerală 100mm |  |  |  | (plăci 1000x600x100mm, Ct=0,039W/mK, Densitate=26kg/m3) |  |  |
|  | Vată minerală 50mm |  |  |  | (plăci 1000x600x50mm, Ct=0,039W/mK, Densitate=26kg/m3) |  |  |
|  | Vată minerală 50mm, cu strat de aluminiu |  |  |  | (în rulou, Ct=0,039W/mK, Densitate=35kg/m3) |  |  |
|  | Material termoizolant reflectorizant ”Armofol TK” |  |  |  | p=250gr/m2 |  |  |
|  | Material de protecție a stratului termoizolant (material combinat din 3 straturi: folie de ALU și PVC modificat, 200-400mkm), |  |  |  | de tip Titanflex F300 |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Produse de izolare termică

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 42130000-9 | Bandă adezivă aluminiu 75mm*10m | buc | 800,00 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 5 zile lucrătoare de la plasarea comenzii | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Vată minerală 100mm | m2 | 4 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vată minerală 50mm | m2 | 4 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vată minerală 50mm, cu strat de aluminiu | m2 | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Material termoizolant reflectorizant ”Armofol TK” | m2 | 4 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Material de protecție a stratului termoizolant (material combinat din 3 straturi: folie de ALU și PVC modificat, 200-400mkm), | m2 | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: