| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.____ din “____” ________ 2022 ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. ________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul de achiziției: „Achiziționarea sistemelor de iluminat și semnalizare” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unit de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  |  | Termen de achitare |  | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |
|  | LOT 1 |  |  |  |  |  |  | la comanda Beneficiarului, conform necesității reale, la adresa mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central (DDP, INCOTERMS 2013) în termen de 20-40 zile din data înaintării comenzii |  |  | până la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale |  |  |
|  | 1.1 Corp de iluminat LED ЛСП IP65 | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 Corp de iluminat НСП 100 | buc. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 Corp de iluminat НСП 200 | buc. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 Corp de iluminat p/u bec T8 LED | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 Proiector LED cu senzori ZI –NOAPTE + MIȘCARE | buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6 Corp de iluminat stradal pe bază de LED | buc. | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7 Corp de iluminat LED ЛПО-12 | buc. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 2 |  |  |  |  |  |  | la comanda Beneficiarului, conform necesității reale, la adresa mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central (DDP, INCOTERMS 2013) în termen de 20-40 zile din data înaintării comenzii. |  |  | până la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale |  |  |
|  | 2.1 Lămpi luminiscente LB, LD 40W (36W) | buc. | 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 Lămpi luminiscente LB, LD 20W (18W) | buc. | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 3 |  |  |  |  |  |  | la comanda Beneficiarului, conform necesității reale, la adresa mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central (DDP, INCOTERMS 2013) în termen de 20-40 zile din data înaintării comenzii. |  |  | până la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale |  |  |
| 31532100-5 | 3.1 Tub LED T8 185-260V, 6500K 120 cm, 2100 lm, 18W | buc. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31532100-5 | 3.2 Tub LED T8 185-260V, 6500K 120 cm, 2100 lm, 14W | buc. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31532100-5 | 3.3 Tub LED T8 185-260V, 6500K 60 cm, 1050 lm, 10W | buc. | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total LOT 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 4 |  |  |  |  |  |  | la comanda Beneficiarului, conform necesității reale, la adresa mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central (DDP, INCOTERMS 2013) în termen de 20-40 zile din data înaintării comenzii. |  |  | până la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale |  |  |
| 31531000-7 | 4.1 Bec LED E27 (185-260 V 1550 Lm 6500K 13W) | buc. | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31531000-7 | 4.2 Bec LED E27 ( E27 185-260 V 1550 Lm 6500K 12 W) | buc. | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31531000-7 | 4.3 Bec LED E27 (E27 185-260 V 950 Lm 6500K 9 W) | buc. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31531000-7 | 4.4 Bec LED E27 (E27 36V 6500K) | buc. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total LOT 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 5 |  |  |  |  |  |  | la comanda Beneficiarului, conform necesității reale, la adresa mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central (DDP, INCOTERMS 2013) în termen de 20-40 zile din data înaintării comenzii. |  |  | până la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale |  |  |
| 31531000-7 | 5.1 Bec Econom (E40 170-240 V 6500K 105W) | buc. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31531000-7 | 5.2 Bec Econom (E40 170-240 V 6500K 80W) | buc. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total LOT 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 6 |  |  |  |  |  |  | la comanda Beneficiarului, conform necesității reale, la adresa mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central (DDP, INCOTERMS 2013) în termen de 20-40 zile din data înaintării comenzii. |  |  | până la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale |  |  |
| 31531000-7 | 6.1 Bec incandescent (A70) 220-240V E27 75W | buc. | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31531000-7 | 6.2 Bec incandescent (A70) 220-240V E27 95W | buc. | 940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31531000-7 | 6.3 Bec incandescent (A70) 220-240V E27 200W | buc. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31531000-7 | 6.4 Bec incandescent (A70) 36V E27 60W | buc. | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31531000-7 | 6.5 Bec incandescent (A70) 12V E27 60W | buc. | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total LOT 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 7 |  |  |  |  |  |  | la comanda Beneficiarului, conform necesității reale, la adresa mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central (DDP, INCOTERMS 2013) în termen de 20-40 zile din data înaintării comenzii. |  |  | până la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale |  |  |
| 31518000-0 | 7.1 Lămpi de semnalizare (operative) tipul Ц235–245-10 | buc. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31518000-0 | 7.2 Lămpi de semnalizare (operative) tipul РН 110 – 8 | buc. | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31518000-0 | 7.3 Lămpi de semnalizare (operative) tipul РН 220 – 10 | buc. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31518000-0 | 7.4 Lampă de semnalizare КМ-60-50 | buc. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31518000-0 | 7.5 Lampă de semnalizare roșu 230V AC/DC | buc. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31518000-0 | 7.6 Lampă de semnalizare verde 230V AC/DC | buc. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31518000-0 | 7.7 Lampă de semnalizare alb 230V AC/DC | buc. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31532000-4 | 7.8 Armatură pentru lampă de semnalizare cu sticlă roșie (pentru lămpi de comutare) (de tip:Э-70-V3 sau АСКМ-1, АСКМ-2, АСКМ-5) | buc. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31532000-4 | 7.9 Armatură pentru lampă de semnalizare cu sticlă verde (pentru lămpi de comutare) (de tip:Э-70-V3 sau АСКМ-1, АСКМ-2, АСКМ-5) | buc. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31518000-0 | 7.10 Lampă de semnalizare albastră 3SU1152-6AA50-3AA0 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31518000-0 | 7.11 Lampă de semnalizare albă 3SU1152-6AA60-3AA0 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31518000-0 | 7.12 Lampă de semnalizare galbenă 3SU1152-6AA50-3AA0 | buc. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total LOT 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 8 |  |  |  |  |  |  | la comanda Beneficiarului, conform necesității reale, la adresa mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central (DDP, INCOTERMS 2013) în termen de 20-40 zile din data înaintării comenzii. |  |  | până la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale |  |  |
| 31223000-5 | 8.1 Dulie bachelită E27 | buc. | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31223000-5 | 8.2 Dulie bachelită E27 Instalare pe perete forma dreaptă | buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31223000-5 | 8.3 Dulie ceramică E27 | buc. | 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total LOT 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 9 |  |  |  |  |  |  | la comanda Beneficiarului, conform necesității reale, la adresa mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central (DDP, INCOTERMS 2013) în termen de 20-40 zile din data înaintării comenzii. |  |  | până la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale |  |  |
| 31532510-2 | 9.1 Starter S10 4-80W | buc. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31532510-2 | 9.2 Starter S10 4-65W | buc. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31532510-2 | 9.3 Starter S2 4-22W | buc. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31532510-2 | 9.4 Starter S2 2-22W | buc. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total LOT 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 10 |  |  |  |  |  |  | la comanda Beneficiarului, conform necesității reale, la adresa mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central (DDP, INCOTERMS 2013) în termen de 20-40 zile din data înaintării comenzii. |  |  | până la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale |  |  |
| 31527210-1 | 10.1 Lanternă LED reîncărcabilă | buc. | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31527210-1 | 10.2 Lanternă LED frontală (pe cap) | buc. | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total LOT 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notă: Termenul de garanție a bunurilor va fi de minim 24 luni. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |