| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 42500000-1 | Lot 1 Aparate de aer condiționat de birou 9 000 BTU | unit. | 3 | Cerințe tehnice pentru AAC : -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică 9 000 BTU; -clasa de eficiență energetica: Clasa A++ in regim de răcire (SEER), Clasa A+ în regim de încălzire (SCOP); -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +43 °C -temperatura exterioară la încălzire min. -10 °C -agent termic R32. -Nivelul de zgomot al blocului interior va fi mai mic de 30 db. -Garanție + deservire post instalare: 3 ani -Servicii de instalare și materiale incluse: consola metalica – 3 seturi, traseu frigorific: - standard pentru fiecare unitate, canal cablu estimativ 30 m (corob). -Operatorul va lua în calcul și cheltuielile pentru demontarea aparatelor de aer condiționat ce urmează a fi înlocuite, inclusiv cu utilizarea platformei pentru lucrări la înălțime și instalarea aparatelor de aer condiționat noi. Prețul va include livrarea, demontarea și instalarea a 3 AAC or.Chișinău, str.Columna. - Livrarea se va efectua de către operatorul economic din contul acestuia, la punctul indicat de către autoritatea contractantă. Operatorul economic va livra și instala bunurile achiziționate în termen de până la 30 zile. |
| 2. | 42500000-1 | Lot 2 Aparate de aer condiționat de birou 9 000 BTU | unit. | 3 | Cerințe tehnice pentru AAC : -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică 9 000 BTU; -clasa de eficiență energetica: Clasa A++ in regim de răcire (SEER), Clasa A+ în regim de încălzire (SCOP); -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +43 °C -temperatura exterioară la încălzire min. -10 °C -agent termic R32. -Nivelul de zgomot al blocului interior va fi mai mic de 30 db. -Garanție + deservire post instalare: 3 ani. -Servicii de instalare și materiale incluse: consola metalica – 3 seturi, traseu frigorific: - standard pentru fiecare unitate, canal cablu estimativ 30 m (corob). -Operatorul va lua în calcul și cheltuielile pentru instalarea aparatelor de aer condiționat noi. Prețul va include livrarea și instalarea a : 1 AAC or.Bălți, 1 AAC rn. Orhei, sat. Curchi, 1 AAC or.Chișinău str.Columna. Total 3 AAC. - Livrarea se va efectua de către operatorul economic din contul acestuia, la punctul indicat de către autoritatea contractantă. Operatorul economic va livra și instala bunurile achiziționate în termen de până la 30 zile. |
| 3. | 42500000-1 | Lot 3: Aparate de aer condiționat de birou 12 000 BTU | unit. | 1 | Cerințe tehnice pentru AAC : -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică 12 000 BTU; -clasa de eficiență energetica: Clasa A++ in regim de răcire (SEER), Clasa A+ in regim de încălzire (SCOP); -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +43 °C; -interval temperatura exterioară la încălzire min. -10°C; -agent termic R32; -Nivelul de zgomot al blocului interior va fi mai mic de 30 db. -Garanție + deservire post instalare: 3 ani -Servicii de instalare si materiale incluse: consola metalica – 1 set, traseu frigorific: - standard pentru fiecare unitate, canal cablu estimativ 5 m (corob). -Operatorul va lua în calcul și cheltuielile pentru demontarea aparatelor de aer condiționat ce urmează a fi înlocuite și instalarea aparatelor de aer condiționat noi. Prețul va include livrarea, demontarea și instalarea a 1 AAC or. Chișinău str. Uzinelor. - Livrarea se va efectua de către operatorul economic din contul acestuia, la punctul indicat de către autoritatea contractantă. Operatorul economic va livra și instala bunurile achiziționate în termen de până la 30 zile. |

Suma estimativă fără TVA pentru:

Lot.1 – 24 117,00 lei;
                       Lot.2 – 20 868,00 lei;

Lot.3 –   8 567,00 lei.

Total fără TVA: 53 552,00 lei.