ANUNŢ DE PARTICIPARE

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea   Efectuarea serviciilor de control a calității -  Control extern de calitate al investigațiilor de laborator prin achiziţie publică de valoare mică pentru anul 2025.

1. Denumirea autorităţii contractante I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Centru

2. IDNO: 1003600153267

3. Adresa: mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63

4. Numărul de telefon/fax: 022-27-03-09 - Secția achiziții;

Persoana de contact  Doina Postovan  -  069172208;

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante: amtcentru.contracte@ms.md_____

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în  SIA “RSAP”.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): Autoritate contractantă

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. lot | Codul CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată (fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot.1 | 71731000-1 | Control extern de calitate pentru investigațiile biochimice | set | 1 | Asigurarea cu control extern lunar, pe perioada 1 an. Respectarea cerințelor de transportare și livrare a controlului cu prezentarea dovezilor. Termenul de valabilitate să se încadreze în perioada testărilor. Parametrii testați: Acid uric, Albumina, ALT, Amilaza serică, AST, Bilirubina totală și directă, Calciu, CK, CK-MB, Colesterol, Creatinina, Fier, Fosfataza alcalină, g-GGT, Glucoza, LDH, Magneziu, Proteina totală, Trigliceride, Uree, HDL - Colesterol și LDL-Colesterol. Prioritate se va da seturilor cu cel mai mare număr de parametri solicitați pentru testare, dar nu mai mic de 20 parametri. Material de control pe bază de ser uman, stare lichidă sau liofilizată. Transmiterea rapoartelor de participare se va efectua lunar nu mai târziu de 14 zile de la data limită de raportare. La sfîrșit se va oferi un raport sumar anual și certificate de participare. Controlul să asigure 3 nivele: normal și patologic scăzut și mărit | 5 500,00 |
| Lot.2 | 71731000-1 | Control extern de calitate pentru investigațiile imunologice | set | 1 | Asigurarea cu control extern trimestrial, pe perioada 1 an. Respectarea cerințelor de transportare și livrare a controlului cu prezentarea dovezilor. Termenul de valabilitate să se încadreze în perioada testărilor. Parametrii testați: AFP, CA 125, CA 15-3, CEA, Cortizol, Estradiol, Free T3, Free T4, FSH, IgE, CA19-9, LH, Progesteron, Prolactina, PSA, Tireoglobulina, T3, T4, Testosteron, TSH, Anti-TG, Anti-TPO. Prioritate se va da seturilor cu cel mai mare număr de parametri solicitați pentru testare, dar nu mai mic de 15 parametri. Material de control pe bază de ser uman, stare lichidă sau liofilizată. Transmiterea rapoartelor de participare se va efectua trimestrial, nu mai târziu de 14 zile de la data limită a raportării. La sfîrșit se va oferi un raport sumar anual și certificate de participare. Controlul să asigure 2 nivele (normal și patologic). | 4 500,00 |
| Lot.3 | 71731000-1 | Control extern de calitate pentru investigațiile imunologice ale bolilor infecțioase | set | 1 | Asigurarea cu control extern anual (o dată pe an). Respectarea cerințelor de transportare și livrare a controlului cu prezentarea dovezilor. Termenul de valabilitate să se încadreze în perioada testărilor. Parametrii testați: HBs Ag, Anti HBs Ag, Anti HBcore sumar, HBe Ag, Anti HCV sumar. Material de control pe bază de ser uman, stare lichidă sau liofilizată. Transmiterea rapoartelor de participare nu mai târziu de 14 zile de la data limită a raportării. La sfîrșit se va oferi certificate de participare. Controlul să asigure rezultate cantitative și/sau calitative (POZITIV / NEGATIV) | 5 000,00 |
| Lot.4 | 71731000-1 | Control extern de calitate pentru investigațiile hematologice | set | 1 | Certificat de acreditare a produsului ISO:17043 Asigurarea cu control extern trimestrial, pe perioada 1 an. Respectarea cerințelor de transportare și livrare a controlului cu prezentarea dovezilor. Termenul de livrare și termenul de valabilitate să se încadreze în perioada testărilor. .Parametrii testați: -WBC - nr. absolut de leucocite în sânge -RBC - nr. absolut de eritrocite în sânge -HGB – concentrați hemoglobinei -HCT – hematocrit -MCV – volum eritrocitar mediu -MCH – conținutul mediu de hemoglobină în eritrocite -MCHC – concentrația medie de hemoglobină în eritrocite -PLT - nr. absolut de trombocite în sânge -MPV – volumul mediu al trombocitelor -PCT – plachetocrit Material de control pe bază de sânge integral, stare lichidă . Transmiterea rapoartelor de participare se va efectua trimestrial, nu mai târziu de 14 zile de la data limită a raportării. La sfîrșit se va oferi un raport sumar anual și certificate de participare.. Controlul să asigure 3 nivele (normal, patologic scăzut și mărit). | 5 500,00 |
| Lot.5 | 71731000-1 | Control extern de calitate pentru investigațiile de hemostază (coagulogramă) | set | 1 | Asigurarea cu control extern trimestrial, pe perioada 1 an.Respectarea cerințelor de transportare și livrare a controlului cu prezentarea dovezilor.Termenul de valabilitate să se încadreze în perioada testărilor.Parametrii testați: Activitatea protrombinică, Timpul protrombinei, INR, FibrinogenMaterial de control pe bază de ser uman, stare lichidă sau liofilizată.Transmiterea rapoartelor de participare se va efectua trimestrial, nu mai târziu de 14 zile de la data limită a raportării. La sfîrșit se va oferi un raport sumar anual și certificate de participare. Controlul să asigure 3 nivele (normal, patologic scăzut și mărit). | 4 000,00 |
| Valoarea estimativă totală: |  |  |  |  |  | 24 500,00 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1)  pentru un singur lot;

2)  pentru mai multe loturi

3)  pentru toate loturile

2) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant_______________________________________________________________________

10. Termenele şi condiţiile de  prestare solicitate: trimestrial, conform necesității laboratorului. Prestarea serviciilor se va efectua conform solicitărilor pe parcursul anului 2025.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025.

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta-specificații tehnice și de preț | Anexa nr. 22 și 23 din Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021, confirmată prin semnătura electronică Notă: După licitația electronica, operatorul economic cu cel mai mic preț va transmite OFERTA FINALĂ cu aplicarea semnăturii electronice pe adresa e-mail:amtcentru.contracte@ms.md | Obligatoriu |
| 2 | Cerere de participare | Anexa nr. 7 la Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021, confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 3 | DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8 la Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021, confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 4 | Informații generale despre ofertant | confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 5 | Certificat de înregistrare/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice/Licența de activitate/ Actul care atestă dreptul de a livra bunurile solicitate | copie – emis de Camera Înregistrării de Stat (MDI), Confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 6 | Rechizitele bancare ale ofertantului | copie | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de acreditare a produsului ISO:17043 | confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 8 | Declarație de eligibilitate Anexa nr.2 din HG nr.870/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică. | confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică): Licitație electronică.

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz)_______________________________________________________________________

15. Ofertele se prezintă în valută:  lei MD

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț  pe lot conform cerințelor solicitate .

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”/până la: (ora exactă)_________________________________

- pe: (data)_____________________________________________________________

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60zile

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA ,,RSAP”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română.

23. Alte informaţii relevante________________________________________________________________________________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru :                                                                       Alexandru Barbăroșie

Șef Secție DL                                                                                                          Doina Postovan