CAIET DE SARCINI desfășurat
PENTRU  Licitație publică (lucrări)

1. Denumirea beneficiarului de stat:   IMSP Spitalul Raional Cantemir
2. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reparație exterioară, construcția acoperișului tip șarpant, consolidarea parapetului cu executarea brâului din beton armat, executarea rampelor de acces și înlocuirea ferestrelor și urilor din PVC energoeficient la Blocul Laborator din cadrul IMSP Spitalul Raional Cantemir str. Testemițanu 1 din or. Cantemir 

Marca Rezistența
Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Centura de legatura CL1



	1
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	144,400



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	21,66

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	122,74

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,722

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	43,32

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	43,32

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	4,332

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	4,332

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	18,772

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,144

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,144

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	17,328

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	2,888

	2
	RpCU05D
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime

	buc
	
	96,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0400
	3,84

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5800
	55,68

	3
	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Ancoraj ф16 B500B l=800 mm

	buc
	
	96,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1500
	14,40

	
	287413631330016
	Ancoraj ф16 B500B l=800 mm 
	buc
	1,0000
	96,00

	4
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	96,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	31,68

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	9,60

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	31,68

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,096

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,01

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,576

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,96

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	1,44

	5
	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	250,040



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0950
	23,754

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0040
	1,00

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	256,291

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	2,50

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	70,011

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,25

	6
	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	512,900



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0660
	33,851

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	2,564

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	525,723

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	5,129

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	143,612

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,513

	7
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B16/20 (B250)

	m3
	
	28,880



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	140,068

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	12,996

	
	266310210000021
	Beton cl.B16/20 (B250)
	m3
	1,0250
	30,49

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1500
	4,462

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	17,328

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	8,086

	8
	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg

	kg
	
	72,460



	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,2100
	15,217

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	76,112

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	1,464

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	0,732

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	5,797

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,725

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Centura de legatura CL1
	

	2. Elemente de legatura



	2.1. Element de fixare EF1 (8 buc)



	9
	RpCU05I1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	48,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	4,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	31,20

	10
	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg

	kg
	
	43,560



	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,2100
	9,148

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	45,755

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	0,88

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	0,44

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	3,485

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,436

	11
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B16/20 (B250)

	m3
	
	0,110



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	0,534

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	0,049

	
	266310210000021
	Beton cl.B16/20 (B250)
	m3
	1,0250
	0,116

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1500
	0,017

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	0,066

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	0,031

	12
	RpCB15A
	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou

	m2
	
	17,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,6000
	27,20

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,3000
	39,10

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,85

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0060
	0,102

	13
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	45,000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	6,75

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	38,25

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,225

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	13,50

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	13,50

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	1,35

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	1,35

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	5,85

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,045

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,045

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	5,40

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,90

	14
	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	81,420



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0950
	7,735

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0040
	0,326

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	83,455

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,814

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	22,798

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,081

	15
	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	1 392,400



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0660
	91,898

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	6,962

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	1 427,21

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	13,924

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	389,872

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	1,392

	16
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B16/20 (B250)

	m3
	
	6,720



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	32,592

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	3,024

	
	266310210000021
	Beton cl.B16/20 (B250)
	m3
	1,0250
	7,095

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1500
	1,038

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	4,032

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	1,882

	17
	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg

	kg
	
	37,730



	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,2100
	7,923

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	39,632

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	0,762

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	0,381

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	3,018

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,377

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Element de fixare EF1 (8 buc)
	

	2.2. Element de fixare EF2 (19 buc)



	18
	RpCU05I1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	38,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	3,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	24,70

	19
	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Ancoraj ф14 A500C l=600 mm

	buc
	
	38,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1500
	5,70

	
	287413631330027
	Ancoraj ф14 A500C l=600 mm 
	buc
	1,0000
	38,00

	20
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	38,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	12,54

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	3,80

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	12,54

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,038

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,004

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,228

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,38

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,57

	21
	RpCB15A
	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou

	m2
	
	4,560



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,6000
	7,296

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,3000
	10,488

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,228

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0060
	0,027

	22
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	15,200



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,28

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	12,92

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,076

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	4,56

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	4,56

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,456

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,456

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	1,976

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,015

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,015

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	1,824

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,304

	23
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B16/20 (B250)

	m3
	
	1,720



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	8,342

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	0,774

	
	266310210000021
	Beton cl.B16/20 (B250)
	m3
	1,0250
	1,816

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1500
	0,266

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	1,032

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	0,482

	24
	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg

	kg
	
	29,870



	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,2100
	6,273

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	31,375

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	0,603

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	0,302

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	2,39

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,299

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Element de fixare EF2 (19 buc)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Elemente de legatura
	

	3. Structura portanta acoperis



	25
	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic / Consum:Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)

	m3
	
	16,105



	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	20,2500
	326,126

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,2500
	36,236

	
	28741158254550
	Buloane de constructii cu piulite si saibe
	kg
	7,5000
	120,788

	
	20101029069611
	Scanduri brute,  calit III
	m3
	0,0100
	0,161

	
	20101029087371
	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a
	m3
	0,9300
	14,978

	
	20101029041691
	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II
	m3
	0,1200
	1,933

	
	28731220007511
	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)
	kg
	3,4000
	54,757

	
	24142161094821
	Pasta antiseptica
	kg
	3,0100
	48,476

	
	23203226000361
	Gudron
	kg
	2,5800
	41,551

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	3,0000
	48,315

	
	26821326004260
	Carton gudronat  (толь)
	m2
	1,4500
	23,352

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	0,1500
	2,416

	
	29552700002608
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)
	h-ut
	0,3300
	5,315

	
	29405200076091
	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)
	h-ut
	0,2300
	3,704

	26
	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic

	m3
	
	9,315



	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	21,6800
	201,949

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,4100
	22,449

	
	20101029087372
	Grinzi ecarisate de rasinoase  б=40-75мм calit a II a
	m3
	0,1600
	1,49

	
	20101029087371
	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a
	m3
	0,0600
	0,559

	
	20101029041692
	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase calit a Ia
	m3
	0,8300
	7,731

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	7,2000
	67,068

	
	27106020001211
	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm   (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)
	kg
	4,3800
	40,80

	
	26821326004260
	Carton gudronat  (толь)
	m2
	3,3800
	31,485

	
	24142161094821
	Pasta antiseptica
	kg
	1,9600
	18,257

	
	28731220007511
	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)
	kg
	38,0000
	353,97

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	0,1500
	1,397

	
	29552700002608
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)
	h-ut
	0,4400
	4,099

	27
	CN50B
	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.

	m3
	
	41,668



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,0500
	85,419

	
	2430116104963
	Vopsea  ignifuga de exterior I 107/30
	kg
	9,8000
	408,346

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	5,0400
	210,007

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0040
	0,167

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,0290
	1,208

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0080
	0,333

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Structura portanta acoperis
	

	4. Scara verticala SV1



	28
	RpCU05D
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime

	buc
	
	24,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0400
	0,96

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5800
	13,92

	29
	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Ancoraj ф16 A240 l=200 mm

	buc
	
	24,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1500
	3,60

	
	287413631330037
	Ancoraj ф16 A240 l=200 mm 
	buc
	1,0000
	24,00

	30
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	24,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	7,92

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,40

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	7,92

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,024

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,002

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,144

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,24

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,36

	31
	CL17C
	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.

	kg
	
	152,260



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1400
	21,316

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	1,523

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	1,523

	
	2811236309800
	Confectii metalice diverse
	kg
	1,0000
	152,26

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,761

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	1,218

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0100
	1,523

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0200
	3,045

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0200
	3,045

	32
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,152



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	1,107

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	1,824

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,912

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,128

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,456

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,228

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Scara verticala SV1
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


Director IMSP Spitalul Raional Cantemir                                              Răcilă Anatolie
