Aprobat:

Director SRL ”Cimișlia-gaz”

Anatol Sobețchi _____________

## Documentație de atribuire

## la anunțul de participare nr. CIMGAZ-2/2026 din 14.01.2026

## privind achiziția de

Materiale (șuruburi, piulițe, șaibe, profile metalice, materiale electrice) și materiale de mică valoare de scurta durată (inventar de producție) pentru exploatarea gazoductelor.

## (CAIET DE SARCINI)

Tip procedură: Achiziție de valoare mică.

Entitatea contractantă/beneficiar: SRL ”Cimișlia-gaz”, Republica Moldova, or. Cimișlia,

str. Cetatea Albă nr. 4.

Descrierea generală, informații: SRL ”Cimișlia-gaz” își propune să încheie un contract de procurare  materiale (șuruburi, piulițe, șaibe, profile metalice, materiale electrice) și materiale de mică valoare de scurta durată (inventar de producție) pentru exploatarea gazoductelor pe perioada anului 2026.

Cantitățile de bunuri prevăzute sunt estimative, nefiind obligatorii a fi achiziționate. Cantitatea de bunuri ce urmează a fi achiziționată va fi în funcție de necesarul înregistrat pe durata contractului, iar achiziția efectivă se va face etapizat, pe bază de comandă. La necesitate, cantitățile de bunuri vor fi suplimentate sau diminuate, reieșind din necesitatea și periodicitatea realizării lucrărilor de deservire și exploatare gazoductelor.

Cantitățile de bunuri necesare pentru deservire și exploatarea gazoductelor vor fi livrate timp de 5 zile lucrătoare din momentul solicitării.

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Specificarea tehnică solicitată | Un. de măsură | Can-tea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lotul nr. 1 Piulițe, buloane, șaiba |  |  |  |  |
| 1 | Buloane | D 22*70 | kg | 5 |
| 2 | Buloane | D 20*70 | kg | 11 |
| 3 | Buloane | D 18*70 | kg | 23 |
| 4 | Buloane | D 16*70 | kg | 178 |
| 5 | Buloane | D 14*70 | kg | 150 |
| 6 | Buloane | D 12*60 | kg | 139 |
| 7 | Buloane | D 10 | kg | 135 |
| 8 | Buloane | D 8*60 | kg | 160 |
| 9 | Piulite | D22 | kg | 1,2 |
| 10 | Piulite | D 20 | kg | 6 |
| 11 | Piulite | D 18 | kg | 11 |
| 12 | Piulite | D 16 | kg | 74 |
| 13 | Piulite | D 14 | kg | 58 |
| 14 | Piulite | D 12 | kg | 60 |
| 15 | Piulite | D10 | kg | 45 |
| 16 | Piulite | D 8 | kg | 53 |
| 17 | Șaibe zincate | D 6, 8, 10, 12, 14, 16 | kg | 18 |
| Lotul nr. 2 Inventar și OMVSD pentru exploatare |  |  |  |  |
| 1 | Lopata | oțel | buc. | 5 |
| 2 | Hirlet | oțel | buc. | 3 |
| 3 | Tros pentru timer | 3,5 mm | m | 255 |
| 4 | Mături malai | 494x570 | buc. | 6 |
| 5 | Perii de vopsit | Nr. 7 | buc. | 418 |
| 6 | Ferestrău fier | 300 mm | buc | 1 |
| 7 | Ferestrău lemn | 400 mm | buc. | 1 |
| 8 | Perii din sîrmă cu mîner din plastic | 150-300 mm | buc. | 38 |
| 9 | Căldări zincate | 10 L | buc. | 4 |
| 10 | Discuri metalice | D 125 | buc. | 140 |
| 11 | Discuri metalice | D 230 | buc. | 90 |
| 12 | Trafalet cu mâner | 10 cm | buc. | 130 |
| 13 | Rulou pentru trafalet | 10 cm | buc. | 236 |
| 14 | Topor | 800 g | buc. | 1 |
| 15 | Ciocan | 800 g | buc. | 1 |
| 16 | Scara cu balamale | 3,5 m 150kg | buc. | 2 |
| 17 | Arzator cu gaz | 1.5 kg | buc. | 1 |
| 18 | Ulei pentru trimer | (rosu) | litru | 3 |
| 19 | Ulei pentru motoferestrau | 2T | litru | 2 |
| Lotul nr. 3 Materiale electrice, becuri, întrerupătoare, automate, cleme |  |  |  |  |
| 1 | Projector LED SLIM | SDO-04050N | buc. | 4 |
| 2 | Becuri electrice | 100W | buc. | 7 |
| 3 | Întrerupător | 250V | buc. | 7 |
| 4 | Bandă izolantă PHV | 19mm*25m | buc. | 7 |
| 5 | Cablu PVS | 3x1,5 | m | 15 |
| 6 | Cablu PVS | 3x2,5 | m | 60 |
| 7 | Cablu PVS | 2*1,0 | m | 87 |
| 8 | Cablu VPP 10 | 1*10 mm | m | 36 |
| 9 | Bec LED | 600 mm 10W | buc. | 348 |
| 10 | Bec LED | 40W | buc. | 6 |
| 11 | Bec led (E27) | 50 W | buc. | 15 |
| 12 | Bec led | 15W | buc. | 15 |
| 13 | Soclu din carbolit | E27 | buc. | 4 |
| 14 | Starter | S2 4-22W 110-240V | buc. | 20 |
| 15 | Bzum DDE1 | Lada de metal | buc. | 3 |
| 16 | Dulie pentru felinar | CPV | buc. | 348 |
| 17 | Lampă fluorescentă liniară cu două capete | L18W, T8, 6500K | buc. | 30 |
| 18 | Pripoi | 2,5 mm 240g bobina | buc | 2 |
| 19 | Sulfat de cupru | 3x5% | kg | 2 |
| 20 | Laterna rezistenta la explozii | Clasa de protectie IP54 | buc. | 1 |
| 21 | Papuc cablu JG 16-8 (cupru) | D16 | buc. | 12 |
| 22 | Papuc de cablu (aluminiu) 16-8 | D16 | buc. | 36 |
| Lotul nr. 4 Metal |  |  |  |  |
| 1 | Armătură | D 8 | ml | 36 |
| 2 | Armătură (Арматура) | D 10 | ml | 6 |
| 3 | Armătură (Арматура) | D 12 | m | 6 |
| 4 | Sirmă arsă | D 5,5 | m | 501 |
| 5 | Colțar | 25x25 | ml | 6 |
| 6 | Colțar | 35х35 | ml | 97 |
| 7 | Colțar | 40х40 | ml | 393 |
| 8 | Colțar | 50x50 | ml | 6 |
| 9 | Țeavă profil (Профиль стальной) | 30*30*2 | m | 6 |
| 10 | Țeavă profil (Профиль стальной) | 40*40*4 | m | 8 |
| 11 | Teavă profil (Профиль стальной) | 50*50*3 ?????50*50*30 | m | 194 |
| 12 | Țeavă profilată | 80*80*4 | m | 9 |
| 13 | Dop p/u profil metal | 50*50 | buc. | 25 |
| 14 | Plasă rabiță | 1,5*10 | M2 | 255 |
| 15 | Eurogard | 1,5*2,5*3 | buc. | 4 |
| 16 | Fixatore pentru eurogard | N-1 | buc. | 30 |
| 17 | Plasa zincata | 100*100*3 | M2 | 89 |
| 18 | Gard pliabil | 3,6*1 | buc. | 3 |
| 19 | Balama | 16*100 | buc. | 26 |
| 20 | Sârmă zincată 3mm | 2,5 mm | kg | 14 |
| 21 | Bandă oțel | 30x4 | m | 14 |
| 22 | Bandă oțel | 50x4 | m | 66 |
| 23 | Furtun metalic | D16 | m | 4,5 |
| Lotul nr. 5 Materiale pentru exploatarea rețelelor de gaze naturale |  |  |  |  |
| 1 | Unsoare de grafit | 3333-80 | kg | 160 |
| 2 | Unsoare ERMETIK PAST | 551 | kg | 49 |
| 3 | Cîlț de in | 200gr | kg | 243 |
| 4 | Săpun gospodaresc (200gr) | 72% | kg | 376 |
| 5 | Membrane complet a regulatorului de presiune gaze (tip RDNK) | РДНК-400 | buc. | 6 |
| 6 | Membrane complet a regulatorului de presiune gaze (tip DKR, IKR) | ДКР-50 | buc. | 16 |
| 7 | Membrane complet a regulatorului de presiune gaze (РДСК 50) | РДСК-50 | buc. | 3 |
| 8 | Membrane complet a regulatorului de presiune gaze (tip DSR-25) | DSR-25 | buc. | 6 |
| 9 | Membrane complet a regulatorului de presiune gaze (tip FL-10) | FL-10 | buc. | 2 |
| 10 | Membrane complet a regulatorului de presiune gaze (РДГ-50В) | РДГ-50В | buc. | 1 |
| 11 | Membrane complet a regulatorului de presiune (ДКР-70) | ДКР-70 | buc. | 6 |
| 12 | Membrane complet a regulatorului de presiune (tip DSR-10) | DSR-10 | buc. | 3 |
| 13 | Șnur grafitat | D-8-10 | kg | 320 |
| 14 | Garnituri biconit | D-50 | buc. | 122 |
| 15 | Garnitiră biconit | D-80 | buc. | 57 |
| 16 | Garnituri biconit | D-100 | buc. | 55 |
| 17 | Garnituri biconit | D150 | buc. | 4 |
| 18 | Bucșe din plastic | 12*18 | buc. | 5066 |
| 19 | Unsoare universală VD60(spray) | 450g | buc. | 5 |
| 20 | Hârtie abrazivă | A-40 | m | 600 |
| 21 | Electrozi Supertit | D 2.5 | kg | 218 |
| 22 | Electrozi Supertit | D3,2 | kg | 4,5 |
| 23 | Reducții la manometru | M12x1,5/G1/4 | buc. | 250 |
| 24 | Reducții la manometru | M13 | buc. | 250 |
| 25 | Silicon universal | 260 ml | buc. | 1 |
| 26 | Manovacometru | 300PA | buc. | 1 |
| 27 | Manovacometru | 600 PA | buc. | 1 |
| Lotul nr. 6 Piulițe Olandeze |  |  |  |  |
| 1 | Piulițe Olandez | D 20 | buc. | 73 |
| 2 | Piulițe Olandez | D 25 | buc. | 40 |
| 3 | Piulițe Olandez | D 32 | buc. | 26 |
| Lotul nr. 7 Loctite |  |  |  |  |
| 1 | Loctite | ”Loctite 55” -160 m | buc. | 70 |
| Lotul nr. 8 Indicator «INFLAMABIL GAZ» |  |  |  |  |
| 1 | Indicator «INFLAMABIL GAZ» | 15-50cm | buc. | 552 |

- Documente obligatorii la depunerea ofertei

  - Documentele obligatorii sunt indicate la p. 11 din Anunțul de participare.

  - Oferta va fi întocmită clar, fără corectări, în limba română, cu aplicarea semnăturii conducătorului/administratorului operatorului economic sau a persoanei împuternicite. În cazul în care oferta este semnată și depusă de o persoană împuternicită, ofertantul va prezenta și procura sau alt document care confirmă această împuternicire.

- Cerințe față de operatorii economici

  - Să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată, să nu se afle în proces de lichidare.

  - Să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților, să nu-i fie stopată activitatea.

  - Să-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat.

  - Să dispună de o bună reputație și o experiență.

  - Să garanteze păstrarea confidențialității privitor la datele legate de activitatea entității contractate.

  - Să nu fie inclus în Lista de interdicție a Agenției Achiziții Publice.

- Condiții referitoare la contract

  - Termenul de semnare a contractului – în termen maxim de 10 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire.

  - Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Operatorul economic: compensează entității contractate toate prejudiciile cauzate, și va achită o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

Președintele Grupului de lucru                                                              N. Stoian

Secretarul Grupului de lucru                                                                 T. Racu

Membrii Grupului de lucru                                                                     L. Eșanu

L. Creangă