| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Lotul 1. Dezinfectant pentru maşina de spălat instrumentarul | Dezinfectant (praf liber dealideghide) pentru curăţire şi dezinfecţie a instrumentarului în maşina de spălat instrumentar medical compatibil „Melag” |  |  | Ambalaj din plastic a cîte 850g.(Set a cîte 6 cutii). 5 set.x6cutii - |  |  |  |  |
|  | Soluţie de purificare şi neutralizare cu conţinut de Acid citric 10% după curăţare şi dezinfecţie a instrumentarului în maşinile de spălat „ Melag” |  |  | Flacon din plastic a cîte 1 litru.(Set a cîte 6 cutii) 6 set.x6 |  |  |  |  |
| Lotul 2. Dezinfectant de uz profesional pentru maşina de dezinfecţie a endoscoapelor | Detergent de uz profesional CETD pentru maşina de dezinfecţie a endoscoapelor compatibil cu „mini ETD2,Olуmpus” |  |  | Specificaţia tehnică:polimer pe bază de alcooli graţi etoxilaţi. compatibil cu dezinfectantul cerut pentru aceste maşini, clasa de risc I. Putere de curăţare efectiva, fără a lăsa reziduri(cu un timp de acţiune de 3 min.). Eficace în combinaţie cu apă la orice temperatură, chiar şi cu apă rece. Produs concentrat lichid, cu inhibitori corozivi, dizolvanţi, agenţi complecţi. Econom prin utilizarea de concentraţii mici. Fişa tehnică de securitate a produsului chimic tradusă în limba romînă;instrucţiunea de utilizareBidoane a cîte 5 L |  |  |  |  |
|  | Dezinfectant de uz profesional pentru maşinele de dezinfecţie a endoscoapelor compatibil cu „miniETD2,Olуmpus” |  |  | Specificaţia tehnică: pe bază de glutaraldehid (20,0g/100g),clasa de risc II b, acţiune virucidă, bactericidă, tuberculocidă, fungicidă. Produs concentrat lichid, cu inhibitori corozivi, dizolvanţi, agenţi de complexare. Fişa tehnică de securitate a produsului chimic tradusă în limba romînă;instrucţiunea de utilizare.Bidoane a cîte 5 L |  |  |  |  |
| Lot 3. Seturi pentru mașina de sterilizat și pentru sistema de curățire semiautomată Steelco | Seturi pentru mașina de sterilizat și pentru sistema de curățire semiautomată Steelco |  |  | 1x5 lt tankSeelcoXide A |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1x5 It tank Steelko Xide B |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1x5 It tank SteelkoXide DT |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20__ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Lotul 1. Dezinfectant pentru maşina de spălat instrumentarul. 1.1 Dezinfectant; 12; Bucata. 1.2 Soluţie de purificare; 12; Bucata. Lotul 2 Dezinfectant de uz profesional pentru maşina de dezinfecţie a endoscoapelor. Detergent de uz profesional CETD; 30; Bucata. Dezinfectant de uz profesional; 39; Bucata. Lot 3. Seturi pentru mașina de sterilizat și pentru sistema de curățire semiautomată Steelco. 1x5 lt tankSeelcoXide A; 20; Bucata. 1x5 It tank Steelko Xide B; 20; Bucata. 1x5 It tank SteelkoXide DT; 30; Bucata. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |