Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea :     Materiale pentru lucrări sanitare

prin procedura de achiziție  Achizitionare de valoare mică

(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Cardiologie

- IDNO: 100360015061

- Adresa: Testemitanu 29/1

- Numărul de telefon/fax: 022 256-123

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: icachizitii@gmail.com

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Institutie Medico Sanitara Publica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitateade măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 44400000-4 Materiale pentru lucrări sanitare |  |  |  |  |
|  | SIFON LAVOAR TIP BUTELIE 1 1/4"x40, LUNG, CU TUB FLEXIBIL 40x40/50 (CU PLASA)(C1015) | buc | 30 | SIFON LAVOAR TIP BUTELIE 1 1/4"x40, LUNG, CU TUB FLEXIBIL 40x40/50 (CU PLASA)(C1015) |  |
|  | SIFON FLEXIBIL-EXTENSIBIL L= 571-1401mm 1, 1/2"x40/50 (G116) | buc | 50 | SIFON FLEXIBIL-EXTENSIBIL L= 571-1401mm 1, 1/2"x40/50 (G116) |  |
|  | MUFA ALAMA 1/2" FI-FI | Buc | 30 | MUFA ALAMA 1/2" FI-FI |  |
|  | MUFA ALAMA 3/4" FI-FI | buc | 20 | MUFA ALAMA 3/4" FI-FI |  |
|  | NIPLU ALAMA 1/2" FE | buc | 50 | NIPLU ALAMA 1/2" FE |  |
|  | NIPLU ALAMA 3/4” FE | buc | 25 | NIPLU ALAMA 3/4” FE |  |
|  | REDUCȚIE ALAMA FE-FI 3/4"x1/2" | buc | 20 | REDUCȚIE ALAMA FE-FI 3/4"x1/2" |  |
|  | NIPLU REDUS ALAMA 3/4"x1/2" FE | buc | 20 | NIPLU REDUS ALAMA 3/4"x1/2" FE |  |
|  | REDUCȚIE ALAMA NICHELATA "HIDRA" FI-FE 3/4x1/2 | buc | 20 | REDUCȚIE ALAMA NICHELATA "HIDRA" FI-FE 3/4x1/2 |  |
|  | SUPAPA SIGURANȚA PENTRU BOILER 1/2" (8 bar) | buc | 20 | SUPAPA SIGURANȚA PENTRU BOILER 1/2" (8 bar) |  |
|  | RACORD DREPT F 16X1/2 <RACORD DETAȘABIL TIP MULTISTRAT* | buc | 30 | RACORD DREPT F 16X1/2 <RACORD DETAȘABIL TIP MULTISTRAT* |  |
|  | RACORD DREPT F 20X3/4 <RACORD DETAȘABIL TIP MULTISTRAT* | buc | 10 | RACORD DREPT F 20X3/4 <RACORD DETAȘABIL TIP MULTISTRAT* |  |
|  | RACORD DREPT M 16X1/2 <RACORD DETAȘABIL TIP MULTISTRAT* | buc | 30 | RACORD DREPT M 16X1/2 <RACORD DETAȘABIL TIP MULTISTRAT* |  |
|  | RACORD DREPT M 20X3/4 <RACORD DETAȘABIL TIP MULTISTRAT* | buc | 10 | RACORD DREPT M 20X3/4 <RACORD DETAȘABIL TIP MULTISTRAT* |  |
|  | COT CONECTOR F 16X1/2 <COT DETAȘABIL TIP MULTISTRAT* | buc | 10 | COT CONECTOR F 16X1/2 <COT DETAȘABIL TIP MULTISTRAT* |  |
|  | COT CONECTOR M 16X1/2 <COT DETAȘABIL TIP MULTISTRAT* | buc | 10 | COT CONECTOR M 16X1/2 <COT DETAȘABIL TIP MULTISTRAT* |  |
|  | COT CONECTOR F 20X3/4 <COT DETAȘABIL TIP MULTISTRAT* | buc | 5 | COT CONECTOR F 20X3/4 <COT DETAȘABIL TIP MULTISTRAT* |  |
|  | COT CONECTOR M 20X3/4 <COT DETAȘABIL TIP MULTISTRAT* | buc | 5 | COT CONECTOR M 20X3/4 <COT DETAȘABIL TIP MULTISTRAT* |  |
|  | RACORD DREPT D.16 <RACORD DETAȘABIL TIP MULTISTRAT* | buc | 20 | RACORD DREPT D.16 <RACORD DETAȘABIL TIP MULTISTRAT* |  |
|  | RACORD DREPT D.20 <RACORD DETAȘABIL TIP MULTISTRAT* | buc | 10 | RACORD DREPT D.20 <RACORD DETAȘABIL TIP MULTISTRAT* |  |
|  | TEU 16X16X16 mm <TEU DETAȘABIL TIP MULTISTRAT* | buc | 20 | TEU 16X16X16 mm <TEU DETAȘABIL TIP MULTISTRAT* |  |
|  | TEU 20X20X20 mm <TEU DETAȘABIL TIP MULTISTRAT* | buc | 5 | TEU 20X20X20 mm <TEU DETAȘABIL TIP MULTISTRAT* |  |
|  | TEU F 16X1/2 <TEU DETAȘABIL TIP MULTISTRAT* | buc | 10 | TEU F 16X1/2 <TEU DETAȘABIL TIP MULTISTRAT* |  |
|  | COLIER SIMPLU DIN PLASTIC PT ȚEVI METAL SI PLASTIC D.16-18 SET 10 BUC | buc | 10 | COLIER SIMPLU DIN PLASTIC PT ȚEVI METAL SI PLASTIC D.16-18 SET 10 BUC |  |
|  | COLIER SIMPLU PPR D.20mm ALB | buc | 150 | COLIER SIMPLU PPR D.20mm ALB - |  |
|  | COLIER SIMPLU PPR D.2Smm ALB | buc | 50 | COLIER SIMPLU PPR D.2Smm ALB |  |
|  | BRIDA FIXARE CU DIBLU D.50 | buc | 100 | BRIDA FIXARE CU DIBLU D.50 |  |
|  | BRIDA FIXARE CU DIBLU D.110 | buc | 20 | BRIDA FIXARE CU DIBLU D.110 |  |
|  | ROBINET TRECERE CU SFERA 1/2" FE-FI FLUTURE | buc | 100 | ROBINET TRECERE CU SFERA 1/2" FE-FI FLUTURE |  |
|  | ROBINET TRECERE CU SFERA 1/2" FI-FI FLUTURE | buc | 50 | ROBINET TRECERE CU SFERA 1/2" FI-FI FLUTURE |  |
|  | ROBINET TRECERE CU SFERA 1" FE-FI FLUTURE | buc | 3 | ROBINET TRECERE CU SFERA 1" FE-FI FLUTURE |  |
|  | LUBRIFIANT PT MUFE 250g | buc | 5 | LUBRIFIANT PT MUFE 250g |  |
|  | SET KIT GARNITURI EPDM D.18x10x3 (5 buc) | set | 10 | SET KIT GARNITURI EPDM D.18x10x3 (5 buc) |  |
|  | SET KIT GARNITURI EPDM D.24x15x3 (5 buc) | set | 5 | SET KIT GARNITURI EPDM D.24x15x3 (5 buc) |  |
|  | SET KIT GARNITURI EPDM D.30x20x3 (5 buc) | set | 4 | SET KIT GARNITURI EPDM D.30x20x3 (5 buc) |  |
|  | SILICON SANITAR DEN BRAVEN 280 ml. ALB | buc | 30 | SILICON SANITAR DEN BRAVEN 280 ml. ALB |  |
|  | SPUMA POLIURETANICA P/PISTOL SUPERFOAM 870ml | buc | 10 | SPUMA POLIURETANICA P/PISTOL SUPERFOAM 870ml |  |
|  | RACORD WC FLEXIBIL SI EXTENSIBIL L.230- 570, D.77-120 d.75-110 | buc | 20 | RACORD WC FLEXIBIL SI EXTENSIBIL L.230- 570, D.77-120 d.75-110 |  |
|  | BANDA TEFLON FILETE APA | buc | 40 | BANDA TEFLON FILETE APA |  |
|  | BANDA TEFLON JUMBOTAPE PROF 16.5mx19mmx0.2mm | buc | 5 | BANDA TEFLON JUMBOTAPE PROF 16.5mx19mmx0.2mm |  |
|  | ARMATURA CU APASAREfBUTON CROM) - | buc | 70 | ARMATURA CU APASAREfBUTON CROM) - |  |
|  | PLUTITOR VERTICAL UNIVERSAL - | buc | 60 | PLUTITOR VERTICAL UNIVERSAL - |  |
|  | PLUTITOR PT REZ. WC APARENTE, AZOR PLUS, ECO 0.5 L/ACTIONARE, LATERAL /VERTICAL , 3/8" | buc | 20 | PLUTITOR PT REZ. WC APARENTE, AZOR PLUS, ECO 0.5 L/ACTIONARE, LATERAL /VERTICAL , 3/8" |  |
|  | REDUCȚIE ALAMA FE-FI М2 | buc | 80 | REDUCȚIE ALAMA FE-FI М2 |  |
|  | ȘURUB FIXARE BOILER (SET 2 BUG | buc | 20 | ȘURUB FIXARE BOILER (SET 2 BUG |  |
|  | ȘURUB FIXARE VAS WCM6X80 (SET 2BUC) - | buc | 50 | ȘURUB FIXARE VAS WCM6X80 (SET 2BUC) - |  |
|  | SIFON CHIUVETA 3 1/2"x 40 CU PREAPLIN FLEXIBIL (CU PLASA)(D0145S) | buc | 10 | SIFON CHIUVETA 3 1/2"x 40 CU PREAPLIN FLEXIBIL (CU PLASA)(D0145S) |  |
|  | FURTUN PT.SIFOANE FLEX-EXTENS1 1/2"x40/50 L.800-1550mm (K116) | buc | 20 | FURTUN PT.SIFOANE FLEX-EXTENS1 1/2"x40/50 L.800-1550mm (K116) |  |
|  | GRATAR PT ȚEAVA CANALIZARE 50, 10*10 PVC | buc | 3 | GRATAR PT ȚEAVA CANALIZARE 50, 10*10 PVC |  |
|  | BATERIE PT SPĂLĂTOR, CROM, 10 L/mln | buc | 25 | BATERIE PT SPĂLĂTOR, CROM, 10 L/mln |  |
|  | BATERIE KRONER-VERIS PT LAVOAR, 14L/MIN, CROM | buc | 25 | BATERIE KRONER-VERIS PT LAVOAR, 14L/MIN, CROM |  |
|  | CORDON FLEXIBIL DUS 1/2FF 200 CM BIFLEX | buc | 20 | CORDON FLEXIBIL DUS 1/2FF 200 CM BIFLEX |  |
|  | SET DUS GAP, 15.5L/MIN, TELEFON 1 FUNCȚIE, FURTUN 150CM SI SUPORT, CROM | buc | 30 | SET DUS GAP, 15.5L/MIN, TELEFON 1 FUNCȚIE, FURTUN 150CM SI SUPORT, CROM |  |
|  | BATERIE CABINA DUS "NICO" CROMATA | buc | 10 | BATERIE CABINA DUS "NICO" CROMATA |  |
|  | TELEFON DUS MONO CLEAN, 23L/MIN, 1 FUNCȚIE, CROM | Buc | 15 | TELEFON DUS MONO CLEAN, 23L/MIN, 1 FUNCȚIE, CROM |  |
|  | VAS WC COMPACT MITO GREY ALIMENTARE INFERIOARA 6 L ORIZONTAL (LA PERETE) ON ! SET POLIPROPILE | buc | 10 | VAS WC COMPACT MITO GREY ALIMENTARE INFERIOARA 6 L ORIZONTAL (LA PERETE) ON ! SET POLIPROPILE |  |
|  | LAVOAR PRESIDENT 55x45 CM | buc | 12 | LAVOAR PRESIDENT 55x45 CM |  |
|  | PICIOR LAVOAR DEKO | buc | 12 | PICIOR LAVOAR DEKO |  |
|  | DISC 125X1,6X22.2MM TAIERE OTEL LIDER | buc | 100 | DISC 125X1,6X22.2MM TAIERE OTEL LIDER |  |
|  | DISC 230X2,3X22.2MM TAIERE OTEL LIDER | buc | 25 | DISC 230X2,3X22.2MM TAIERE OTEL LIDER |  |
|  | PERIE SIRMA ALAMA, MINER PLASTIC, 240MM, TOPEX 14A523 | rulon | 2 | PERIE SIRMA ALAMA, MINER PLASTIC, 240MM, TOPEX 14A523 |  |
|  | BURGHIU BOSCH SDS PLUS-5X 6x100x160mm | buc | 10 | BURGHIU BOSCH SDS PLUS-5X 6x100x160mm |  |
|  | BURGHIU BOSCH SDS PLUS-5X 8x100x160mm | buc | 10 | BURGHIU BOSCH SDS PLUS-5X 8x100x160mm |  |
|  | OCHELARI TRANSPARENTI | Buc | 2 | OCHELARI TRANSPARENTI |  |
|  | DALTA PLATA 20X250MM SDS | buc | 1 | DALTA PLATA 20X250MM SDS |  |
|  | DALTA ASCUȚITA BOSCH SDS-PLUS, 250mm | buc | 1 | DALTA ASCUȚITA BOSCH SDS-PLUS, 250mm |  |
|  | DISC DIAMANTAT SEGMENT TURBO 230x3,0x22,23 | buc | 1 | DISC DIAMANTAT SEGMENT TURBO 230x3,0x22,23 |  |
|  | RACORD FLEXIBIL PENTRU BATERII 1/2 FI Х10 , 60 cm | buc | 50 | RACORD FLEXIBIL PENTRU BATERII 1/2 FI Х10 , 60 cm |  |
|  | RACORD FLEXIBIL PENTRU BATERII 1/2 Fl X10, 50 cm | buc | 50 | RACORD FLEXIBIL PENTRU BATERII 1/2 Fl X10, 50 cm |  |
|  | RACORD FLEXIBIL 1/2" FI-FI 60 cm | buc | 50 | RACORD FLEXIBIL 1/2" FI-FI 60 cm |  |
|  | RACORD FLEXIBIL 1/2" FE-FI 60 cm | buc | 100 | RACORD FLEXIBIL 1/2" FE-FI 60 cm |  |
|  | COT PP-R, D.25 ALB | buc | 100 | COT PP-R, D.25 ALB |  |
|  | COT PP-R, D.20 ALB | buc | 150 | COT PP-R, D.20 ALB |  |
|  | COT 45 GR, D.25 ALB | buc | 50 | COT 45 GR, D.25 ALB |  |
|  | COT 45 GR, D.20 ALB | buc | 50 | COT 45 GR, D.20 ALB |  |
|  | TEU PP-R D.25 ALB | buc | 20 | TEU PP-R D.25 ALB |  |
|  | TEU PP-R D.20 ALB | buc | 50 | TEU PP-R D.20 ALB |  |
|  | MUFA PP-R, D.25 ALBA | buc | 20 | MUFA PP-R, D.25 ALBA |  |
|  | MUFA PP-R, D.20 ALBA | buc | 20 | MUFA PP-R, D.20 ALBA |  |
|  | DOP PP-R, D.25 ALB | buc | 10 | DOP PP-R, D.25 ALB |  |
|  | DOP PP-R, D.20 ALB | buc | 20 | DOP PP-R, D.20 ALB |  |
|  | DOP PROBA INSTALAȚIE D. 20 1/2" ALB | buc | 20 | DOP PROBA INSTALAȚIE D. 20 1/2" ALB |  |
|  | TEUF, 20x1/2" X 20 ALB | buc | 20 | TEUF, 20x1/2" X 20 ALB |  |
|  | TEU M, 20 x 1/2" x 20 ALB | buc | 20 | TEU M, 20 x 1/2" x 20 ALB |  |
|  | COT F, 20 x 1/2" ALB | buc | 30 | COT F, 20 x 1/2" ALB |  |
|  | COT M, 20 x 1/2" ALB | buc | 30 | COT M, 20 x 1/2" ALB |  |
|  | COT BATERIE 20-1/2 DUBLU, MONTAJ PERETE ALB | buc | 10 | COT BATERIE 20-1/2 DUBLU, MONTAJ PERETE ALB |  |
|  | REDUCȚIE PP-R,25/20 ALBA | buc | 20 | REDUCȚIE PP-R,25/20 ALBA |  |
|  | RACORD M, 20x1/2" ALB | buc | 50 | RACORD M, 20x1/2" ALB |  |
|  | RACORD M, 25 x 3/4" ALB | buc | 20 | RACORD M, 25 x 3/4" ALB |  |
|  | RACORD F, 20 X 1/2" ALB | buc | 50 | RACORD F, 20 X 1/2" ALB |  |
|  | RACORD F, 25 x 3/4" ALB | buc | 20 | RACORD F, 25 x 3/4" ALB |  |
|  | RACORD M CU HOLLENDER, 20 x 1/2" ALB | buc | 50 | RACORD M CU HOLLENDER, 20 x 1/2" ALB |  |
|  | RACORD M CU HOLLENDER, 25 x 3/4" ALB | buc | 20 | RACORD M CU HOLLENDER, 25 x 3/4" ALB |  |
|  | RACORD F CU HOLLENDER, 20 x 1/2” ALB | buc | 50 | RACORD F CU HOLLENDER, 20 x 1/2” ALB |  |
|  | RACORD F CU HOLLENDER, 25 x 3/4" ALB | buc | 20 | RACORD F CU HOLLENDER, 25 x 3/4" ALB |  |
|  | TEU F, 25 x 3/4" x 25 ALB | buc | 20 | TEU F, 25 x 3/4" x 25 ALB |  |
|  | TEU M, 25 x 1/2" x 25 ALB | buc | 10 | TEU M, 25 x 1/2" x 25 ALB |  |
|  | CURBA SCURTA OCOLIRE DIN PPR ALBA, D.20mm | buc | 10 | CURBA SCURTA OCOLIRE DIN PPR ALBA, D.20mm |  |
|  | CURBA SCURTA OCOLIRE DIN PPR ALBA, D.25mm | buc | 10 | CURBA SCURTA OCOLIRE DIN PPR ALBA, D.25mm |  |
|  | COT BATERIE 20 x 1/2’ ALB | buc | 20 | COT BATERIE 20 x 1/2’ ALB |  |
|  | TEU REDUS 25x20x20 ALB | buc | 10 | TEU REDUS 25x20x20 ALB |  |
|  | TEU REDUS 25x20x25 ALB | buc | 10 | TEU REDUS 25x20x25 ALB |  |
|  | STUT ZINCAT TIP MM FILETAT LA AMBELE CAPETE 1/2x150mm | buc | 5 | STUT ZINCAT TIP MM FILETAT LA AMBELE CAPETE 1/2x150mm |  |
|  | RAMIFICAȚIE DUBLA PP D.110/110/110 87GRD | buc | 3 | RAMIFICAȚIE DUBLA PP D.110/110/110 87GRD |  |
|  | RAMIFICAȚIE DUBLA REDUSA COLT PP D.110/110/50 67GRD DX | buc | 2 | RAMIFICAȚIE DUBLA REDUSA COLT PP D.110/110/50 67GRD DX |  |
|  | RAMIFICAȚIE PP D.110/110 87GRD | buc | 10 | RAMIFICAȚIE PP D.110/110 87GRD |  |
|  | RAMIFICAȚIE PP D.110/110 45GRD | buc | 10 | RAMIFICAȚIE PP D.110/110 45GRD |  |
|  | COT PP D.110 87GRD | buc | 20 | COT PP D.110 87GRD |  |
|  | COT PP D.110 45GRD | buc | 20 | COT PP D.110 45GRD |  |
|  | RAMIFICAȚIE REDUSA PP D.110/50 87GRD | buc | 5 | RAMIFICAȚIE REDUSA PP D.110/50 87GRD |  |
|  | RAMIFICAȚIE REDUSA PP D.110/50 45GRD | buc | 5 | RAMIFICAȚIE REDUSA PP D.110/50 45GRD |  |
|  | CONECTOR DILATATIE PP D.110 | buc | 10 | CONECTOR DILATATIE PP D.110 |  |
|  | REDUCȚIE EXCENTRICA PP D.110/50 | buc | 5 | REDUCȚIE EXCENTRICA PP D.110/50 |  |
|  | MANSON CAUCIUC TRECERE PP/METAL D.50x1"1/4 | buc | 20 | MANSON CAUCIUC TRECERE PP/METAL D.50x1"1/4 |  |
|  | TUB PP CU MUFA HTEM D.110 L.1000 | buc | 20 | TUB PP CU MUFA HTEM D.110 L.1000 |  |
|  | TUB PP CU MUFA HTEM D.110 L.2000 | buc | 30 | TUB PP CU MUFA HTEM D.110 L.2000 |  |
|  | TUB PP CU MUFA HTEM D.110 L.500 | buc | 10 | TUB PP CU MUFA HTEM D.110 L.500 |  |
|  | TUB PP CU MUFA HTEM D.110 L.250 | buc | 10 | TUB PP CU MUFA HTEM D.110 L.250 |  |
|  | RAMIFICAȚIE PP D.50/50 87GRD | buc | 100 | RAMIFICAȚIE PP D.50/50 87GRD |  |
|  | RAMIFICAȚIE PP D.50/50 45GRD | buc | 50 | RAMIFICAȚIE PP D.50/50 45GRD |  |
|  | COT PP D.50 45GRD | buc | 50 | COT PP D.50 45GRD |  |
|  | COT PP D.50 87GRD | buc | 100 | COT PP D.50 87GRD |  |
|  | MANSON PP D.50 | buc | 10 | MANSON PP D.50 |  |
|  | MANSON PP D.110 | buc | 10 | MANSON PP D.110 |  |
|  | TUB PP CU MUFA HTEM D.50 L.500 | buc | 50 | TUB PP CU MUFA HTEM D.50 L.500 |  |
|  | TUB PP CU MUFA HTEM D.50 L.1000 | buc | 50 | TUB PP CU MUFA HTEM D.50 L.1000 |  |
|  | TUB PP CU MUFA HTEM D.50 L.2000 | buc | 50 | TUB PP CU MUFA HTEM D.50 L.2000 |  |
|  | TUB PP-R/FB PN 25, D.20 ALB | m | 200 | TUB PP-R/FB PN 25, D.20 ALB |  |
|  | TUB PP-R/FB PN 25, D.25 ALB | m | 100 | TUB PP-R/FB PN 25, D.25 ALB |  |
|  | TUB IZOLAȚIE PLAMAFLEX ISO 28x06 | m | 20 | TUB IZOLAȚIE PLAMAFLEX ISO 28x06 |  |
|  | TUB IZOLAȚIE PLAMAFLEX ISO 22x06 | m | 30 | TUB IZOLAȚIE PLAMAFLEX ISO 22x06 |  |
|  | TUB PEXAL D.16x2 | m | 200 | TUB PEXAL D.16x2 |  |
|  | TUB PEXAL D.20x2 | m | 100 | TUB PEXAL D.20x2 |  |
|  | KIT MONTAJ RADIATOR HIDRA 1"x1/2" (SET 13 IN 1) | buc | 3 | KIT MONTAJ RADIATOR HIDRA 1"x1/2" (SET 13 IN 1) |  |
|  | HALTERA CU DIBLU PTR. RADIATOR 10X170 MM. | buc | 4 | HALTERA CU DIBLU PTR. RADIATOR 10X170 MM. |  |
|  | ROBINET SUBLAVOAR 1/2"X1/2" | buc | 10 | ROBINET SUBLAVOAR 1/2"X1/2" |  |
|  | Baterie cu sensor pentru lavoar | buc | 2 | Baterie cu sensor pentru lavoar |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  | 227 300,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplica

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: timp de 2 zile de solicitare

- Termenul de valabilitate a contractului: pină pe 31.12.2026.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  Nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificații tehnice | Conform anexei nr.22 la Documentafia standard nr.115 din l5" 09.2021, semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Specificații de preț | Conform anexei nr.23 la Documentafia standard nr.115 din "15" 09.2021, semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Certificat de conformitate a materialelor | eliberat de organele abilitate - semnata electronic (la solicitare) | Obligatoriu |
| 4 | Acte permisive de activitate | eliberat de organul abilitat, pe numele Participantului - semnata electronic | Obligatoriu |
| 5 | DUAE | Complectat si semnat electronic | Obligatoriu |
| 6 | ISO 14001 | Semnat electronic de participant | Obligatoriu |
| 7 | Mostre | Timp de 1 zi | La solicitare |
| 8 | Notă: | Autoritatea contractantă își rezervă dreptul să contracteze partial și selectiv pozițiile expuse, în dependență de preț, buget și modelele ofertate, iar comanda se va face la solicitare în dependență de necesități, fără obligația procurării tuturor pozițiilor. |  |

- Garanția pentru ofertă, după caz ,  Nu se aplica

Garanția de bună execuție a contractului,  Nu se aplica

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: Nu se aplica

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplica

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu sunt

- Ofertele se prezintă în valuta : MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără

TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplica

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: conform SIA RSAP MTender

- pe: [data] conform SIA RSAP MTender

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _ SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:  de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplica

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:______________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Da

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Da |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

- Alte informații relevante: Nu