CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor materiale

PMI-2026, cat B Distribuție M p. 4, 5, 6, 11, cat. B Generare M p. 10, 35, 38, 76, 90, 110, 127, 145

- Obiectul caietului de sarcini.

Achiziționarea  materialelor  electrice conform specificațiilor tehnice din tabel, necesare pentru activitatea din cadrul ”TERMOELECTRICA” S.A.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 31200000-8 | Lotul 1 Întrerupătoare și prize |  |  |  | 5.613,75 |
| 1.1 |  | Întrerupător monopolar | buc | 30 | Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Culoare – Alb Metoda de montare – încorporabil Grad de protecție – IP20 | 495,00 |
| 1.2 |  | Întrerupător dublu | buc | 30 | Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Culoare – Alb Metoda de montare – încorporabil Grad de protecție – IP20 | 480,00 |
| 1.3 |  | Întrerupător dublu | buc | 30 | Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Culoare – Alb Metoda de montare – aparent Grad de protecție – IP44 | 450,00 |
| 1.4 |  | Priză unitară | buc | 40 | Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 2P+E Standard priză - European Culoare – Albă Metoda de montare – aparentă Grad de protecție – IP44 Informații suplimentare – Dotare cu capac | 960,00 |
| 1.5 |  | Priză dublă | buc | 50 | Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 2P+E Standard priză - European Culoare – Albă Metoda de montare – aparentă Grad de protecție – IP44 Informații suplimentare – Dotare cu capac | 1850,00 |
| 1.6 |  | Priza pe şina DIN | buc | 4 | Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 2P+E Standard priză - European Culoare – Albă Metoda de montare – aparentă Grad de protecție – IP20 Dimensiuni 84 x 63 x 45 mm Informații suplimentare – montare pe şina DIN | 184.00 |
| 1.7 |  | Priză mobilă | buc | 36 | Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 2P+E Grad de protecție – IP44 Standard fișă – European | 720,00 |
| 1.8 |  | Priză industrială | buc | 5 | Tensiune nominală – 340-420 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 3P+N+E Culoare – Albă/Roșie Metoda de montare – aparentă Grad de protecție – IP44 Informații suplimentare – Dotare cu capac | 275,00 |
| 1.9 |  | Fișă industrială mobilă | buc | 5 | Tensiune nominală – 340-420 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 3P+N+E Culoare – Albă/Roșie Grad de protecție – IP44 | 199,75 |
| 2. | 31200000-8 | Lotul 2 Accesorii pentru montare |  |  |  | 4.617,00 |
| 2.1 |  | Colier plastic | cutie | 19 | Lățimea benzii – 3,0 mm Lungimea benzii – 150 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă | 532,00 |
| 2.2 |  | Colier plastic | cutie | 50 | Lățimea benzii – 3,5 mm Lungimea benzii – 200 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă | 1.700,00 |
| 2.3 |  | Colier plastic | cutie | 14 | Lățimea benzii – 5,0 mm Lungimea benzii – 300 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă | 462,00 |
| 2.4 |  | Colier plastic | cutie | 750 | Tipul – CFF1 Diametrul strângerii – 16-32 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Culoare – Sură Metoda de montare – aparentă | 1.650,00 |
| 2.5 |  | Bandă inox | Rolă | 3 | Tip material – Inox Lățime – 19mm Grosime – 0,7mm Lungimea rolă – 50m | 33,00 |
| 2.6 |  | Ancoră de fațadă | buc | 10 | Material corp – Plastic Diametrul fasciculului fixat – 12 …47 mm Sistem de prindere – Prindere tip ancoră Găurire necesară (diametru gaură) - 12 mm pentru partea de diblu | 240,00 |
| 3. | 31200000-8 | Lotul 3 Benzi de izolare și accesorii |  |  |  | 14.350,00 |
| 3.1 |  | Banda izolantă | buc | 125 | Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Neagră | 1.218,75 |
| 3.2 |  | Banda izolantă | buc | 125 | Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Albastră | 1.218,75 |
| 3.3 |  | Banda izolantă | buc | 125 | Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Verde | 1.218,75 |
| 3.4 |  | Banda izolantă | buc | 125 | Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Galbenă | 1.218,75 |
| 3.5 |  | Banda izolantă | buc | 125 | Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Roșie | 1.218,75 |
| 3.6 |  | Banda izolantă | buc | 125 | Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Galbenă-Verde | 1.312,50 |
| 3.7 |  | Banda izolantă | buc | 125 | Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Albă | 1.343,75 |
| 3.8 |  | Banda izolantă | buc | 100 | Material – Bumbac Lărgime – 19 mm Lungime – 15-20 m Culoare – Neagră | 3.500,00 |
| 3.9 |  | Etichetă pentru cablu | buc | 1100 | Material – Plastic Formă - Rotundă Diametru – 53 mm Culoare – Albă | 1.925,00 |
| 3.10 |  | Etichetă pentru cablu | buc | 100 | Material – Plastic Formă - Pătrată Lărgime – 55 mm Lungime – 55 mm Culoare – Albă | 175,00 |
| 4. | 31200000-8 | Lotul 4 Cartușe și benzi de etichetare pentru imprimante |  |  |  | 28.500,00 |
| 4.1 |  | Banda de etichetare | buc | 5 | Cod produs: 1868737 Lăţime bandă: 12 mm Lungime bandă: 9,1 m Culoare text/fundal: negru pe alb Material bandă: poliester Compatibil cu imprimante DYMO XTL 300 şi XTL 500 Condiţii de utilizare: Rezistentă la condiţii industriale (ex. umiditate, chimicale) | 4.750,00 |
| 4.2 |  | Banda de etichetare | buc | 5 | Cod produs: 1868735 Lăţime bandă: 6 mm Lungime bandă: 9,1 m Culoare text/fundal: negru pe alb Material bandă: poliester Compatibil cu imprimante DYMO XTL 300 şi XTL 500 Condiţii de utilizare: Rezistentă la condiţii industriale (ex. umiditate, chimicale) | 4.750,00 |
| 4.3 |  | Banda de etichetare | buc | 5 | Cod produs: 1868708 Dimensiuni: 38x39 mm Cantitate per cartuş/pachet: 150 etichete Culoare text/fundal: negru pe alb Material bandă: laminat pe suport vinil Compatibil cu imprimante DYMO XTL 300 şi XTL 500 Condiţii de utilizare: Rezistentă la condiţii industriale (ex. umiditate, chimicale) | 5.250,00 |
| 4.4 |  | Banda de etichetare | buc | 5 | Cod produs: 1868755 Lăţime bandă: 54 mm Lungime bandă: 7 m Culoare text/fundal: negru pe alb Material bandă: vinil cu adeziv permanent Compatibil cu imprimante DYMO XTL 300 şi XTL 500 Condiţii de utilizare: Rezistentă la condiţii industriale (ex. umiditate, chimicale) | 5.250,00 |
| 4.5 |  | Tub termocontractabil | buc | 5 | Cod produs: 1868809 Lăţime bandă: 6 mm Lungime bandă: 2,7 m Culoare text/fundal: negru pe alb Material bandă: poliolefină Compatibil cu imprimante DYMO XTL 300 şi XTL 500 Condiţii de utilizare: Rezistentă la condiţii industriale (ex. umiditate, chimicale) | 8.500,00 |
| 5. | 31200000-8 | Lotul 5 Tuburi pentru cablu |  |  |  | 12.797,50 |
| 5.1 |  | Tub flexibil gofrat | m | 350 | Diametru – 20 mm Material – PVC Culoarea – Gri Informații suplimentare – Cu sonda | 1.575,00 |
| 5.2 |  | Tub flexibil gofrat | m | 350 | Diametru – 16 mm Material – PVC Culoarea – Gri Informații suplimentare – Cu sonda | 1.242,50 |
| 5.3 |  | Tub flexibil gofrat | m | 550 | Diametru – 16 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda | 5.417,50 |
| 5.4 |  | Tub flexibil gofrat | m | 50 | Diametru – 21 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda | 587,50 |
| 5.5 |  | Tub flexibil gofrat | m | 300 | Diametru – 25 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda | 3.975,00 |
| 6. | 31200000-8 | Lotul 6 Doze și cutii de distribuție |  |  |  | 865,00 |
| 6.1 |  | Cutie pentru prize | buc | 50 | Formă – rotundă Material – polipropilenă Tensiune nominală – 440V Grad de protecție – IP30 Diametru – 65 mm Lungime – 40 mm Culoarea - Verde Metoda de montare – incastrat | 175,00 |
| 6.2 |  | Cutie pentru prize | buc | 100 | Formă – rotundă Material – polipropilenă Tensiune nominală – 440V Grad de protecție – IP30 Diametru – 65 mm Lungime – 60 mm Culoarea - Verde Metoda de montare – incastrat | 690,00 |
| 7. | 31200000-8 | Lotul 7 Materiale pentru lipire |  |  |  | 21.825,00 |
| 7.1 |  | Aliaj de lipit (cositor) | buc | 12 | Material – Staniu/Plumb Cantitatea Staniu – 60% Cantitatea Plumb – 40% Diametru – 2 mm Masa netă – 250 gr | 5.400,00 |
| 7.2 |  | Aliaj de lipit (cositor) | buc | 35 | Material – Staniu/Plumb Cantitatea Staniu – 40% Cantitatea Plumb – 60% Diametru – 8 mm Lungime – 400 mm | 15.750,00 |
| 7.3 |  | Flux pentru lipire | buc | 13 | Tip – flux cu colofoniu Aspect – lichid Ambalaj – flacon Volum – 100 ml | 325,00 |
| 7.4 |  | Colofoniu pentru lipire | buc | 14 | Tip – colofoniu Aspect – solid Ambalaj – cutie metalică Masa netă – 45 gr. | 350,00 |
| 8. |  | Lotul 8 Prelungitoare |  |  |  | 12.497,50 |
| 8.1 |  | Prelungitor pe tambur | buc | 11 | Tensiune nominală – 220-240 V Numărul de prize – 4 Numărul de fire – 3 Secțiune firelor – 2,5 mm2 Lungimea – 40 m Grad de protecție – IP20 | 10.835,00 |
| 8.2 |  | Prelungitor pe tambur | buc | 5 | Tensiune nominală – 220-240 V Numărul de prize – 4 Numărul de fire – 3 Secțiune firelor – 1,5 mm2 Lungimea – 10 m Grad de protecție – IP20 | 937,50 |
| 8.3 |  | Prelungitor | buc | 5 | Tensiune nominală – 220-240 V Numărul de prize – 3 Numărul de fire – 3 Secțiune firelor – 1,5 mm2 Lungimea – 5 m Grad de protecție – IP20 | 725,00 |
| 9. | 31200000-8 | Lotul 9 Conectori |  |  |  | 2.438,00 |
| 9.1 |  | Conector | buc | 30 | Destinație – RJ45 Tip – 8P8C Material – plastic/metal | 54,00 |
| 9.2 |  | Conector | buc | 10 | Destinație – RJ11 Tip – 6P4C Material – plastic/metal | 8,00 |
| 9.3 |  | Conector | buc | 25 | Destinație – RJ12 Tip – 6P6C Material – plastic/metal | 15,00 |
| 9.4 |  | Conector | buc | 70 | Tensiune nominală – 450-600 V Numărul de conectori – 2 Curent – 25A Secțiune – 1,0-4 mm2 Informații suplimentare – Cu pârghie | 525,00 |
| 9.5 |  | Conector | buc | 130 | Tensiune nominală – 450-600 V Numărul de conectori – 3 Curent – 32A Secțiune – 1,0-4 mm2 Informații suplimentare – Cu pârghie | 1.040,00 |
| 9.6 |  | Conector | buc | 30 | Tensiune nominală – 450-600 V Numărul de conectori – 5 Curent – 32A Secțiune – 1,0-4 mm2 Informații suplimentare – Cu pârghie | 336,00 |
| 9.7 |  | Conexiune „forbox” | buc | 60 | Tensiune nominală – 450-600 V Secțiune maximă – 4 mm2 Tip fixare – conexiune cu șurub Material - polietilenă transparentă/ terminal și șuruburi din alamă Culoare - transparent | 84,00 |
| 9.8 |  | Conexiune „forbox” | buc | 60 | Tensiune nominală – 450-600 V Secțiune maximă– 6 mm2 Tip fixare – conexiune cu șurub Material - polietilenă transparentă/ terminal și șuruburi din alamă Culoare - transparent | 120,00 |
| 9.9 |  | Conexiune „forbox” | buc | 80 | Tensiune nominală – 450-600 V Secțiune maximă– 10 mm2 Tip fixare – conexiune cu șurub Material - polietilenă transparentă/ terminal și șuruburi din alamă Culoare - transparent | 256,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA 103.503,75 |  |  |  |  |  |  |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent», iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Termenul realizare a achiziției.

Bunurile vor fi livrate Beneficiarului, la necesitate, conform comenzii, în decurs de 30 zile calendaristice din  data  înaintării  comenzii  de către „TERMOELECTRICA” S.A.

Adresa livrării bunurilor: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, nr. 3, Depozitul central al „TERMOELECTRICA” S.A..

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor.

Cerințe la calitatea bunurilor:

- Bunurile vor fi  noi, nefolosite, fabricate în conformitate cu specificația tehnică solicitată. Anul de fabricație nu mai devreme de 2025.

- Bunurile vor fi în ambalajul firmei producătoare, cu eticheta originală, însoțite de fișe tehnice și  instrucțiunilor de utilizare/mentenanță în limbile engleză și/sau română(după caz), certificate de conformitate / declarație de conformitate, certificate de  calitate eliberate de către producător  și certificate de garanție, eliberate de Furnizor sau documente ce confirmă termenul de garanție eliberate de producător (după caz)  per model bun livrat.

Termen de valabilitate și garanție:

- Perioada de garanție acordată produselor va fi de minimum 24 de luni, și va începe de la data finalizării recepției cantitative şi calitative a bunurilor livrate  de către specialiștii „TERMOELECTRICA” S.A. și vizarea de către ambele parți a „Actului de recepționare  a produselor” (predare-primire a bunurilor după cantitate și calitate).

- Perioada de garanție acordată produsului de către Furnizor curge de la data finalizării recepției cantitative şi calitative a bunurilor livrate  de către specialiștii „TERMOELECTRICA” S.A. și vizarea de către ambele parți a „Actului de recepționare  a produselor” (predare-primire a bunurilor după cantitate și calitate).

- Pe parcursul perioadei de garanție, Furnizorul va înlocui gratuit toate produsele care prezintă defecte sau neconformități în utilizare, cu excepția cazurilor în care defectele survenite se datorează în mod exclusiv exploatării inadecvate a produselor de către personalul Beneficiarului. Înlocuirea produselor constatate defecte/neconforme pe parcursul perioadei de garanție se va face în termen de maxim 15 zile lucrătoare  de la momentul transmiterii de către Beneficiar către Furnizor a unei notificări, în scris, în acest sens.

- Transportul produselor, tur–retur, precum și toate cheltuielile aferente acestuia vor fi suportate integral de către Furnizor.

Condiții de primire-predare a bunurilor:

- Transmiterea bunurilor la depozitul Cumpărătorului se va efectua în baza facturii fiscale (tipărită în două exemplare identice pe hârtie, cu viza și ștampila originală a Furnizorului), cu indicarea în mod obligatoriu în rubrica 7 a facturii fiscale a sintagmei „NON LIVRARE”, în rubrica 10.1 a facturii fiscale se va indica tipul operațiunii, de exemplu „Transmitere spre testarea calitativă” și documentele solicitate de către  Beneficiar;

- Dacă bunurile nu trec control cantitativ și calitativ, ceia ce se confirmă prin Procesul verbal al specialiștilor  „TERMOELECTRICA” S.A. la procedura de  recepție  sau „Actului de recepționare  a produselor”(după caz) , atunci ele vor fi returnate Furnizorului prin întocmirea facturii fiscale, cu indicarea în mod obligatoriu în rubrica 7 a facturii „NON LIVRARE”, în rubrica 10.1 a facturii fiscale în dreptul fiecărei denumiri a tipului operațiunii, de exemplu „Returul de la testarea calitativă”.

- Dacă bunurile vor trece testarea calitativă și cantitativă, vor fi prezentate toate documentele solicitate obligatorii, Furnizorul va elibera factura fiscală cu data recepției bunuril  atunci va fi semnat Actul de recepționarea bunurilor livrate conform formularului „TERMOELECTRICA” S.A. vizat de comisia de recepție a Beneficiarului  și reprezentantul Furnizorului.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

- SM SR EN 50425:2010 ”Întreruptoare pentru instalațiile electrice fixe pentru uz casnic și similar.”

- SM SR EN 60423:2010 ”Sisteme de tuburi de protecție pentru sisteme de cablare. Diametre exterioare ale tuburilor de protecție pentru instalații electrice și filete pentru tuburi de protecție și accesorii.”

- SM EN IEC 60309-1:2022/AC:2023 ”Fișe, prize fixe sau mobile și conectoare pentru utilizare industrial”.

- SM SR EN 50363-0:2013 ”Materiale pentru izolații, mantale și învelișuri pentru cabluri de energie de joasă tensiune.”

- SM EN IEC 60670-1:2021 ”Cutii și carcase pentru aparate electrice pentru instalații electrice fixe de uz casnic și similar.”

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

- Parametrii tehnici și denumirea completă a tuturor bunurilor;

- Oferta tehnică va fi însoțita de Fișa tehnică a bunului ofertat;

- Specificații de preț pentru fiecare bun ofertat;

- Relații de contact : 	Tel.: 022-839-476, e-mail: igor.bzovii@termoelectrica.md

Tel.: 022-839-524, e-mail: mocan.petru@termoelectrica.md

ELABORAT:

Inginer electrician coordonator		__________	Petru MOCAN		______________

(data semnării)

COORDONAT:

Inginer-Șef

în industria prelucrătoare		__________	Alexandru BURUIANĂ	______________

(data semnării)

Consilier

al conducătorului întreprinderii		__________	Nicolae GLINGEAN		______________

(data semnării)

Șefa serviciu

în industria prelucrătoare SE		__________	Ghenadie OCLANSCHI	______________

(data semnării)

Șefa serviciu

în industria prelucrătoare SPIOM	__________	Veaceslav HELBETI		______________

(data semnării)

Șef serviciu în alte ramuri

(patrimoniu și aprovizionare) SPA	__________	Igor BZOVÎI			______________

(data semnării)