| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2022 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea presgarniturii de etanșare mecanică la pompele de circulație din PTC-3038, 3107, 3118, 3127, 4019, 4041 în schimb la cele ieșite din funcțiune. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Lot nr.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Pompa, tip ETL 050-050-160 PTC - 3038 PTC – 4019 PTC - 3118 |  |  |  | Etanșare mecanică ”KSB2-028” (Part nr. 433) – 3 buc. Garnitura de etanșare 271/281 X1(nr. piesă 400.10) – 3 buc. Garnitura de etanșare 20/24 X0,3 (nr. piesă 400.75) – 3 buc. conform detalierii pompei din Anexă. |  |  |  |  |
| 1.2 Pompa, tip ETL 80-80-160 PTC - 4041 |  |  |  | Etanșare mecanică ”KSB2-028” (Part nr. 433) – 1 buc. Garnitura de etanșare 271/281 X1(nr. piesă 400.10) – 1 buc. Garnitura de etanșare 20/24 X0,3 (nr. piesă 400.75) – 1 buc. conform detalierii pompei din Anexă. |  |  |  |  |
| Lot nr.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Pompa, tip MEN 80-65-200 PTC - 3107 |  |  |  | Etanșare mecanică (Part nr. 4610/1 cu nr. de piesă 4200 – 1set conform detalierii pompei din Anexă. |  |  |  |  |
| Lot nr.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Pompa, tip IPL – 32/168 – 3/2 PTC - 3127 |  |  |  | Etanșare mecanică ”MG 12/18-Z” (Part nr. 1.21) – 1 set, conform detalierii pompei din Anexă. |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________