Anexa nr.1

la Ordinul ministrului finanţelor

nr.   115   din 15.09.2021

DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii

# INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORITĂȚI CONTRACTANTE ȘI OFERTANŢI

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,

(mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțuluii de participare apărut în Buletinul achizițiilor publice,  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului  de achiziționarea necesităților de reagenți și consumabile de laborator sisteme închise pentru anul 2022 etapa II,  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,

(mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea necesităților de reagenți și consumabile de laborator sisteme închise pentru anul 2022 etapa II

prin procedura de achiziție - licitație deschisă, pentru o durată de 90  zile, (nouă zeci zile) , respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 11

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

1.Părţi contractante (agenţi economici)

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, fax  a oficiilor partenerilor (părţi contractante):

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere ______________________________________

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei_________________________________________

c)Activităţi economice ce se vor realiza în comun _________________________________________________________________________

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e) Valoarea  și cota procentuală a bunurilor livrate/serviciilor prestate de fiecare asociat

f) Condiţii de administrare a asociaţiei_________________________________________

g)Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate _________________________________________________________________________

h)Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării_________________________________________________________________

i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei__________________________________________________

j) Alte cauze______________________________________________________________

Data completării __________________________________

Semnat Liderul Asociației: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Semnat Asociatul secund: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr.15

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

| Nr. d/o | Numele şi adresa subantreprenorilor | Activităţi din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Semnat: ______________________________________

Nume: _______________________________________

Funcţia în cadrul firmei: _________________________

Denumirea firmei: ______________________________

Anexa nr.16

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar

..........................(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară a ofertantului/candidatului

Către, ................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ..........(denumirea ofertantului/candidatului) suma de .............................................................(valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 17

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător financiar), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor contractului de achiziţie publică............................................... sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

Data completării,					              Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 21

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- CAIET DE SARCINI

- Bunuri

Obiectul necesităților de reagenți și consumabile de laborator sisteme închise pentru anul 20222

Autoritatea contractantă IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,

(mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29)

1. Descriere generală. Informaţii

Achiziționarea consumabilelor și reagenților de laborator de tip închis pentru anul 2022 etapa II necesare pentru activitatea Departamentului Investigații de Laborator din cadrul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”.

2.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor

- Bunurile (seturile) vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor.

- Bunurile ofertate vor respecta cerințele stabilite prin odinul MS nr.701 din 18.10.2010.

Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui cel putin 80% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni.

Livrarea va avea loc cu respectarea lanțului condițiilor de păstrare și transportare

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Bunurile ofertate vor respecta cerințe stabilite prin odinul MS nr.701 din 18.10.2010.

- Mostre

Mostrele se vor prezenta în decurs de 5 zile calendaristice de la solicitare. Solicitarea poate fi electronică (la adresa de e-mail indicată în documentele de ofertă al operatorului sau prin scrisoare). Mostrele prezentate se vor păstra la sediul Autorității Contractante până la emiterea Deciziei grupului de lucru și expirarea termenului de Contestare. Mostrele desemnate câștigătoare vor rămîne la sediul Autorității Contractante până la executarea contractului pentru pozițiile corespunzătoare.

5. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Operatorul economic va încărca prin intermediul SIA RSAP documentele indicate în pct. 16 al Anunțului de participare.

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: |  | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | În mod obligatoriu să fie completat Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; În cazul în care se va prezenta un alt formular de DUAE decât cel încărcat de Autoritatea contractantă sau DUAE nu va fi complet, oferta va fi respinsă. |  | Obligatoriu |
| 2 | Garanţia pentru ofertă – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante sau garanție prin scrisoare bancară (conform anexei nr. 9 din Documentația de atribuire) – confirmate prin aplicare semnăturii electronice pentru platforma achiziții.md. *Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data deschiderii se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”. |  | Obligatoriu |
| 3 | Oferta tehnică | Specificaţii tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice |  | Obligatoriu |
| 4 | Oferta financiară | Specificaţii tehnice conform Anexei nr. 23 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice |  | Obligatoriu |
| 5 | Cerere de participare | Conform anexei 7 din Documentația standard - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice |  | Obligatoriu |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertelor | Conform anexei nr. 8 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice *Notă: Conform prevederilor pct. 53 Anexa nr. 1 al Ordinului MF115/2021, temernul pentru valabilitatea ofertelor se calculează din momentul termenului limită de depunere a ofertelor (data deschiderii inclusiv). În cazul în care se va indica un termen mai mic (inclusiv data în declarație va fi greșită, oferta va fi descalificată). |  |  |
| Documente suplimentare de calificare și selecție |  |  |  |  |
| 7 | Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/ Extras de înregistrare | Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice |  | Obligatoriu |
| 8 | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante | - Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. - Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice pentru produsul oferit, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | Obligatoriu |
| 9 | Declarație pe proprie răspundere precum că livrarea va avea loc cu respectarea lanțului condițiilor de păstrare și transportare | Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; |  | Obligatoriu |
| 10 | Declarație pe proprie răspundere privind termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) | Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui cel putin 80% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. |  | Obligatoriu |
| 11 | Criterii de calitate | Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor. Cerințe conform ordinului MS nr.701 din 18.10.2010 |  | Obligatoriu |
| Oferta și documentele suplimentare de calificare și selecție vor fi semnate electronic. În cazul în care pe acte este aplicată semnătura altei persoanei decât a administratorului atunci se va încărca/prezenta și procura sau orice act prin care s-a împuternicit persoana pentru a aplica semnătura electornică pe ofertă. |  |  |  |  |
| Prezentarea mostrelor |  |  | În decurs de 5 zile calendaristice de la solicitare |  |
| Modalitatea de efectuare a evaluării |  |  | Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot |  |
| Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați |  |  | pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare |  |

Autoritatea contractantă:  IMSP SCR „Timofei Moșneaga”

Președinteșe grupului de lucru:     Ferdohleb Alexandru

Data „____”__________________

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contactantă este obligătă să respecte legislația.

| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1. Reagenţii şi consumabile pentru Coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Thromborel S |  |  |  |  |  | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |
| 1.2 Cuvettes |  |  |  |  |  | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |  |  |
| 1.3 Pathromtin® SL |  |  |  |  |  | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |  |  |
| 1.4 Calcium Chloride |  |  |  |  |  | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |  |  |
| 1.5 Dade Thrombin |  |  |  |  |  | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |  |  |
| 1.6 OVB |  |  |  |  |  | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |  |  |
| 1.7 CA Clean I |  |  |  |  |  | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |  |  |
| 1.8 Test-Thrombin-Reagent |  |  |  |  |  | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |  |  |
| 1.9 Prot S Ac |  |  |  |  |  | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |  |  |
| 1.10 INNOVANCE® Antithrombin |  |  |  |  |  | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |  |  |
| 1.11 Coagulation factor Xdeficient pla |  |  |  |  |  | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |  |  |
| 1.12 Innovance Ddimer |  |  |  |  |  | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |  |  |
| 1.13 Control N |  |  |  |  |  | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |  |  |
| 1.14 Control P |  |  |  |  |  | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |  |  |
| 1.15 Citrol 2 |  |  |  |  |  | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |  |  |
| 1.16 D-Dimer Control 1&2 |  |  |  |  |  | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |  |  |
| 1.17 PT Multi Calibrator |  |  |  |  |  | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |  |  |
| 1.18 Standard Human Plasma |  |  |  |  |  | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |  |  |
| 1.19 SLD Minicup |  |  |  |  |  | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |  |  |
| 1.20 HITACHI SAMPLE CUP, 3 ML IN PS. |  |  |  |  |  | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |  |  |
| Lot 2. Reagenţi , soluții de spălare pentru Analizatorul ABL 835 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Soluţie deproteinizată pentru aparat ABL835 flac.100- ml |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul ABL 835 |  |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |
| 2.2 Soluţie pentru spălare aparat ABL835 600ml |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul ABL 835 |  |  |  |
| 2.3 Soluţie pentru calibrare 1 200ml |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul ABL 835 |  |  |  |
| 2.4 Soluţie pentru calibrare 2 200ml |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul ABL 835 |  |  |  |
| 2.5 Soluţie pentru curățare, 175ml |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul ABL 835 |  |  |  |
| 2.6 Gaz pentru calibrare 1, 34 bar |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul ABL 835 |  |  |  |
| 2.7 Gaz pentru calibrare 2, 34 bar |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul ABL 835 |  |  |  |
| 2.8 Material de control AutoCheck5+,nivel 2, 30fl |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul ABL 835 |  |  |  |
| 2.9 Material de control AutoCheck5+,nivel 4, 30fl |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul ABL 835 |  |  |  |
| Lot 3. Reagenţi şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Pentra XL80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 ABX Diluent |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Hematologic Pentra XL80 |  |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |
| 3.2 ABX Lysebio |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Hematologic Pentra XL80 |  |  |  |
| 3.3 ABX Eosinofix |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Hematologic Pentra XL80 |  |  |  |
| 3.4 ABX Basolyse II |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Hematologic Pentra XL80 |  |  |  |
| 3.5 ABX Cleaner |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Hematologic Pentra XL80 |  |  |  |
| 3.6 ABX Minoclair |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Hematologic Pentra XL80 |  |  |  |
| 3.7 Minocal calibrator |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Hematologic Pentra XL80 |  |  |  |
| 3.8 Difftrol L |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Hematologic Pentra XL80 |  |  |  |
| 3.9 Difftrol N |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Hematologic Pentra XL80 |  |  |  |
| 3.10 Difftrol H |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Hematologic Pentra XL80 |  |  |  |
| Lot 4. Reagenţi şi consumabile pentru Analizatorul automat Cube 30 tuch pentru determinarea VSH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Teste Transpoder RF |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul automat Cube 30 tuch pentru determinarea VSH |  |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |
| 4.2 Control VSH 4x9 ml |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul automat Cube 30 tuch pentru determinarea VSH |  |  |  |
| Lot 5. Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Automat de urină IRICELL 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Wash solution 2x7L Soluție de spălare iChem®VELOCITY™ |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Automat de urină IRICELL 2000 |  |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |
| 5.2 IQ Lamina 2x7L |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Automat de urină IRICELL 2000 |  |  |  |
| 5.3 iChem®VELOCITY™ Strips |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Automat de urină IRICELL 2000 |  |  |  |
| 5.4 IRISpec CA/CB/CC control |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Automat de urină IRICELL 2000 |  |  |  |
| 5.5 IQ Control/Focus set |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Automat de urină IRICELL 2000 |  |  |  |
| 5.6 IQ Calibrator |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Automat de urină IRICELL 2000 |  |  |  |
| 5.7 iChem®VELOCITY™ CalCheck |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Automat de urină IRICELL 2000 |  |  |  |
| 5.8 Iris System Cleanser |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Automat de urină IRICELL 2000 |  |  |  |
| 5.9 Iris Diluent |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Automat de urină IRICELL 2000 |  |  |  |
| 5.10 Desiccant |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Automat de urină IRICELL 2000 |  |  |  |
| Lot 6. Reagenţi pentru Vitek 2 - compact sistem închis. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Carduri pentru identificarea bacililor Gram negativi |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Vitek 2 - compact |  |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |
| 6.2 Carduri pentru identificarea coci Gram pozitive |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Vitek 2 - compact |  |  |  |
| 6.3 Carduri pentru identificarea fungiilor |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Vitek 2 - compact |  |  |  |
| 6.4 Carduri pentru identificarea bacteriilor anaerobe şi Corynebacteriilor |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Vitek 2 - compact |  |  |  |
| 6.5 Solutie Suspensie (NaCl 0.45%) |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Vitek 2 - compact |  |  |  |
| 6.6 Carduri pentru testarea sensibilităţii bacteriilor Gram pozitive AST-ST01 |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Vitek 2 - compact |  |  |  |
| 6.7 Carduri pentru testarea sensibilităţii bacteriilor Gram pozitive AST 592 |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Vitek 2 - compact |  |  |  |
| 6.8 Carduri pentru testarea sensibilităţii bacteriilor Gram pozitive AST GP67 |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Vitek 2 - compact |  |  |  |
| 6.9 Carduri pentru testarea sensibilităţii bacililor Gram negative AST N 204 |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Vitek 2 - compact |  |  |  |
| 6.10 Carduri pentru testarea sensibilităţii bacililor Gram negative AST GN 75 |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Vitek 2 - compact |  |  |  |
| 6.11 Carduri pentru testarea sensibilităţii bacililor Gram negative multirezistente şi bacililor Gram negative nefermentative |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Vitek 2 - compact |  |  |  |
| 6.12 Carduri pentru testarea sensibilităţii fungilor |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Vitek 2 - compact |  |  |  |
| 6.13 Carduri pentru identificarea Neisseria si Haemophilus |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Vitek 2 - compact |  |  |  |
|  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri. Lot 1. Reagenţii şi consumabile pentru Coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500. 33000000-0; 1.1 Thromborel S; set; 36; pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare. 1.2 Cuvettes; set; 40. 1.3 Pathromtin® SL; set; 22. 1.4 Calcium Chloride; set; 8. 1.5 Dade Thrombin; set; 24. 1.6 OVB; set; 30. 1.7 CA Clean I; buc; 50. 1.8 Test-Thrombin-Reagent; set; 18. 1.9 Prot S Ac; set; 14. 1.10 INNOVANCE® Antithrombin; set; 5. 1.11 Coagulation factor Xdeficient pla; set; 5. 1.12 Innovance Ddimer; set; 22. 1.13 Control N; set; 12. 1.14 Control P; set; 10. 1.15 Citrol 2; set; 6. 1.16 D-Dimer Control 1&2; set; 10. 1.17 PT Multi Calibrator; set; 6. 1.18 Standard Human Plasma; set; 1. 1.19 SLD Minicup; set; 1. 1.20 HITACHI SAMPLE CUP, 3 ML IN PS.; set; 4. 33000000-0; Lot 2. Reagenţi , soluții de spălare pentru Analizatorul ABL 835. 2.1 Soluţie deproteinizată pentru aparat ABL835 flac.100- ml; fl; 6. 2.2 Soluţie pentru spălare aparat ABL835 600ml; fl; 12; pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare. 2.3 Soluţie pentru calibrare 1 200ml; fl; 12. 2.4 Soluţie pentru calibrare 2 200ml; fl; 12. 2.5 Soluţie pentru curățare, 175ml; fl; 24. 2.6 Gaz pentru calibrare 1, 34 bar; buc.; 12. 2.7 Gaz pentru calibrare 2, 34 bar; buc; 2. 2.8 Material de control AutoCheck5+,nivel 2, 30fl; set; 2. 2.9 Material de control AutoCheck5+,nivel 4, 30fl; set; 1. Lot 3. Reagenţi şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Pentra XL80. 33000000-0; 3.1 ABX Diluent; buc; 32; pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare. 3.2 ABX Lysebio; buc; 26. 3.3 ABX Eosinofix; buc; 23. 3.4 ABX Basolyse II; buc; 49. 3.5 ABX Cleaner; buc; 28. 3.6 ABX Minoclair; buc; 1. 3.7 Minocal calibrator; buc; 1. 3.8 Difftrol L; set; 6. 3.9 Difftrol N; set; 6. 3.10 Difftrol H; set; 6. Lot 4. Reagenţi şi consumabile pentru Analizatorul automat Cube 30 tuch pentru determinarea VSH. 33000000-0; 4.1 Teste Transpoder RF; teste; 30000; pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare. 4.2 Control VSH 4x9 ml; set; 2. Lot 5. Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Automat de urină IRICELL 2000. 33000000-0; 5.1 Wash solution 2x7L Soluție de spălare iChem®VELOCITY™; kit; 9; pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare. 5.2 IQ Lamina 2x7L; kit; 18. 5.3 iChem®VELOCITY™ Strips; kit; 125. 5.4 IRISpec CA/CB/CC control; kit; 4. 5.5 IQ Control/Focus set; kit; 6. 5.6 IQ Calibrator; kit; 2. 5.7 iChem®VELOCITY™ CalCheck; kit; 2. 5.8 Iris System Cleanser; kit; 0,5. 5.9 Iris Diluent; kit; 0,5. 5.10 Desiccant; kit; 6. Lot 6. Reagenţi pentru Vitek 2 - compact sistem închis.. 33000000-0; 6.1 Carduri pentru identificarea bacililor Gram negativi; set; 40; pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare. 6.2 Carduri pentru identificarea coci Gram pozitive; set; 28. 6.3 Carduri pentru identificarea fungiilor; set; 2. 6.4 Carduri pentru identificarea bacteriilor anaerobe şi Corynebacteriilor; set; 1. 6.5 Solutie Suspensie (NaCl 0.45%); set; 5. 6.6 Carduri pentru testarea sensibilităţii bacteriilor Gram pozitive AST-ST01; set; 2. 6.7 Carduri pentru testarea sensibilităţii bacteriilor Gram pozitive AST 592; set; 25. 6.8 Carduri pentru testarea sensibilităţii bacteriilor Gram pozitive AST GP67; set; 5. 6.9 Carduri pentru testarea sensibilităţii bacililor Gram negative AST N 204; set; 20. 6.10 Carduri pentru testarea sensibilităţii bacililor Gram negative AST GN 75; set; 10. 6.11 Carduri pentru testarea sensibilităţii bacililor Gram negative multirezistente şi bacililor Gram negative nefermentative; set; 35. 6.12 Carduri pentru testarea sensibilităţii fungilor; set; 2. 6.13 Carduri pentru identificarea Neisseria si Haemophilus; set; 1. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

Contract Nr. privind achiziţia a necesităților de reagenți și consumabile de laborator sisteme închise pentru anul 2022 I PARTEA GENERALĂ Obiectul achiziției necesități de reagenți și consumabile de laborator sisteme închise pentru anul 2022 Cod CPV: 33000000-0 “___”_________2021 mun. Chișinău Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii; Autoritatea contractantă. ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Furnizor/Prestator ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,; IMSP SCR „Timofei Moșneaga”, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin dl director Andrei UNCUȚA, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza regulamentului, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător 18.03.2003, IDNO: 1003600150783 (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,. ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: a. Achiziţionarea necesităților de reagenți și consumabile de laborator sisteme închise pentru anul 2022, (denumirea bunului) denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip LD nr._______ din_________________, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului „___” _____________2021. b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: a) Specificaţia tehnică; b) Specificația de preț; c) Caietul de sarcini. c. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Furnizorul se obligă prin prezentul contract să livreze Cumpărătorului Bunurile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. e. Cumpărătorul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, prețul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. 1. Obiectul Contractului 1.1. Furnizorul îşi asumă obligaţia de a livra/presta Bunurile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. 1.2. Cumpărătorul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile livrate de Furnizorul. 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate/conformitate indicate în Specificaţie. 1.4 Termenele de valabilitate vor respecta condiția: Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui cel putin 80% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. 2. Termeni şi condiţii de livrare 2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în termen de 30 de zile de la solicitare, la necesitatea Autorității Contractante. 2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor include: Ghid/Instrucțiuni de utilizare în limba de stat sau limba rusă. 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinaţia finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus. 3. Preţul şi condiţii de plată 3.1. Preţul Bunurilorr livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: __________________________________lei MD. (suma cu cifre şi litere) 3.3. Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldoveneşti. 3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: Achitarea în termen de 30 de zile de la data prezentării și acceptării facturii fiscale de către Cumpărător. 3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului indicat în prezentul Contract. 4. Condiţii de predare-primire 4.1. Bunurile se consideră predate de către Furnizor şi recepţionate de către Cumpărător dacă: a) cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor şi graficul livrării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; b) calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie și Caietul de Sarcini. 4.2. Furnizorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Furnizor a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. 5. Standarde 5.1. Bunurile furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. 5.2. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Bunurilor. 6. Obligaţiile părţilor 6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă: a) să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; b) să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării Bunurilor; c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Cumpărător în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; d) să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Cumpărător. 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă: a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. 7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului 7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului. 7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 7.4 În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului. 8. Rezoluțiunea 8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către: a) Cumpărător în caz de refuz al Furnizoruluide a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract; b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Furnizor a termenelor de livrare stabilite; c) Furnizor în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor; d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. 8.3 Cumpărătorul are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 8.4. Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 10 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 8.5. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezoluțiunea. 9. Reclamaţii 9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului. 9.2. Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului în termen de 10 zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens sau constatarea de către persoanele responsabile a Cumpărătorului. 9.3. Furnizorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 10 zile de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată. 9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul este obligat, în termen de 10 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. 9.5. Furnizorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. 9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sunt suportate de partea vinovată. 10. Sancţiuni 10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este prin transfer la contul Beneficiarului, în cuantum de 5% din valoarea contractului. 10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului. 10.3. Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Furnizorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 30 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 30 zile, Furnizorul prezintă Cumpărătorului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul acceptă, Furnizorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare (dacă garanția era în termen de expirare), în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorului i se va reține garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1. 10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorulpoartă plata despăgubirei în valoare de 0,1 % din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 15 % din suma totală a prezentului contract. 10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere. 10.6. Suma penalităţii calculate Furnizorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Cumpărător din suma plăţii pentru Bunurile livrate. 11. Drepturi de proprietate intelectuală 11.1. Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 12. Dispoziţii finale 12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. 12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. 12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. 12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar. 12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial. 12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2022. 12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți. 12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. # CONDIȚIILE - SPECIALE A CONTRACTULUI 13.1 Cumpărătorul va solicita livrarea bunurile –la necesitate, în dependență de consumurile reale ale instituției și fluxul de pacienți. 13.2 Cumpărătorul este în drept să nu solicite executarea Contractului în proporții de 100%. Executarea contractului este determinată de factori ce nu depind de voința Cumpărătorului precum ar fi: fluxul de pacienți, diversitatea intervențiilor/ tratamentelor, situații de urgență (ex. Covid-19) și alți factori care influențează cantitatea de bunuri utilizată în activitatea instituției. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul. Adresa poştală:; Adresa poştală:. Telefon:; Telefon:. Cod fiscal:; Cod fiscal:. Banca:; Banca:. Cod:; Cod:. IBAN; IBAN.