| Anexa nr. 22 la Documentația standard Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Controlul extern de calitate a investigațiilor de laborator |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1.Control extern de calitate pentru investigațiile biochimice |  |  |  | 1.Certificat de acreditare a producatorului ISO 17043 2.Asigurarea cu control extern trimestrial, pe perioada 1 an. 3.Respectarea cerintelor de transportare a controlului (GTP), cu prezentarea dovezilor 4.Termenul de livrare si termenul de valabilitate sa se incadreze in perioada testarilor 5.Analiti testati: ALT, Fosfataza alcalina, Amilaza, AST, GGT, LDH, Albumina, Bilirubina totala, Bilirubina directa, Calciu, Colesterol Creatinina, Glucoza Fier, Proteine Totale Trigliceride, Uree Acid Uric, HDL cholesterol, LDL cholesterol etc. 6. Prioritate se va da panelurilor de control cu cel mai mare numar de analiti solicitati pentru testare, dar nu mai mic de 21 analiti. 7. Să fie pe bază de ser uman, stare lichidă |  |  |  |  |
|  |  |  |  | sau liofilizată. 8. Livrarea rapoartelor de participare nu mai tirziu de 14 zile. 9. Controlul sa asigure 3 nivele (normal, nivel patologic scazut si inalt). |  |  |  |  |
| Lotul 2. Control extern de calitate pentru investigațiile imunologice a bolilor infecțioase |  |  |  | 1.Certificat de acreditare a producatorului ISO 17043 2.Asigurarea cu control extern o data pe an. 3.Respectarea cerintelor de transportare a controlului (GTP), cu prezentarea dovezilor 4.Termenul de livrare si termenul de valabilitate sa se incadreze in perioada testarilor 5.Analiti testati: - HBS Ag - Anti HBS Ag - Anti HBcore sumar - Anti HCV sumar 7. Sa fie pe baza de ser uman, stare lichida sau liofilizata. 8. Livrarea rapoartelor de participare nu mai tirziu de 14 zile. |  |  |  |  |
| Lotul 3. Control extern de calitate pentru investigațiile de hemostază |  |  |  | 1.Certificat de acreditare a producatorului ISO 17043 2. Asigurarea cu control extern trimestrial, pe perioada 1 an. 3.Respectarea cerintelor de transportare a controlului (GTP), cu prezentarea dovezilor 4.Termenul de livrare si termenul de valabilitate sa se incadreze in perioada testarilor 5. Analiti testati: - Protrombina - Timpul protrombinei - Fibrinogen 7. Sa fie pe baza de sange uman, stare lichida sau liofilizata. 8. Livrarea rapoartelor de participare nu mai tirziu de 14 zile. 9. Controlul sa asigure 3 nivele (normal, nivel patologic scazut si inalt). |  |  |  |  |
| Lotul 4. Control extern de calitate pentru investigațiile hematologice |  |  |  | 1.Certificat de acreditare a producatorului ISO 17043 2. Asigurarea cu control extern trimestial, pe perioada 1 an. 3.Respectarea cerintelor de transportare a controlului (GTP), cu prezentarea dovezilor 4.Termenul de livrare si termenul de |  |  |  |  |
|  |  |  |  | valabilitate sa se incadreze in perioada testarilor 5.Analiti pentru testare: WBC - Numărul absolut de celule albe din sînge (leucocite) RBC - Numărul absolut de celule roșii din sînge (eritrocite) HGB - Concentraţia hemoglobinei HCT - Hematocrit MCV - Volumul eritrocitar mediu MCН - Conţinutul mediu al hemoglobinei în eritrocite MCHC - Concentraţia medie a hemoglobinei în eritrocite PLT - Număr absolut de trombocite RDW % MPV - Volumul mediu al trombocitelor PCT – Trombocrit 6. Sa fie pe baza de sange uman, stare lichida. 7. Livrarea rapoartelor de participare nu mai târziu de 14 zile. 8. Controlul sa asigure 3 nivele (normal, nivel patologic scazut si inalt). |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |