Anexa 1

| Denumirea operatorului economic |  |  |
| --- | --- | --- |
| IDNO |  |  |
| Adresa poștală completă |  |  |
| Numărul de telefon |  |  |
| Adresa de e-mail |  |  |
| Cod TVA |  |  |
| Rechizite bancare (IBAN, banca, cod bancar) |  |  |
| Reprezentantul operatorului economic (Director/Administrator) | _____________________ (Director) | ___________________ (Administrator) |

- OFERTĂ

Către: ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78

(denumirea beneficiarului şi adresa completă)

Examinând documentaţia de achiziţie referitor la achiziția:

- T-67/04-25 Materiale în asortiment conform necesităților PRA (relee, blocuri de alimentare etc.)

(denumirea contractului de achiziţie anunţate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume:

- Furnizarea (executarea, prestarea):

| Nr | Denumirea | Modelul bunului ofertat | Cantitatea |  | Pret unitar, Lei fără TVA | Suma, Lei fără TVA | Pret unitar, Lei cu TVA | Suma, Lei cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot nr.1:(bloc de alimentare, relee, lampi) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bloc de alimentare de tip: Юнит-БПТМ-0200 sau echivalentul |  | buc | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Bloc de cleme de tip: БЗН-24-4П25-10 В/В тип 2 sau echivalentul |  | buc | 50 |  |  |  |  |
| 3 | Releu cu temporizare de tip: РСВ160 = 220В УХЛ4 з/п-ш sau echivalentul |  | buc | 16 |  |  |  |  |
| 4 | Releu cu temporizare după curent de tip: PCB 13-18 УХЛ4 з/п-в sau echivalentul |  | buc | 21 |  |  |  |  |
| 5 | Releu de curent de tip: РТ 40/10 УХЛ4 з/п- ш sau echivalentul |  | buc | 40 |  |  |  |  |
| 6 | Releu de curent de tip: РТ 40/6 УХЛ4 з/п-ш sau echivalentul |  | buc | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Releu de curent de tip: РТ 40/2 УХЛ4 з/п-ш sau echivalentul |  | buc | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Releu de curent de tip: РТ 40/20A УХЛ4 з/п-ш sau echivalentul |  | buc | 20 |  |  |  |  |
| 9 | Releu de curent de tip: РТ 40/50A УХЛ4 з/п-ш sau echivalentul |  | buc | 10 |  |  |  |  |
| 10 | Releu de curent de tip: РТ 85/1A УХЛ4 з/п-ш sau echivalentul |  | buc | 2 |  |  |  |  |
| 11 | Releu de semnalizare de tip: РУ21 =0.5А УХЛ4 з/п-ш sau echivalentul |  | buc | 6 |  |  |  |  |
| 12 | Releu de semnalizare de tip: РУ21 =0.05А УХЛ4 з/п-ш sau echivalentul |  | buc | 14 |  |  |  |  |
| 13 | Releu de semnalizare de tip: РУ21 =0.01А УХЛ4 з/п-ш sau echivalentul |  | buc | 2 |  |  |  |  |
| 14 | Releu de semnalizare de tip: РУ21=0.016А УХЛ4 з/п-ш sau echivalentul |  | buc | 2 |  |  |  |  |
| 15 | Releu de semnalizare de tip: РУ21 ~ 0.16А УХЛ4 з/п-ш sau echivalentul |  | buc | 12 |  |  |  |  |
| 16 | Releu de semnalizare de tip: РУ21 =1А УХЛ4 з/п-ш sau echivalentul |  | buc | 3 |  |  |  |  |
| 17 | Releu de semnalizare de tip: РУ21=220В УХЛ4 з/п-ш sau echivalentul |  | buc | 2 |  |  |  |  |
| 18 | Releu de semnalizare de tip: РЭУ11-11-5-40-У3~0.1А з/п-ш sau echivalentul |  | buc | 6 |  |  |  |  |
| 19 | Releu de semnalizare de tip: РЭУ11-11-5-40-У3=0.01А з/п-ш sau echivalentul |  | buc | 2 |  |  |  |  |
| 20 | Releu de semnalizare de tip: РЭУ11-11-5-40-У3=0.1А з/п-ш sau echivalentul |  | buc | 10 |  |  |  |  |
| 21 | Releu de semnalizare de tip: РЭУ11-11-5-40-У3=220В з/п-ш sau echivalentul |  | buc | 4 |  |  |  |  |
| 22 | Releu intermediar de tip: РП 12 ~ 220В УХЛ4 з/п-ш sau echivalentul |  | buc | 6 |  |  |  |  |
| 23 | Releu intermediar de tip: РП 25 ~220В УХЛ4 з/п-ш sau echivalentul |  | buc | 12 |  |  |  |  |
| 24 | Releu intermediar de tip: РП 361 ~220В УХЛ4 з/п-ш sau echivalentul |  | buc | 22 |  |  |  |  |
| Total ofertă |  |  |  |  | x |  | x |  |

- Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este:

____lei, fără TVA

(suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de_______________________________________________________lei,

(suma în litere şi în cifre)

- Termen de livrare (termen de livrare maxim acceptat – 90 zile din data semnării contractului):

Lot 1: ______________________________, Lot 2:_____________________________.

(se completează în mod obligatoriu)

- Termen de garanție (Perioada de garanție acceptată –  ≥ 12 luni sau nu mai puțin decât termenul de garanție oferit de producător): _______________________________________________________________________.

(se completează în mod obligatoriu)

Data completării:

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)