Anexa la scoala primara-gradinita din s. Rusestii Vechi, raionul Ialoveni cu reconstructia acoperisului. Obiect № 832	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7
Deviz-oferta № 
Echipament electric de forta (marca EEF)
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de montare  					
1	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩРВ)	buc	1,00			
 2	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	5,00			
 3	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A  	buc	2,00			
 4	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,92			
 5	
	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLТх  3х2,5мм2	m	92,00			
 6	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка штепсельная одноместная с заземляющим  контактом 16А, 250В, степень защиты IP20 РС10-3-ККм)	100 buc	0,10			
 7	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,80			
 8	
	Труба гофрированная ПВХ Ф25мм CTG20-25-K41-0501	m	80,00			
 9	08-02-472-6
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (Сталь полосовая  25*4мм )	100 m	0,15			
 10	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,40			
 11	
	Труба стальная Ф25 ГОСТ10704-91	m	40,00			
 12	
	Метизы	kg	2,00			
							
 		Capitolul 2. Utilaj					
13	Pretul firmei
	ЩРВ-П-12 - Щиток металлический модульный (12 модулей),  номинальный ток до 63А, 380В, встраиваемый, степень защиты IP41, размером 280х222х92, размер ниши 220 х 246 х 56мм, климатическое исполнение УХЛ3 	buc	1,00			
 14	Pretul firmei
	Выключатель нагрузки  ВН-32/3Р/25А	buc	1,00			
 15	Pretul firmei
	Выключатель диф. АВДТ 32/С10, 10А 30мА	buc	4,00			
 16	Pretul firmei
	Выключатель автоматический  трехполюсный ВА47-29/3Р/ В16	buc	1,00			
 17	Pretul firmei
	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3Р/ С16	buc	1,00