| Amenajarea parcului si microcomplexului sportiv din s.Elizaveta mun.Balti | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Caiet de sarcini  № 1

Retele electrice exterioare si interioare.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-014-2 |  | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente | buc |  |  |  | 26,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om |  |  |  | 59,540 |  |  |  |  |  |
|  | 1660131316 |  | Corp de iluminat LED Felinar de PARK | buc |  |  |  | 36,000 |  |  |  |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. |  |  |  | 2,860 |  |  |  |  |  |
| 2 | 33-04-008-3 |  | Montarea conductorilor izolati subteran LEA 0,22 kV | km |  |  |  | 0,300 |  |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om |  |  |  | 10,470 |  |  |  |  |  |
|  | 5071103 |  | Cablu СPVS 4x6 mm | m |  |  |  | 500,000 |  |  |  |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. |  |  |  | 0,525 |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-02-144-1 |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 | 100 buc |  |  |  | 0,780 |  |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om |  |  |  | 9,360 |  |  |  |  |  |
|  | 54564445646 |  | Banda izolanta PVC | buc |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |
| 4 | RpEM17A |  | Pozarea cablului in sant cu greutatea 1m pina la 1 kg | 100 m |  |  |  | 28,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor | h-om |  |  |  | 204,400 |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc |  |  |  | 0,300 |  |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om |  |  |  | 2,487 |  |  |  |  |  |
|  | 1015551614 |  | Electrod de legare la pamint D16 L3m | m |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
|  | 10145561924 |  | Electrozi de sudat | kg |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  |  |
|  | 546565465 |  | Disc 125 | buc |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. |  |  |  | 0,762 |  |  |  |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. |  |  |  | 1,040 |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat, curent pina la 25 A | buc |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om |  |  |  | 6,240 |  |  |  |  |  |
|  | 654165465 |  | Dispozitiv de protectie contra curentilor de defect | buc |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |
|  | 651616110 |  | Intrerupator de sarcinг tip BH32 2P 63 A | buc |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
|  | 5656456 |  | Descarcator OPS 1P | buc |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 7 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om |  |  |  | 0,540 |  |  |  |  |  |
|  | 1111000100024 |  | Intrerupator diferential UZO | buc |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 8 | RpEP12A |  | Montarea contorului in punct de alimentare | buc |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor | h-om |  |  |  | 0,800 |  |  |  |  |  |
| 9 | RpEP08A |  | Montarea intrerupatorului in punct de alimentare | 10 buc |  |  |  | 11,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor | h-om |  |  |  | 9,240 |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-03-521-1 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat curent, pina la 250 A | buc |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om |  |  |  | 1,180 |  |  |  |  |  |
|  | 5646545641 |  | Intrerupator NH-Latr | buc |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  | 545645646 |  | Sigurante fuzibile PPN-00 32 A | buc |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
|  | 5009063 |  | Papuci de cablu S16 | buc |  |  |  | 9,000 |  |  |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice | h-ut. |  |  |  | 0,060 |  |  |  |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. |  |  |  | 0,100 |  |  |  |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. |  |  |  | 0,560 |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-03-600-1 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, monofazat | buc |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om |  |  |  | 0,340 |  |  |  |  |  |
|  | 5645646 |  | Contor electronic monofazat | buc |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-02-374-1 |  | Executarea bransamentului, cantitate conductori in linie: 2 | buc |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om |  |  |  | 6,420 |  |  |  |  |  |
|  | 5645644562 |  | Tub PVC | m |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |
|  | 15145616 |  | Colier p/u cablu 300 mm | buc |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. |  |  |  | 0,010 |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-03-599-4 |  | Panouri montate cu dibluri de distantare | buc |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om |  |  |  | 6,320 |  |  |  |  |  |
|  | 96001348 |  | BZUM metalic | buc |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. |  |  |  | 0,080 |  |  |  |  |  |
| 14 | RpEJ07A |  | Stilpi pentru instalatii electrice: metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura | buc |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om |  |  |  | 35,000 |  |  |  |  |  |
|  | 28111302048 |  | Teava 100x100x3 | m |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment saci | buc |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
|  | 142110200642 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm | buc |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  |  |  | 0,480 |  |  |  |  |  |
| 15 | RpEN10A |  | Vopsirea pilonilor de metal | buc |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om |  |  |  | 8,400 |  |  |  |  |  |
|  | 15666151 |  | Vopsea sura | kg |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 16 | RpEE08A |  | Montarea butoanelor pentru actionare si comanda a automatelor de scara, releelor optice, de birou, pentru sonerii simple sau duble, pentru sonerie-carte de vizita, interfon sau similare, in carcasa de bachelita sau metalica, montate ingropat sau aparent, pe dibluri din lemn, plastic sau pe suport consola, functionind pentru actionarea automatului de scara | buc |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om |  |  |  | 0,290 |  |  |  |  |  |
|  | 2863147306828 |  | Releu electronic de timp | buc |  |  |  | 1,010 |  |  |  |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Tablou de comanda | buc |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  |  |  | 0,051 |  |  |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  |  |
| 17 | 33-04-008-3 |  | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | km |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om |  |  |  | 0,873 |  |  |  |  |  |
|  | 101-1745 |  | Benzina solvent | t |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  | 507-9101 |  | Conductori izolati AVKt | m |  |  |  | 25,000 |  |  |  |  |  |
|  | 031001 |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. |  |  |  | 0,081 |  |  |  |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. |  |  |  | 0,044 |  |  |  |  |  |
| 18 | 33-04-014-1 |  | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi cu incandescenta | buc |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om |  |  |  | 3,870 |  |  |  |  |  |
|  | 101-1745 |  | Benzina solvent | t |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" | kg |  |  |  | 0,030 |  |  |  |  |  |
|  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  | 201-9251 |  | Suporti | kg |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  | 201-9266 |  | Bratari din otel | kg |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  | 502-9075 |  | Conductori cu izolatie de cauciuc | m |  |  |  | 30,000 |  |  |  |  |  |
|  | 503-9041 |  | Corpuri de iluminat cu lampi LED | buc |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. |  |  |  | 0,180 |  |  |  |  |  |
| 19 | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | buc |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om |  |  |  | 0,900 |  |  |  |  |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator | buc |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Tablou de comanda | buc |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  |  |  | 0,015 |  |  |  |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m |  |  |  | 0,600 |  |  |  |  |  |
| 20 | 33-04-008-3 |  | Suspendarea conductorilor izolati LEA 0,38 kV | km |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om |  |  |  | 0,873 |  |  |  |  |  |
|  | 401045635 |  | Clama de ancora | buc |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
|  | 546546545646 |  | Suport de sustinere | buc |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. |  |  |  | 0,044 |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat, curent pina la 25 A | buc |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om |  |  |  | 6,240 |  |  |  |  |  |
|  | 654165465 |  | Dispozitiv de protectie contra curentilor de defect | buc |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 22 | RpED01D |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 70 mmp | m |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om |  |  |  | 4,600 |  |  |  |  |  |
|  | 31041817404 |  | Cablu AVVG 3x10 | m |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |
| 23 | 08-02-374-1 |  | Executarea bransamentului, cantitate conductori in linie: 2 | buc |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om |  |  |  | 6,420 |  |  |  |  |  |
|  | 5645644562 |  | Tub PVC | m |  |  |  | 40,000 |  |  |  |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. |  |  |  | 0,010 |  |  |  |  |  |
| 24 | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | buc |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om |  |  |  | 1,300 |  |  |  |  |  |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare | 100 buc |  |  |  | 0,030 |  |  |  |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta | buc |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice | h-ut. |  |  |  | 0,190 |  |  |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 25 | 08-03-605-1 |  | Ventilator | buc |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om |  |  |  | 3,720 |  |  |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Ventilator pentru aerisire | buc |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. |  |  |  | 0,240 |  |  |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice | h-ut. |  |  |  | 0,780 |  |  |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. |  |  |  | 0,240 |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  | 8,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  | 76,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TVA |  |  |  | 20,00 % |  |  |  |  |  |  |  |