	Extinderea retelelor exterioare de alimentare cu apa din intravilanul s.Cojusna, r-nul Straseni
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Apeduct exterior (202510/28-AE)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie



	1.1. Terasamente conducte



	1
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II

	100 m3
	
	1,457



	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	3,278

	2
	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	
	247,640



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	9,485

	3
	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II

	100 m3
	
	22,560



	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,0500
	46,248

	4
	TsF01B
	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m

	m2
	
	2 309,820



	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,3000
	692,946

	
	2811236827395
	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m
	buc
	0,0017
	3,927

	
	2010102917685
	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689
	m3
	0,0027
	6,237

	
	2873145887001
	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100  S2111
	kg
	0,0188
	43,425

	5
	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip

	m3
	
	145,670



	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	0,6100
	88,859

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,0250
	149,312

	6
	TsC35B1
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m

	100 m3
	
	22,560



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	5,4300
	122,501

	7
	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv

	m3
	
	569,600



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,7500
	427,20

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1000
	56,96

	8
	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv

	100 m3
	
	16,864



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	148,74

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	159,028

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Terasamente conducte
	

	1.2. Terasamente camine



	9
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II

	100 m3
	
	0,820



	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	1,845

	10
	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	
	140,000



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	5,362

	11
	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II

	100 m3
	
	1,237



	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,0500
	2,536

	12
	TsF01B
	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m

	m2
	
	327,000



	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,3000
	98,10

	
	2811236827395
	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m
	buc
	0,0017
	0,556

	
	2010102917685
	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689
	m3
	0,0027
	0,883

	
	2873145887001
	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100  S2111
	kg
	0,0188
	6,148

	13
	TsC35B1
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m

	100 m3
	
	1,237



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	5,4300
	6,717

	14
	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv

	100 m3
	
	1,237



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	10,91

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	11,665

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Terasamente camine
	

	1.3. Foraje



	15
	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II

	100 m3
	
	0,360



	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,0500
	0,738

	16
	GD60B
	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 126-160 mm

	buc
	
	2,000



	
	8113100070200
	Sondor mecanic
	h-om
	45,0000
	90,00

	
	4214340026831
	Mecanic exploatare utilaje
	h-om
	7,6500
	15,30

	
	2952270001813
	Instalatie foraj orizontal dirijat
	h-ut
	7,6500
	15,30

	17
	GD60D
	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 251-315 mm

	buc
	
	1,000



	
	8113100070200
	Sondor mecanic
	h-om
	51,6700
	51,67

	
	4214340026831
	Mecanic exploatare utilaje
	h-om
	8,7800
	8,78

	
	2952270001813
	Instalatie foraj orizontal dirijat
	h-ut
	8,7800
	8,78

	18
	GD59B
	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 126-160 mm / Tub de protectie din teava PE ф160x5,8mm

	m
	
	56,000



	
	8113100070200
	Sondor mecanic
	h-om
	3,0300
	169,68

	
	4214340026831
	Mecanic exploatare utilaje
	h-om
	0,6100
	34,16

	
	25212167160015
	Tub de protectie din teava PE ф160x5,8mm
	m
	1,0030
	56,168

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,2600
	14,56

	
	1422102205642
	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)
	kg
	15,6000
	873,60

	
	2952270001813
	Instalatie foraj orizontal dirijat
	h-ut
	0,6100
	34,16

	19
	GD59D
	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul  251-315 mm / Tub de protectie din teava otel ф273x7,0mm

	m
	
	25,000



	
	8113100070200
	Sondor mecanic
	h-om
	7,0000
	175,00

	
	4214340026831
	Mecanic exploatare utilaje
	h-om
	1,4000
	35,00

	
	25212167160019
	Tub de protectie din teava otel ф273x7,0mm
	m
	1,0030
	25,075

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	1,0500
	26,25

	
	1422102205642
	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)
	kg
	63,0000
	1 575,00

	
	2952270001813
	Instalatie foraj orizontal dirijat
	h-ut
	1,4000
	35,00

	20
	AcA51A
	Montarea  prin introducerea in tevile de protectie existente din teava PE D160 a tevilor din polietilena PEHD RC PE100 ф110, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diam.110 mm / Se modifica: Distantieri in Inel distantier L-160 - 0,9643 buc/m; consum:Protectie capete intre teava si tub protectie - 0,072 buc/m

	m
	
	56,000



	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,4160
	23,296

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,7260
	40,656

	
	2010237318718
	Inel distantier L-160
	buc
	0,9643
	54,001

	
	2913204500011
	Protectie capete intre teava si tub protectie
	buc
	0,0720
	4,032

	
	2521216701018
	Teava PEHD RC PE100 ф110
	m
	1,0150
	56,84

	
	291234000250610
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,0500
	2,80

	
	060326
	Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarire a apelor, 0,25 m3
	h-ut
	0,1700
	9,52

	
	2940600003014
	Aparat de sudura PE metoda cap la cap
	h-ut
	0,1700
	9,52

	
	3110320012304
	Grup electrogen mobil de 39 kw
	h-ut
	0,1700
	9,52

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,0300
	1,68

	21
	AcA51A
	Montarea  prin introducerea in tevile de protectie existente din teava PE D273 a tevilor din polietilena PEHD RC PE100 ф110, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diam.110 mm / Se modifica: Distantieri in Inel distantier L-273 - 0,9643 buc/m; consum:Protectie capete intre teava si tub protectie - 0,8 buc/m

	m
	
	25,000



	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,4160
	10,40

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,7260
	18,15

	
	20102373187170
	Inel distantier L-273
	buc
	0,9643
	24,108

	
	2913204500011
	Protectie capete intre teava si tub protectie
	buc
	0,0800
	2,00

	
	2521216701018
	Teava PEHD RC PE100 ф110
	m
	1,0150
	25,375

	
	291234000250610
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,0500
	1,25

	
	060326
	Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarire a apelor, 0,25 m3
	h-ut
	0,1700
	4,25

	
	2940600003014
	Aparat de sudura PE metoda cap la cap
	h-ut
	0,1700
	4,25

	
	3110320012304
	Grup electrogen mobil de 39 kw
	h-ut
	0,1700
	4,25

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,0300
	0,75

	22
	TsC35B1
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m

	100 m3
	
	0,360



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	5,4300
	1,955

	23
	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv

	100 m3
	
	0,360



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	3,175

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	3,395

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Foraje
	

	1.4. Camine



	24
	AcE10A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana

	m3
	
	0,820



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	7,2000
	5,904

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	3,4000
	2,788

	
	2663102100933
	Beton de ciment  clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)
	m3
	0,1330
	0,111

	
	2010102915572
	Cofraje din scindura 40 mm grosime
	m2
	0,1200
	0,10

	
	2664102101196
	Mortar -ciment M 50
	m3
	0,0100
	0,008

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,2260
	0,188

	
	2664102101126
	Var
	kg
	0,1100
	0,092

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,0800
	0,067

	
	2010102906951
	Bara de lemn           
	m3
	0,0040
	0,003

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	2,0360
	1,67

	25
	
	Element prefabricat CT-10-10* cu fund (0.426 m3)

	buc
	
	1,000



	
	600CT-10-10*f
	Element prefabricat CT-10-10* cu fund (0.426 m3)
	buc
	1,0000
	1,00

	26
	
	Element prefabricat CT-10-10* (0.31 m3)

	buc
	
	1,000



	
	600CT-10-10*
	Element prefabricat CT-10-10* (0.31 m3)
	buc
	1,0000
	1,00

	27
	
	Element prefabricat CPA 90/62.5/10 (0.084 m3)

	buc
	
	1,000



	
	600CPA-90/62.5/10
	Element prefabricat CPA 90/62.5/10 (0.084 m3)
	buc
	1,0000
	1,00

	28
	
	Capacul cu rama din fonta de tip G

	buc
	
	1,000



	
	2875274200033
	Capacul cu rama din fonta de tip G
	buc
	1,0000
	1,00

	29
	
	Scara tip C1-03 (16,2 kg)

	buc
	
	1,000



	
	7000320
	Scara tip C1-03 (16,2 kg)
	kg
	16,2000
	16,20

	30
	AcE11A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana

	m3
	
	15,422



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	6,7500
	104,099

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,8900
	44,57

	
	2663102100933
	Beton de ciment  clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)
	m3
	0,1990
	3,115

	
	2010102915572
	Cofraje din scindura 40 mm grosime
	m2
	0,1200
	1,878

	
	2664102101196
	Mortar -ciment M 50
	m3
	0,0100
	0,157

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,2660
	4,164

	
	2664102101126
	Var
	kg
	0,1100
	1,722

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,0800
	1,252

	
	2010102906951
	Bara de lemn           
	m3
	0,0040
	0,063

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	1,8500
	28,531

	31
	
	Element prefabricat CT-15-10* cu fund (0.714 m3)

	buc
	
	11,000



	
	600CT-15-10*f
	Element prefabricat CT-15-10* cu fund (0.714 m3)
	buc
	1,0000
	11,00

	32
	
	Element prefabricat CT-15-10* (0.45 m3)

	buc
	
	11,000



	
	600CT-15-10*
	Element prefabricat CT-15-10* (0.45 m3)
	buc
	1,0000
	11,00

	33
	
	Element prefabricat CPA 150/62.5/10 (0.238 m3)

	buc
	
	11,000



	
	600CPA-150/62.5/10
	Element prefabricat CPA 150/62.5/10 (0.238 m3)
	buc
	1,0000
	11,00

	34
	
	Capacul cu rama din fonta de tip G

	buc
	
	11,000



	
	2875274200033
	Capacul cu rama din fonta de tip G
	buc
	1,0000
	11,00

	35
	
	Scara tip C1-03 (16,2 kg)

	buc
	
	11,000



	
	7000320
	Scara tip C1-03 (16,2 kg)
	kg
	16,2000
	178,20

	36
	AcE12A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana

	m3
	
	14,580



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	6,0000
	87,48

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,8400
	41,407

	
	2663102100957
	Beton de ciment  clasa B15/M200
	m3
	0,2840
	4,182

	
	2010102915572
	Cofraje din scindura 40 mm grosime
	m2
	0,2100
	3,092

	
	2664102101196
	Mortar -ciment M 50
	m3
	0,0860
	1,266

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,2590
	3,814

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,0900
	1,325

	
	2664102101126
	Var
	kg
	0,1470
	2,165

	
	2010102906951
	Bara de lemn           
	m3
	0,0040
	0,059

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	1,6800
	24,494

	37
	
	Element prefabricat CTD-20 (0.59 m3)

	buc
	
	6,000



	
	600370
	Element prefabricat CTD-20 (0.59 m3)
	buc
	1,0000
	6,00

	38
	
	Element prefabricat CT-20-5* (0.39 m3)

	buc
	
	2,000



	
	600380
	Element prefabricat CT-20-5* (0.39 m3)
	buc
	1,0000
	2,00

	39
	
	Element prefabricat CT-20-10* (0.48 m3)

	buc
	
	14,000



	
	600390
	Element prefabricat CT-20-10* (0.48 m3)
	buc
	1,0000
	14,00

	40
	
	Element prefabricat CPR 200/62,5/12 (0.59 m3)

	buc
	
	6,000



	
	600340
	Element prefabricat CPR 200/62,5/12 (0.59 m3)
	buc
	1,0000
	6,00

	41
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	
	87,200



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	3,488

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	0,3000
	26,16

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	0,087

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,026

	42
	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi

	m2
	
	87,200



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	6,976

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	1,7000
	296,48

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,3400
	59,296

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0006
	0,105

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,1300
	197,072

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0010
	0,174

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0130
	2,267

	43
	AcD21B
	Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m / Beton cl.C12/15

	m3
	
	2,034



	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	7,7500
	15,764

	
	26631021000043
	Beton cl.C12/15
	m3
	1,0300
	2,116

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	0,205

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,2000
	0,407

	
	2952270003706
	Betoniera pina la  250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric
	h-ut
	0,3250
	0,661

	
	2952270003799
	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW
	h-ut
	0,6000
	1,22

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Camine
	

	1.5. Armaturi



	44
	RCsB30R
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 180 mm

	buc
	
	23,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,6990
	16,077

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,3000
	6,90

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0127
	0,292

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,1094
	2,516

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,4900
	11,27

	45
	SA34I
	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" / Tub de protectie din PE ф180x6,9 SDR26 PN6 - 0.2 m/buc

	buc
	
	23,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6500
	14,95

	
	25221033048445
	Tub de protectie din PE ф180x6,9 SDR26 PN6
	m
	0,2000
	4,60

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1180
	2,714

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0530
	1,219

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0090
	0,207

	
	2430116100798
	Grund, ulei anticoroziv
	kg
	0,0400
	0,92

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,4280
	9,844

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0002
	0,005

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0024
	0,055

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0010
	0,023

	46
	AcF13B
	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 200 mm

	buc
	
	23,000



	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	2,0100
	46,23

	
	2320322600195
	Bitum pentru lucrarile de constructii
	kg
	6,2500
	143,894

	
	3720107307056
	Cilti bituminati
	kg
	2,4500
	56,406

	
	2952270004033
	Topitor de bitum
	h-ut
	0,0080
	0,184

	47
	RCsB30M
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 140 mm

	buc
	
	12,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,5480
	6,576

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2350
	2,82

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0111
	0,133

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0662
	0,794

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,3800
	4,56

	48
	SA34I
	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" / Tub de protectie din PE ф140x5,4 SDR26 PN6 - 0.2 m/buc

	buc
	
	12,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6500
	7,80

	
	25221033048447
	Tub de protectie din PE ф140x5,4 SDR26 PN6
	m
	0,2000
	2,40

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1180
	1,416

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0530
	0,636

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0090
	0,108

	
	2430116100798
	Grund, ulei anticoroziv
	kg
	0,0400
	0,48

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,4280
	5,136

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0002
	0,002

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0024
	0,029

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0010
	0,012

	49
	AcF13A
	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 150 mm

	buc
	
	12,000



	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	1,5100
	18,12

	
	2320322600195
	Bitum pentru lucrarile de constructii
	kg
	4,6900
	56,336

	
	3720107307056
	Cilti bituminati
	kg
	1,8400
	22,102

	
	2952270004033
	Topitor de bitum
	h-ut
	0,0060
	0,072

	50
	AcA23B
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 125-300 mm / Cruce egala din fonta ductila cu flanse ф150x150

	buc
	
	2,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,0200
	2,04

	
	28752744282050
	Cruce egala din fonta ductila cu flanse ф150x150
	buc
	1,0000
	2,04

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	1,0100
	2,06

	
	2874115800001
	Suruburi hexagonale cu piulite 
	buc
	8,0000
	16,32

	51
	AcA23A
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm / Cruce fonta cu 2 planuri cu flanse pentru hidrant D100x100x100 PN16

	buc
	
	1,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,5800
	0,58

	
	28752744282051
	Cruce fonta cu 2 planuri cu flanse pentru hidrant D100x100x100 PN16
	buc
	1,0000
	1,03


	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	1,0100
	1,04

	
	2874115800001
	Suruburi hexagonale cu piulite 
	buc
	8,0000
	8,24

	52
	AcA23B
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 125-300 mm / Teu fonta cu 2 planuri cu flanse pentru hidrant ф150x150x100

	buc
	
	1,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,0200
	1,02

	
	28752744282052
	Teu fonta cu 2 planuri cu flanse pentru hidrant ф150x150x100
	buc
	1,0000
	1,02

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	1,0100
	1,03

	
	2874115800001
	Suruburi hexagonale cu piulite 
	buc
	8,0000
	8,16

	53
	AcA23B
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 125-300 mm / Teu egal din fonta cu flansa ф150

	buc
	
	2,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,0200
	2,04

	
	28752744282053
	Teu egal din fonta cu flansa ф150
	buc
	1,0000
	2,04

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	1,0100
	2,06

	
	2874115800001
	Suruburi hexagonale cu piulite 
	buc
	8,0000
	16,32

	54
	AcA23B
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 125-300 mm / Teu redus din fonta cu flansa ф150x110

	buc
	
	4,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,0200
	4,08

	
	28752744282054
	Teu redus din fonta cu flansa ф150x110
	buc
	1,0000
	4,08

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	1,0100
	4,121

	
	2874115800001
	Suruburi hexagonale cu piulite 
	buc
	8,0000
	32,64

	55
	AcA23B
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 125-300 mm / Teu redus din fonta cu flansa ф150x80

	buc
	
	4,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,0200
	4,08

	
	28752744282055
	Teu redus din fonta cu flansa ф150x80
	buc
	1,0000
	4,08

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	1,0100
	4,121

	
	2874115800001
	Suruburi hexagonale cu piulite 
	buc
	8,0000
	32,64

	56
	AcA23A
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm / Teu redus din fonta cu flansa ф100x80

	buc
	
	1,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,5800
	0,58

	
	28752744282056
	Teu redus din fonta cu flansa ф100x80
	buc
	1,0000
	1,03

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	1,0100
	1,04

	
	2874115800001
	Suruburi hexagonale cu piulite 
	buc
	8,0000
	8,24

	57
	AcA23A
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm / Teu redus din fonta cu flansa ф100x65

	buc
	
	2,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,5800
	1,16

	
	28752744282057
	Teu redus din fonta cu flansa ф100x65
	buc
	1,0000
	2,06

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	1,0100
	2,081

	
	2874115800001
	Suruburi hexagonale cu piulite 
	buc
	8,0000
	16,48

	58
	AcA53C
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm / Cot electrofuziune PE ф150 30*

	buc
	
	1,000



	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,2000
	1,20

	
	25231567138158
	Cot electrofuziune PE ф150 30*
	buc
	1,0100
	1,01

	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut
	1,0800
	1,08

	
	3110320012304
	Grup electrogen mobil de 39 kw
	h-ut
	1,0800
	1,08

	59
	AcA53C
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm / Cot electrofuziune PE ф150 45*

	buc
	
	2,000



	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,2000
	2,40

	
	25231567138159
	Cot electrofuziune PE ф150 45*
	buc
	1,0100
	2,02

	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut
	1,0800
	2,16

	
	3110320012304
	Grup electrogen mobil de 39 kw
	h-ut
	1,0800
	2,16

	60
	AcA53C
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm / Cot electrofuziune PE ф150 60*

	buc
	
	5,000



	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,2000
	6,00

	
	25231567138160
	Cot electrofuziune PE ф150 60*
	buc
	1,0100
	5,05


	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut
	1,0800
	5,40

	
	3110320012304
	Grup electrogen mobil de 39 kw
	h-ut
	1,0800
	5,40

	61
	AcA53C
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm / Cot electrofuziune PE ф110 30*

	buc
	
	4,000



	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,2000
	4,80

	
	25231567138161
	Cot electrofuziune PE ф110 30*
	buc
	1,0100
	4,04

	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut
	1,0800
	4,32

	
	3110320012304
	Grup electrogen mobil de 39 kw
	h-ut
	1,0800
	4,32

	62
	AcA53C
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm / Cot electrofuziune PE ф110 45*

	buc
	
	8,000



	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,2000
	9,60

	
	25231567138162
	Cot electrofuziune PE ф110 45*
	buc
	1,0100
	8,08

	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut
	1,0800
	8,64

	
	3110320012304
	Grup electrogen mobil de 39 kw
	h-ut
	1,0800
	8,64

	63
	AcA53C
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm / Cot electrofuziune PE ф110 60*

	buc
	
	16,000



	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,2000
	19,20

	
	25231567138163
	Cot electrofuziune PE ф110 60*
	buc
	1,0100
	16,16

	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut
	1,0800
	17,28

	
	3110320012304
	Grup electrogen mobil de 39 kw
	h-ut
	1,0800
	17,28

	64
	AcB01B
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm / Robinet sertar pana din fonta PN16 ф150

	buc
	
	28,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,7000
	19,60

	
	28741173000064
	Robinet sertar pana din fonta PN16 ф150
	buc
	1,0000
	28,84

	65
	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm / Robinet sertar pana din fonta PN16 ф100

	buc
	
	13,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,5500
	7,15

	
	287411730000065
	Robinet sertar pana din fonta PN16 ф100
	buc
	1,0000
	13,52

	66
	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm / Robinet sertar pana din fonta PN16 ф80

	buc
	
	10,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,5500
	5,50

	
	287411730000066
	Robinet sertar pana din fonta PN16 ф80
	buc
	1,0000
	10,40

	67
	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm / Robinet sertar pana din fonta PN16 ф65

	buc
	
	2,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,5500
	1,10

	
	287411730000067
	Robinet sertar pana din fonta PN16 ф65
	buc
	1,0000
	2,08

	68
	AcA23B
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 125-300 mm / Reductie din fonta cu flansa ф150x100

	buc
	
	2,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,0200
	2,04

	
	28752744282068
	Reductie din fonta cu flansa ф150x100
	buc
	1,0000
	2,04

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	1,0100
	2,06

	
	2874115800001
	Suruburi hexagonale cu piulite 
	buc
	8,0000
	16,32

	69
	AcA23B
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 125-300 mm / Reductie din fonta cu flansa ф150x80

	buc
	
	3,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,0200
	3,06

	
	28752744282069
	Reductie din fonta cu flansa ф150x80
	buc
	1,0000
	3,06

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	1,0100
	3,091

	
	2874115800001
	Suruburi hexagonale cu piulite 
	buc
	8,0000
	24,48

	70
	AcA23A
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm / Reductie din fonta cu flansa ф100x80

	buc
	
	2,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,5800
	1,16

	
	28752744282070
	Reductie din fonta cu flansa ф100x80
	buc
	1,0000
	2,06

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	1,0100
	2,081

	
	2874115800001
	Suruburi hexagonale cu piulite 
	buc
	8,0000
	16,48

	71
	AcA23B
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 125-300 mm / Flansa ф140/150

	buc
	
	22,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,0200
	22,44

	
	28752744282071
	Flansa ф140/150
	buc
	1,0000
	22,44

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	1,0100
	22,664

	
	2874115800001
	Suruburi hexagonale cu piulite 
	buc
	8,0000
	179,52

	72
	AcA53C
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm / Capat conduta ф140/150

	buc
	
	22,000



	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,2000
	26,40

	
	25231567138172
	Capat conduta ф140/150
	buc
	1,0100
	22,22

	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut
	1,0800
	23,76

	
	3110320012304
	Grup electrogen mobil de 39 kw
	h-ut
	1,0800
	23,76

	73
	AcA23A
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm / Flansa ф110/100

	buc
	
	13,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,5800
	7,54

	
	28752744282073
	Flansa ф110/100
	buc
	1,0000
	13,39

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	1,0100
	13,524

	
	2874115800001
	Suruburi hexagonale cu piulite 
	buc
	8,0000
	107,12

	74
	AcA53C
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm / Capat conduta ф110/100

	buc
	
	13,000



	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,2000
	15,60

	
	25231567138174
	Capat conduta ф110/100
	buc
	1,0100
	13,13

	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut
	1,0800
	14,04

	
	3110320012304
	Grup electrogen mobil de 39 kw
	h-ut
	1,0800
	14,04

	75
	AcA23B
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 125-300 mm / Flansa oarba ф150

	buc
	
	6,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,0200
	6,12

	
	28752744282075
	Flansa oarba ф150
	buc
	1,0000
	6,12

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	1,0100
	6,181

	
	2874115800001
	Suruburi hexagonale cu piulite 
	buc
	8,0000
	48,96

	76
	AcA23A
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm / Flansa oarba ф100

	buc
	
	2,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,5800
	1,16

	
	28752744282076
	Flansa oarba ф100
	buc
	1,0000
	2,06

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	1,0100
	2,081

	
	2874115800001
	Suruburi hexagonale cu piulite 
	buc
	8,0000
	16,48

	77
	AcA23A
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm / Flansa oarba ф80

	buc
	
	10,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,5800
	5,80

	
	28752744282077
	Flansa oarba ф80
	buc
	1,0000
	10,30

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	1,0100
	10,403

	
	2874115800001
	Suruburi hexagonale cu piulite 
	buc
	8,0000
	82,40

	78
	AcA23A
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm / Flansa oarba ф65

	buc
	
	2,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,5800
	1,16

	
	28752744282078
	Flansa oarba ф65
	buc
	1,0000
	2,06

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	1,0100
	2,081

	
	2874115800001
	Suruburi hexagonale cu piulite 
	buc
	8,0000
	16,48

	79
	AcD21B
	Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m / Beton cl.C12/15

	m3
	
	0,950



	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	7,7500
	7,362

	
	26631021000043
	Beton cl.C12/15
	m3
	1,0300
	0,988

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	0,096

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,2000
	0,19

	
	2952270003706
	Betoniera pina la  250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric
	h-ut
	0,3250
	0,309

	
	2952270003799
	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW
	h-ut
	0,6000
	0,57

	80
	
	Indicator pentru hidrant "HI"

	buc
	
	4,000



	
	60080
	Indicator pentru hidrant "HI"
	buc
	1,0000
	4,00

	81
	AcA23A
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm / Teu egal din fonta cu flansa ф100

	buc
	
	2,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,5800
	1,16

	
	28752744282081
	Teu egal din fonta cu flansa ф100
	buc
	1,0000
	2,06

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	1,0100
	2,081

	
	2874115800001
	Suruburi hexagonale cu piulite 
	buc
	8,0000
	16,48

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Armaturi
	

	1.6. Tuburi sistemul A1



	82
	AcA52D
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm / Conducta PE100RC, SDR17, PN10 ф140x8,3

	m
	
	1 025,000



	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,1830
	187,575

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0950
	97,375

	
	252121671000182
	Conducta PE100RC, SDR17, PN10 ф140x8,3
	m
	1,0050
	1 030,125

	
	25132066215001
	Banda de avertizare
	m
	1,0800
	1 107,00

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,1000
	102,50

	83
	AcA52D
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm / Conducta PE100RC, SDR17, PN10 ф110x6,6

	m
	
	988,500



	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,1830
	180,896

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0950
	93,908

	
	252121671000183
	Conducta PE100RC, SDR17, PN10 ф110x6,6
	m
	1,0050
	993,442

	
	25132066215001
	Banda de avertizare
	m
	1,0800
	1 067,58

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,1000
	98,85

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tuburi sistemul A1
	

	1.7. Tuburi de protectie



	84
	AcA52D
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm / Conducta PE100RC, SDR27,6, PN6 ф160x5,8

	m
	
	97,000



	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,1830
	17,751

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0950
	9,215

	
	252121671000184
	Conducta PE100RC, SDR27,6, PN6 ф160x5,8
	m
	1,0050
	97,485

	
	25132066215001
	Banda de avertizare
	m
	1,0800
	104,76

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,1000
	9,70

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tuburi de protectie
	

	1.8. Restabilire accese



	1.8.1. Asfalt



	85
	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri

	m
	
	1 234,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,2900
	357,86

	
	2681116002000
	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 
	buc
	0,0035
	4,319

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0400
	49,36

	
	2952270004204
	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 
	h-ut
	0,2940
	362,796

	86
	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic

	m3
	
	49,360



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6000
	78,976

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0191
	0,943

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,7750
	38,254

	
	12340002506
	Compresor 5-6 m3/min 
	h-ut
	0,7750
	38,254

	87
	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si nisip

	m3
	
	123,400



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1430
	17,646

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0239
	2,949

	
	2952260003544
	Scarificator mecanic remorcat
	h-ut
	0,0138
	1,703

	
	2952500005607
	Tractor pe senile 80 cp
	h-ut
	0,0138
	1,703

	88
	TsC35C32
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg   la distanta  21-30   m / incarcare deseuri

	100 m3
	
	1,730



	
	2952270007406
	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c
	h-ut
	2,0800
	3,598

	89
	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km

	t
	
	380,070



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0760
	28,885

	90
	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip

	m3
	
	51,830



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9000
	46,647

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,1000
	57,013

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,1000
	5,183

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	10,884

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	21,769

	91
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris

	m3
	
	103,660



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	102,623

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	1,1500
	119,209

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,1000
	10,366

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	21,769

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	43,537

	92
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,311



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,32

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,093

	93
	DB19C
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala

	m2
	
	518,300



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1600
	82,928

	
	111100010001310
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari
	t
	0,1410
	73,08

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	1,555

	
	2710603420375
	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm
	kg
	0,0160
	8,293

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0166
	8,604

	94
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,210



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,216

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,063

	95
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala

	m2
	
	518,300



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	62,196

	
	1111000100013116
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte
	t
	0,0940
	48,72

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	1,555

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	5,701

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	5,909

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Asfalt
	

	1.8.2. Pietris



	96
	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si nisip

	m3
	
	54,800



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1430
	7,836

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0239
	1,31

	
	2952260003544
	Scarificator mecanic remorcat
	h-ut
	0,0138
	0,756

	
	2952500005607
	Tractor pe senile 80 cp
	h-ut
	0,0138
	0,756

	97
	TsC35C32
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg   la distanta  21-30   m / incarcare deseuri

	100 m3
	
	0,550



	
	2952270007406
	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c
	h-ut
	2,0800
	1,144

	98
	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km

	t
	
	93,200



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0760
	7,083

	99
	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip

	m3
	
	23,020



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9000
	20,718

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,1000
	25,322

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,1000
	2,302

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	4,834

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	9,668

	100
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris

	m3
	
	46,032



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	45,572

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	1,1500
	52,937

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,1000
	4,603

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	9,667

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	19,333

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pietris
	

	1.8.3. Beton



	101
	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri

	m
	
	488,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,2900
	141,52

	
	2681116002000
	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 
	buc
	0,0035
	1,708

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0400
	19,52

	
	2952270004204
	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 
	h-ut
	0,2940
	143,472

	102
	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si nisip

	m3
	
	48,800



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1430
	6,978

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0239
	1,166

	
	2952260003544
	Scarificator mecanic remorcat
	h-ut
	0,0138
	0,673

	
	2952500005607
	Tractor pe senile 80 cp
	h-ut
	0,0138
	0,673

	103
	TsC35C32
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg   la distanta  21-30   m / incarcare deseuri

	100 m3
	
	0,490



	
	2952270007406
	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c
	h-ut
	2,0800
	1,019

	104
	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km

	t
	
	82,960



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0760
	6,305

	105
	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip

	m3
	
	20,500



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9000
	18,45

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,1000
	22,55

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,1000
	2,05

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	4,305

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	8,61

	106
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris

	m3
	
	20,500



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	20,295

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	1,1500
	23,575

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,1000
	2,05

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	4,305

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	8,61

	107
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20

	m3
	
	20,500



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	78,925

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	13,325

	
	26631021000095
	Beton cl.C16/20
	m3
	1,0250
	21,223

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	2,07

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	5,125

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	8,20

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Beton
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Restabilire accese
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare



	108
	AcB06B
	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm

	buc
	
	4,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	2,7200
	10,88

	
	2875274108000
	Cot cu picior pentru hidrant ф100
	buc
	1,0000
	4,04

	
	2513736621815
	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime
	kg
	0,1360
	0,549

	
	2874115821760
	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8
	buc
	8,0000
	32,32

	
	2874115840558
	Piulita hexag. M16
	buc
	8,0000
	32,32

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0700
	0,283

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj



	109
	
	Hidrant exterior ф100 din fonta

	buc
	
	4,000



	
	60081
	Hidrant exterior ф100 din fonta
	buc
	1,0000
	4,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


