## Лист1
Dispozitiv pentru galvanizare
Descriere | Dispozitivul necesar pentru tratamentul pacienților folosind proceduri de galvanizare și electroforeză.
Parametrul | Specificația
Tipul | Portabil | da
Curentul maxim în circuitul pacientului, mA |  | 50, ± 5
Domenii de reglare a curentului, mA |  | 0 - 5 și 0 - 50
Temporizator de execuție a procedurii, min. |  | ≥ 10 - 30
Rezoluția setării a temporizatorului, min. |  | ≥ 5
Protecția pacientului |  | da
Alimentarea |  | 220V, 50Hz
Accesorii:
Cablu de curent pacient bifurcat cu vârfuri |  | 2 buc.
Cablu de curent pentru un singur pacient cu vârfuri |  | 4 buc.
Electrozi din cauciuc (reutilizabili) |  | 4 buc.
Agrafe crocodil |  | 4 buc.