[image: image1.png]


   _______________ Nr.______________ 


 
   La nr.                     din                            












Anexa nr. 23
la Documentația standard 

CAIET DE SARCINI

 Obiectul: Reparație capitala de creare a cabinetului radiodiagnostic în Centrul de Sănătate nr. 1, amplasat  IMSP „Centrul  Medicilor de Familie Municipal Bălți”, 

str. Decebal, nr. 101V, mun. Bălți,  anul 2026 
(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: IMSP „Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălți”
(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

- Lucrări de reparație capitala de creare a cabinetului radiodiagnostic în Centrul de Sănătate nr. 1, amplasat  IMSP „Centrul  Medicilor de Familie Municipal Bălți”, str. Decebal, nr. 101V, mun. Bălți,  anul 2026.
2. Informaţii şi proiectare

- Lucrări de reparație capitala de creare a cabinetului radiodiagnostic în Centrul de Sănătate nr. 1, amplasat  IMSP „Centrul  Medicilor de Familie Municipal Bălți”, str. Decebal, nr. 101V, mun. Bălți,  anul 2026.
3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Meterialele, echipamentele utilizate vor fi certificate conform normelor RM;

- Echipamentul tehnologic trebuie sa corespunda sarcinilor in constructii; 

4. Mostre

- în termen de maxim 3 zile de la solicitarea autorității contractante. 
5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Antreprenorul la santier este obligat:

- de-a limita accesul la santier;

- conectareaa la apa si electricitate; 

- asigură colectarea si evacuarea gunoiului;

- respecta cerintele in securitatea muncii pe santier. 

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

La finalizarea lucrarilor antreprenorul este obligat să: prezinte cartea tehnica cu indeplinirea proceselor verbale a executarii lucrariilor si fazelor de executie, precum si certificatele de calitate a materialelor utilizate.
7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor
La depistare  viciilor ascunse ca rezultat a executării lucrălor, acestea se constata in prezenta Benificiarului, supravegherii tehnice si Antreprenorului priri inscriere in cartea tehnica.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

- Conform datelor din proiect.
9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

- Conform datelor dei proiect
10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

- Conform noremelor și standardelor aprobate pe teritoriul R.M. 

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Antreprenorul va respecta normele în vigoare a R.M. la compartimentul nivelului zgomotului si vibratiilor produse în cadrul executării lucrărilor de raparație.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

- Montarea utilajelor și instalațiilor, se vor efectua în conformitate cu cerințele din proiect și coordonarea cu autoritatea contractantă.
13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

- Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor, se vor efectua în conformitate cu cerințele din proiect și coordonarea cu autoritatea contractantă.
14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

-

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

-.

16. Definiţii

-

17. Cerinţe privind calculul costului

Calculu costului a lucrării se va efectua conform normelor stabilite în vigoare R.M.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Ofertantul va prezenta documentele obligatorie menționate în Anunțul de participare. 

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Ofertantul va prezenta documentele obligatorii conform cerințelor menționate în Anunțul de participare, Documentația standard și DUAE.

Conducătorul grupului de lucru:   FLOREA Pavel                                              L.Ș.
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
LUCRĂRI

Obiectul: Reparație capitala de creare a cabinetului radiodiagnostic în Centrul de Sănătate nr. 1, amplasat  IMSP „Centrul  Medicilor de Familie Municipal Bălți”, str. Decebal, nr. 101V, mun. Bălți,  anul 2026
Autoritatea contractantă: IMSP „Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălți”, mun. Bălți,                      str. Decebal, 101 „V”                                                                                                                      . 





(denumirea, adresa)

Deviz-oferta  № 2-1-1
Cabinet radiognostic. Lucrari de constructie (marca SAC)
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 

proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Consolidare a planseului cota 0.000


	
	
	

	1
	RpCU06C1


	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata  
	m
	12,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2,400

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	8,400

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	3,000

	2
	RpIzA03A


	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma  
	m2
	2,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,280

	
	2881116001616
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 
	buc
	0,600

	3
	CC02N2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante carcasa CsP1 
	kg
	46,000

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	2,668

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,138

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	47,150

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,460

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	12,880

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,046

	4
	CA02C02


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice  beton C25/30 

Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01
	m3
	0,240

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,924

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,156

	
	2663102100000C2530
	Beton C25/30
	m3
	0,246

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,024

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,060

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,096

	5
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi D 8A 500 C 150*150 
	kg
	220,000

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	5,500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,100

	
	28731220041008150
	Plase sudate D 8A 500 C 150*150
	kg
	222,200

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,100

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	2,200

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	66,000

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,132

	6
	CB02B


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 
	m2
	2,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,400

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1,500

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,010

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,600

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,600

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,060

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,100

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,050

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	0,200

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,002

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,002

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,003

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,240

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,040

	7
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton capac C1 peste canale din tabla striata gr 3 mm si coltar 
	kg
	126,480

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	24,031

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,265

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,265

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	1,265

	
	2775276309886cc
	Confectii metalice inglobate in beton capac  canal 
	kg
	126,480

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,632

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,012

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	1,897

	8
	CL57B


	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg  з/д PI-1 

Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01
	kg
	111,930

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	11,753

	
	2811236309900-1
	Confectii metalice з/д
	kg
	117,571

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	2,261

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	1,130

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	8,954

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,455

	9
	CA03F


	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....sapa SBA  Beton C 25/30 

Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3
	6,200

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	21,390

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,480

	
	2663102100000С2530
	Beton C25/30
	m3
	6,450

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	3,720

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	1,550

	10
	IzD01A


	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm  
	t
	0,238

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,262

	11
	IzD03A


	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ-021 
	t
	0,238

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,393

	
	2430126103294ГФ
	Vopsea ГФ-021
	kg
	0,804

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,057

	12
	IzD04A


	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115 
	t
	0,238

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,909

	
	2430116103218ПФ
	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115
	kg
	1,238

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,086

	13
	CL57B


	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg  placa din otel t 12 mm la fund cana 

Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01
	kg
	263,760

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	27,695

	
	2811236309900pl
	Confectii metalice placa din otel t 12 mm
	kg
	277,054

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	5,328

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	2,664

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	21,101

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	3,429

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Consolidare a planseului cota 0.000
	            
	

	 
	
	2. Buiandrug 


	
	
	

	14
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane  
	m2
	2,800

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,336

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,420

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,140

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,028

	15
	RpCU06C1


	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata  
	m
	14,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2,800

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	9,800

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	3,500

	16
	CL57B


	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg buiandrug 

Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01
	kg
	62,590

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	6,572

	
	2811236309900b
	Confectii metalice buiandrug
	kg
	65,745

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	1,264

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,632

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	5,007

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,814

	17
	RpCG29D1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 
	m3
	0,630

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,284

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,065

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,076

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,050

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,202

	
	2952270002801
	Ciocan abataj 10-15 kg
	h-ut
	0,202

	18
	IzD01A


	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm  
	t
	0,063

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,069

	19
	IzD03A


	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ-021 
	t
	0,063

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,104

	
	2430126103294ГФ
	Vopsea ГФ-021
	kg
	0,213

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,015

	20
	IzD04A


	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115 
	t
	0,063

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,241

	
	2430116103218ПФ
	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115
	kg
	0,328

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,023

	21
	TrB01A1-3


	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m 
	t
	2,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,780

	22
	TsH92B


	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 


	t
	2,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,220

	23
	TsI50B5


	Transportarea deseuri cu autobasculanta  la distanta  de 15 km   


	t
	2,000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,516

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Buiandrug 
	            
	

	 
	
	3. Fixarea peretelor


	
	
	

	24
	RCsB21A


	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm 

Materiale marunte=1,05
	buc
	11,000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,320

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	17,325

	
	2811236832352
	Burghiu widia 
	buc
	3,465

	
	2940520007609
	Masina de perforat cu burghiu vidia
	h-ut
	0,660

	25
	CL57B


	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg  fixarea peretelui 

Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01


	kg
	8,470

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,889

	
	2811236309900pl
	Confectii metalice placa din otel t 12 mm
	kg
	8,897

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,171

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,086

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,678

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,110

	26
	IzD01A


	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm  
	t
	0,010

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,011

	27
	IzD03A


	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ-021 
	t
	0,010

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,017

	
	2430126103294ГФ
	Vopsea ГФ-021
	kg
	0,034

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,002

	28
	IzD04A


	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115 
	t
	0,010

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,038

	
	2430116103218ПФ
	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115
	kg
	0,052

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,004

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Fixarea peretelor
	            
	

	 
	
	4. Lucrari de demontare 
	
	
	

	29
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ) 
	m2
	10,700

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,247

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,247

	30
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)  
	m2
	2,010

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,422

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,422

	31
	RpCJ35B
	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra,  mozaic, etc 
	m2
	144,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	77,760

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	77,760

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	8,640

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	2,160

	32
	RpCJ35Baplicativ
	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra,  mozaic, etc curatirea de var de pe tavan 
	m2
	51,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	27,540

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	27,540

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	3,060

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,765

	33
	RpCK42B


	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate  
	m2
	51,000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	23,460

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	23,460

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	2,550

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	2,040

	34
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 
	m2
	51,000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	7,650

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,650

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	2,550

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	2,040

	35
	RpCG29C


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 
	m3
	2,320

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,044

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,120

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,278

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,186

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari de demontare 
	            
	

	 
	
	5. Evacuare materialelor demolate  
	
	
	

	36
	TrB01A1-3


	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m 
	t
	44,960

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	40,014

	37
	TrI1AA01C2
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2   
	t
	44,960

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	15,736

	38
	TsI50B5


	Transportarea deseuri cu autobasculanta  la distanta  de 15 km   
	t
	44,960

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	11,600

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Evacuare materialelor demolate  
	            
	

	 
	
	6. Pereti dispartitori


	
	
	

	39
	CD60С


	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m  
	100 m2
	0,153

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	21,962

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,426

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	771,120

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	78,122

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	19,425

	
	00000052
	Nisip
	m3
	0,425

	
	2710602000079
	Armatura diametru pina la 8 mm
	kg
	13,770

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	0,352

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,002

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,155

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,629

	
	2952270003816
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat electric
	h-ut
	0,124

	40
	CD57A


	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10 cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m  gr 8 cm 
	100 m2
	0,190

	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	17,100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,035

	
	2662102701901
	Placi din ipsos gr 8.cm
	m2
	19,228

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	3,420

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,014

	
	2922140006000
	Macara pe pneuri
	h-ut
	0,370

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,010

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pereti dispartitori
	            
	

	 
	
	7. Usi si ferestre
	
	
	

	41
	CK12D


	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv usa metalica de protectie cu raze X ( cu pumb echivalent 2 mm  Pb) U1 1.5*2.1 m 1 buc  
	m2
	3,150

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	11,781

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,417

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,599

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,851

	
	281210630600011
	 usa metalica de protectie cu raze X ( cu pumb echivalent 2 mm  Pb) U1 1.5*2.1 m 
	m2
	3,150

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,851

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,425

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	4,284

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,013

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,575

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	2,362

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,003

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,063

	42
	CK12A


	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  usa metalica de protectie cu raze X ( cu pumb echivalent 1 mm  Pb) U2 1.0*2.1 m 1 buc 
	m2
	2,100

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	7,434

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,840

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,399

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,567

	
	281210630600012
	 usa metalica de protectie cu raze X ( cu pumb echivalent 1 mm  Pb) U2 1.0*2.1 m 
	m2
	2,100

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,588

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,294

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,940

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,011

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,050

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	1,470

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,002

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,042

	43
	CK03A


	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m usa interioara 0.9*2.1h     din MDF  buc 3 
	m2
	5,670

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	8,335

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,454

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,417

	
	2030112930000U3
	usa interioara din MDF  0.9*2.1h
	m2
	5,670

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,482

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	2,551

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,113

	44
	CK03A


	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m usa interioara 0.7*2.1h     din MDF  buc2 
	m2
	2,940

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	4,322

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,235

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,735

	
	2030112930000U4
	usa interioara din MDF  0.7*2.1h
	m2
	2,940

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,250

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	1,323

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,059

	45
	CK57A


	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 fereastra de protectie cu raze X  ( cu pumb echivalent 1 mm  Pb) Fereastra de protectie cu raze X (cu plumb echivalent - 1mmPbмм 
	m2
	0,800

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,372

	
	20301129311081
	Fereastra de protectie cu raze X  ( cu pumb echivalent 1 mm  Pb) 
	m2
	0,800

	
	2051142950707
	Dibluri de montaj 10х130 mm
	buc
	5,200

	
	2513736621482
	Banda izolanta
	m
	2,112

	
	2513736621483
	Banda de bariera de vapori
	m
	2,192

	
	2513736621484
	Banda hidroizolanta 
	m
	0,512

	
	2416566101576
	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 
	buc
	0,166

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,023

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,146

	
	2952271004212
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	0,095

	46
	CK26A


	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi  pervaz 350 mm l=1300 mm 

Materiale marunte (dopuri)=1,02
	m
	3,900

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,092

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,312

	
	2521106718392
	Glafuri din mase plastice pentru ferestre
	m
	3,978

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	15,912

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,039

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Usi si ferestre
	            
	

	 
	
	8. Finisarea interioara pereti


	
	
	

	
	
	8.1. Tip1 
	
	
	

	47
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   
	m2
	10,800

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,324

	
	24165861053031
	Amorsa-grund  Supraton 
	kg
	1,620

	48
	CF15A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  
	m2
	10,800

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	15,120

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,240

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	113,400

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,324

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,076

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,043

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,086

	49
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi plasa galivanizata d1.8 mm 25*25 
	kg
	17,280

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,432

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,086

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	17,453

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,086

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,173

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	5,184

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,010

	50
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   
	m2
	10,800

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,324

	
	24165861053031
	Amorsa-grund  Supraton 
	kg
	1,620

	51
	CK26D aplicativ
	 Coltar din aluminiu (se exclud suruburi) 
	m
	21,000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,890

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,210

	
	27431235490271
	Coltar din aluminiu  
	m
	21,000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,210

	52
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului Knauff  
	m2
	10,800

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	13,176

	
	2653102100831kn
	Amestec uscat knauff
	kg
	77,112

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,173

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,853

	53
	CF51Bk=2


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  se scade 2 mm 

Коэффициент к трудозатратам=2,00

Коэффициент к материалам=2,00

Коэффициент к машинам=2,00
	m2
	-10,800

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	-5,184

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	-30,888

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	-0,022

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	-0,346

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	-0,065

	54
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor   

Коэффициент к трудозатратам=1,00

Коэффициент к материалам=1,00

Коэффициент к машинам=1,00
	m2
	10,800

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	4,860

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,080

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	11,393

	55
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   
	m2
	10,800

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,324

	
	24165861053031
	Amorsa-grund  Supraton 
	kg
	1,620

	56
	CI23A


	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti Linoleum gamogen  Klass -43 , antibactericid. antistatic de tip TARKETT  grup T-2mm 

Materiale marunte (cirpe )=1,005
	m2
	10,800

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	27,000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	16,956

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	1,628

	
	24621061000061
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	4,613

	
	2462106110433
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm
	kg
	18,994

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	11,071

	
	252311671634711
	Linoleum gemogen  Klass -43 , antibacteritid , antistatic de tip TARKETT 2 mm
	m2
	11,397

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,016

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,086

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,162

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,756

	57
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   
	m2
	41,500

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,245

	
	24165861053031
	Amorsa-grund  Supraton 
	kg
	6,225

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tip1 
	            
	

	 
	
	8.2. Tip2
	
	
	

	58
	СF59B


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie  gr 12.5mm 

Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005
	m2
	10,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	18,350

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton gr 12.5 mm
	m2
	10,553

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	9,236

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	22,110

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	23,617

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor
	m
	7,613

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	2,724

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,879

	
	2051142950711
	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	16,582

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	162,709

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,046

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,475

	59
	СF60A


	Placarea suprafetelor cu trei  straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie gr 12.5 mm k=1.5 la gipscarton 

Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005
	m2
	24,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	48,648

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton gr 12.5 mm
	m2
	75,978

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	17,728

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	53,064

	
	2874115833876
	Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm
	buc
	311,389

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	139,896

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	56,682

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor
	m
	36,542

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	11,771

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	2,110

	
	2051142950711
	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	36,180

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,182

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,361

	60
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   
	m2
	34,000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,020

	
	24165861053031
	Amorsa-grund  Supraton 
	kg
	5,100

	61
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor   

Коэффициент к трудозатратам=1,00

Коэффициент к материалам=1,00

Коэффициент к машинам=1,00
	m2
	34,000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	15,300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,400

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	35,867

	62
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   


	m2
	34,000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,020

	
	24165861053031
	Amorsa-grund  Supraton 
	kg
	5,100

	63
	CI23A


	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti Linoleum gamogen  Klass -43 , antibactericid.antistatic de tip TARKETT  grup T-2mm 

Materiale marunte (cirpe )=1,005
	m2
	34,000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	85,000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	53,380

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	5,125

	
	24621061000061
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	14,522

	
	2462106110433
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm
	kg
	59,797

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	34,853

	
	252311671634711
	Linoleum gemogen  Klass -43 , antibacteritid , antistatic de tip TARKETT 2 mm
	m2
	35,878

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,051

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,272

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,510

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	2,380

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tip2
	            
	

	 
	
	8.3. Tip3
	
	
	

	64
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   
	m2
	98,880

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,966

	
	24165861053031
	Amorsa-grund  Supraton 
	kg
	14,832

	65
	CF15A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  
	m2
	98,880

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	138,432

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	29,664

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 038,240

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	2,966

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,692

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,396

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,791

	66
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi plasa galivanizata d1.8 mm 25*25 
	kg
	158,210

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	3,955

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,791

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	159,792

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,791

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	1,582

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	47,463

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,095

	67
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   
	m2
	98,880

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,966

	
	24165861053031
	Amorsa-grund  Supraton 
	kg
	14,832

	68
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului Knauff  
	m2
	98,880

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	120,634

	
	2653102100831kn
	Amestec uscat knauff
	kg
	706,003

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,582

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	7,812

	69
	CF51Bk=2


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  se scade 2 mm 

Коэффициент к трудозатратам=2,00

Коэффициент к материалам=2,00

Коэффициент к машинам=2,00
	m2
	-98,880

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	-47,462

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	-282,797

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	-0,198

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	-3,164

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	-0,593

	70
	CK26D aplicativ
	 Coltar din aluminiu (se exclud suruburi) 
	m
	46,900

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	4,221

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,469

	
	27431235490271
	Coltar din aluminiu  
	m
	46,900

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,469

	71
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor   

Коэффициент к трудозатратам=1,00

Коэффициент к материалам=1,00

Коэффициент к машинам=1,00
	m2
	98,880

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	44,496

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,888

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	104,309

	72
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   
	m2
	98,880

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,966

	
	24165861053031
	Amorsa-grund  Supraton 
	kg
	14,832

	73
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  
	m2
	98,880

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	54,384

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	39,552

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	5,933

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	49,440

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	4,944

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tip3
	            
	

	 
	
	8.4. Tip4
	
	
	

	74
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   
	m2
	4,500

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,135

	
	24165861053031
	Amorsa-grund  Supraton 
	kg
	0,675

	75
	CF15A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  
	m2
	4,500

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	6,300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,350

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	47,250

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,135

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,032

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,018

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,036

	76
	CF17B k=4


	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 3 cm k=6 

Коэффициент к трудозатратам=6,00

Коэффициент к материалам=6,00

Коэффициент к машинам=6,00
	m2
	4,500

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2,700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,810

	
	2664102100000150
	Mortar М150
	m3
	0,162

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,027

	77
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm  

Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01
	m2
	4,500

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	7,425

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	4,636

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	16,817

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	2,136

	
	20102373187001
	Distantieri de rost 1mm
	buc
	90,900

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,009

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,054

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,045

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tip4
	            
	

	 
	
	8.5. Finisarea tavanelor


	
	
	

	
	
	8.5.1. Det A
	
	
	

	78
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placi  600*600) 
	m2
	27,970

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,196

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	57,338

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	29,369

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	111,880

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,420

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Det A
	            
	

	 
	
	8.5.2. Det A*
	
	
	

	79
	СF60E


	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie   gr 12.5 mm 

Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005
	m2
	22,780

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	57,269

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton gr 12.5 mm
	m2
	48,077

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	21,039

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	50,367

	
	2874115833876
	Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm
	buc
	370,652

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	167,125

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	53,801

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor
	m
	34,684

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	11,172

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	2,003

	
	2051142950711
	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	37,775

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,173

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,458

	80
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placi  600*600) 
	m2
	22,780

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,417

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	46,699

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	23,919

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	91,120

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,342

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Det A*
	            
	

	 
	
	8.5.3. Det A* cota -0.35
	
	
	

	81
	СF60E


	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie   gr 12.5 mm 

Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005
	m2
	22,780

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	57,269

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton gr 12.5 mm
	m2
	48,077

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	21,039

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	50,367

	
	2874115833876
	Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm
	buc
	370,652

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	167,125

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	53,801

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor
	m
	34,684

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	11,172

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	2,003

	
	2051142950711
	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	37,775

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,173

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,458

	82
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului knauff 
	m2
	22,780

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	34,853

	
	2653102100831kn
	Amestec uscat knauff
	kg
	162,649

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,800

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,444

	83
	CF53Bk=2


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) se scade 2 mm k= 2 

Коэффициент к трудозатратам=2,00

Коэффициент к материалам=2,00

Коэффициент к машинам=2,00
	m2
	-22,780

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	-14,124

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	-65,151

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	-0,046

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	-0,182

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	-0,729

	84
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor   

Коэффициент к трудозатратам=1,00

Коэффициент к материалам=1,00

Коэффициент к машинам=1,00
	m2
	22,780

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	10,251

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,278

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	24,031

	85
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   
	m2
	22,780

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,683

	
	24165861053031
	Amorsa-grund  Supraton 
	kg
	3,417

	86
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  
	m2
	98,880

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	54,384

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	39,552

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	5,933

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	49,440

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	4,944

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Det A* cota -0.35
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Finisarea tavanelor
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Finisarea interioara pereti
	            
	

	 
	
	9. Pardoseli


	
	
	

	
	
	9.1. Tip1 incapere 4
	
	
	

	87
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  
	m2
	22,780

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	13,668

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,278

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	296,140

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,957

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,228

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,683

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,273

	88
	CG01A1 k=2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga 1 cm k=2 

Коэффициент к трудозатратам=2,00

Коэффициент к материалам=2,00

Коэффициент к машинам=2,00
	m2
	22,780

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	4,556

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,911

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	97,954

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,319

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,091

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,137

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,068

	89
	CR05A


	Tavanitul planseelor la magazii, grajduri, etc., executate cu scinduri de rasinoase de 20 mm grosime MDF 18 mm 
	m2
	22,780

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	6,834

	
	2010102903495mdf
	MDF 18 mm
	m2
	23,236

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	3,417

	90
	CE17A


	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate  pelicula 

Material marunt=1,03
	m2
	22,780

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	4,556

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,139

	
	2682132600465
	Folie suplimentara polimerica
	m2
	26,983

	
	28752763120001
	Шпильки (fise)
	buc
	281,561

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,228

	91
	CE17B


	Strat suplimentar de carton bitumat  montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate  ruberoid 

Material marunt (saibe etc)=1,03
	m2
	22,780

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	4,556

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,139

	
	2682132601626
	Carton bitumat
	m2
	26,983

	
	2875276312000
	Accesorii metalice pentru fixare
	buc
	281,561

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,228

	92
	CG49A


	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical),   la pardoseli   Linoleum   geterogen KLAS-43:Antibacteritid de tip"Tarkett",grup-T -2,0mm incl ridicarea la pereti, Inclusiv profil de colt R30mm   18.5m , se exclude pervaz pvc 

Materiale marunte (cirpe )=1,005
	m2
	24,780

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	49,560

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	29,488

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	3,736

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	8,716

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	130,745

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	25,402

	
	2462106100007
	Clei neopren pentru plinte
	m
	3,736

	
	2521106718386
	Profil de racordare din PVC R=30 mm 
	m
	27,394

	
	25231167163461
	linoleum    KLAS43: "Tarcett"-antistatic  grup -Т-2мм 
	m2
	26,149

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,037

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,248

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,297

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	4,956

	93
	CG09A


	Profil PJ40 de jonnctiune,din PVC flexibil ,cu sectiune triunghiulara care sunt lipite pentru a reduce difirenta de grosime intre pardoselile ridicate pe perete si tapetul PVC  
	m
	18,500

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	10,175

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,925

	
	2521106718374
	Profil p.v.c PJ40
	m
	18,870

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,111

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 mich NI 1345-64
	kg
	0,925

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,004

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,313

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	2,220

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,185

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,092

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tip1 incapere 4
	            
	

	 
	
	9.2. Tip 2 incapere1.2.3
	
	
	

	94
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  
	m2
	28,000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	16,800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,800

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	364,000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,176

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,280

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,840

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,336

	95
	CG01A1 k=2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga 1 cm k=2 

Коэффициент к трудозатратам=2,00

Коэффициент к материалам=2,00

Коэффициент к машинам=2,00
	m2
	28,000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	5,600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,120

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	120,400

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,392

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,112

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,168

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,084

	96
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor 
	m2
	28,000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,840

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	4,200

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,400

	97
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 5mm  

Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005
	m2
	28,000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	6,552

	
	2653102100828
	"Ceresit CN69"
	kg
	430,542

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	2,533

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,113

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,176

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,280

	98
	CG36B


	Pardoseli din placi laminat gr 12mm cl A33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic 4 mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp cu plinta din plastic-35.7m/l 

Materiale marunte (cuie)=1,01
	m2
	28,000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	38,640

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,760

	
	26701122040518A33
	Placi din laminat gr. 12mm cl A33
	m2
	29,694

	
	1111000100048
	Strat sintetic gr 4 mm
	m2
	29,694

	
	2030122946766p
	Plinte din plastic
	m
	35,700

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,840

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tip 2 incapere1.2.3
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pardoseli
	            
	


	
	Прямые затраты
	
	

	
	Fondul social
	
	

	
	Total
	
	

	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	Cheltueli de semifabricat si depozitie
	
	

	
	Total
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	Total
	
	

	
	Beneficiu
	
	

	
	Total
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu

	
	
	
	


Deviz-oferta  № 2-1-2
Alimentarea cu apa si сanalizarea
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 

proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Valoarea utilajului


	
	
	

	1
	Pret dе piata
	Бойлер электрический  V=10.0л   N=1.2 квт 
	buc
	1,000

	
	33202000015
	Бойлер электрический  V=10.0л   N=1.2 квт
	buc
	1,000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Прямые затраты
	
	

	
	
	Cheltuieli de semifabricat si depozitare
	
	

	
	
	
	Total Valoarea utilajului
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de montare
	
	
	

	2
	SD01A


	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Установка  бойлера V=10л,) 

Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005
	buc
	1,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,130

	
	2913124204200
	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor
	buc
	1,005

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Прямые затраты
	
	

	
	
	Asigurari sociale si medicale
	
	

	
	
	Cheltuieli pentru transportarea material
	
	

	
	
	Cheltuieli pentru depozitarea materialel
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare
	            
	

	 
	
	3. Lucrari sanitare


	
	
	

	
	
	3.1. Система хоз-питьевого водопровода А-1
	
	
	

	3
	SA17A


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm  (Teava  PPR  PN 10 SDR 17 D=15mm) 
	m
	6,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,840

	
	25212167170520
	Teava  PPR  PN 10 SDR 17 D=15mm
	m
	6,120

	
	25231567194320
	Cot din material plastic d-20
	buc
	0,360

	
	25231567194520
	Teu din material plastic d-20
	buc
	0,900

	
	25231567194620
	Reductie din material plastic d-20
	buc
	0,300

	
	25231567194020
	Mufa din material plastic d-20
	buc
	0,540

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,120

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,036

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,056

	4
	SA17A


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm  (Teava  PPR  PN 10 SDR 17 D=15mm)-30%accesorii fasoane 
	m
	1,800

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,252

	
	25212167170520
	Teava  PPR  PN 10 SDR 17 D=15mm
	m
	1,836

	
	25231567194320
	Cot din material plastic d-20
	buc
	0,108

	
	25231567194520
	Teu din material plastic d-20
	buc
	0,270

	
	25231567194620
	Reductie din material plastic d-20
	buc
	0,090

	
	25231567194020
	Mufa din material plastic d-20
	buc
	0,162

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,036

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,011

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,017

	5
	SF01C


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm 


	m
	6,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,960

	6
	SF05A


	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"  
	m
	6,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,360

	7
	SA37B


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Clema din polietilena pentru tevi . d=20 ) 
	buc
	6,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,740

	
	287527420404222
	 Clema din polietilena pentru tevi  d=20
	buc
	6,000

	
	258
	Dublu cu samorez
	buc
	8,250

	8
	SD07A


	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu ventil de inchidere, d-15мм) 

Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,020
	buc
	4,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,720

	
	287527420115
	Robinet cu ventil de inchidere,  D=15mm
	buc
	4,080

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Система хоз-питьевого водопровода А-1
	            
	

	 
	
	3.2. Система горячего водоснабжения Т-3
	
	
	

	9
	SA17A


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm  (Teava  PPR  PN 10 SDR 17 D=15mm) 
	m
	5,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,700

	
	25212167170520
	Teava  PPR  PN 10 SDR 17 D=15mm
	m
	5,100

	
	25231567194320
	Cot din material plastic d-20
	buc
	0,300

	
	25231567194520
	Teu din material plastic d-20
	buc
	0,750

	
	25231567194620
	Reductie din material plastic d-20
	buc
	0,250

	
	25231567194020
	Mufa din material plastic d-20
	buc
	0,450

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,100

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,030

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,047

	10
	SA17A


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm  (Teava  PPR  PN 10 SDR 17 D=15mm)-30%accesorii fasoane 
	m
	1,500

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,210

	
	25212167170520
	Teava  PPR  PN 10 SDR 17 D=15mm
	m
	1,530

	
	25231567194320
	Cot din material plastic d-20
	buc
	0,090

	
	25231567194520
	Teu din material plastic d-20
	buc
	0,225

	
	25231567194620
	Reductie din material plastic d-20
	buc
	0,075

	
	25231567194020
	Mufa din material plastic d-20
	buc
	0,135

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,030

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,009

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,014

	11
	SF01C


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm 
	m
	5,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,800

	12
	SF05A


	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"  
	m
	5,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,300

	13
	SA37B


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Clema din polietilena pentru tevi . d=20 ) 
	buc
	2,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,580

	
	287527420404222
	 Clema din polietilena pentru tevi  d=20
	buc
	2,000

	
	258
	Dublu cu samorez
	buc
	2,750

	14
	SD07A


	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu ventil de inchidere, d-15мм) 

Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,020
	buc
	3,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,540

	
	287527420115
	Robinet cu ventil de inchidere,  D=15mm
	buc
	3,060

	15
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника) 
	buc
	2,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,300

	
	2913124201370
	Смеситель для умывальника
	buc
	2,000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	4,000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Система горячего водоснабжения Т-3
	            
	

	 
	
	3.3. Система бытовой канализации C1.
	
	
	

	16
	SB08C


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm  PP-R 
	m
	3,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,750

	
	252121672056050
	Teava din material plastic pentru canalizare d-50 mm PP-R
	m
	3,090

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,012

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,036

	17
	SF04A


	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv 
	10 m
	0,300

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,024

	18
	SC04A


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal  570х480 (Lavoar din   ceramica cu amesticator si cu sifon plastic) 

Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020
	buc
	2,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,700

	
	26221024380002
	Lavoar din   ceramica cu amesticator si cu sifon plastic
	buc
	2,040

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	2,040

	
	25212167170502
	Teava din material plastic d=50mm
	m
	1,224

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	4,080

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Система бытовой канализации C1.
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Прямые затраты
	
	

	
	
	Asigurari sociale si medicale
	
	

	
	
	Cheltuieli pentru transportarea material
	
	

	
	
	Cheltuieli pentru depozitarea materialel
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari sanitare
	            
	


	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


Deviz-oferta  № 2-1-3
Incalzire
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 

proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Sistema de incalzire


	
	
	

	1
	IB06B


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiatoare din otel  plat igienic Kermi plan plus Hygiene therm-x2 typ 10 Tmax110* 10bar,L1200mm,H600mm) 
	buc
	2,000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,300

	
	282211570225012
	Radiatoare din otel  plat igienic Kermi plan plus Hygiene therm-x2 typ 10 Tmax110* 10bar,L1200mm,H600mm
	buc
	2,000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,008

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,016

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,100

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	8,000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,500

	2
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Radiatoare din otel  plat igienic Kermi plan plus Hygiene therm-x2 typ 10 Tmax110* 10bar,L1000mm,H600mm) 
	buc
	1,000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,500

	
	2822115700022510
	Radiatoare din otel  plat igienic Kermi plan plus Hygiene therm-x2 typ 10 Tmax110* 10bar,L1000mm,H600mm
	buc
	1,000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,003

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,006

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,050

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,200

	3
	ID01A


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Ecran de protectie din pumb 3.5mm L1300,H750mm therm-x2 typ 10 ) 
	buc
	1,000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,180

	
	28752742022310
	Ecran de protectie din pumb 3.5mm L1300,H750mm therm-x2 typ 10
	buc
	1,000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,012

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,024

	4
	IC11B


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (d-20x2.2mm) 
	m
	20,000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	8,000

	
	25212167010020
	Teava din otel d-20x2.2mm
	m
	20,300

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	1,280

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,340

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,060

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,600

	5
	IE03A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" 
	m
	20,000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,800

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,800

	6
	IE04A


	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"  
	m
	20,000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,600

	7
	RpSF50A


	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa   
	m
	20,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,400

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,050

	
	2875277400000
	Compresor 
	h-ut
	0,180

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Sistema de incalzire
	            
	


	
	Прямые затраты
	
	

	
	Fondul social
	
	

	
	Transport material
	
	

	
	Cheltuieli depozitare
	
	

	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	Total
	
	

	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


Deviz-oferta  № 2-1-4
Ventitaare
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 

proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Valoarea utilajului


	
	
	

	
	
	1.1. Sistemul П1
	
	
	

	1
	Pret de piata


	Centrala de tratare aerului modulara "SALDA" VEKA INT 1000/9.0-L1 EKO:Modul ventilator aflux,505m3/h,H350Pa N=0.233kw;Modul filtru M5(aflux); Modul baterie calda EL N=9.0kW;Clapeta de reglare cu actionare externa; Reglare integrata in tablou electric separat. 
	1комп
	1,000

	
	28731617.85
	Centrala de tratare aerului modulara "SALDA" VEKA INT 1000/9.0-L1 EKO:Modul ventilator aflux,505m3/h,H350Pa N=0.233kw;Modul filtru M5(aflux); Modul baterie calda EL N=9.0kW;Clapeta de reglare cu actionare externa; Reglare integrata in tablou electric separat.
	1комп
	1,000

	2
	Pret de piata


	Baterie rece (freon) dreptungiulara a "KORF"   FLO-40-20 
	buc
	1,000

	
	011630252525
	Baterie rece (freon) dreptungiulara a "KORF"   FLO-40-20
	buc
	1,000

	3
	Pret de piata


	Filtru aer tip box 400x200 cu caseta EU2 WKF 40-20 "KORF" FK40-20 
	buc
	1,000

	
	29311604020
	Filtru aer tip box 400x200 cu caseta EU2 WKF 40-20 "KORF" FK40-20
	buc
	1,000

	4
	Pret de piata


	Amortizor de zgomat "SALDA" 400x200xL950mm SKS 40-20 
	1комп
	1,000

	
	313212169500
	Amortizor de zgomat "SALDA" 400x200xL950mm SKS 40-20
	1комп
	1,000

	5
	Pret de piata
	Conecsiune flexibila 400x200 "SALDA" 
	buc
	2,000

	
	01152506140222
	Conecsiune flexibila 400x200"SALDA"
	buc
	2,000

	6
	Pret de piata


	Clapeta de reglaj debit cu garnitura etansare 150x100mm DKп 150x100 
	buc
	1,000

	
	13131150100
	Clapeta de reglaj debit cu garnitura etansare 150x100mm DKп 150x100
	buc
	1,000

	7
	Pret de piata


	Clapeta de reglaj debit cu garnitura etansare DKп 200x100 
	buc
	3,000

	
	29311603521
	Clapeta de reglaj debit cu garnitura etansare DKп 200x100
	buc
	3,000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Sistemul П1
	            
	

	 
	
	1.2. Sistemul B2
	
	
	

	8
	Pret de piata


	Ventilator  in linie pentru canale dreptunghiuale "SALDA" N=0.213kW,L505m3/h,P650Pa  AKU 250 EKO 
	1комп
	2,000

	
	28731500250
	Ventilator  in linie pentru canale dreptunghiuale "SALDA" N=0.213kW,L505m3/h,P650Pa  AKU 250 EKO
	1комп
	2,000

	9
	Pret de piata
	Filtru aer tip box d-250 cu caseta EU3 FVS-250 "KORF"  
	buc
	1,000

	
	29311603250
	Filtru aer tip box d-250 cu caseta EU3 FVS-250 "KORF" 
	buc
	1,000

	10
	Pret de piata
	Filtru aer tip box d-250 cu caseta EU7 FWR-250 "KORF"  
	buc
	1,000

	
	29311603251
	Filtru aer tip box d-250 cu caseta EU7 FWR-250 "KORF" 
	buc
	1,000

	11
	Pret de piata
	Amortizor de zgomat "SALDA" L=950mm AKS 250 
	1комп
	1,000

	
	3132121695250
	Amortizor de zgomat "SALDA" L=950mm AKS 250
	1комп
	1,000

	12
	Pret de piata
	Clapeta de reglaj debit cu garnitura etansare d-125 DK-125 
	buc
	1,000

	
	13131125
	Clapeta de reglaj debit cu garnitura etansare d-125 DK-125
	buc
	1,000

	13
	Pret de piata


	Clapeta de reglaj debit cu garnitura etansare 150x150mm DKп 150x150 
	buc
	1,000

	
	13131150150
	Clapeta de reglaj debit cu garnitura etansare 150x150mm DKп 150x150
	buc
	1,000

	14
	Pret de piata


	Clapeta de reglaj debit cu garnitura etansare 200x100mm DKп 200x150 
	buc
	1,000

	
	131311200150
	Clapeta de reglaj debit cu garnitura etansare 200x100mm DKп 200x150
	buc
	1,000

	15
	Pret de piata


	Clapeta de reglaj debit cu garnitura etansare 200x150mm DKп 200x150 
	buc
	1,000

	
	131311200151
	Clapeta de reglaj debit cu garnitura etansare 200x150mm DKп 200x150
	buc
	1,000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Sistemul B2
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Прямые затраты
	
	

	
	
	Cheltuieli de semifabricat si depozitare
	
	

	
	
	
	Total Valoarea utilajului
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de montare


	
	
	

	
	
	2.1. П-1
	
	
	

	16
	VC16A


	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit  de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h  (Centrala de tratare aerului modulara "SALDA" VEKA INT 1000/9.0-L1 EKO) 

Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,005
	buc
	1,000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	44,870

	
	2710403700053
	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)
	kg
	0,352

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,005

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,151

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,050

	
	2874115842702
	Piulita hexag. M10 
	buc
	60,300

	
	2874115842760
	Piulita hexag. M12
	buc
	8,040

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	2,010

	
	2874115820390
	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8
	buc
	60,300

	
	2874115827556
	Surub pt fundatii M12x160
	buc
	8,040

	
	2874115820089
	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm
	buc
	2,010

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,150

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,300

	17
	VC37A


	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari  (Baterie rece (freon) dreptungiulara a "KORF"   FLO-40-20) 

Materiale marunte=1,050
	buc
	1,000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,500

	
	2811236305075
	Console 
	kg
	5,250

	
	2051142950706
	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm
	buc
	15,750

	
	2874115850014
	Bulon de ancorare
	kg
	0,185

	
	2411117322835
	Freon
	kg
	0,945

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,350

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,080

	
	2952270006618
	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)
	h-ut
	0,140

	18
	VC11B


	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 200 - 400 kg (Filtru aer tip box 400x200 cu caseta EU2 WKF 40-20 "KORF" FK40-20) 
	buc
	1,000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	22,580

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,150

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,040

	
	2320186201204
	Ulei industrial tipI 42 S 383
	kg
	30,000

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,200

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,300

	19
	VB18B


	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul  2000 - 3200 mm (Amortizor de zgomat "SALDA" 400x200xL950mm SKS 40-20) 
	buc
	1,000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,300

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,060

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	32,000

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	32,000

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	32,000

	20
	VC24A


	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Insertie flexibila, 400х200) 

Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,002
	buc
	2,000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	9,760

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	3,006

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,601

	
	2874115840601
	Piulita hexag. M20
	buc
	16,032

	
	2874115827776
	Surub pt fundatii M20
	buc
	16,032

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,060

	21
	VB02A


	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (Clapeta de reglaj debit cu garnitura etansare DKп 150х100) 
	buc
	1,000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,460

	
	2710403701203
	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm
	kg
	0,210

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,067

	
	2521306716872
	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737
	kg
	0,015

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,025

	
	2710603420201
	Otel patrat lam.cald D = 14 mm
	kg
	0,085

	
	2710603402869
	Otel rotund laminat la cald  dn 25 mm
	kg
	0,095

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,050

	
	2874115842659
	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5
	buc
	8,000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	28,000

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,400

	
	2710403642000
	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm
	kg
	5,260

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,150

	
	2874125895163
	Saiba grower M 5
	buc
	8,000

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	28,000

	
	2874115800390
	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm
	buc
	1,000

	
	2874115804669
	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8
	buc
	1,000

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	28,000

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,150

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020

	22
	VB02A


	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (Clapeta de reglaj debit cu garnitura etansare DKп 200x100) 
	buc
	3,000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	10,380

	
	2710403701203
	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm
	kg
	0,630

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,201

	
	2521306716872
	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737
	kg
	0,045

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,075

	
	2710603420201
	Otel patrat lam.cald D = 14 mm
	kg
	0,255

	
	2710603402869
	Otel rotund laminat la cald  dn 25 mm
	kg
	0,285

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,150

	
	2874115842659
	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5
	buc
	24,000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	84,000

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	1,200

	
	2710403642000
	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm
	kg
	15,780

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,450

	
	2874125895163
	Saiba grower M 5
	buc
	24,000

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	84,000

	
	2874115800390
	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm
	buc
	3,000

	
	2874115804669
	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8
	buc
	3,000

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	84,000

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,450

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,060

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total П-1
	            
	

	 
	
	2.2. В-1


	
	
	

	23
	VC02A


	Montarea ventilatoarelor radiale , cu palete profilate monoaspirante, montat pe fundatie de beton sau stelaj metalic, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 26.000-100.00 mc/h cu motor electric de 2,2 - 12,5 kw  (Ventilator  in linie pentru canale dreptunghiuale "SALDA"   AKU 250 EKO) 

Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,050
	buc
	2,000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	66,640

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,525

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,315

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,420

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	109,200

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,252

	
	2320316202533
	Vaselina artificiala tehnica tip D
	kg
	0,420

	
	2874115820170
	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8
	buc
	50,400

	
	2874115820285
	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8
	buc
	58,800

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,200

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,500

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	2,600

	24
	AcB09A


	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor,  

Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,03
	buc
	2,000

	
	7245070020600
	Electrician intretinere-reparatii
	h-om
	8,720

	
	2320316202480
	Vaselina tehnica naturala
	kg
	1,030

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,124

	25
	VC11B


	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 200 - 400 kg (Filtru aer tip box d-250 cu caseta EU3 FVS-250 "KORF" ) 
	buc
	1,000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	22,580

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,150

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,040

	
	2320186201204
	Ulei industrial tipI 42 S 383
	kg
	30,000

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,200

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,300

	26
	VC11B


	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 200 - 400 kg (Filtru aer tip box d-250 cu caseta EU7 FWR-250 "KORF"  ) 
	buc
	1,000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	22,580

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,150

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,040

	
	2320186201204
	Ulei industrial tipI 42 S 383
	kg
	30,000

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,200

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,300

	27
	VB17A


	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm (Amortizor de zgomat "SALDA" L900mm AKS 250) 
	buc
	1,000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,860

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	12,000

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	12,000

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	12,000

	28
	VB02A


	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (Clapeta de reglaj debit cu garnitura etansare d-125 DK-125) 
	buc
	1,000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,460

	
	2710403701203
	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm
	kg
	0,210

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,067

	
	2521306716872
	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737
	kg
	0,015

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,025

	
	2710603420201
	Otel patrat lam.cald D = 14 mm
	kg
	0,085

	
	2710603402869
	Otel rotund laminat la cald  dn 25 mm
	kg
	0,095

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,050

	
	2874115842659
	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5
	buc
	8,000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	28,000

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,400

	
	2710403642000
	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm
	kg
	5,260

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,150

	
	2874125895163
	Saiba grower M 5
	buc
	8,000

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	28,000

	
	2874115800390
	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm
	buc
	1,000

	
	2874115804669
	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8
	buc
	1,000

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	28,000

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,150

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020

	29
	VB02A


	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (Clapeta de reglaj debit cu garnitura etansare DKп 150х150) 
	buc
	1,000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,460

	
	2710403701203
	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm
	kg
	0,210

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,067

	
	2521306716872
	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737
	kg
	0,015

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,025

	
	2710603420201
	Otel patrat lam.cald D = 14 mm
	kg
	0,085

	
	2710603402869
	Otel rotund laminat la cald  dn 25 mm
	kg
	0,095

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,050

	
	2874115842659
	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5
	buc
	8,000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	28,000

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,400

	
	2710403642000
	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm
	kg
	5,260

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,150

	
	2874125895163
	Saiba grower M 5
	buc
	8,000

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	28,000

	
	2874115800390
	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm
	buc
	1,000

	
	2874115804669
	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8
	buc
	1,000

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	28,000

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,150

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020

	30
	VB02A


	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (Clapeta de reglaj debit cu garnitura etansare DKп 200x100) 
	buc
	1,000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,460

	
	2710403701203
	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm
	kg
	0,210

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,067

	
	2521306716872
	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737
	kg
	0,015

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,025

	
	2710603420201
	Otel patrat lam.cald D = 14 mm
	kg
	0,085

	
	2710603402869
	Otel rotund laminat la cald  dn 25 mm
	kg
	0,095

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,050

	
	2874115842659
	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5
	buc
	8,000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	28,000

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,400

	
	2710403642000
	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm
	kg
	5,260

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,150

	
	2874125895163
	Saiba grower M 5
	buc
	8,000

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	28,000

	
	2874115800390
	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm
	buc
	1,000

	
	2874115804669
	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8
	buc
	1,000

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	28,000

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,150

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020

	31
	VB02A


	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (Clapeta de reglaj debit cu garnitura etansare DKп 200x150) 
	buc
	1,000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,460

	
	2710403701203
	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm
	kg
	0,210

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,067

	
	2521306716872
	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737
	kg
	0,015

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,025

	
	2710603420201
	Otel patrat lam.cald D = 14 mm
	kg
	0,085

	
	2710603402869
	Otel rotund laminat la cald  dn 25 mm
	kg
	0,095

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,050

	
	2874115842659
	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5
	buc
	8,000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	28,000

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,400

	
	2710403642000
	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm
	kg
	5,260

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,150

	
	2874125895163
	Saiba grower M 5
	buc
	8,000

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	28,000

	
	2874115800390
	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm
	buc
	1,000

	
	2874115804669
	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8
	buc
	1,000

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	28,000

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,150

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total В-1
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Прямые затраты
	
	

	
	
	Asigurari sociale si medicale
	
	

	
	
	Cheltuieli pentru transportarea material
	
	

	
	
	Cheltuieli pentru depozitarea materialel
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare
	            
	

	 
	
	3. Lucrari sanitare


	
	
	

	
	
	3.1. Sistemul П1
	
	
	

	32
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   ( Grila de exterior (aspiratie) APH 400x300) 
	buc
	1,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,470

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,030

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,150

	
	281130044030
	Grila de exterior (aspiratie) APH 400x300
	buc
	1,000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,500

	33
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   ( Grila aflux cu reglare 200x100 АДН-К 200х100) 
	buc
	1,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,470

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,030

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,150

	
	281130042020
	Grila aflux cu reglare 200x100 АДН-К 200х100
	buc
	1,000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,500

	34
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   ( Grila aflux cu reglare 300x100 АДН-К 300х100) 
	buc
	2,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,940

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,060

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,300

	
	281130043010
	Grila aflux cu reglare 300x100 АДН-К 300х100
	buc
	2,000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,000

	35
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   ( Grila aflux cu reglare 400x100 АДН-K  400х100) 
	buc
	1,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,470

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,030

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,150

	
	281130044010
	Grila aflux cu reglare 400x100 АДН-K 400х100
	buc
	1,000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,500

	36
	VA21A


	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,6 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .(Сanal ,otel galvanizat толщ. 0,6мм 200x100мм) 

Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010
	m2
	0,400

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,672

	
	26261473700096п
	Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat GOST 14918-80*    прямоуг. б=0,6 мм    
	m2
	0,404

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	6,060

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	6,060

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,242

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	6,060

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,022

	37
	VA22B


	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,6 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. .(Сanal ,otel galvanizat толщ. 0,6мм 200x200мм) 

Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010
	m2
	0,400

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,532

	
	26261473700096п
	Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat GOST 14918-80*    прямоуг. б=0,6 мм    
	m2
	0,404

	
	2874135840766
	Piulite uzuale hexagonale M8
	buc
	4,444

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,485

	
	2874125881199
	Saiba plata pentru metal  M8
	buc
	4,444

	
	2874115819964
	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm
	buc
	4,444

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,026

	38
	VA21B


	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Сanal ,otel galvanizat б=0,7mm 300x200) 

Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010
	m2
	0,400

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,615

	
	26261473700097п
	Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat GOST 14918-80*   б= 0,7мм прямоуг.
	m2
	0,404

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	6,060

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	6,060

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	6,060

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,364

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,026

	39
	VA21B


	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Сanal ,otel galvanizat б=0,7mm 400х150) 

Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010
	m2
	0,400

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,615

	
	26261473700097п
	Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat GOST 14918-80*   б= 0,7мм прямоуг.
	m2
	0,404

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	6,060

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	6,060

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	6,060

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,364

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,026

	40
	VA22B


	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Сanal ,otel galvanizat б=0,7mm 400х200) 

Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010
	m2
	0,400

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,532

	
	26261473700097нп
	Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat GOST 14918-80*   б=0,7 мм  прямоуг.
	m2
	0,404

	
	2874135840766
	Piulite uzuale hexagonale M8
	buc
	4,444

	
	2874125881199
	Saiba plata pentru metal  M8
	buc
	4,444

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,485

	
	2874115819964
	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm
	buc
	4,444

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,026

	41
	VA22D


	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm.(Сanal ,otel galvanizat б=0,7mm 400х300.) 

Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010
	m2
	0,400

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,324

	
	26261473700097нп
	Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat GOST 14918-80*   б=0,7 мм  прямоуг.
	m2
	0,404

	
	2874135840766
	Piulite uzuale hexagonale M8
	buc
	2,424

	
	2874125881199
	Saiba plata pentru metal  M8
	buc
	2,424

	
	2874115819964
	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm
	buc
	2,424

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,808

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,041

	42
	VC34A


	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg  (Metal laminat) 

Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,002
	kg
	45,500

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	13,650

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	1,824

	
	27107035047601
	Metal pentru fixarea conductelor de aer siechipamentelor
	kg
	47,415

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,912

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,912

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	3,640

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,455

	43
	CN20B


	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul (Окраска стальных креплений ) 
	m2
	1,523

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,675

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,158

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,168

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0,076

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	0,259

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,305

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,076

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,152

	44
	IzH40A


	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru pina la 25 mm ( izolatie salfete lamelare din vata bazaltice ALU1 WIRED MAT 80,g=20mm armata cu plasa din fibra de sticla pe o parte cu folie de aluminiu LAROCK 40 ALS armata din fibra de sticla) 

Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,030
	m3
	0,550

	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	6,765

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,265

	
	10106221220
	izolatie salfete lamelare din vata bazaltice ALU1 WIRED MAT 80,g=20mm armata cu plasa din fibra de sticla pe o parte cu folie de aluminiu LAROCK 40 ALS armata din fibra de sticla
	m3
	0,583

	
	2734113805578
	Sirma moale zincata D=1,25 
	kg
	0,623

	45
	IzI07D1


	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare (Покровный слой из оцинков кровельной стали  g =0,5мм) 
	m2
	67,530

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	15,870

	
	27104036013005
	Tabla  zincata g =0,5мм
	kg
	307,464

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	3,309

	46
	IzI07D2


	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare  (Покровный слой из оцинков кровельной стали  g =0,5мм) 
	m2
	67,530

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	39,775

	
	2874115893900
	Surub 4 x 15 OLC35 zn
	buc
	540,240

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Sistemul П1
	            
	

	 
	
	3.2. Sistemul  B1


	
	
	

	47
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Clapeta de sens KO 250) 
	buc
	2,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,940

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,060

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,300

	
	28113001250
	Clapeta de sens KO 250
	buc
	2,000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,000

	48
	IB20A


	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.  (Cleme de montare pentru conducte circulare d-250 SALDA   AP 250) 
	buc
	4,000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,600

	
	282211570800250
	Cleme de montare pentru conducte circulare d-250 SALDA   AP 250
	buc
	4,000

	
	2523156719287
	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
	buc
	8,000

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	8,000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,400

	49
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   ( Hota de exterior (aspiratie) 3K 250) 
	buc
	1,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,470

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,030

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,150

	
	281130042250
	Hota de exterior (aspiratie) 3K -250
	buc
	1,000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,500

	50
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   ( Grila aflux cu reglare 200x100 АДН 200х100) 
	buc
	2,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,940

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,060

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,300

	
	281130042021
	Grila aflux cu reglare 200x100 АДН- 200х100
	buc
	2,000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,000

	51
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   ( Grila aflux cu reglare 250x100 АДН 300х100) 


	buc
	1,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,470

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,030

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,150

	
	28113004251300
	Grila aflux cu reglare 250x100 АДН- 300х100
	buc
	1,000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,500

	52
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   ( Grila aflux cu reglare 300x100 АДН 400х150) 
	buc
	1,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,470

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,030

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,150

	
	2811300433333
	Grila aflux cu reglare 300x100 АДН 400х150
	buc
	1,000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,500

	53
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   ( Grila aflux cu reglare 400x100 АДН 400х150) 
	buc
	1,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,470

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,030

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,150

	
	281130044444
	Grila aflux cu reglare 400x100 АДН 400х150
	buc
	1,000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,500

	54
	VA20A


	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. (Canal otel galvanizat б=0,6mm  d-125mm) 

Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010
	m2
	23,100

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	30,723

	
	26261473700096к
	Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat GOST 14918-80*   б=  0,6мм круглые
	m2
	23,331

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	349,965

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	349,965

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	349,965

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	23,331

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	5,544

	55
	VA20A


	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. (Canal otel galvanizat б=0,6mm  d-250mm) 

Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010
	m2
	21,700

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	28,861

	
	26261473700096к
	Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat GOST 14918-80*   б=  0,6мм круглые
	m2
	21,917

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	328,755

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	328,755

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	328,755

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	21,917

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	5,208

	56
	VA21A


	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,6 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .(Сanal ,otel galvanizat толщ. 0,6мм 150x150мм) 

Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010
	m2
	23,100

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	38,785

	
	26261473700096п
	Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat GOST 14918-80*    прямоуг. б=0,6 мм    
	m2
	23,331

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	349,965

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	349,965

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	13,999

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	349,965


	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	1,247

	57
	VA22B


	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,6 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. .(Сanal , otel galvanizat толщ. 0,6мм 200x100мм) 

Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010
	m2
	21,700

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	28,861

	
	26261473700096п
	Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat GOST 14918-80*    прямоуг. б=0,6 мм    
	m2
	21,917

	
	2874135840766
	Piulite uzuale hexagonale M8
	buc
	241,087

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	26,300

	
	2874125881199
	Saiba plata pentru metal  M8
	buc
	241,087

	
	2874115819964
	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm
	buc
	241,087

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	1,389

	58
	VA22B


	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,6 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. .(Сanal , otel galvanizat толщ. 0,6мм 200x150мм) 

Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010
	m2
	20,500

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	27,265

	
	26261473700096п
	Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat GOST 14918-80*    прямоуг. б=0,6 мм    
	m2
	20,705

	
	2874135840766
	Piulite uzuale hexagonale M8
	buc
	227,755

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	24,846

	
	2874125881199
	Saiba plata pentru metal  M8
	buc
	227,755

	
	2874115819964
	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm
	buc
	227,755

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	1,312

	59
	VA21B


	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Сanal ,otel galvanizat б=0,7mm 200x200) 

Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010
	m2
	4,800

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	7,378

	
	26261473700097п
	Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat GOST 14918-80*   б= 0,7мм прямоуг.
	m2
	4,848

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	72,720

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	72,720

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	72,720

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	4,363

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,307

	60
	VC34A


	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg  (Metal laminat) 

Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,002
	kg
	56,500

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	16,950

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	2,265

	
	27107035047601
	Metal pentru fixarea conductelor de aer siechipamentelor
	kg
	58,878

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	1,132

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	1,132

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	4,520

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,565

	61
	CN20B


	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul (Окраска стальных креплений ) 
	m2
	1,890

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,079

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,197

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,208

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0,095

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	0,321

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,378

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,095

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,189

	62
	IzH40A


	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru pina la 25 mm ( izolatie salfete lamelare din vata bazaltice ALU1 WIRED MAT 80,g=20mm armata cu plasa din fibra de sticla pe o parte cu folie de aluminiu LAROCK 40 ALS armata din fibra de sticla) 

Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,030
	m3
	1,250

	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	15,375

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,875

	
	10106221220
	izolatie salfete lamelare din vata bazaltice ALU1 WIRED MAT 80,g=20mm armata cu plasa din fibra de sticla pe o parte cu folie de aluminiu LAROCK 40 ALS armata din fibra de sticla
	m3
	1,326

	
	2734113805578
	Sirma moale zincata D=1,25 
	kg
	1,416

	63
	IzI07D1


	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare (Покровный слой из оцинков кровельной стали  g =0,5мм) 
	m2
	79,800

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	18,753

	
	27104036013005
	Tabla  zincata g =0,5мм
	kg
	363,329

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	3,910

	64
	IzI07D2


	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare  (Покровный слой из оцинков кровельной стали  g =0,5мм) 
	m2
	79,800

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	47,002

	
	2874115893900
	Surub 4 x 15 OLC35 zn
	buc
	638,400

	 
	
	
	Total Sistemul  B1
	            
	

	 
	
	Прямые затраты
	
	

	
	
	Asigurari sociale si medicale
	
	

	
	
	Cheltuieli pentru transportarea material
	
	

	
	
	Cheltuieli pentru depozitarea materialel
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari sanitare
	            
	


	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


Deviz-oferta  № 2-1-5
Conditionarea
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 

proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari sanitare (drenaj)
	
	
	

	1
	IC36A


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Tevi PP-R/AL d-16 )condens 
	m
	14,000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,200

	
	252121671000203
	Tevi PP-R/AL d-16 )condens
	m
	14,420

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Прямые затраты
	
	

	
	
	Fondul social
	
	

	
	
	Transport material
	
	

	
	
	Cheltuieli depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari sanitare (drenaj)
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de montare 
	
	
	

	2
	VC37J


	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic (Unitatea externa multisplit cu inverter MXZ-4F72VF,in complect cu un bloc de ventile electrice Q=12.2kW) 

Materiale marunte=1,050
	buc
	1,000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	4,400

	
	2811236305075
	Console 
	kg
	12,600

	
	2051142950706
	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm
	buc
	15,750

	
	2874115850014
	Bulon de ancorare
	kg
	0,277

	
	2411117322835
	Freon
	kg
	1,575

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,410

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,120

	
	2952270006618
	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)
	h-ut
	0,140

	3
	VC37A


	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Unitatea interina aparat aer conditionat MSZ-AP25VGK, cu montaj pe perete Qr=2.5kw) 

Materiale marunte=1,050
	buc
	2,000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	7,000

	
	2811236305075
	Console 
	kg
	10,500

	
	2051142950706
	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm
	buc
	31,500

	
	2874115850014
	Bulon de ancorare
	kg
	0,370

	
	2411117322835
	Freon
	kg
	1,890

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,700

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,160

	
	2952270006618
	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)
	h-ut
	0,280

	4
	11-02-001-02
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la:(Refren Ramificatie Dis22-1G) 
	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560

	
	1019892
	Garnituri din paronit
	kg
	0,042

	5
	Pret de piata


	Tevi de cupru d-6.35 (inchid) in izolatie  tub"Armaflex" 19mm 
	m
	2,000

	
	2746163334853
	Tevi de cupru d-6.35 (inchid) in izolatie  tub"Armaflex" 19mm
	m
	2,000

	6
	Pret de piata


	Tevi de cupru d-9.52 (gaz) in izolatie  tub"Armaflex" 19mm 
	m
	2,000

	
	2746163334859
	Tevi de cupru d-9.52 (gaz) in izolatie  tub"Armaflex" 19mm
	m
	2,000

	7
	Pret de piata


	Tevi de cupru d-6.35 (inchid) in izolatie  tub"Armaflex" 19mm 
	m
	6,000

	
	2746163334853
	Tevi de cupru d-6.35 (inchid) in izolatie  tub"Armaflex" 19mm
	m
	6,000

	8
	Pret de piata


	Tevi de cupru d-12.7 (gaz) in izolatie  tub"Armaflex" 19mm 
	m
	6,000

	
	27461633348512
	Tevi de cupru d-12.7 (gaz) in izolatie  tub"Armaflex" 19mm
	m
	6,000

	9
	Pret de piata


	Tevi de cupru d-9.52 (lichid) in izolatie  tub"Armaflex" 19mm 
	m
	5,000

	
	27461633348591
	Tevi de cupru d-9.52 (lichid) in izolatie  tub"Armaflex" 19mm
	m
	5,000

	10
	Pret de piata


	Tevi de cupru d-15.88 (gaz) in izolatie  tub"Armaflex" 19mm 
	m
	5,000

	
	27461633348515
	Tevi de cupru d-15.88 (gaz) in izolatie  tub"Armaflex" 19mm
	m
	5,000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Прямые затраты
	
	

	
	
	Fondul social
	
	

	
	
	Transport material
	
	

	
	
	Cheltuieli depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare 
	            
	

	 
	
	3. Valoarea utilajului
	
	
	

	11
	Pret de piata


	Unitatea externa multisplit cu inverter MXZ-4F72VF,in complect cu un bloc de ventile electrice Q=12.2kW,Qc=14.0Kw,N=3.66kw (Mitsubishi) 
	buc
	1,000

	
	2975274401155
	Unitatea externa multisplit cu inverter MXZ-4F72VF,in complect cu un bloc de ventile electrice Q=12.2kW,Qc=14.0Kw,N=3.66kw (Mitsubishi)
	buc
	1,000

	12
	Pret de piata


	Unitatea interina aparat aer conditionat MSZ-AP25VGK, cu montaj pe perete Qr=2.5kw QC=3.2kw,N=0.02kw,L294-684m3/h 
	buc
	2,000

	
	2875274401128
	Unitatea interina aparat aer conditionat MSZ-AP25VGK, cu montaj pe perete Qr=2.5kw QC=3.2kw,N=0.02kw,L294-684m3/h
	buc
	2,000

	13
	CLIVET
	Refren Ramificatie Dis22-1G 
	buc
	2,000

	
	0115250603
	Refren Ramificatie Dis22-1G
	buc
	2,000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Прямые затраты
	
	

	
	
	Cheltuieli depozitare
	
	

	
	
	
	Total Valoarea utilajului
	            
	


	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


Deviz-oferta  № 2-1-6
Retele  electrice  interioare
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 

proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari  de  constructie
	
	
	

	1
	RpCU05F1


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat ( D40 mm ) 
	buc
	5,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,8000

	2
	RpCU05F1


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat ( D50 mm ) 
	buc
	6,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,1600

	3
	RpCU07A


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari 
	buc
	11,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,7700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8800

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	2,4200

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0110

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0550

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1100

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,1650

	4
	RpEC16A


	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei 
	buc
	10,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	9,2000

	5
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 
	buc
	8,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,7600

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Прямые затраты
	
	

	
	
	Asigurari  sociale
	
	

	
	
	TOTAL
	
	

	
	
	Transportarea  materialelor
	
	

	
	
	Cheltuieli  de  depozitare
	
	

	
	
	TOTAL
	
	

	
	
	Cheltuieli  de  regie
	
	

	
	
	TOTAL
	
	

	
	
	Beneficiu  de  deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari  de  constructie
	            
	

	 
	
	2. Lucrari  de  montare


	
	
	

	
	
	2.1. Электрооборудование  напряжением  до  1000В


	
	
	

	
	
	2.1.1. ВУ ( BZUM-TF-01-250 )


	
	
	

	6
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 650х500х220 ( шкаф  металлический  навесного  исполнения  650х500х220 мм, IP54  ЩМП-3-2 У1 ) 
	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3700

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1000

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0700

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,7100

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut
	0,2200

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut
	0,2200

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0700

	7
	08-03-521-15


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A ( разъединитель  ВР32-35 400В, 250А ) 
	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,8100

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0080

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,5300

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0300

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0700

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0050

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0480

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0720

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0040

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0600

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,3800

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0040

	8
	08-01-053-1


	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV  ( трансформатор тока  ТТИ-А 100/5 А 5 ВА 0,5 ) 
	buc
	3,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,2900

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,1700

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	3,0000

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,1230

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1170

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	0,0720

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1170

	9
	08-03-600-2


	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ( contor  ZMG405CR ) 
	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,8700

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,0000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0100

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0100

	10
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate) (intrerupator  automat  BA88-32  3P 125A 3P ) 
	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200

	11
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( шина  медная  ШМТ  3х20 мм  0,6 м ) 
	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200

	12
	Pret  furnizor
	Izolator  SM25 
	buc
	4,0000

	
	5564536
	Izolator  SM25
	buc
	4,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total ВУ ( BZUM-TF-01-250 )
	            
	

	 
	
	2.1.2. PED


	
	
	

	13
	08-03-572-3


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600  ( Щит распределительный металлический  навесной  395х310х220  ЩМП-1-0 36 УХЛ3  IP31 ) 
	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3200

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1500

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1700

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0300

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0150


	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,7700

	14
	08-01-066-1


	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV ( Ограничитель импульсных  перенапряжений  ОПС1-В-4Р ) 
	set
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,0000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,3800

	15
	08-03-521-15


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A ( разъединитель  ВР32И-31В31250, 400В, 250А ) 
	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,8100

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0080

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,5300

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0300

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0700

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0050

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0480

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0720

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0040

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0600

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,3800

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0040

	16
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/С/20A ) 
	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200

	17
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/С/32A ) 
	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200

	18
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate) (intrerupator  automat  BA88-32 3P 100A 3P ) 
	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200

	19
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( шина  медная  ШМТ  3х20 мм  0,5 м ) 
	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200

	20
	Pret  furnizor
	Izolator  SM25 
	buc
	4,0000

	
	5564536
	Izolator  SM25
	buc
	4,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total PED
	            
	

	 
	
	2.1.3. PE-1


	
	
	

	21
	08-03-572-3


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600  ( panou  ЩРн-36з-036  УХЛЗ ) 
	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3200

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1500

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1700

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0300

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0150

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1000

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,7700

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1000

	22
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( Выключатель нагрузки  ВН-32 3P 20А ) 
	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200

	23
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/1P/В/6A ) 
	buc
	2,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,2400

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0400

	24
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  ( intrerupator  automat  diferential  АД 12/2P/16A/30mA ) 
	buc
	5,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,6000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1000

	25
	Pret  furnizor
	Sina  zero  8х12мм 14/2 


	buc
	2,0000

	
	5564534
	Sina  zero  8х12мм 14/2
	buc
	2,0000

	26
	Pret  furnizor
	Sina  de  conexiune  L=1000 mm  PIN 3P 100A 


	buc
	1,0000

	
	55645351
	Sina  de  conexiune  L=1000 mm  PIN 3P 100A
	buc
	1,0000

	27
	Pret  furnizor
	Izolator  SM25 


	buc
	2,0000

	
	5564536
	Izolator  SM25
	buc
	2,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total PE-1
	            
	

	 
	
	2.1.4. PE-2
	
	
	

	28
	08-03-572-3


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600  ( щит  ЩМП-50.40.20  УХЛЗ  IP31 ) 
	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3200

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1500

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1700

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0300

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0150

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1000

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,7700

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1000

	29
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( Выключатель нагрузки  ВН-32 3P 40А ) 
	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200

	30
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  ( contactor  КМИ-34012  40А  230B/АС-3 ) 
	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200

	31
	08-01-081-1


	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 ( кнопка  модульная  КМУ11 ) 
	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1300

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0600

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,0200

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0400

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0400

	32
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/1P/С/6A ) 
	buc
	2,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,2400

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0400

	33
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/1P/С/10A ) 
	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200

	34
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/1P/С/16A ) 
	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200

	35
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/С/25A ) 
	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200

	36
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( contactor  КМИ-10910 ) 
	buc
	2,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,2400

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0400

	37
	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( releu  electrotermic  РТИ-1306 ) 
	buc
	2,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,0000

	38
	Pret  furnizor
	Sina  zero  8х12мм 14/2 
	buc
	2,0000

	
	5564534
	Sina  zero  8х12мм 14/2
	buc
	2,0000

	39
	Pret  furnizor
	Izolator  SM25 
	buc
	2,0000

	
	5564536
	Izolator  SM25
	buc
	2,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total PE-2
	            
	

	 
	
	2.1.5. РЕ-2-SB


	
	
	

	40
	08-03-532-4


	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 ( Кнопка  управления  одноштифтовая  ПКЕ 222-1У3 ) 
	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,8000

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0600

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0010

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0500

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0140

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0060

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0350

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0020

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0100

	
	5009502
	Fise de extremitate
	100 buc
	0,0610

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0010

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0060

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0120

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,1300

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0400

	41
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ( бокс  пластиковый  на  4  модуля  КМПн  2/4  IP31 ) 


	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3700

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1000

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0700

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,7100

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut
	0,2200

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut
	0,2200

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0700

	42
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/1P/В/6A ) 
	buc
	2,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,2400

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0400

	43
	08-03-572-3


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600  ( Щит распределительный металлический  навесной  395х310х220  ЩМП-1-2 36 УХЛ3  IP31 ) 
	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3200

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1500

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1700

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0300

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0150

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,7700

	44
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate) (intrerupator  automat  BA88-32  3P 100A 3P ) 
	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total РЕ-2-SB
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Электрооборудование  напряжением  до  1000В
	            
	

	 
	
	2.2. Электроосветительное  оборудования
	
	
	

	45
	08-03-594-11


	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 
	100 buc
	0,1000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	31,7000

	
	1011616
	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm
	t
	0,0560

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,2100

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,0400

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,5300

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,5300

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,3000

	
	4050011
	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala  
	t
	0,0005

	
	5009089
	Profil de montaj perforat
	buc
	12,0000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0053

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0100

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,0003

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0420

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1550

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	7,4100

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,1780

	
	331002
	Masini de gaurit
	h-ut
	0,1090

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1550

	46
	Pret  furnizor


	Corp  de  iluminat  ( светильник  со светодиодными  источниками  света  с  рассеивателями  28Вт, IP20, 230В  OPTIMA  ECO  LED-595  4000K ) 
	buc
	10,0000

	
	77767415
	Corp  de  iluminat  ( светильник  со светодиодными  источниками  света  с  рассеивателями  28Вт, IP20, 230В  OPTIMA  ECO  LED-595  4000K )
	buc
	10,0000

	47
	08-03-594-1


	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (со светодиодными источ. света) 

Коэффициент к трудозатратам=1,0000
	100 buc
	0,0300

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,6400

	48
	Pret  furnizor
	Corp  de  iluminat  ( со светодиодным  источником  света 18Вт, IP54 ДПО4004 ) 
	buc
	3,0000

	
	7776742
	Corp  de  iluminat  ( со светодиодным  источником  света 18Вт, IP54 ДПО4004 )
	buc
	3,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Электроосветительное  оборудования
	            
	

	 
	
	2.3. Cabluri
	
	
	

	49
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 
	100 m
	2,1000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	26,0400

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0001

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,0017

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,0001

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0175

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0086

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0202

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	1,0500

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	6,3000

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	6,3000

	50
	Pret  de  piata
	Cablu  ВВГнг-LS-0.66  2x1.5 mm2 


	m
	15,0000

	
	940000-2x1.5
	Cablu  ВВГнг-LS-0.66  2x1.5 mm2
	m
	15,0000

	51
	Pret  de  piata
	Cablu  ВВГнг-LS-0.66  3x1.5 mm2 


	m
	106,0000

	
	940000-3x1.5
	Cablu  ВВГнг-LS-0.66  3x1.5 mm2
	m
	106,0000

	52
	Pret  de  piata
	Cablu  ВВГнг-LS-0.66  3x2.5 mm2 


	m
	77,0000

	
	940000-3x2.5
	Cablu  ВВГнг-LS-0.66  3x2.5 mm2
	m
	77,0000

	53
	Pret  de  piata
	Cablu  ВВГнг-LS-0.66  5x4.0 mm2 


	m
	9,0000

	
	940000-5x4
	Cablu  ВВГнг-LS-0.66  5x4.0 mm2
	m
	9,0000

	54
	Pret  de  piata
	Cablu  ВВГнг-LS-0.66  5x6.0 mm2 


	m
	3,0000

	
	940000-5x6
	Cablu  ВВГнг-LS-0.66  5x6.0 mm2
	m
	3,0000

	55
	08-02-148-3


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg 
	100 m
	0,2000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,6400

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0000

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,0002

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,0000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0017

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0008

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0019

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,1000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,2320

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	1,0680

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	1,0680

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,2320

	56
	Pret  de  piata
	Cablu  ВВГнг-LS-0.66  5x35.0 mm2 


	m
	20,0000

	
	940000-5x35
	Cablu  ВВГнг-LS-0.66  5x35.0 mm2
	m
	20,0000

	57
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 
	100 m
	0,8600

	
	1
	Muncitor
	h-om
	10,6640

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0000

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,0007

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,0001

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0072

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0035

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0083

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,4300

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	2,5800

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	2,5800

	58
	Pret  de  piata
	Cablu  ВВГнг-(А F/R)-FRLS 2x1.5 mm2 


	m
	41,0000

	
	940000-2x1.5F
	Cablu  ВВГнг-(А F/R)-FRLS 2x1.5 mm2
	m
	41,0000

	59
	Pret  de  piata
	Cablu  ВВГнг-(А F/R)-FRLS 3x1.5 mm2 


	m
	45,0000

	
	940000-3x1.5F
	Cablu  ВВГнг-(А F/R)-FRLS 3x1.5 mm2
	m
	45,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Cabluri
	            
	

	 
	
	2.4. Prize  si  intrerupatoare


	
	
	

	60
	08-03-591-1
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa 
	100 buc
	0,0500

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,9750

	
	1011477
	Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm
	t
	0,0000

	
	1011481
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	t
	0,0000

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0510

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	0,0515

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0055

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0015

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,3200

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0015

	61
	Pret  de  piata
	Intreruptor  cu  o  clapa  pentru  instalatie  deschisa  BC10-1-0 KБ 
	buc
	5,0000

	
	545-0013
	Intreruptor  cu  o  clapa  pentru  instalatie  deschisa  BC10-1-0 KБ
	buc
	5,0000

	62
	08-03-591-4


	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa 
	100 buc
	0,0200

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,8780

	
	1011477
	Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm
	t
	0,0000

	
	1011481
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	t
	0,0000

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0204

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	0,0206

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0008

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,1280

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0008

	63
	Pret  de  piata
	Intreruptor  cu  doua  clape  pentru  instalatie  deschisa  BC10-2-0 KБ 
	buc
	2,0000

	
	545-00130
	Intreruptor  cu  doua  clape  pentru  instalatie  deschisa  BCп10-2-0 KБ
	buc
	2,0000

	64
	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 
	100 buc
	0,1000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,3200

	
	1011477
	Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm
	t
	0,0000

	
	1011481
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	t
	0,0000

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,1020

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	0,1030

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0110

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0040

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,6400

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0040

	65
	Pret  furnizor


	Priza  IP20, Inom-16A, Unom-250V  РС 20-3-ОБ 


	buc
	10,0000

	
	9001-101
	Priza  IP20, Inom-16A, Unom-250V  РС 20-3-ОБ
	buc
	10,0000

	66
	Pret  furnizor
	Коробка  распаячная  для  скрытой  установки 92х92х45  КМ41001 
	buc
	11,0000

	
	510-9012
	Коробка  распаячная  для  скрытой  установки 92х92х45  КМ41001
	buc
	11,0000

	67
	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. 
	100 m
	0,4800

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,8192

	
	101-1485
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	kg
	0,4800

	
	101-2202
	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm
	buc
	96,0000

	
	110-0333
	Canale din masa plastica (complet)
	m
	0,0000

	
	134041
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	2,9184

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	2,9184

	68
	Pret  furnizor
	Кабель-канал  ELECOR  30x25x2000 mm  CKK10-030-025-1-K01 
	m
	34,0000

	
	9001-200
	Кабель-канал  ELECOR  30x25x2000 mm  CKK10-030-025-1-K01
	m
	34,0000

	69
	Pret  furnizor
	Кабель-канал  ELECOR  40x40x2000 mm  CKK10-040-040-1-K01-024 
	m
	12,0000

	
	9001-201
	Кабель-канал  ELECOR  40x40x2000 mm  CKK10-040-040-1-K01-024
	m
	12,0000

	70
	Pret  furnizor
	Кабель-канал  ELECOR  60x40x2000 mm  CKK10-060-040-1-K01-018 
	m
	2,0000

	
	9001-202
	Кабель-канал  ELECOR  60x40x2000 mm  CKK10-060-040-1-K01-018
	m
	2,0000

	71
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm  
	100 m
	1,4800

	
	1
	Muncitor
	h-om
	35,2240

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	19,8320

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	9,9160

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	26,6400

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	7,1632

	72
	Pret  de  piata
	Teava PVC  diam. 25 mm  CTR10-025-K02 
	m
	148,0000

	
	590-00125
	Teava PVC  diam. 25 mm  CTR10-025-K02
	m
	148,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Prize  si  intrerupatoare
	            
	

	 
	
	2.5. Materiale
	
	
	

	73
	08-02-472-5
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 16 mm 
	100 m
	0,3000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,3400

	
	101161420
	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm
	t
	0,0276

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,5400

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,1570

	74
	08-02-472-6
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25х4мм) 
	100 m
	0,4600

	
	1
	Muncitor
	h-om
	8,7400

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,2530

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	3,7720

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	3,7720

	
	10193731
	Otel fisie necalmat (25х4мм)
	t
	0,0373

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,9200

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	0,6900

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,5456

	75
	08-02-472-2


	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 ( 40x4 mm ) 
	100 m
	0,2700

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,4820

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,0010

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,2430

	
	1019373
	Otel fisie necalmat 40х4 mm
	t
	0,0351

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0594

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,8451

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0594

	76
	08-02-406-1
	Constructii metalice (Металлоизделия) 
	t
	0,0100

	
	1
	Muncitor
	h-om.
	2,6700

	
	1011641f
	Otel cornier
	t
	0,0103

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1515

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,5500

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Materiale
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Прямые затраты
	
	

	
	
	Asigurari  sociale
	
	

	
	
	TOTAL
	
	

	
	
	Transportarea  materialelor
	
	

	
	
	Cheltuieli  de  depozitare
	
	

	
	
	TOTAL
	
	

	
	
	Cheltuieli  de  regie
	
	

	
	
	TOTAL
	
	

	
	
	Beneficiu  de  deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari  de  montare
	            
	

	 
	
	3. Utilaj


	
	
	

	
	
	3.1. Электрооборудование  напряжением  до  1000В


	
	
	

	
	
	3.1.1. ВУ ( BZUM-TF-01-250 )
	
	
	

	77
	Pret  furnizor
	Шкаф  металлический  навесного  исполнения  650х500х220 мм, IP54  ЩМП-3-2 У1 
	buc
	1,0000

	
	960-5000
	Шкаф  металлический  навесного  исполнения  650х500х220 мм, IP54  ЩМП-3-2 У1
	buc
	1,0000

	78
	Pret  furnizor
	Разъединитель  ВР32-35 400В, 250А 


	buc
	1,0000

	
	960000-35750
	Разъединитель  ВР32-35 400В, 250А
	buc
	1,0000

	79
	Pret  furnizor
	Трансформатор тока  ТТИ-А 100/5 А 5 ВА 0,5 


	buc
	3,0000

	
	960000-3506
	Трансформатор тока  ТТИ-А 100/5 А 5 ВА 0,5
	buc
	3,0000

	80
	Pret  furnizor
	Счетчик  электронный, 400В, 5 А  ZMG405CR 


	buc
	1,0000

	
	960000-3505
	Счетчик  электронный, 400В, 5 А  ZMG405CR
	buc
	1,0000

	81
	Pret  furnizor
	Выключатель автоматический 400 В, 125А  BA88-32  3P 125A 3P 
	buc
	1,0000

	
	960000-35210
	Выключатель автоматический 400 В, 125А  BA88-32  3P 125A 3P
	buc
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total ВУ ( BZUM-TF-01-250 )
	            
	

	 
	
	3.1.2. PED


	
	
	

	82
	Pret  de  piata
	Щит распределительный металлический  навесной  395х310х220  ЩМП-1-0 36 УХЛ3  IP31 
	buc
	1,0000

	
	960000-35365
	Щит распределительный металлический  навесной  650х500х220мм  ЩМП-3-0 36 УХЛ3
	buc
	1,0000

	83
	Pret  furnizor
	Ограничитель импульсных  перенапряжений  ОПС1-В-4Р 
	buc
	1,0000

	
	960000-3507
	Ограничитель импульсных  перенапряжений  ОПС1-В-4Р
	buc
	1,0000

	84
	Pret  furnizor
	Разъединитель  400В, 250А  ВР32И-31В31250-250А 
	buc
	1,0000

	
	960000-3510
	Рубильник с боковой ручкой, 400В, 250А  ВР32И-31В31250
	buc
	1,0000

	85
	Pret  furnizor
	Выключатель автоматический 400 В, 20А  ВА47-29/3Р/С/20А 
	buc
	1,0000

	
	960000-3521
	Выключатель автоматический 400 В, 20А  ВА47-29/3Р/С/20А
	buc
	1,0000

	86
	Pret  furnizor
	Выключатель автоматический 400 В, 32А  ВA47-29/3P/С/32А 
	buc
	1,0000

	
	960000-3523
	Выключатель автоматический 400 В, 32А  ВA47-29/3P/С/32А
	buc
	1,0000

	87
	Pret  furnizor
	Выключатель автоматический 400 В, 125А  BA88-32  3P 100A 3P 
	buc
	1,0000

	
	960000-35211
	Выключатель автоматический 400 В, 125А  BA88-32  3P 100A 3P
	buc
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total PED
	            
	

	 
	
	3.1.3. PE-1


	
	
	

	88
	Pret  de  piata
	Щит распределительный металлический  ЩРн-36з-036  УХЛЗ 
	buc
	1,0000

	
	960-5010
	Щит распределительный металлический  ЩРн-36з-036  УХЛЗ
	buc
	1,0000

	89
	Pret  furnizor
	Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А  ВН-32 3P 20А 
	buc
	1,0000

	
	960000-3531
	Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А  ВН-32 3P 20А
	buc
	1,0000

	90
	Pret  furnizor
	Выключатель  автоматический 230 В, 6 А  ВА47-29 1Р 6А В 
	buc
	2,0000

	
	960000-3532
	Выключатель  автоматический 230 В, 6 А  ВА47-29 1Р 6А С
	buc
	2,0000

	91
	Pret  de  piata
	Дифференциальный  автоматический  выключатель   АД 12/2P/16A/30mA 
	buc
	5,0000

	
	960000-3536
	Дифференциальный  автоматический  выключатель   АД 12/2P/16A/30mA
	buc
	5,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total PE-1
	            
	

	 
	
	3.1.4. РЕ-2
	
	
	

	92
	Pret  furnizor
	Щит  распределительный  навесной  ЩМП-50.40.20  УХЛЗ  IP31 
	buc
	1,0000

	
	960000-3575
	Щит  распределительный  навесной  ЩМП-50.40.20  УХЛЗ  IP31
	buc
	1,0000

	93
	Pret  furnizor
	Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 40А  ВН-32 3P 40А 
	buc
	1,0000

	
	960000-35310
	Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 40А  ВН-32 3P 40А
	buc
	1,0000

	94
	Pret  de  piata
	Kонтактор  КМИ-34012  40А  230B/АС-3 


	buc
	1,0000

	
	97000-КМИ
	Kонтактор  КМИ-34012  40А  230B/АС-3
	buc
	1,0000

	95
	Pret  de  piata
	Кнопка  модульная  КМУ 11  230В 


	buc
	1,0000

	
	97000-КМУ
	Кнопка  модульная  КМУ 11  230В
	buc
	1,0000

	96
	Pret  furnizor
	Выключатель  автоматический 230 В, 6 А  ВА47-29 1Р 6А С 
	buc
	2,0000

	
	960000-3532
	Выключатель  автоматический 230 В, 6 А  ВА47-29 1Р 6А С
	buc
	2,0000

	97
	Pret  furnizor
	Выключатель  автоматический 230 В, 6 А  ВА47-29 1Р 10А С 
	buc
	1,0000

	
	960000-3533
	Выключатель  автоматический 230 В, 6 А  ВА47-29 1Р 10А С
	buc
	1,0000

	98
	Pret  furnizor
	Выключатель  автоматический 230 В, 6 А  ВА47-29 1Р 16А С 
	buc
	1,0000

	
	960000-3534
	Выключатель  автоматический 230 В, 6 А  ВА47-29 1Р 16А С
	buc
	1,0000

	99
	Pret  furnizor
	Выключатель  автоматический 400 В, 25 А  ВА47-29 3Р 25А С 
	buc
	1,0000

	
	960000-3535
	Выключатель  автоматический 400 В, 25 А  ВА47-29 3Р 25А С
	buc
	1,0000

	100
	Pret  de  piata
	Контактор  КМИ-10910  9A 230B/AC-3 
	buc
	2,0000

	
	97000-10910
	Контактор  КМИ-10910  9A 230B/AC-3
	buc
	2,0000

	101
	Pret  furnizor
	Реле  электротепловое  РТИ-1306, 400B, 1,0 - 1,6 A 


	buc
	2,0000

	
	985-650456
	Реле  электротепловое  РТИ-1306, 400B, 1,0 - 1,6 A
	buc
	2,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total РЕ-2
	            
	

	 
	
	3.1.5. РЕ-2-SB
	
	
	

	102
	Pret  furnizor
	Кнопка  управления одноштифтовая  ПКЕ 222-1У3 


	buc
	1,0000

	
	985-10004
	Кнопка  управления одноштифтовая  ПКЕ 222-1У3
	buc
	1,0000

	103
	Pret  furnizor
	Бокс  пластиковый  на  4  модуля  КМПн  2/4  IP31 


	buc
	1,0000

	
	985-10010
	Бокс  пластиковый  на  4  модуля  КМПн  2/4  IP31
	buc
	1,0000

	104
	Pret  furnizor
	Выключатель  автоматический 230 В, 6 А  ВА47-29 1Р 6А В 
	buc
	2,0000

	
	960000-3532
	Выключатель  автоматический 230 В, 6 А  ВА47-29 1Р 6А С
	buc
	2,0000

	105
	Pret  furnizor
	Щит распределительный металлический  навесной  395х310х220  ЩМП-1-2 36 УХЛ3  IP31 
	buc
	1,0000

	
	960-5006
	Щит распределительный металлический  навесной  395х310х220  ЩМП-1-2 36 УХЛ3  IP31
	buc
	1,0000

	106
	Pret  furnizor
	Выключатель автоматический 400 В, 125А  BA88-32  3P 100A 3P 
	buc
	1,0000

	
	960000-35211
	Выключатель автоматический 400 В, 125А  BA88-32  3P 100A 3P
	buc
	1,0000

	 
	
	
	Total РЕ-2-SB
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Электрооборудование  напряжением  до  1000В
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Прямые затраты
	
	

	
	
	Cheltuieli  de  depozitare
	
	

	
	
	
	Total Utilaj
	            
	


	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


Deviz-oferta  № 2-1-7
Retele  de  tensiune  joasa
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 

proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari  de  montare


	
	
	

	
	
	1.1. Retea  de  calculatoare


	
	
	

	1
	10-06-037-01


	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 600х600  ( Dulap pentru telecomunicatii, 19", 9Ux600x600 , usa din fata din sticla cu locata(cu ventilator incorporat) ) 
	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0600

	
	1010089
	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 8 mm
	t
	0,0001

	
	1010121
	Piulite hexagonale, diametrul filetului 8 mm
	t
	0,0000

	
	1012043
	Saibe zincate, diametrul 10 mm
	kg
	0,0020

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	kg
	0,6600

	
	5
	Masa utilajului
	t
	0,0200

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0200

	2
	11-04-008-01


	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5  ( Comutator Switch 24 porturi  RJ-45  auto-negotiating  10/100/1000  Mbps, 2x10G  SFP+ports, 19", 1U, rack  mount ) 
	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0300

	
	400001
	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t
	h-ut
	0,0100

	3
	11-04-008-01
	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5  (patch - panel  19" 1U  cat. 5,  24  porturi  ) 
	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0300

	
	400001
	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t
	h-ut
	0,0100

	4
	11-04-008-01
	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5  ( organaizer  cabluri  1U ) 
	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0300

	
	400001
	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t
	h-ut
	0,0100

	5
	10-02-016-06


	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare  ( sursa  neintreruptibila  de  protectie  si  alimentare  UPS,  0.5 KW ) 
	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	10,1000

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,0003

	
	1010801
	Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare
	t
	0,0001

	
	1011665
	Lac electro-izolator  "318"
	kg
	0,0300

	
	1011959
	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"
	t
	0,0000

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0100

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,3000

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	1,0000

	
	1100113
	Scoabe 10х2
	kg
	0,0200

	
	5
	Masa utilajului
	t
	0,0010

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	10,0000

	
	5009264
	Tub din policlorvinil
	kg
	0,0800

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0600

	
	5440089
	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv
	kg
	0,0200

	
	030101
	Autoincarcatoare, 5 t
	h-ut
	0,4400

	6
	11-04-008-01


	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5  ( filtre  de  retea  din  8  prize  19"  Eurostandart, 1U ) 
	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0300

	
	400001
	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t
	h-ut
	0,0100

	7
	10-04-066-07 apl
	Aparataj de perete: Prize  pentru  retea  de  computere 


	buc
	3,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,0000

	
	1011665
	Lac electro-izolator  "318"
	kg
	0,0060

	
	1012073
	Ate aspre
	kg
	0,0060

	
	4110041
	Energie electrica
	kw-h
	0,0360

	
	5
	Masa utilajului
	t
	0,0003

	
	5220077
	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,0060

	
	5440089
	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv
	kg
	0,0030

	8
	Pret  furnizor
	Priza  date  retea  cu  2 module  2RJ-45  UTP  5E 
	buc
	3,0000

	
	860-50001
	Priza  date  retea  cu  2 module  2RJ-45  UTP  5E
	buc
	3,0000

	9
	10-01-051-28
	Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu "ТСВ", capacitate 5х2 la fasonarea unui cablu: prin lipire 
	10 buc
	1,2000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,1200

	
	1019502
	Panglica de chiper
	10 m
	0,3600

	
	5220075
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61"
	kg
	0,0180

	10
	Pret  furnizor
	Conector  RJ-45  UTP, cat. 5e 
	buc
	12,0000

	
	860-5002
	Conector  RJ-45  UTP, cat. 5e
	buc
	12,0000

	11
	10-06-037-08


	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200х200 ( cutie  de  montaj  diam. 50 mm  "Eurodoza" ) 
	buc
	3,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,2700

	
	1011521
	Electrozi "Э42", diametru 5 mm 
	t
	0,0001

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	t
	0,0000

	
	5
	Masa utilajului
	t
	0,0105

	
	030401
	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)
	h-ut
	0,4800

	12
	Pret  furnizor
	Cutie  de  montaj  diam. 50 mm  "Eurodoza" 
	buc
	3,0000

	
	860-302010
	Cutie  de  montaj  diam. 50 mm  "Eurodoza"
	buc
	3,0000

	13
	Pret  furnizor
	Cablu  de  legatura  UTP, cat. 5e, 1.5 m ( patch - cord ) 


	buc
	12,0000

	
	590-60036
	Cablu  de  legatura  UTP, cat. 5e, 1.5 m ( patch - cord )
	buc
	12,0000

	14
	Pret  furnizor
	Cablu  de  legatura  UTP, cat. 5e, 3.0 m ( patch - cord ) 
	buc
	12,0000

	
	590-60038
	Cablu  de  legatura  UTP, cat. 5e, 3.0 m ( patch - cord )
	buc
	12,0000

	15
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 
	100 m
	1,4500

	
	1
	Muncitor
	h-om
	9,7730

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,0009

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0290

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,4495

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	1,1600

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	17,6900

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0725

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0290

	
	5440089
	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv
	kg
	0,2320

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0290

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0290

	16
	Pret  furnizor
	Cablu  de  cupru  UTP, cat. 5e 
	m
	75,0000

	
	940-5003
	Cablu  de  cupru  UTP, cat. 5e  
	m
	75,0000

	17
	Pret  furnizor
	Cablu  de  cupru  UTP, cat. 6e 
	m
	70,0000

	
	940-5004
	Cablu  de  cupru  UTP, cat. 6e  
	m
	70,0000

	18
	10-06-037-08
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200х200 ( cutie  montaj  de  podea ) 
	buc
	3,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,2700

	
	1011521
	Electrozi "Э42", diametru 5 mm 
	t
	0,0001

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	t
	0,0000

	
	5
	Masa utilajului
	t
	0,0105

	
	030401
	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)
	h-ut
	0,4800

	19
	Pret  furnizor
	Сutie  montaj  de  podea 
	buc
	2,0000

	
	860-3020111
	Сutie  montaj  de  podea
	buc
	2,0000

	20
	08-02-390-1


	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. 
	100 m
	0,4000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,5160

	
	101-1485
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	kg
	0,4000

	
	101-2202
	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm
	buc
	80,0000

	
	110-0333
	Canale din masa plastica (complet)
	m
	0,0000

	
	134041
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	2,4320

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	2,4320

	21
	Pret  furnizor
	Canal  cablu  din  plastic  ignifug  30x20 mm, cu  capac  in  complect 
	m
	40,0000

	
	860-500021
	Canal  cablu  din  plastic  ignifug  30x20 mm, cu  capac  in  complect
	m
	40,0000

	22
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru  25 mm 
	100 m
	0,8500

	
	1
	Muncitor
	h-om
	20,2300

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0018

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,8160

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	11,3900

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,1700

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	0,8500

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	5,6950

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	15,3000

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,5300

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	13,4300

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,2950

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,1140

	23
	Pret  furnizor
	Tub  polivinilhlorid   PVC  diam. 20 mm 
	m
	85,0000

	
	860-500020
	Tub  polivinilhlorid   PVC  diam. 20 mm
	m
	85,0000

	24
	08-02-406-1
	Constructii metalice (Металлоизделия) 
	t
	0,0010

	
	1
	Muncitor
	h-om.
	0,2670

	
	1011641f
	Otel cornier
	t
	0,0010

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0152

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,1550

	25
	Pret  de  piata
	Set  pentru  impamintare  TE 
	buc
	1,0000

	
	Set  TE
	Set  pentru  impamintare  TE
	buc
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Retea  de  calculatoare
	            
	

	 
	
	1.2. Reteaua  de  telefonie


	
	
	

	26
	Pret  furnizor
	Aparat  telefonic  "Panasonic" 


	buc
	2,0000

	
	970-300100
	Aparat  telefonic  "Panasonic"
	buc
	2,0000

	27
	10-04-066-07
	Aparataj de perete: Priza  ( RJ-11 ) 
	buc
	2,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0000

	
	1011665
	Lac electro-izolator  "318"
	kg
	0,0040

	
	1012073
	Ate aspre
	kg
	0,0040

	
	4110041
	Energie electrica
	kw-h
	0,0240

	
	5
	Masa utilajului
	t
	0,0002

	
	5220077
	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,0040

	
	5440089
	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv
	kg
	0,0020

	28
	Pret  furnizor
	Priza  retea  de  telefonie  RJ-11 


	buc
	2,0000

	
	590-60025
	Priza  retea  de  telefonie  RJ-11
	buc
	2,0000

	29
	Pret  furnizor
	Rama  ordinara  cu  un  modul  RJ11 


	buc
	2,0000

	
	860-50003
	Cutie  de  montaj  diam. 50 mm  "Eurodoza"
	buc
	2,0000

	30
	10-01-051-28
	Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu "ТСВ", capacitate 5х2 la fasonarea unui cablu: prin lipire 
	10 buc
	0,0200

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,1020

	
	1019502
	Panglica de chiper
	10 m
	0,0060

	
	5220075
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61"
	kg
	0,0003

	31
	Pret  furnizor
	Conector  RJ-11  UTP, cat. 5e 


	buc
	2,0000

	
	860-50021
	Conector  RJ-11  UTP, cat. 5e
	buc
	2,0000

	32
	Pret  furnizor
	Cablu  de  legatura  UTP, cat. 5e, 3.0 m ( patch - cord ) 


	buc
	2,0000

	
	590-60038
	Cablu  de  legatura  UTP, cat. 5e, 3.0 m ( patch - cord )
	buc
	2,0000

	33
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 
	100 m
	1,3500

	
	1
	Muncitor
	h-om
	9,0990

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,0008

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0270

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,4185

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	1,0800

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	16,4700

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0675

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0270

	
	5440089
	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv
	kg
	0,2160

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0270

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0270

	34
	Pret  furnizor
	Cablu  din  cupru  UTP, 4  pair  cat. 5e 


	m
	150,0000

	
	940-50032
	Cablu  din  cupru  UTP, 4  pair  cat. 5e
	m
	150,0000

	35
	10-06-037-12
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza 


	100 buc
	0,0200

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,4944

	
	1010985
	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп"
	t
	0,0001

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0400

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	t
	0,0004

	
	5
	Masa utilajului
	t
	0,0006

	36
	Pret  furnizor
	Cutie  de  montaj  diam. 50 mm  "Eurodoza" 


	buc
	2,0000

	
	860-50003
	Cutie  de  montaj  diam. 50 mm  "Eurodoza"
	buc
	2,0000

	37
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru  25 mm 
	100 m
	0,4000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	9,5200

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0008

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,3840

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	5,3600

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,0800

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	0,4000

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	2,6800

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	7,2000

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	0,7200

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	6,3200

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,0800

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	1,9360

	38
	Pret  furnizor
	Tub  PE  polietilen  de  presiune  inalta  diam. 20 mm 


	m
	40,0000

	
	860-500022
	Tub  PE  polietilen  de  presiune  inalta  diam. 20 mm
	m
	40,0000

	39
	08-02-406-1
	Constructii metalice (Металлоизделия) 
	t
	0,0010

	
	1
	Muncitor
	h-om.
	0,2670

	
	1011641f
	Otel cornier
	t
	0,0010

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0152

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,1550

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Reteaua  de  telefonie
	            
	

	 
	
	1.3. Instalatii  de  ceasoficare
	
	
	

	40
	10-08-020-01
	Ceasornice digitale electronice suspendate 
	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0000

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,0001

	41
	Pret  furnizor
	Ceasuri  autonome  de  perete 


	buc
	1,0000

	
	960-860100
	Ceasuri  autonome  de  perete
	buc
	1,0000

	42
	Pret  de  piata
	Sursa  de  alimentare  autonoma ( baterie ) 


	buc
	1,0000

	
	985-10001
	Sursa  de  alimentare  autonoma
	buc
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Instalatii  de  ceasoficare
	            
	

	 
	
	1.4. Sistemul  de  translate  radio
	
	
	

	43
	10-08-003-04
	Dispozitive de ultrasunet: convertizor ( punct  radio  autonom  la  receptie ) 
	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,0000

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,0000

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0007

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,3000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0070

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,1300

	44
	Pret  de  piata
	Sursa  de  alimentare  autonoma 


	buc
	1,0000

	
	985-10001
	Sursa  de  alimentare  autonoma
	buc
	1,0000

	45
	Pret  de  piata
	Dinamic  FM 


	buc
	1,0000

	
	985-10100
	Dinamic  FM
	buc
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Sistemul  de  translate  radio
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Прямые затраты
	
	

	
	
	Asigurari  sociale
	
	

	
	
	TOTAL
	
	

	
	
	Transportarea  materialelor
	
	

	
	
	Cheltuieli  de  depozitare
	
	

	
	
	TOTAL
	
	

	
	
	Cheltuieli  de  regie
	
	

	
	
	TOTAL
	
	

	
	
	Beneficiu  de  deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari  de  montare
	            
	

	 
	
	2. Utilaj


	
	
	

	
	
	2.1. Retea  de  calculatoare
	
	
	

	46
	Pret  furnizor
	Dulap  de  perete  19", inaltimea  9U, 600x600, ventilator  cu  termostat, vertical 
	buc
	1,0000

	
	960-350420
	Dulap  de  perete  19", inaltimea  9U, 600x600, ventilator  cu  termostat, vertical
	buc
	1,0000

	47
	Pret  furnizor
	Comutator Switch 24 porturi  RJ-45  auto-negotiating  10/100/1000  Mbps, 2x10G  SFP+ports, 19", 1U, rack  mount 
	buc
	1,0000

	
	960-350422
	Comutator Switch 24 porturi  RJ-45  auto-negotiating  10/100/1000  Mbps, 2x10G  SFP+ports, 19", 1U, rack  mount
	buc
	1,0000

	48
	Pret  furnizor
	Patch - panel  19" 1U  cat. 5е,  24  porturi 
	buc
	1,0000

	
	960-3504220
	Patch - panel  19" 1U  cat. 6,  24  porturi
	buc
	1,0000

	49
	Pret  furnizor
	Organaizer  cabluri  1U 


	buc
	1,0000

	
	960-500427
	Organaizer  cabluri  1U
	buc
	1,0000

	50
	Pret  furnizor
	Sursa  neintreruptibila  de  protectie  si  alimentare  UPS,  0.5 KW 


	buc
	1,0000

	
	960-500429
	Sursa  neintreruptibila  de  protectie  si  alimentare  UPS,  0.5 KW
	buc
	1,0000

	51
	Pret  furnizor
	Filtre  de  retea   din  8 prize  19"  Eurostandart, 1U 


	buc
	1,0000

	
	960-350426
	Filtre  de  retea   din  8 prize  19"  Eurostandart, 1U
	buc
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Retea  de  calculatoare
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Прямые затраты
	
	

	
	
	Cheltuieli  de  depozitare
	
	

	
	
	
	Total Utilaj
	            
	


	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


Deviz-oferta  № 2-1-8
Semnalizarea de incendiul
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 

proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari  de  montare


	
	
	

	1
	10-08-001-01


	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze   ( прибор  приемно-контрольный  пожарный, 8ШС, EN54-2, EN54-4, EN54-4, EN54-13  FP9000 ) 
	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,0000

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0056

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,4000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0560

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,1600

	2
	10-02-016-06


	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: bloc de alimentare ( резервированный  источник  питания  FP9000P ) 
	buc
	1,0000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	10,1000

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,0003

	
	1010801
	Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare
	t
	0,0001

	
	1011665
	Lac electro-izolator  "318"
	kg
	0,0300

	
	1011959
	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"
	t
	0,0000

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0100

	
	1011977
	Suruburi de constructie cu piulite si saibe
	kg
	0,3000

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	1,0000

	
	1100113
	Scoabe 10х2
	kg
	0,0200

	
	5
	Masa utilajului
	t
	0,0010

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	10,0000

	
	5009264
	Tub din policlorvinil
	kg
	0,0800

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0600

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0200

	
	030101
	Autoincarcatoare, 5 t
	h-ut
	0,4400

	3
	10-08-002-03


	Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii  ( извещатель  пожарный  автоматический  дымовой D9000 SR ) 
	buc
	14,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	28,0000

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,0003

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0056

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	4,2000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0560

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	2,6600

	4
	10-04-066-05 apl
	Aparataj de perete: извещатель  пожарный  ручной  красный  D9000 MCP 
	buc
	2,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0000

	
	5
	Masa utilajului
	t
	0,0020

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0080

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0040

	5
	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Sonerie ( оповещатель  пожарный  звуковой  S9000 Sounder ) 
	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0000

	
	5
	Masa utilajului
	t
	0,0010

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0040

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0020

	6
	10-08-002-01 apl
	Avertizoare "ПС" automatice: ( выносное  устройство  оптической  сигнализации, EN54-13, RI9000 ) 
	buc
	6,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,0000

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,0001

	
	1010329
	Clei "88-СА"
	kg
	0,0300

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0012

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,6000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0120

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,3600

	7
	10-01-039-06


	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( Устройство оконечное контроля шлейфа, EN54-13, УК-2 ) 


	buc
	3,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,0000

	8
	08-01-121-1


	Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12  ( аккумуляторная  батарея  DTM 1205 ) 
	buc
	4,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	8,2400

	9
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 
	100 m
	1,5100

	
	1
	Muncitor
	h-om
	10,1774

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,0009

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0302

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,4681

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	1,2080

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,4220

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0755

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0302

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,2416

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0302

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0302

	10
	Pret  furnizor


	Cablu instalatii, semnalizare, alarmare incendiu, rezistent la foc, halogen-free  КПСЭнг(А)-FRLSLTx  1x2x0.8 mm 

Коэффициент к трудозатратам=0,8000
	m
	168,0000

	
	CMB-002-01
	Cablu instalatii, semnalizare, alarmare incendiu, rezistent la foc, halogen-free  КПСЭнг(А)-FRLSLTx  1x2x0.8 mm
	m
	168,0000

	11
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru  25 mm 
	100 m
	0,5000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,9000

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0010

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,4800

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	6,7000

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,1000

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	0,5000

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	3,3500

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	9,0000

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	0,9000

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	7,9000

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,3500

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	2,4200

	12
	Pret  furnizor
	Teava  gofrata  din  ПНД  D16 mm 


	m
	50,0000

	
	860-500020
	Teava  gofrata  din  ПНД  D16 mm
	m
	50,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Прямые затраты
	
	

	
	
	Asigurari  sociale
	
	

	
	
	TOTAL
	
	

	
	
	Transportarea  materialelor
	
	

	
	
	Cheltuieli  de  depozitare
	
	

	
	
	TOTAL
	
	

	
	
	Cheltuieli  de  regie
	
	

	
	
	TOTAL
	
	

	
	
	Beneficiu  de  deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari  de  montare
	            
	

	 
	
	2. Utilaj


	
	
	

	13
	Pret  furnizor
	Прибор  приемно-контрольный  пожарный, 8ШС, EN54-2, EN54-4, EN54-4, EN54-13  FP9000 
	buc
	1,0000

	
	590-60000
	Прибор  приемно-контрольный  пожарный, 8ШС, EN54-2, EN54-4, EN54-4, EN54-13  FP9000
	buc
	1,0000

	14
	Pret  furnizor
	Резервированный  источник  питания  FP9000P  24В, EN54-4 
	buc
	1,0000

	
	590-60001
	Резервированный  источник  питания  FP9000P  24В, EN54-4
	buc
	1,0000

	15
	Pret  furnizor
	Извещатель  пожарный  автоматический  дымовой  D9000 SR 
	buc
	14,0000

	
	950-100302
	Извещатель  пожарный  автоматический  дымовой  D9000 SR
	buc
	14,0000

	16
	Pret  furnizor
	Извещатель  пожарный  ручной  красный  D9000 MCP 
	buc
	2,0000

	
	950-100301
	Извещатель  пожарный  ручной  красный  D9000 MCP
	buc
	2,0000

	17
	Pret  furnizor
	Оповещатель  пожарный  звуковой  S9000 Sounder 
	buc
	2,0000

	
	650-100316
	Оповещатель  пожарный  звуковой  S9000 Sounder
	buc
	2,0000

	18
	Pret  furnizor
	Выносное  устройство  оптической  сигнализации, EN54-13, RI9000 
	buc
	6,0000

	
	650-1003160
	Выносное  устройство  оптической  сигнализации, EN54-13, RI9000
	buc
	6,0000

	19
	Pret  furnizor
	Устройство оконечное контроля шлейфа, EN54-13, УК-2 
	buc
	3,0000

	
	650-100317
	Устройство оконечное контроля шлейфа, EN54-13, УК-2
	buc
	3,0000

	20
	Pret  furnizor
	Аккумуляторная  батарея  Delta DTM 1205 
	buc
	4,0000

	
	865-102035
	Аккумуляторная  батарея  Delta DTM 1205
	buc
	4,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Прямые затраты
	
	

	
	
	Cheltuieli  de  depozitare
	
	

	
	
	
	Total Utilaj
	            
	


	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


Deviz-oferta  № 2-1-9
Automatizarea  IVC
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 

proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari  de  constructie


	
	
	

	1
	RpEP18A


	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare 
	buc
	12,0000

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	2,1600

	2
	Pret  de  piata
	Рамка  для  надписей  РПМ 55х15 


	buc
	7,0000

	
	980000-РПМ55
	Рамка  для  надписей  РПМ 55х15
	buc
	7,0000

	3
	Pret  de  piata
	Рамка  для  надписей  РПМ 66х26 


	buc
	5,0000

	
	980000-РПМ66
	Рамка  для  надписей  РПМ 66х26
	buc
	5,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Прямые затраты
	
	

	
	
	Asigurari  sociale
	
	

	
	
	TOTAL
	
	

	
	
	Transportarea  materialelor
	
	

	
	
	Cheltuieli  de  depozitare
	
	

	
	
	TOTAL
	
	

	
	
	Cheltuieli  de  regie
	
	

	
	
	TOTAL
	
	

	
	
	Beneficiu  de  deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari  de  constructie
	            
	

	 
	
	2. Lucrari  de  montare


	
	
	

	
	
	2.1. Dispozitive si echipamente de automatizare
	
	
	

	4
	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 ( senzor diferential  DSP-1000 ) 
	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0300

	
	1019892
	Garnituri din paronit
	kg
	0,0420

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Dispozitive si echipamente de automatizare
	            
	

	 
	
	2.2. Panouri  si  pupitre
	
	
	

	5
	08-03-572-3


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( ЩМП-3 - 0  74  У2  IP54, 650 x 500 x 220 ) 
	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3200

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1500

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1700

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0300

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0150

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1000

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,7700

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Panouri  si  pupitre
	            
	

	 
	
	2.3. Aparatura  electrica  in  panou  ША - В1
	
	
	

	6
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  de  sarcina  ВН32 2Р 20А ) 
	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200

	7
	08-03-591-7


	Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa ( comutator  УП 5314  С109 ) 
	100 buc
	0,0100

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,3290

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,0000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	1,0200

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0004

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0004

	8
	08-01-081-1


	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 
	buc
	3,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,3900

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1800

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,0600

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1200

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1200

	9
	Pret  de  piata
	Lampa  de  semnalizare  AL-22TE  alba 


	buc
	1,0000

	
	97000-AL-22a
	Lampa  de  semnalizare  AL-22TE  alba
	buc
	1,0000

	10
	Pret  de  piata
	Lampa  de  semnalizare  AL-22TE  verde 


	buc
	2,0000

	
	97000-AL-22v
	Lampa  de  semnalizare  AL-22TE  verde
	buc
	2,0000

	11
	08-03-532-4


	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3  ( post  РРВВ-30N ) 
	buc
	2,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,6000

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1200

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0020

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1000

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	2,4400

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0280

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	2,4400

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0120

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0700

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0040

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	2,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200

	
	5009502
	Fise de extremitate
	100 buc
	0,1220

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0020

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0120

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0240

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,2600

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,0800

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020

	12
	08-03-575-2


	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare: bloc de rezistori (cutie de rezistente), masa, kg, pina la 15 ( модульный  розеточный  разъем  РРМ 77/4 + РЭК  77/4 ) 
	buc
	3,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,3600

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,4200

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	t
	0,0001

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0750

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0750

	13
	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( releu indicator  РЭУ-11-11 ) 
	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0000

	14
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  ( contactor  КМИ 10910 9A ) 
	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200

	15
	Pret  de  piata
	Зажимы  клеммные  ЗНИ-4   


	buc
	20,0000

	
	980000-ЗНИ
	Зажимы  клеммные  ЗНИ-4 
	buc
	20,0000

	16
	08-02-405-1


	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 
	100 m
	0,0500

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,9150

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,0000

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1500

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0050

	
	5009204
	Presspan din foi, marca А
	kg
	0,0275

	
	5009452
	Scoaba "К-142"
	buc
	11,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0050

	
	5009719
	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor
	100 buc
	0,1100

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0125

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,3090

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,3055

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0125

	17
	Pret  de  piata
	Fir  cu  conductor  din  cupru  ПВ3  1х1,5 mm2 


	m
	5,0000

	
	980000-1x1.5ПВ
	Fir  cu  conductor  din  cupru  ПВ3  1х1,5 mm2
	m
	5,0000

	18
	Pret  de  piata
	DIN-reica ( latimea  35 mm ) 


	m
	1,2000

	
	980000-DIN
	DIN-reica ( latimea  35 mm )
	m
	1,2000

	19
	Pret  de  piata
	Sina  zero  ( 8x1 ) 


	buc
	1,0000

	
	980000-000
	Sina  zero  ( 8x1 )
	buc
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Aparatura  electrica  in  panou  ША - В1
	            
	

	 
	
	2.4. Cabluri
	
	
	

	20
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 
	100 m
	0,0800

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,9920

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0000

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,0001

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,0000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0007

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0003

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0008

	
	5220077
	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,0400

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	0,2400

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	0,2400

	21
	Pret  de  piata
	Cablu  KВВГнг-RFHF  10x1.5 mm2 


	m
	3,0000

	
	940000-1015
	Cablu  МКЭШ  3x0,75 mm2
	m
	3,0000

	22
	Pret  de  piata
	Cablu  МКЭШ  3x0,75 mm2 


	m
	5,0000

	
	940000-1015
	Cablu  МКЭШ  3x0,75 mm2
	m
	5,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Cabluri
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Прямые затраты
	
	

	
	
	Asigurari  sociale
	
	

	
	
	TOTAL
	
	

	
	
	Transportarea  materialelor
	
	

	
	
	Cheltuieli  de  depozitare
	
	

	
	
	TOTAL
	
	

	
	
	Cheltuieli  de  regie
	
	

	
	
	TOTAL
	
	

	
	
	Beneficiu  de  deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari  de  montare
	            
	

	 
	
	3. Utilaj


	
	
	

	
	
	3.1. Dispozitive si echipamente de automatizare
	
	
	

	23
	Pret  furnizor
	Senzor diferential - rele  presiune  DSP-1000 


	buc
	1,0000

	
	930-150200
	Senzor diferential - rele  presiune  DSP-1000
	buc
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Dispozitive si echipamente de automatizare
	            
	

	 
	
	3.2. Panouri  si  pupitre
	
	
	

	24
	Pret  de  piata
	Panou  de  distributie  ЩМП-3 - 0  74  У2  IP54, 650 x 500 x 220 
	buc
	1,0000

	
	960000- 300100
	Panou  de  distributie  ЩМП-3 - 0  74  У2  IP54, 650 x 500 x 220
	buc
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Panouri  si  pupitre
	            
	

	 
	
	3.3. Aparatura  electrica  in  panou  ША - В1
	
	
	

	25
	Pret  de  piata
	Intrerupator  de  sarcina  ВН32 2Р 20А 


	buc
	1,0000

	
	980000-650
	Intrerupator  de  sarcina  ВН32 2Р 20А
	buc
	1,0000

	26
	Pret  de  piata
	Сomutator  universal  УП 5314  С109 
	buc
	1,0000

	
	97000-22V
	Сomutator  universal  УП 5314  С109
	buc
	1,0000

	27
	Pret  de  piata
	Buton dublu cu iluminare din spate "Start - Stop"  РРВВ-30N 
	buc
	2,0000

	
	97000-PPBB
	Buton dublu cu iluminare din spate "Start - Stop"  РРВВ-30N
	buc
	2,0000

	28
	Pret  de  piata
	Releu intermediar  РЭК 77/4 


	buc
	3,0000

	
	980000-РЭК
	Releu intermediar  РЭК 77/4
	buc
	3,0000

	29
	Pret  de  piata
	Conector modular pentru priza  РРМ 77/4 


	buc
	3,0000

	
	980000-РРМ
	Conector modular pentru priza  РРМ 77/4
	buc
	3,0000

	30
	Pret  de  piata
	Releu indicator  РЭУ-11-11 


	buc
	1,0000

	
	980000-501
	Releu indicator  РЭУ-11-11
	buc
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Aparatura  electrica  in  panou  ША - В1
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Прямые затраты
	
	

	
	
	Cheltuieli  de  depozitare
	
	

	
	
	
	Total Utilaj
	            
	


	
	Total deviz:
Inclusiv salariu

	
	
	
	


Deviz-oferta  № 4-1-1
Alimentarea  cu  energie  electrica
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 

proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari  de  constructie


	
	
	

	
	
	1.1. Lucrari de desfaceri imbracaminte din asfalt
	
	
	

	1
	DC04B


	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri 
	m
	10,0000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,9000

	
	2681116002000
	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 
	buc
	0,0350

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,4000

	
	2952270004204
	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 
	h-ut
	2,9400

	2
	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 
	m3
	2,3000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,6800

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0439

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	1,7825

	
	12340002506
	Compresor 5-6 m3/min 
	h-ut
	1,7825

	3
	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta  
	m3
	2,3000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,3289

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0550

	
	2952260003544
	Scarificator mecanic remorcat
	h-ut
	0,0317

	
	2952500005607
	Tractor pe senile 80 cp
	h-ut
	0,0317

	4
	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 
	t
	6,6700

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,3345

	5
	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km 
	t
	6,6700

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,5069

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari de desfaceri imbracaminte din asfalt
	            
	

	 
	
	1.2. Lucrari  de  terasament


	
	
	

	6
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 
	100 m3
	0,4200

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	0,8610

	7
	TsD18B


	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu 
	m3
	30,6000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	29,6820

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	3,0600

	8
	TsD05A


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 
	100 m3
	0,3100

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,7342

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	3,2209

	9
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 
	100 m3
	0,1140

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	0,2565

	10
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km 
	t
	18,8100

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,7204

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari  de  terasament
	            
	

	 
	
	1.3. Conducte  din  tevi
	
	
	

	11
	34-02-003-1


	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri  ( teava  din  polietilena  diam. 110 mm ) 
	1 km
	0,0280

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,7240

	
	101-0070
	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"
	t
	0,0000

	
	102-0097
	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III
	m3
	0,0022

	
	530-0182
	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm
	m
	28,0000

	12
	34-02-003-1 apl
	Executarea conductelor din tevi din otel: pina la 2 gauri  ( teava  din  otel  diam. 110 mm ) 
	1 km
	0,0170

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,2610

	
	101-0070
	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"
	t
	0,0000

	
	102-0097
	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III
	m3
	0,0014

	
	530-0182
	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm
	m
	17,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Conducte  din  tevi
	            
	

	 
	
	1.4. Reabilitarea  imbracamintei  din  asfalt
	
	
	

	13
	DA06A2


	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip 
	m3
	1,3800

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,5870

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,8092

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,3202

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2111

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0317

	14
	DA06A1


	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast 
	m3
	2,7600

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	3,1740

	
	1421402200393
	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667
	m3
	3,6184

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,6403

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,4223

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0635

	15
	DB19G


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica   
	m2
	27,6000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	1,6560

	
	111100010001310
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari
	t
	3,8916

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0828

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,4416

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2180

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,2180

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,2180

	16
	DB16D


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala  
	m2
	27,6000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	3,3120

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte
	t
	2,5944

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0828

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,3036

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,3146

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Reabilitarea  imbracamintei  din  asfalt
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Прямые затраты
	
	

	
	
	Asigurari  sociale
	
	

	
	
	TOTAL
	
	

	
	
	Transportarea  materialelor
	
	

	
	
	Cheltuieli  de  depozitare
	
	

	
	
	TOTAL
	
	

	
	
	Cheltuieli  de  regie
	
	

	
	
	TOTAL
	
	

	
	
	Beneficiu  de  deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari  de  constructie
	            
	

	 
	
	2. Lucrari  de  montare


	
	
	

	
	
	2.1. Echipament  electric
	
	
	

	17
	08-03-523-2


	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A ( siguranta  ППНИ-33, габ. 1, 160А ) 
	buc
	3,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,6900

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0060

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,6240

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0240

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,0000

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0030

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0150

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0600

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0120

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,1800

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,3000

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0120

	18
	08-03-521-8


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, bipolar, curent, pina la 250 A 
	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,8300

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0050

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,3700

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0180

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0700

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	4,1000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0030

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0120

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0440

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0040

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0600

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,2200

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0040

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Echipament  electric
	            
	

	 
	
	2.2. Cabluri
	
	
	

	19
	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee 
	100 m
	1,4300

	
	1
	Muncitor
	h-om
	9,4809

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	7,1357

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	7,1357

	20
	408-93
	Nisip 
	m3
	10,0000

	
	408-93
	Nisip
	m3
	10,0000

	21
	08-02-148-2


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg 
	100 m
	0,4500

	
	1
	Muncitor
	h-om
	8,2350

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0000

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,0004

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,0000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0037

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0018

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0043

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,2250

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,2520

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	1,9170

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	1,9170

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,2520

	22
	08-02-141-2


	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg 
	100 m
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	13,7000

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0000

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,0008

	
	1011641
	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm
	t
	0,0100

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,0010

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,0001

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,2500

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0083

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0410

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0096

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,5600

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	3,2200

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	3,2200

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,5600

	23
	Pret  furnizor


	Кабель  силовой  с  алюминиевыми  жилами  с  изоляцией  из  поливинилхлоридного  пластиката, бронированный  АПвБШп-1  4х50 мм2 
	m
	150,0000

	
	910-300452
	Кабель  силовой  с  алюминиевыми  жилами  с  изоляцией  из  поливинилхлоридного  пластиката, бронированный  АПвБШп-1  4х50 мм2
	m
	150,0000

	24
	08-02-143-1


	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu 
	100 m
	1,0500

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,8355

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	4,4520

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	4,4520

	25
	Pret  furnizor
	Caramida 
	buc
	550,0000

	
	408-95
	Caramida
	buc
	550,0000

	26
	08-02-165-2


	Manson  terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 
	buc
	2,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,3000

	
	1010069
	Benzina de aviatie "Б-70"
	t
	0,0008

	
	1010633
	Parafina petroliera solida "П-3"
	t
	0,0000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0041

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0048

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0060

	
	031050
	Turle telescopice, 25 m
	h-ut
	8,5800

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0060

	27
	Pret  furnizor
	Муфта  концевая  внутренней  установки  с  наконечнками  для  кабелей  до  1 кВ  сечением  от  35  до  50 мм2  ПКВтп  4х35/50 с/н 
	buc
	2,0000

	
	825-4003
	Муфта  концевая  внутренней  установки  с  наконечнками  для  кабелей  до  1 кВ  сечением  от  35  до  50 мм2  ПКВтп  4х35/50 с/н
	buc
	2,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Cabluri
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Прямые затраты
	
	

	
	
	Asigurari  sociale
	
	

	
	
	TOTAL
	
	

	
	
	Transportarea  materialelor
	
	

	
	
	Cheltuieli  de  depozitare
	
	

	
	
	TOTAL
	
	

	
	
	Cheltuieli  de  regie
	
	

	
	
	TOTAL
	
	

	
	
	Beneficiu  de  deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari  de  montare
	            
	

	 
	
	3. Utilaj


	
	
	

	
	
	3.1. Echipament  electric


	
	
	

	28
	Pret  furnizor
	Siguranta  ППНИ-33, габ. 1, 160А 


	buc
	3,0000

	
	950-120300
	Siguranta  ППНИ-33, габ. 1, 160А
	buc
	3,0000

	29
	Pret  furnizor
	Separator  РПБ-2-250А П 
	buc
	1,0000

	
	850-30001
	Separator  РПБ-2-250А П
	buc
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Echipament  electric
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Прямые затраты
	
	

	
	
	Cheltuieli  de  depozitare
	
	

	
	
	
	Total Utilaj
	            
	


	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


Conducătorul grupului de lucru:         FLOREA Pavel                                              L.Ș.
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA


INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ


PUBLICĂ 


„CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE MUNICIPAL BĂLŢI”


Str. Decebal nr. 101V, MD-3100, mun. Bălţi


Tel. +373 231 75228; Fax.+373 231 72588,


http://cmf-balti.md/  e-mail: cmfbalti@ms.md





МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА


ПУБЛИЧНОЕ МЕДИКО-САНИТАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ „ЦЕНТР СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ”


Ул. Дечебал № 101В, MD-3100, мун. Бэлць


Тел. +373 231 75228; Факс.+373 231 72588, 


http://cmf-balti.md/, e-mail: cmfbalti @ms.md








