CAIET DE SARCINI

Tema de Proiect :

Restaurarea fațadelor  blocului administrativ cu 3 nivele al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova amplasat în municipiul Chişinău, bd. Ștefan cel Mare, 166.

Beneficiar:  Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova.

Etapa de proiectare:

- Restaurarea fațadelor  blocului administrativ cu 3 etaje al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova amplasat în municipiul Chişinău, bd. Ștefan cel Mare, 166.

Capitolele proiectului:

- Expertiza tehnică (analiza actuală a fațadelor și a elementelor, memoriul explicativ).

- Soluţii tehnice (șlefuirea și curățarea fațadei, propuneri privind sistemele inginerești amplasate pe exteriorul fațadei, înlăturarea lor sau camuflarea acestora, restaurarea elementelor decorative amplasate pe fațada clădirii).

- Schița de proiect, inclusiv vizualizarea în 3D imagine.

- Cartea coloristică.

- Arhitectura.

- Rezistenţa.

- Reţele de electricitate (iluminarea teritoriului).

- Rețele de apă și canalizare (analiza sistemelor exterioare de evacuare a apelor pluviale, de irigare).

- Rețele de condiționare și ventilare (analiza amplasării aparatelor de condiționare și camuflarea acestora).

- Proiect de organizare a executării lucrărilor de construcție.

- Devize F7, F3, F5, F1 (inclusiv în format electronic).

Durata Proiectării:

- 	240 zile calendaristice.

Alte cerințe (speciale) rezultate din specificul obiectivului proiectat (categoria de importanță a clădirilor și construcțiilor, seismicitate calculată a terenului etc.):

- 	Clădirea administrativă se află în centrul istoric al orașului Chișinău.

- 	Amplasamentul clădirii cuprinde zonele de protecție a două monumente de arhitectură cu însemnătate națională:

1. Intersecția străzii Ștefan cel Mare, 164A cu strada Serghei Lazo (Biserica Schimbarea la Față a Mântuitorului).

2. Intersecția străzii Ștefan cel Mare, 168 cu strada Petru Movilă (Clădirea fostei Administrații Financiare).

- 	Seismicitatea 6 grade.

Condiţii speciale privind construirea, regimul economic şi juridic:

- 		Conform prevederilor art.1, aliniatului (2) al Legii nr.163 din 09.07.2010, obiectele cu caracter militar sau secret, se autorizează în mod special.

Baza proiectării:

- 	Tema de proiectare.

Genul construcţiei :

- Construcţia capitală.

Clădire administrativă:

- Obiectivul reprezintă o clădire administrativă cu trei nivele și subsol, suprafața totală a fațadelor constituie 3542,32 m2.

- Fațada clădirii de la parter, etajul 1 și 2 dispun de o finisare cu plăci de calcar.

- Soclul clădirii este placat cu plăci de piatră, pe alocuri înlocuit cu piatră spartă.

- Pe perimetrul fațadei clădirii sunt amplasate elemente decorative.

Menţiuni:

- 	Schița de proiect va fi avizată de Consiliul Național al Monumentelor Istorice de pe lângă Ministerul Culturii.

- 	Proiectul de execuție se va executa în conformitate cu prevederile procesului verbal al Consiliul Național al Monumentelor Istorice și se va coordona faza PE.

- 	Lucrările de restaurare a fațadelor  blocului administrativ cu 3 etaje al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova amplasat în municipiul Chişinău, bd. Ștefan cel Mare, 166 vor fi supravegheate de autorul proiectului.

Documentaţia de proiect de prezentat beneficiarului  în 2 (două) exemplare în limba română, inclusiv în format electronic.