| Reconstructia acoperisului gimnaziul Slobozia Dusca (P+E, P+2E), din sat. Slobozia Dusca, r-ul Criuleni | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 24-2024

Reconstructie (Etapa 1)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - tabla (acces subsol) |  |  | m2 |  | 137,40 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 49,46 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 49,46 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,26 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din piatra de calcar |  |  | m3 |  | 0,45 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,58 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - asbociment (Pasarela) |  |  | m2 |  | 50,20 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 18,07 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 18,07 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. |  |  | m3 |  | 1,60 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,70 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - asbociment |  |  | m2 |  | 820,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 295,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 295,20 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 16,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. |  |  | m3 |  | 32,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 64,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, (Canale din caramida) |  |  | m3 |  | 3,20 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,44 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,20 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,38 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RpCI42F |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Blocul 1, Galerie) |  |  | m2 |  | 692,20 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 325,33 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 138,44 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 41,53 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 692,20 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 103,83 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 103,83 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 34,61 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 27,69 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TRI1AA06C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  |  | t |  | 145,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 94,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  |  | t |  | 145,00 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 11,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Reparatia acoperisului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Blocul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 35,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 35,00 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 10,50 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 10,50 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,05 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,75 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,88 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 4,55 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 4,20 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,70 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x4mm) |  |  | kg |  | 94,92 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,37 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 95,87 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,47 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,95 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 28,48 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (C16/20) |  |  | m3 |  | 6,80 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 32,98 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,06 |  |  |
|  | 2663102100000-2 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 7,18 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,05 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 4,08 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie PE) |  |  | m2 |  | 653,40 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 130,68 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 32,67 |  |  |
|  | 2682132600465-1 |  | Folie PE |  |  | m2 |  | 773,95 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 8 076,02 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 6,53 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 653,40 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 392,04 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 65,34 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 21,56 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 8 494,20 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 27,44 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 6,53 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 19,60 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 7,84 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | IzF14D |  | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (Vata minerala 15cm grosime asezata pe sapa de mortar Vata minerala densitatea 100kg\m3) |  |  | m2 |  | 653,40 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 91,48 |  |  |
|  | 3543535 |  | Vata minerala 15cm grosime asezata pe sapa de mortar Vata minerala densitatea 100kg\m3 |  |  | m2 |  | 666,47 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie PE) |  |  | m2 |  | 653,40 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 130,68 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 32,67 |  |  |
|  | 2682132600465-1 |  | Folie PE |  |  | m2 |  | 773,95 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 8 076,02 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 6,53 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 653,40 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 392,04 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 65,34 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 21,56 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 8 494,20 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 27,44 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 6,53 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 19,60 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 7,84 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CG01A1 K=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 653,40 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 130,68 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 26,14 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 7,19 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2 809,62 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 9,15 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,61 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,92 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,96 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  | m2 |  | 653,40 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 26,14 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  | kg |  | 196,02 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,65 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CE13A2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (I strat: Membrane bituminoase armate calitate superioara, durata de exploatare pina la 15 ani, I strat Bipol ЭПП ; al II-lea strat- Membrane bituminoase armate calitate superioara, durata de exploatare pina la 15 ani, II strat Bipol ЭKП) |  |  | m2 |  | 653,40 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 294,03 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 150,28 |  |  |
|  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase |  |  | m2 |  | 1 577,96 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 411,64 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 130,68 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 39,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Placi din vata minerala 135kg\m3, 50mm; Cornier din aluminiu l = 3m- se exclude) |  |  | m2 |  | 76,80 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 145,31 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 32,10 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 310,27 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 387,84 |  |  |
|  | 2682162611370-2 |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri (vata minerala densitate 135kg/m3; MW50cm) |  |  | m2 |  | 83,00 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 85,32 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 620,54 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,92 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 2,30 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,61 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  | m2 |  | 76,80 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,07 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  | kg |  | 23,04 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CE13D2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (I strat: Membrane bituminoase armate calitate superioara, durata de exploatare pina la 15 ani, I strat Bipol ЭПП ; al II-lea strat- Membrane bituminoase armate calitate superioara, durata de exploatare pina la 15 ani, II strat Bipol ЭKП) |  |  | m2 |  | 76,80 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 40,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,36 |  |  |
|  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase |  |  | m2 |  | 193,54 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 48,38 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 26,11 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,61 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CE24C |  | Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, din teava de otel zincat D=2", confectionate pe santier, montat prin cimentare (Aeratoare pentru acoperisuri din membrana bituminoase d50mm- 22buc, la fiecare 25-30m2 de acoperis; Se exclude: Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm; Teava de otel sudata D=30 x 2 mm ) |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 30,80 |  |  |
|  | 354355 |  | Aeratoare pentru acoperisuri din membrana bituminoase d50mm |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 2430226101399 |  | Chit pe baza de bitum filerizat |  |  | kg |  | 22,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 22,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Bara metalica pe acoperis din teava metalica 40x40x4mm- 122 m.l.) |  |  | kg |  | 976,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 185,44 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,76 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 9,76 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  |  | kg |  | 976,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 4,88 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 7,81 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 9,76 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 19,52 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 19,52 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,98 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 7,13 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 11,76 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 5,88 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,82 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 2,94 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,47 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Sort metalic parapet 720mm) |  |  | m |  | 135,60 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 74,58 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 67,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 27,12 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,55 |  |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  | kg |  | 451,28 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  | kg |  | 28,20 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 141,02 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 11,28 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 578,20 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,83 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,56 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,71 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CE23A |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Sort metalic scurgere) |  |  | m |  | 59,30 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 26,68 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 17,79 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,93 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,19 |  |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  | kg |  | 45,45 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  | kg |  | 5,60 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 11,21 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 1,56 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 68,49 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,25 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,59 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CE23A |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Sort metalic fixare membrana bituminoasa perete) |  |  | m |  | 63,50 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 28,58 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 19,05 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,35 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  | kg |  | 48,67 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  | kg |  | 6,00 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 12,00 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 1,67 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 73,34 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,27 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,64 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Blocul 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Blocul 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 37,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,40 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 37,00 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 11,10 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 11,10 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,11 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,85 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,92 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 4,81 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 4,44 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,74 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x4mm) |  |  | kg |  | 85,82 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,15 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,43 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 86,68 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,43 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,86 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 25,75 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (C16/20) |  |  | m3 |  | 7,20 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 34,92 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,24 |  |  |
|  | 2663102100000-2 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 7,60 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,11 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 4,32 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie PE) |  |  | m2 |  | 562,60 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 112,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,13 |  |  |
|  | 2682132600465-1 |  | Folie PE |  |  | m2 |  | 666,40 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 6 953,74 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,63 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 562,60 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 337,56 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 56,26 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 18,57 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 7 313,80 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 23,63 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,63 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 16,88 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 6,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | IzF14D |  | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (Vata minerala 15cm grosime asezata pe sapa de mortar Vata minerala densitatea 100kg\m3) |  |  | m2 |  | 562,60 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 78,76 |  |  |
|  | 3543535 |  | Vata minerala 15cm grosime asezata pe sapa de mortar Vata minerala densitatea 100kg\m3 |  |  | m2 |  | 573,85 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie PE) |  |  | m2 |  | 562,60 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 112,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,13 |  |  |
|  | 2682132600465-1 |  | Folie PE |  |  | m2 |  | 666,40 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 6 953,74 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,63 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 562,60 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 337,56 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 56,26 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 18,57 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 7 313,80 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 23,63 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,63 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 16,88 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 6,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CG01A1 K=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 562,60 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 112,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,50 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 6,19 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2 419,18 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 7,88 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,25 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,38 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,69 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  | m2 |  | 562,60 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 22,50 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  | kg |  | 168,78 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,56 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CE13A2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (I strat: Membrane bituminoase armate calitate superioara, durata de exploatare pina la 15 ani, I strat Bipol ЭПП ; al II-lea strat- Membrane bituminoase armate calitate superioara, durata de exploatare pina la 15 ani, II strat Bipol ЭKП) |  |  | m2 |  | 562,60 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 253,17 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 129,40 |  |  |
|  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase |  |  | m2 |  | 1 358,68 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 354,44 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 112,52 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 33,76 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Placi din vata minerala 135kg\m3, 50mm; Cornier din aluminiu l = 3m- se exclude) |  |  | m2 |  | 72,70 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 137,55 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 30,39 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 293,71 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 367,14 |  |  |
|  | 2682162611370-2 |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri (vata minerala densitate 135kg/m3; MW50cm) |  |  | m2 |  | 78,57 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 80,77 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 587,42 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,82 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 2,18 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,53 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  | m2 |  | 72,70 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,91 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  | kg |  | 21,81 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CE13D2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (I strat: Membrane bituminoase armate calitate superioara, durata de exploatare pina la 15 ani, I strat Bipol ЭПП ; al II-lea strat- Membrane bituminoase armate calitate superioara, durata de exploatare pina la 15 ani, II strat Bipol ЭKП) |  |  | m2 |  | 72,70 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 38,53 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,54 |  |  |
|  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase |  |  | m2 |  | 183,20 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 45,80 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 24,72 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CE24C |  | Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, din teava de otel zincat D=2", confectionate pe santier, montat prin cimentare (Aeratoare pentru acoperisuri din membrana bituminoase d50mm- 22buc, la fiecare 25-30m2 de acoperis; Se exclude: Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm; Teava de otel sudata D=30 x 2 mm ) |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 28,00 |  |  |
|  | 354355 |  | Aeratoare pentru acoperisuri din membrana bituminoase d50mm |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 2430226101399 |  | Chit pe baza de bitum filerizat |  |  | kg |  | 20,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 20,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Bara metalica pe acoperis din teava metalica 40x40x4mm- 122 m.l.) |  |  | kg |  | 952,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 180,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,52 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 9,52 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  |  | kg |  | 952,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 4,76 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 7,62 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 9,52 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 19,04 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 19,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,95 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 6,92 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 11,40 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 5,70 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,80 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 2,85 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,42 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Sort metalic parapet 720mm) |  |  | m |  | 122,60 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 67,43 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 61,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 24,52 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,40 |  |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  | kg |  | 408,01 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  | kg |  | 25,50 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 127,50 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 10,20 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 522,77 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,66 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,51 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,45 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CE23A |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Sort metalic scurgere) |  |  | m |  | 24,40 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 10,98 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7,32 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,44 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  | kg |  | 18,70 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  | kg |  | 2,31 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 4,61 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 0,64 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 28,18 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CE23A |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Sort metalic fixare membrana bituminoasa perete) |  |  | m |  | 59,30 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 26,68 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 17,79 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,93 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,19 |  |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  | kg |  | 45,45 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  | kg |  | 5,60 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 11,21 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 1,56 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 68,49 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,25 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,59 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CD50A |  | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Cos pentru ventilare) |  |  | m3 |  | 5,20 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 23,30 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,78 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 2 048,80 |  |  |
|  | 2664102101101 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  |  | m3 |  | 1,25 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,29 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 45,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 63,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,50 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 472,50 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,35 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,32 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,08 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CE05A |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Acoperire cosuri de ventilare) |  |  | m2 |  | 52,70 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 39,53 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,64 |  |  |
|  | 2710403641817 |  | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm |  |  | kg |  | 246,24 |  |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  |  | kg |  | 1,66 |  |  |
|  | 2873147300863 |  | Agrafe |  |  | kg |  | 13,83 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,53 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Blocul 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Galerie |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,20 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,20 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,52 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (C16/20) |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,91 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,27 |  |  |
|  | 2663102100000-2 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 0,63 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x4mm) |  |  | kg |  | 8,96 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,22 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,04 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 9,05 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,69 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie PE) |  |  | m2 |  | 38,80 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 7,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,94 |  |  |
|  | 2682132600465-1 |  | Folie PE |  |  | m2 |  | 45,96 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 479,57 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,39 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 38,80 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 23,28 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,88 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,28 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 504,40 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,63 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,39 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,16 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,47 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | IzF14D |  | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (Vata minerala 15cm grosime asezata pe sapa de mortar Vata minerala densitatea 100kg\m3) |  |  | m2 |  | 38,80 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 5,43 |  |  |
|  | 3543535 |  | Vata minerala 15cm grosime asezata pe sapa de mortar Vata minerala densitatea 100kg\m3 |  |  | m2 |  | 39,58 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie PE) |  |  | m2 |  | 38,80 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 7,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,94 |  |  |
|  | 2682132600465-1 |  | Folie PE |  |  | m2 |  | 45,96 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 479,57 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,39 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 38,80 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 23,28 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,88 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,28 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 504,40 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,63 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,39 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,16 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,47 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CG01A1 K=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 38,80 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 7,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,55 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,43 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 166,84 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,54 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  | m2 |  | 38,80 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,55 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  | kg |  | 11,64 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | CE13A2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (I strat: Membrane bituminoase armate calitate superioara, durata de exploatare pina la 15 ani, I strat Bipol ЭПП ; al II-lea strat- Membrane bituminoase armate calitate superioara, durata de exploatare pina la 15 ani, II strat Bipol ЭKП) |  |  | m2 |  | 38,80 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 17,46 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,92 |  |  |
|  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase |  |  | m2 |  | 93,70 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 24,44 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 7,76 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,33 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Placi din vata minerala 135kg\m3, 50mm; Cornier din aluminiu l = 3m- se exclude) |  |  | m2 |  | 5,10 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 9,65 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,13 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 20,60 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 25,76 |  |  |
|  | 2682162611370-2 |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri (vata minerala densitate 135kg/m3; MW50cm) |  |  | m2 |  | 5,51 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 5,67 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 41,21 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  | m2 |  | 5,10 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  | kg |  | 1,53 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | CE13D2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (I strat: Membrane bituminoase armate calitate superioara, durata de exploatare pina la 15 ani, I strat Bipol ЭПП ; al II-lea strat- Membrane bituminoase armate calitate superioara, durata de exploatare pina la 15 ani, II strat Bipol ЭKП) |  |  | m2 |  | 5,10 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,02 |  |  |
|  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase |  |  | m2 |  | 12,85 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 3,21 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 1,73 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | CE24C |  | Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, din teava de otel zincat D=2", confectionate pe santier, montat prin cimentare (Aeratoare pentru acoperisuri din membrana bituminoase d50mm- 22buc, la fiecare 25-30m2 de acoperis; Se exclude: Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm; Teava de otel sudata D=30 x 2 mm ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 2,80 |  |  |
|  | 354355 |  | Aeratoare pentru acoperisuri din membrana bituminoase d50mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2430226101399 |  | Chit pe baza de bitum filerizat |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Sort metalic parapet 720mm) |  |  | m |  | 12,80 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 7,04 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,56 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  | kg |  | 42,60 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  | kg |  | 2,66 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 13,31 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 1,06 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 54,58 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,17 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | CE23A |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Sort metalic scurgere) |  |  | m |  | 12,80 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 5,76 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,84 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,28 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  | kg |  | 9,81 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  | kg |  | 1,21 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 2,42 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 0,34 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 14,78 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | CE23A |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Sort metalic fixare membrana bituminoasa perete) |  |  | m |  | 6,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 2,70 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  | kg |  | 4,60 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  | kg |  | 0,57 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 1,13 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 6,93 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Galerie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatia acoperisului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Intrarile in subsol |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 534,61 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 101,58 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,35 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 5,35 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 5,35 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 534,61 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 2,67 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,28 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 8,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,53 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 3,86 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 6,36 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 3,18 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,59 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,79 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | CE30A |  | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50*30; 50*50 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea (0,204m3) |  |  | m2 |  | 56,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 12,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,92 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 6,72 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,68 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | CE06A1 |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (3 copertine x13m2+ 1 copertina x17m2) |  |  | m2 |  | 56,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 81,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,60 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata ondulata sau cutata |  |  | m2 |  | 67,62 |  |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  | kg |  | 35,28 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 294,00 |  |  |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  | buc |  | 294,00 |  |  |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  | kg |  | 19,11 |  |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  | kg |  | 5,88 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,23 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Intrarile in subsol |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  | Transport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |