Anexă la Documentația de atribuire

pentru procedura de achiziție:

Nr. SV-G-L-04/02-25

”Achiziția lucrărilor de renovare a acoperișului

depozitului filialei „Căușeni-gaz” or.Căușeni,

str.Tighina 3”,

CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziţiei:  ”Achiziția lucrărilor de renovare a acoperișului depozitului filialei „Căușeni-gaz” or.Căușeni, str.Tighina 3”

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 265,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 95,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 95,400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 5,300 |
|  |  | 2. Lucrari de constructie |  |  |
| 2 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 6,500 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 140,920 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,665 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=120, b=50 mm, calit, a II a | m3 | 0,580 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 46,800 |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 28,470 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 21,970 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 12,740 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 247,000 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,975 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 2,860 |
| 3 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030 | m2 | 265,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 53,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,250 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica (pelicula anticondens) | m2 | 313,892 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 3 275,400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,650 |
| 4 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,050 | m2 | 265,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 238,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 66,250 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 319,988 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 139,125 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 2 504,250 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 27,825 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 11,130 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 13,913 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 13,250 |
| 5 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,030 | m | 16,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 4,800 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 17,304 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 23,072 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 3,296 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 1,648 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 3,296 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 3,296 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 164,800 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,320 |
| 6 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020 | m | 6,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 2,100 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 6,426 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 3,060 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1,530 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 3,060 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 1,530 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 1,530 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 1,530 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,090 |