## Parafarmacie
Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziție | Descriere | Unitatea de măsură | Cantitatea | Prețul estimat cu TVA | Suma estimativă | Notă:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7*6 | 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
36
| Totat: | [5 empty] | 0

## Consumabile medicale
Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziție | Descriere | Unitatea de măsură | Cantitatea | Prețul estimat cu TVA | Suma estimativă | Notă:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7*6 | 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
| Totat: | [5 empty] | 0

## Instrumentar chirurghical
Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziție | Descriere | Unitatea de măsură | Cantitatea | Prețul estimat cu TVA | Suma estimativă | Notă:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7*6 | 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
| Totat: | [5 empty] | 0

## Consumabile de laborator
Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziție | Descriere | Unitatea de măsură | Cantitatea | Prețul estimat cu TVA | Suma estimativă | Notă:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7*6 | 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
| Totat: | [5 empty] | 0

## Materiale de sutură
Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziție | Descriere | Unitatea de măsură | Cantitatea | Prețul estimat cu TVA | Suma estimativă | Notă:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7*6 | 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
| Totat: | [5 empty] | 0

## Reagenți biochimici
Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziție | Descriere | Unitatea de măsură | Cantitatea | Prețul estimat cu TVA | Suma estimativă | Notă:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7*6 | 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
| Totat: | [5 empty] | 0

## Reagenți imunologici
Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziție | Descriere | Unitatea de măsură | Cantitatea | Prețul estimat cu TVA | Suma estimativă | Notă:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7*6 | 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
| Totat: | [5 empty] | 0

## Reagenți
Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziție | Descriere | Unitatea de măsură | Cantitatea | Prețul estimat cu TVA | Suma estimativă | Notă:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7*6 | 9
1 |  | Alcool Izopropilic 99.9% | Cerinte de calitate: IVD Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului), Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. | litri | 600
2 |  | Xelen | Xelen pentru histologie .Cerinte de calitate: IVD Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. | litri | 1000
3 |  | Alcool absolut | 100% alcool etilic pentru histologie.Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. | litri | 800
4 |  | 10% NB Formalina | 25% solutie de formalina , stabilizata, neutra, tamponata,PH7,0.Cerinte de calitate: IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului), Date de identitate (denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. | litri | 1125
5 |  | Formalina 37% (kg) | Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. | kg | 200
6 |  | BIO MOUNT component pentru acoperirea preparatelor histologice cu lamela) (500ml) | Pe baza de xelen, polymer-methacrylat, viscositatea 450-650 cSt (20C) pentru acoperirea automata cu coverslipper, este necesar sa fie compatibil cu xelen de acelasi producator. Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. | buc | 20
7 |  | Component OST (150ml) | Emberding medium pentru criostat.Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. | buc | 15
8 |  | Eosin Y1% solutie apoasa. | Eosin Y1%solutie apoasa gata pentru pregatire,butelie 2,5 litri.Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului), Date de identitate (denumirea,numarul lotului, seria, termenul de valabilitate,conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate. Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. | litri | 40
9 |  | Hematoxylin Carazzi (1 litru) | Hematoxilina modificata Carazzi gata pregatit. Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni | litri | 40
10 |  | Hematoxylin Mayer-Lillie (1 litru) | Hematoxilina modificata Mayer-lilie,gata pregatit.Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni | litri | 10
11 |  | Parafina omogenizata cu temperatura 56/58 | Amesticul de ceara de parafina omogenizata granulata cu punctul de topire 56-58C pentru infiltrarea optima si lucrul de rutina, .Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001 (în dependenta de categorie produsului), Date de identitate (denumirea, numarul lotului,seria,termenul de valabilitate, conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni | kg | 825
#REF! |  | Lama de sticla cu banda marcata,colorata pentru scriere cu marcher ori creion simplu. | Lame pentru utilizare histologie cu hirtie tisulara intercalată.Pentru microscopie optica dimensiuni 26x76x1mm.Margini lustruite, 45 grade. (50 buc-cutie)Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate (denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate. Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa. | buc | 100000
#REF! |  | Lamele pentru acoperire 24x50 | 0.13-0.17 mm microscope cover glass.Pentru acoperirea lamelor automat.Compatibele cu apparat Sacura. | buc | 50000
#REF! |  | Lamele pentru acoperire 24x60 | 0.13-0.17 mm microscope cover glass.Pentru acoperirea lamelor automat.Compatibele cu apparat Sacura. | buc | 50000
#REF! |  | Caseta histologica standart(albe) | Compatibele cu Microtome Sacura. Este necesar de adus monstre | buc | 75000
#REF! |  | Caseta histologica standart(galbene) IHC | Compatibele cu Microtome Sacura. Este necesar de adus monstre | buc | 2000
#REF! |  | Lame pentru Criotom 20 blades (cryo section ) | Blade engle 35,lenht 80mm,width 8mm,the thickness 0.33mm)Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa. | set | 5
#REF! |  | Lame pentru microtom PATHO-CUTTER-R35. NR50 | ( 0.25x8x80mm)NR50.Compatibele cu Microtome Sacura.Monstre.Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului), Date de identitate (denumirea, numarul lotului,seria,termenul de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate. Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa. | set | 70
#REF! |  | Virfuri pentru micropipete tip Glisson,Lenpippet (0.1-10 mkl) | Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) | buc | 5000
#REF! |  | Virfuri pentru micropipete tip Glisson,Lenpippet 10-100 mkl) | Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) | buc | 5000
#REF! |  | Virfuri pentru micropipete tip Glisson,Lenpippet 100-1000 mkl) | Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) | buc | 5000
#REF! |  | Container cu capac ermetic 10ml. | Container din polisterol sau polipropilen cu copac ermetic pentru transportarea materialul histologic tisular 10ml.Monstre. | buc | 2000
#REF! |  | Container cu capac ermetic 30ml | Container din polisterol sau polipropilen cu copac ermetic pentru transportarea materialul histologic tisular 30ml.Monstre. | buc | 1000
#REF! |  | Container cu capac hermetic 100 ml | Container din polisterol sau polipropilen cu copac ermetic pentru transportarea materialul histologic tisular 100ml.Monstre. | buc | 50
#REF! |  | Container cu capac hermetic cu miner 5000 ml | Container din polisterol sau polipropilen cu copac ermetic cu miiner pentru transportarea si pastrarea materialul histologic tisular 5000 ml.Monstre. | buc | 50
#REF! |  | Container cu capac hermetic cu miner 2500 ml | Container din polisterol sau polipropilen cu copac ermetic cu miiner pentru transportarea si pastrarea materialul histologic tisular 2500 ml.Monstre. | buc | 50
#REF! |  | Ziehl-Neelsen for mycobacterias kit | Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) | teste | 100
#REF! |  | Congo Red for amyloid, kit | Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) | teste | 100
#REF! |  | Cutie din carton dur cu copac pentru stocare (arhivare) blocurilor de parafina (casete) | Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. Dimensiuni: 290-300 mm x 400 - 450 mm x 45-50 mm, capacitate de la 300 pana la 400 casete | buc | 1000
#REF! |  | Alcian Blue kit | Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) | teste | 1000
#REF! |  | Colloidal iron kit | Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului)Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) | teste | 100
#REF! |  | Van Ghieson kit | Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) | teste | 100
#REF! |  | HP Gimza(helicobacter Pillory) kit | Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) | teste | 100
#REF! |  | Van Ghieson Weigert kit | Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) | teste | 100
#REF! |  | Impregnare cu argint pentru reticulina kit | Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) | teste | 100
#REF! |  | Coloratia Masson tricrom kit | Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) | teste | 100
#REF! |  | Kit Alcian galben tuloidina albastru | Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) | teste | 100
#REF! |  | Coloratia Grocott pentru fungi kit | Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) | teste | 100
#REF! |  | Hirtie de filtru | Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) | kg | 200
#REF! |  | Burete filtre pentru biopsii | Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) | buc | 10000
#REF! |  | Stainels moduls din metal 24x24 | Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) | buc | 50
#REF! |  | Suport pentru materialul biologic compatibil cu part number 4730 Sakura cryo 3dm (plastic) | Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) | set | 100
#REF! |  | Suport pentru mentinerae materialului biologic compatibil cu part number 5807 Sakura Cryo3DM diametrul 26mm (din metal) | Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) | buc | 10
#REF! |  | Colorant pentru marcarea tisulara a preparatelor postoperatorii | Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) | set | 4
#REF! |  | Fixator bouin (2,5litri) | Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) | litri | 8
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor | Cerințele tehnice | U/M | Cantitatea | Preț estimativ (lei) | Suma estimativă (lei)
Anticorpi pentru imunohistochimie. Panel pentru cancer mamar.
1 |  | Anticorpi monoclonal Estrogen Receptor a(alfa) | Anticorpi monoclonale mouse Clone 1D5, sau monoclonal rabbit clone SP1, sau monoclonal mouse clone 6F11, sau monoclonal rabbit clone EP1; Anti-human IVD-CE , Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină, concentrat | teste | 1600 | 30.24 | 48384
2 |  | Anticorpi monoclonal Progesteron Receptor | Anticorpi monoclonale mouse Clone PgR 636, sau monoclonal rabbit clone EP2; Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE , concentrat , | teste | 1600 | 30.24 | 48384
3 |  | Anticorpi Monoclonal Ki67 | Anticorpi monoclonale mouse Clone MIB1 ; Anti-human , Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE , concentrat | teste | 1600 | 30.24 | 48384
4 |  | Anticorpi HER2 | c-erb 2 oncoprotein polyclonal rabbit sau monoclonal clone SP3; Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină Anti-human IVD-CE, concentrat | teste | 1600 | 30.24 | 48384
5 |  | Anticorpi Monoclonal p120 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, | teste | 200 | 34.56 | 6912
6 |  | Anticorpi Monoclonal E-cadherin | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, | teste | 200 | 34.56 | 6912
7 |  | Anticorpi Monoclonal Mamoglobin | Anticorpi monoclonale mouse, Anti-human , Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat | teste | 150 | 75.6 | 11340
8 |  | Anticorpi Monoclonal GCDFP 15/BRST2 | Anticorpi monoclonale mouse Anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, | teste | 150 | 21.6 | 3240
9 |  | Anticorpi Monoclonal GATA3 | Anticorpi monoclonale mouse Clone D5/16B4, Anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, | teste | 200 | 45.36 | 9072
10 |  | Anticorpi Monoclonal E -cadherin | Anticorpi monoclonale mouse Anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, | teste | 100 | 25.92 | 2592
11 |  | Detection System | Mouse/Rabbit HRP/DAB | teste | 7500 | 31.32 | 234900
12 |  | Tris Buffer Saline | Mouse/Rabbit concentrat | teste | 7500 | 1.08 | 8100
13 |  | HIER Buffer (pH9,0) | Mouse/Rabbit concentrat | teste | 7500 | 19.44 | 145800
14 |  | Antibody Diluent | Pentru diluarea anticorpilor Mouse/Rabbit | teste | 7500 | 4.32 | 32400
15 |  | Slides pentru IHC |  | Buc. | 7500 | 8.4 | 63000
|  | TOTAL |  |  |  |  | 717804
Anticorpi pentru imunohistochimie. Panel pentru Hematologie.
1 |  | Anticorpi monoclonal CD45 antigen leucocitar comun (Leucocyte Common Antigen) | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat | teste | 400 | 60 | 24000
2 |  | Anticorpi monoclonal CD30 | anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Clone Ber-H2 ; Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat | teste | 250 | 86.4 | 21600
3 |  | Anticorpi monoclonal CD5 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat | teste | 250 | 86.4 | 21600
4 |  | Anticorpi monoclonal CD10 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat | teste | 300 | 66 | 19800
5 |  | Anticorpi Monoclonal CD1a | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 60 | 210 | 12600
6 |  | Anticorpi Monoclonal CD15 | anticorpi monoclonale mouse Clone Carb-3 ; Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat | teste | 200 | 86.4 | 17280
7 |  | Anticorpi Monoclonal CD23 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat | teste | 200 | 86.4 | 17280
8 |  | Anticorpi Monoclonal CD44 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 30 | 150 | 4500
9 |  | Anticorpi Monoclonal CD99 (MIC 2) | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrate | teste | 200 | 105.6 | 21120
10 |  | Anticorpi Monoclonal CD68 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrate | teste | 150 | 84 | 12600
11 |  | Anticorpi Monoclonal PAX 5 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrate | teste | 250 | 84 | 21000
12 |  | Anticorpi Monoclonal BCL2 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrate | teste | 250 | 84 | 21000
13 |  | Anticorpi Monoclonal BCL6 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrate | teste | 250 | 84 | 21000
14 |  | Anticorpi Monoclonal SOX 11 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 60 | 153.6 | 9216
15 |  | Anticorpi Monoclonal CD3 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat | teste | 300 | 84 | 25200
16 |  | Anticorpi Monoclonal CD20 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat | teste | 400 | 66 | 26400
17 |  | Anticorpi Monoclonal CD19 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat | teste | 250 | 88.8 | 22200
18 |  | Anticorpi Monoclonal CD79a | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat | teste | 250 | 88.8 | 22200
19 |  | Anticorpi Monoclonal CyclinD1 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat | teste | 250 | 88.8 | 22200
20 |  | Anticorpi Monoclonal CD43 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat | teste | 100 | 132 | 13200
21 |  | Anticorpi Monoclonal CD4 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 60 | 110.4 | 6624
22 |  | Anticorpi Monoclonal CD8 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 60 | 110.4 | 6624
23 |  | Anticorpi Monoclonal c- myc | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 150 | 132 | 19800
24 |  | Anticorpi Monoclonal CD138 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 100 | 110.4 | 11040
25 |  | Anticorpi Monoclonal MUM1 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 160 | 110.4 | 17664
26 |  | Anticorpi Monoclonal CD56 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat | teste | 150 | 88.8 | 13320
27 |  | Anticorpi Monoclonal TdT | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 250 | 222 | 55500
28 |  | Anticorpi Monoclonal CD7 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 30 | 439 | 13170
29 |  | Anticorpi Monoclonal CD 21 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 100 | 222 | 22200
30 |  | Anticorpi Monoclonal CD 57 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 60 | 222 | 13320
31 |  | Anticorpi Monoclonal EBV | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 60 | 222 | 13320
32 |  | Anticorpi Monoclonal fascin | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 60 | 222 | 13320
33 |  | Anticorpi Monoclonal annexin | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 30 | 222 | 6660
34 |  | Anticorpi Monoclonal MPO | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 30 | 222 | 6660
35 |  | Anticorpi Monoclonal CD 163 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 30 | 222 | 6660
36 |  | Detection System | Mouse/Rabbit HRP/DAB | teste | 5800 | 40 | 232000
37 |  | Tris Buffer Saline | Mouse/Rabbit concentrat | teste | 5800 | 2.4 | 13920
38 |  | HIER Buffer (pH9,0) | Mouse/Rabbit concentrat | teste | 5800 | 10 | 58000
39 |  | Antibody Diluent | Pentru diluarea anticorpilor Mouse/Rabbit | teste | 5800 | 10 | 58000
40 |  | Slides pentru IHC |  | Buc. | 5500 | 10 | 55000
|  | TOTAL |  |  |  |  | 1018798
Hibridizare in situ (pentru cancer mamar)
1 |  | HER2 CISH KIT | Set pentru determinarea amplificării genului HER2 utilizând hibridizarea in situ cromogenă (ERBB2/cen17), Dual color, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | teste | 250 | 1026 | 256500

## Oftalmologie
Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziție | Descriere | Unitatea de măsură | Cantitatea | Prețul estimat cu TVA | Suma estimativă | Notă:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7*6 | 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
| Totat: | [5 empty] | 0

## Consumabile de dis. de tip des
Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziție | Descriere | Unitatea de măsură | Cantitatea | Prețul estimat cu TVA | Suma estimativă | Notă:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7*6 | 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
| Totat: | [5 empty] | 0