Lucrări de reparație în interiorul Instituției Publice Casa de Cultură Polivalentă din str. Decebal, nr.13/A, mun. Balti	Formular Nr.1A	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Caiet de sarcini   

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Ferestre
			
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) 
	m2	42,94
	
	7422010060100	Timplar	h-om	9,0174	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	9,0174	
2	CK19C	Ferestre din aluminiu cu termomost cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (4.52*1.9h - 5 buc) 
	m2	42,94
	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	25,3346	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5764	
	20301129381004	Ferestre din aluminiu cu termomost	m2	42,94	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7,0851	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,2816	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	128,82	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	17,176	
	4011106202741	Energie electrica	kw	30,058	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8588	
3	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla B=150 mm 
	m	22,60
	
	7422010060100	Timplar	h-om	7,232	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,808	
	2743123549026	Glafuri din tabla	m	22,60	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	90,40	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,226	
4	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice B=250 mm 
	m	22,60
	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,808	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,226	
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice 	m	22,60	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	135,60	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,226	
	Total	 lei		
	Total Ferestre			
	Inclusiv salariu			
		2. Usi
			
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) 
	m2	4,02
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8442	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,8442	
6	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa la I etaj cafenie in stilul usilor existente - 2 buc) 
	m2	4,02
	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	3,417	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,402	
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,02	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	16,08	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,01	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,7035	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,412	
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,02	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0804	
7	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa II etaj in stilul usilor existente - 2 buc - numai materialul) 
	m2	3,33
	
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,33	
	Total	 lei		
	Total Usi			
	Inclusiv salariu			
		3. Iluminat electric
			
8	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (VVGng 3*1.5) 
	m	150,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	21,00	
	3130134817404	Cablu de energie  VVGng 3*1.5	m	153,00	
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	6,00	
9	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (VVGng 3*2.5) 
	m	100,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	14,00	
	31301348174041	Cablu de energie  VVGng 3*2.5	m	102,00	
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	4,00	
10	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica 
	buc	1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,76	
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,01	
	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	4,04	
	2874115893301	Bolt metalic	buc	4,04	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,04	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,404	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	
11	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar pina la 25 A- simbol 3129 N 
	buc	6,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,90	
	1111000100020	Intrerupator automat pina la 25 A	buc	6,00	
12	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm 
	m	234,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	156,78	
	2661122803601	Tub flexibil (gofra)	m	262,548	
13	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic 
	buc	4,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,24	
	2746167335100	Priza dubla	buc	4,08	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,02	
	2051142950700	Dibluri	buc	8,00	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	8,00	
14	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, montate ingropat pe dibluri din plastic, racordate la conductori de cupru 
	buc	4,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,08	
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	4,04	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,20	
15	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED pina la 40 W 
	buc	22,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	20,68	
	2875274400502	Corp de iluminat  LED pina la 40 W	buc	22,00	
	2051142950700	Dibluri	buc	44,00	
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	44,00	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	4,40	
	Total	 lei		
	Total Iluminat electric			
	Inclusiv salariu			
		4. Tavane
			
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane si grinde 
	m2	243,49
	
	7122050013400	Zidar	h-om	29,2188	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,5235	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	12,1745	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,4349	
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" (0.27kg/m2) intr-un strat, la tavane si grinde 
	m2	243,49
	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	34,0886	
	2430226101010	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	65,7423	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	12,1745	
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	243,49
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	372,5397	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 738,5186	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,974	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	19,2357	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,7481	
19	CK18C	Montarea coltarului perforat la muchiile 
	m	150,00
	
	7422010060100	Timplar	h-om	39,00	
	27431235490251	Coltar perforat	m	157,50	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,75	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,15	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	900,00	
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane si grinde 
	m2	243,49
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3047	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	36,5235	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	12,1745	
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  la tavane si grinde 
	m2	243,49
	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	109,5705	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,349	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	256,8576	
	4100126202818	 Apa	m3	0,2435	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2435	
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	243,49
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	133,9195	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	97,396	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	14,6094	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	121,745	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	12,1745	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,487	
	Total	 lei		
	Total Tavane			
	Inclusiv salariu			
		5. Pereti si coloane
			
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si coloane 
	m2	148,86
	
	7122050013400	Zidar	h-om	17,8632	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,329	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	7,443	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,4886	
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" (0.27kg/m2) intr-un strat, la pereti si coloane 
	m2	148,86
	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	20,8404	
	2430226101010	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	40,1922	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,443	
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 
	m2	148,86
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	181,6092	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 062,8604	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,5954	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,7599	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,3818	
26	CK18C	Montarea coltarului perforat la muchiile 
	m	148,00
	
	7422010060100	Timplar	h-om	38,48	
	27431235490251	Coltar perforat	m	155,40	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,70	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,148	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	888,00	
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 
	m2	148,86
	
	7122050013400	Zidar	h-om	29,772	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	163,746	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	22,329	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0447	
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si coloanelor 
	m2	148,86
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,4658	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	22,329	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,443	
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor 
	m2	148,86
	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	66,987	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,886	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	157,0324	
	4100126202818	 Apa	m3	0,1489	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1489	
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si coloanelor 
	m2	148,86
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,4658	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	22,329	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,443	
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	148,86
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	81,873	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	59,544	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,9316	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	74,43	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,443	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,2977	
	Total	 lei		
	Total Pereti si coloane			
	Inclusiv salariu			
		6. Pardoseli
			
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" (0.27kg/m2) intr-un strat, la pardoseli 
	m2	195,44
	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	27,3616	
	2430226101010	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	52,7688	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,772	
33	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR-1 d=3mm ochi 100*100mm (1.04kg/m2)) 
	kg	203,26
	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,0815	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0163	
	28731220041002	Plasa VR-1 d=3mm ochi 100*100mm	kg	205,2926	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0163	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,0326	
	2010237318750	Distantieri 	buc	60,978	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,122	
34	CK18C	Montarea Profil de ghidaj W10 (maiacioc) 
	m	96,00
	
	7422010060100	Timplar	h-om	24,96	
	274312354902511	Profil de ghidaj W10 (maiacioc)	m	100,80	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,40	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,096	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	576,00	
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	195,44
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	117,264	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,544	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	6,4495	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	1,9544	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,8632	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,3453	
36	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga K=10 pentru grosimea finala a stratului de 8 cm in mediu 
	m2	195,44
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	195,44	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,088	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	10,7492	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	3,9088	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,8632	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,9316	
37	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat SPC 10 mm culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul) 
	m2	195,44
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	224,756	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,316	
	26701122040511	Placi din laminat SPC gr. 10 mm	m2	207,2641	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	207,2641	
	20301229467661	Plinte din PVC	m	98,6972	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,8632	
	Total	 lei		
	Total Pardoseli			
	Inclusiv salariu			
		7. Incalzire
			
38	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste  2000 mm / Radiator din otel 22 PKKP 300x2000mm 
	buc	6,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,00	
	28221157000001	Radiator din otel 22 PKKP 300x2000mm	buc	6,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,036	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,072	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,30	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	36,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,80	
39	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste  2000 mm / Radiator din otel 22 PKKP 500x2000mm 
	buc	10,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,00	
	282211570000012	Radiator din otel 22 PKKP 500x2000mm	buc	10,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,06	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,12	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,50	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	60,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,00	
40	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton 
	buc	32,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,40	
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	32,00	
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	64,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,80	
41	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur si retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinete in complect tur si retur inclusiv robinet de aeresire Maievskogo si cap termostatic cu regulare manuala) 
	buc	16,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,68	
	28752742027001	Robinete in complect tur si retur inclusiv robinet de aeresire Maievskogo si cap termostatic cu regulare manuala	buc	16,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,32	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,64	
42	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Kmat=1.1 pentru fitinguri) 
	m	16,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,60	
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d20	m	18,128	
43	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Kmat=1.1 pentru fitinguri) 
	m	48,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	19,20	
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d25	m	54,384	
44	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Kmat=1.1 pentru fitinguri) 
	m	60,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	27,00	
	25212167100003	Teava din polietilena sau polipropilena d32	m	67,98	
45	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida 
	buc	68,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	13,60	
	2875274204000	Bratara fixare	buc	68,00	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	3,40	
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	68,00	
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	68,00	
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	68,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,80	
46	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (d32) 
	buc	6,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,90	
	28752742051001	Robinet cu mufa (cu olandez) d32	buc	6,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,09	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,192