| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea serviciilor |  |  |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  |  | Standarde de referință |
| 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Lot 1 Servicii de efectuare a calculelor eficienței barierelor de radioprotecție |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1.1 Sisteme radiologice SIEMENS Axiom Luminos DRF |  |  |  | Servicii de efectuare a calculelor eficienței barierelor de radioprotecție pentru Sisteme radiologice SIEMENS Axiom Luminos DRF. Serviciul va include evaluarea încăperii unde sunt instalate dispozitivele și efectuarea calculelor eficienței barierelor de radioprotecție fixe, existente conform HG 451 din 24.07.2015. În urma efectuării celulelor, se va elibera buletinul de calcul necesar pentru eliberarea Autorizației parțiale de montare emise de către ANRANR. Prestarea serviciilor și eliberarea buletinului vor fi efectuate în termen de cel mult 14 zile din data semnării contractului. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1.2 Tomograf computerizat SIEMENS CT Somatom Sensation 64 |  |  |  | Servicii de efectuare a calculelor eficienței barierelor de radioprotecție pentru Tomograf computerizat SIEMENS CT Somatom Sensation 64 Serviciul va include evaluarea încăperii unde sunt instalate dispozitivele și efectuarea calculelor eficienței barierelor de radioprotecție fixe, existente conform HG 451 din 24.07.2015. În urma efectuării celulelor, se va elibera buletinul de calcul necesar pentru eliberarea Autorizației parțiale de montare emise de către ANRANR. Prestarea serviciilor și eliberarea buletinului vor fi efectuate în termen de cel mult 14 zile din data semnării contractului. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1.3 Tomograf computerizat SIEMENS CT Somation Definition AS128 |  |  |  | Servicii de efectuare a calculelor eficienței barierelor de radioprotecție pentru Tomograf computerizat SIEMENS CT Somation Definition AS128 Serviciul va include evaluarea încăperii unde sunt instalate dispozitivele și efectuarea calculelor eficienței barierelor de radioprotecție fixe, existente conform HG 451 din 24.07.2015. În urma efectuării celulelor, se va elibera buletinul de calcul necesar pentru eliberarea Autorizației parțiale de montare emise de către ANRANR. Prestarea serviciilor și eliberarea buletinului vor fi efectuate în termen de cel mult 14 zile din data semnării contractului. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________