# „Aprob”

# Director al IMSP SCTO

# ____________ Serghei ȘTEPA

# Caiet de sarcini

pentru achizitii de valoare mică

1.Denumirea autorităţii contractante: IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie

3.Obiectul achiziţiilor: Materiale sanitare și consumabile conform necesităților IMSP SCTO pentru anul 2024

| Nr. | Denumirea materialelor | Descriere,cerinţe | U/M | Cnatitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 Materiale sanitare |  |  |  |  |
| 1 | Set fixare lavuar cu diblu | Diametru 12mm Lungimea 15cm Cu capac | buc | 20 |
| 2 | Sifon lavuar | Cu păhar 1/2/40/50 ventil metal 70mm | buc. | 60 |
| 3 | Baterie pentru chiuvetă cu piuliță întro apa( nasul de scurgere încovoiat ca la cel de bucătarie)cu furtun de racordare | Tip comanda:Un robinet Montaj: Pe chiuveta Material: Alama Tip actionare: Piuliță Lungime scurgere: 13 cm | buc. | 50 |
| 4 | Baterie pentru bucătărie cu furtun de racordare | Tip comanda: Mono Montaj:pe chiuvetă Material: Alama Tip actionare: Cartus 40 Lungime scurgere: 25.7 cm Adancime: 27.2 cm | buc. | 40 |
| 5 | Racord flexibil | Protecție inox Lungime 50cm Mama/Mama | buc | 30 |
| 6 | Racord flexibil | Protecție inox Lungime 40cm Mama/tata | buc | 20 |
| 7 | Țeava canalizare P/P | Diametru 50 Lungimea 1metru | Buc | 10 |
| 8 | Tub canalizare | Lungime: 2000 mm Diametru: 1100 mm Material: polipropilena | buc | 10 |
| 9 | Tub canalizare | Lungime: 1000 mm Diametru: 1100 mm Material: polipropilena | buc | 10 |
| 10 | Teavă canalizare P/P | Diametru 50 Lungimea 0,5m | buc | 20 |
| 11 | Teavă canalizare P/P | Diametru 50 Lungimea 3m | buc | 30 |
| 12 | Teavă canalizare P/P | Diametru 50 Lungimea 1m | buc | 30 |
| 13 | Trecere din 100/50 | P/P Canalizare | buc | 5 |
| 14 | Cot canalizare | Diametru 100 P/P | buc | 10 |
| 15 | Capac Canalizare | Diametru 100 P/P | buc | 10 |
| 16 | Revizie | Diametru 100 P/P | buc | 10 |
| 17 | Capac ventilare | Diametru 110 P/P | buc | 20 |
| 18 | Mufă PP | Diametru 110mm | buc | 10 |
| 19 | Niplu metaloplast ½ (Tata) | Diametru1/2 | buc | 50 |
| 20 | Niplu metaloplast ½ (mama) | Diametru1/2 | buc | 50 |
| 21 | Mecanizm de evacuare pentru rezervor WC | ½ alimentația de jos(vertival) | buc | 20 |
| 22 | Mecanizm de evacuare pentru rezervor WC½ | ½ alimentația orizontală | buc | 50 |
| 23 | Robinet sferă future Mama/Tata | Diametru 20 | buc | 20 |
| 24 | Robinet sferă future Mama/mama | Diametru 20 | buc | 5 |
| 25 | Robinet sferă future Mama/Mama | Diametru 15 | buc | 10 |
| 26 | Robinet sferă future Mama/Tata | Diametru 15 | buc | 40 |
| 27 | Cot PP | Diametru 50/90grade | buc | 10 |
| 28 | Cot PP | Diametru 50/45grade | buc | 10 |
| 29 | Mufă PP | Diametru 50 | buc | 10 |
| 30 | Niplu Redus | Diametru ¾ - ½ | buc | 20 |
| Valoarea estimativă lot 100000,00 |  |  |  |  |
| Lotul 2 Cabină de duș |  |  |  |  |
| 31 | Cabină de duș | 900/900/1900 tip închis cu două uși; Cu cadă rodundă din metal sau ceramică; Cada cabinei de duș 15cm. | buc | 2 |
| Valoarea estimativă lot 10000,00 |  |  |  |  |
| Lotul 3 Consumabile |  |  |  |  |
| 32 | Furtun apă PVC | Diametru ¾ transparent | metri | 200 |
| 33 | Set p/u irigat gradina | Pistol de stropit cu accesorii | buc | 5 |
| 34 | Țeavă metaloplast | Diametru 15 | metri | 100 |
| 35 | Țeavă PPR d40 | Țeava din 40*5,5 ppr PN 16 | metri | 100 |
| 36 | PPR d40 Cot 450 |  | buc | 40 |
| 37 | PPR d40 Cot 900 |  | buc | 40 |
| 38 | PPR d 40 Niplu cu filet mama d 32 | Mufa FI 40 x1 1/4 ppr | buc | 30 |
| 39 | PPr d 40 Americanca mama d 32 | Racord demantabil *olandez*FI 40x 1 1/4ppr | buc | 40 |
| 40 | Teu conector PPR | D40x25x40 alb | buc | 40 |
| 41 | Teu conector PPR | D40z20x40 | buc | 40 |
| 42 | Teavă PPR d 25 | Țeavă d25x5.5ppr PN16 | buc | 100 |
| 43 | Teu conectare PPR | Teu PPR d25 | buc | 20 |
| 44 | PPR d 25 americanca | D25 FI x3/4ppr olandez | buc | 40 |
| 45 | PPR d25 Cot 450 |  | buc | 40 |
| 46 | PPR d25 Cot 900 |  | buc | 60 |
| 47 | Clipsa pentru țava PPR d25 |  | buc | 50 |
| 48 | Racord FE 20x1/2 ppr | Racord FE 20x1/2ppr | buc | 40 |
| 49 | Cot cu fixare ppr 20x1/2 | Cot ppr 20x1/2 FI | buc | 40 |
| 50 | Cot cu fixare ppr 20x1/2 | Cot ppr 20x1/2 FE | buc | 20 |
| 51 | Calorifer bimetal MPN | D 410x800x85mm | buc | 8 |
| Valoarea estimativă 100000,00 |  |  |  |  |

- Informaţie financiară: Sursa de finanţare: Compania Natională de Asigurări în Medicină

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: în decurs de 5 zile pînă la 31.12.2024, la necesitate, DDP - Franco destinație vămuită.

- Termenul de valabilitate a contractului : 31.12.2024.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea tehnică (specificații tehnice) | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Raportul financiar/Situația financiară | Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. Din 2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Declarația de eligibilitate | Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică | Da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Data: conform platformei SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat – Română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Data: conform platformei SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza |
| facturarea electronică | Se va utiliza |
| plățile electronice | Se va utiliza |

- Alte informații relevante: Operatorul economic va prezenta clarificări și mostre în decurs de 3 zile.

- Persoană de contact: 078913550/069311255

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

Coșpormac Igor- președintele grupului de lucru, vicedirector.

Morozova Violeta - membru, șefă serviciul bioinginerie.

Darii Irina - membru, asistent medicală- şefă.

Caraman Natalia – membru, șefă depozite

Gabriela Doagă - secretar, contabil șef.

Pereverzeva Tatiana - membru, economist principal.